| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție___________________din__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Stenturi biliare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Stent biliar Teflon 8-11,5 Fr |  |  |  |  | Stent biliar Teflon, diametru: 8-11,5 Fr, lungime 7-16 cm (după necesitate), cu sistem de amplasare (cateter cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip „zebra” – 0,35 –nu mai scurt de 400cm, puser). |  | CE |  |
| Stent biliar PVC 8,5-11,5 Fr |  |  |  |  | Stent biliar PVC, diametru: 8,5-11,5 Fr, lungime 5-16 cm (după necesitate), cu sistem de amplasare (cateter cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip „zebra” – 0,35 –nu mai scurt de 400cm, puser). |  | CE |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________