Achiziționarea și instalarea

unui cazan în condensare la CT Ghidighici,

str. Sfatul Țării, 7/A, s. Ghidighici, mun. Chișinău

Lista cu cantitățile de lucrări și materiale/ bunuri necesare, obiect 11/2023 – SM, AGI, AAGI, EEF, SI, C

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul I. Soluții termomecanice |  |  |
|  |  | 1. Lucrari tehnico - sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Armatura si conducte. |  |  |
| 1 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 100 |
| 2 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,1 |
| 3 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,1 |
| 4 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Vana manuala DN 125 PN6 de tip Danfoss 149G 010990 sau echivalent | buc | 2 |
| 5 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm Vana manuala DN 80 PN6 de tip Danfoss 149G 010990 sau echivalent | buc | 2 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sferic DN 15 PN6 | buc | 3 |
| 7 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, Dezaerator automat DN15 | buc | 3 |
| 8 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133*3.5 mm | m | 22 |
| 9 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89*3 mm | m | 5 |
| 10 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76*3 mm | m | 3 |
| 11 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57*3 mm | m | 1 |
| 12 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45*2.5 mm | m | 4 |
| 13 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18*2 mm | m | 2 |
| 14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Metal pentru fixare | kg | 80 |
| 15 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,08 |
| 16 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,08 |
|  |  | 1.2. Materiale termoizolante, protectie anticorozie tevi. |  |  |
| 17 | IzH08B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm - Vata minerala 50mm marca 125, STUS 21880-85 | m2 | 32 |
| 18 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 46 |
| 19 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 46 |
| 20 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 12,15 |
| 21 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi | m2 | 12,15 |
| 22 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 133mm | m | 22 |
| 23 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 89mm | m | 5 |
|  |  | 1.3. Canal de fum din otel inoxidabil GOST 5582-75 grosime minima a peretelui - 3mm |  |  |
| 24 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 1,256 |
| 25 | RpIA10B | Montare Cot 90 grade- Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1 |
| 26 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 1,11 |
| 27 | RpIA10B | Montare calal cu supapa de explozie ПГВУ 291-80 L= 350 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1 |
| 28 | RpIA10B | Montare clapeta de inchidere D 400-08 ПГВУ 291-80 L= 90 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1 |
| 29 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 3,065 |
| 30 | RpIA10B | Montare compensator circular cu o lenticula D400 ПГВУ 334-79 L= 180 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1 |
| 31 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 2,969 |
| 32 | RpIA10B | Montare Cot 45 grade- Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1 |
| 33 | TfA01I1 | Conducta de Otel inoxidabil, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 400 * 3mm - Otel inoxidabil | m | 5,932 |
| 34 | RpIA10B | Montare compensator circular cu 2 lenticule D400 ПГВУ 335-86 L= 260 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1 |
| 35 | RpIA10B | Montare trecere D400- 250*600mm L= 300 mm - Otel inoxidabil D 400mm la cosurile de fum. | buc | 1 |
| 36 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc | kg | 200 |
| 37 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 0,2 |
| 38 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,2 |
|  |  | 1.4. Ventilare |  |  |
| 39 | RpVB09C | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 4500 - 8000 mm, montata pe zidarie Grila de admisie 1600 * 800 mm de tip APH sau echivalent | buc | 2 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 40 | IA13J | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 801 -1000 kw | buc | 1 |
| 41 | IC46B | Montare egalizator hidraulic Dn 80/125 mm | buc | 1 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 42 | Pretul furnzorului | Cazan de podea in condens de tip Elco, Polonia sau echivalent cu parametrii: Q=1037kW, randament= 92,6%, Tmax= 90grade, P= 8 bar, in set cu neutralizator de condens, pompa de circulatie si 2 supape de siguranta. | buc | 1 |
| 43 | Pretul furnzorului | Echilibrare hidraulica de tip Mono 200, Elco sau echivalent Dn 80 conectare cazan, Dn 125 conectare la retea. | buc | 1 |
|  |  | 4. Lucrari de punere in functiune utilaj. |  |  |
| 44 | 07-02-001-01 | Cazan de apa calda cu functionare pe combustibil gazos sau lichid, debit de caldura pina la 1 Gcal/h | buc | 1 |
| 45 | 02-01-001-01 | Ajustarea si punerea in functiune Panou Automatizare Forta si Semnalizare pentru cazan cu sarcina termica totala 1000 kW | 1 sistema | 1 |
|  |  | Capitolul II. Alimentarea cu gaze, instalații interioare |  |  |
|  |  | 1. Alimentare cu gaze |  |  |
|  |  | 1.1. Retea cu presiune joasa 0,035 kgf/cm2 |  |  |
| 1 | GD15F | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: - 2 1/2" Муфта стальная гибкая, гофрированная Ду65, подключение к котлу. | buc | 1 |
| 2 | GE05D | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: - 150 mm | buc | 2 |
| 3 | RpGA03C | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 100x4,5 mm | m | 4 |
| 4 | RpGA03A | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 65x4 mm | m | 2 |
| 5 | RpGA08A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, in coloane la instalatiile de gaze pentru constructiile industriale, asamblate prin sudare avind diametrul de 20*2,5 mm | m | 7 |
| 6 | RpGA08A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, in coloane la instalatiile de gaze pentru constructiile industriale, asamblate prin sudare avind diametrul de 15*2,5 mm | m | 0,5 |
| 7 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 65 mm Cot 90 gr. | buc | 2 |
| 8 | GD08D | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm | buc | 1 |
| 9 | GD08C | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm | buc | 1 |
| 10 | RpGA17A | Intercalarea mufei M2 stinga-dreapta, cu filet interior stinga-dreapta, din fonta maleabila, pe conducte de otel cu diametrul de -1/2" Dop otel filetat | buc | 2 |
| 11 | RpGC03A | Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de -65 mm Robinet bila cu flanse D65 mm | buc | 1 |
| 12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm | buc | 2 |
| 13 | RpGC02B | Intarcalarea robinetului cu cep (cana) de inchidere a gazelor pe conducta de otel, avind diametrul de 3/4" Robinet bila | buc | 2 |
| 14 | RpGC02A | Intarcalarea robinetului cu cep (cana) de inchidere a gazelor pe conducta de otel, avind diametrul de 1/2" Robinet bila | buc | 2 |
| 15 | RpGA14A | Confectionarea si montarea punctelor fixe cu una sau cu doua console incastrate, pentru conducte de constrctii, avind diametrul de pina la 95 mm | buc | 1 |
| 16 | RpGA03A | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 65 mm - Teava suport pt. gazoduct | m | 2,6 |
| 17 | IC42B | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc Placa metal 200*200*5mm -2buc. fixare teava suport gazoduct | kg | 3,14 |
| 18 | RpGA12H | Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 2 1/2" Ancher M10 | buc | 4 |
| 19 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 7,5 |
| 20 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 7,5 |
|  |  | 1.2. Nod de evidenta consum gaze |  |  |
| 21 | GD15G | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -3" | buc | 1 |
| 22 | RpGC08B | Suport pentru contor de gaze avin debitul de 30-50 mc/ora | buc | 1 |
| 23 | GE05C | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -100 mm | buc | 2 |
| 24 | GD05B | Reductie de sudare, montata la tevi, DN 150/100 | buc | 2 |
| 25 | RpGA03C | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze la constructii industriale, avind diametrul de 100x4,5 mm | m | 1 |
| 26 | RpGA08A | Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, in coloane la instalatiile de gaze pentru constructiile industriale, asamblate prin sudare avind diametrul de 20*2,5 mm | m | 10 |
| 27 | GD08C | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm | buc | 1 |
| 28 | RpGC02B | Intarcalarea robinetului cu cep (cana) de inchidere a gazelor pe conducta de otel, avind diametrul de 3/4" Robinet bila | buc | 1 |
| 29 | RpGA12C | Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 3/4" | buc | 3 |
| 30 | RpGD12I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime | buc | 1 |
| 31 | RpGA21B | Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri de pina la 25-37 cm grosime Teava DN 40 | buc | 1 |
| 32 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control, clasa de precizie 1,5 Pmax = 0-10 kPa | buc | 1 |
| 33 | Pret furnizor | Трубка Перкинса М-П, ДУ-15, РУ-16 | buc | 1 |
| 34 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 11 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 35 | GE06B | Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, avand Dn: - 150 mm (Быстродействующий запорный клапан ) | buc | 1 |
| 36 | RpGC07A | Montarea, pe pozitia existenta, a contorului de gaze volumetric, cu flanse, contorul avind debitul de 50 mc/ora | buc | 1 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Муфта стальная гибкая, гофрированная Ду65 | buc | 1 |
| 38 | Pret furnizor | Быстродействующий запорный клапан Ду 150 ( нормально - закрытый ) | buc | 1 |
| 39 | Pret furnizor | Счетчик расхода газа ротационный Ру 1,6МПа Ду 100диапазон измерений 1:100 4,0-400,0 м3/час | buc | 1 |
|  |  | Capitolul III. Automatizări |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, ( датчик реле напора ДН-6-21К sau echivalent ) | buc | 1 |
| 2 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: (Газоанализатор Ватра 2-03А sau echivalent ) | set | 1 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Сейсмодатчик ( MADAS ) Italia sau echivalent | buc | 1 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Сирена сигнальная 220В СС-1 sau echivalent ) | buc | 2 |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Montare Cablu КBВГнг | 100 m | 1,16 |
| 6 | pret furnizor | Cablu КBВГнг -4*1.5 | m | 85 |
| 7 | pret furnizor | Cablu КBВГнг -5*1.5 | m | 20 |
| 8 | pret furnizor | Cablu КBВГнг (A) - LSTx- 4*1.5 | m | 1 |
| 9 | pret furnizor | Cablu КBВГнг (A) - LSTx- 10*1.5 | m | 10 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 16x16 mm | 100 m | 0,05 |
| 11 | Pret de piata | Cablu-canal plastic 16x16 mm | m | 5 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 25x25 mm | 100 m | 0,1 |
| 13 | Pret de piata | Cablu-canal plastic 25x25 mm | m | 10 |
| 14 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 | buc | 2 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) | buc | 36 |
|  |  | 2. Utilaj de automatizare |  |  |
| 16 | Pretul furnizorului | Датчик реле напора ДН-6-21К sau echivalent | buc | 1 |
| 17 | Pretul furnizorului | Газоанализатор Ватра 2-03А sau echivalent | buc | 1 |
| 18 | Pretul furnizorului | Сейсмодатчик ( MADAS Seismic M16) sau echivalent | buc | 1 |
| 19 | Pretul furnizorului | Сирена сигнальная 220В СС-1 sau echivalent | buc | 2 |
| 20 | Pretul furnizorului | Щит сигнализации 500 * 400 * 220 мм ЩМП - 2 - 0 - 74У2 sau echivalent | buc | 1 |
| 21 | Pretul furnizorului | Ящик аварийной сигнализации 395 * 310 * 150 мм ЩМП - 1 - 1 - 36 л.AAGI-5 sau echivalent | buc | 1 |
| 22 | Pretul furnizorului | Реле промежуточное универсальное 3 перекл. конт. - 220В РЭК78/3 sau echivalent | buc | 6 |
| 23 | Pretul furnizorului | Реле промежуточное универсальное 3 перекл. конт. - 24В РЭК78/3 sau echivalent | buc | 1 |
| 24 | Pretul furnizorului | Выключатель автоматический 1А ВА 47-29-1Р/В sau echivalent | buc | 2 |
| 25 | Pretul furnizorului | Арматура светосигнальная линза красного цвета AL-22 | buc | 6 |
| 26 | Pretul furnizorului | Арматура светосигнальная линза зеленого цвета AL-22 | buc | 2 |
| 27 | Pretul furnizorului | Арматура светосигнальная линза белого цвета AL-22 | buc | 1 |
| 28 | Pretul furnizorului | Кнопка управления толкатель черного цвета SB-7 ПУСК | buc | 2 |
| 29 | Pretul furnizorului | Кнопка управления толкатель красного цвета SB-7 ПУСК | buc | 2 |
| 30 | Pretul furnizorului | Диод Д226 Uобр = 400В | buc | 8 |
| 31 | Pretul furnizorului | Блок зажимов Бз24-4П716 | buc | 6 |
|  |  | Capitolul IV. Lucrări electrotehnice |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2 |
| 2 | 08-02-148-1 | Montarea Cablul din cupru, sectiunea 3*1.5 mm2 ВВГнг | 100 m | 15 |
| 3 | pretul furnizorului | Cablul din cupru, sectiunea 3*1.5 mm2 ВВГнг | m | 15 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 4 | pretul furnizorului | Intreruptor automat, BA 47-29/1/C 10 | buc | 1 |
| 5 | pretul furnizorului | Intreruptor automat, BA 47-29/1/C 4 | buc | 1 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 6 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior până la 48 mm | 100 m | 0,02 |
| 7 | pretul furnizorului | Furtun metalic D20 | m | 2 |
| 8 | CL17A | Confecții metalice diverse, montate aparent: | kg | 5 |
| 9 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,06 |
| 10 | pretul furnizorului | Canal metalic cu capac 50*30mm | m | 6 |
| 11 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: Teava 40*40*2mm - 6000mm | kg | 13,98 |
| 12 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: Cornier 50*50*3mm - 12000mm | kg | 26,76 |
| 13 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Otel lat 25*4 mm | 100 m | 10 |
|  |  | Capitolul V. Semnalizarea de incendiu |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Dispozitiv "ПС" pentru: 2 raze SmartLine 020/2 | buc | 1 |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, GSM-передатчик | compl. | 1 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector receptiv la temperatura +10% ID-200 ) | buc | 20 |
| 4 | 10-08-002-01 | Baza standard cu lacat EB0020 | buc | 20 |
| 5 | 10-04-066-05 | Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0010RE Linear smoke detector | buc | 3 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный ручной IС020) | buc | 1 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,4 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком, Сирена 10-16VDC;300mA;123dB | buc | 3 |
| 9 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 17А/h | buc | 2 |
| 10 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare 24 В/ 4,0 А BPS24140 | buc | 1 |
| 11 | 10-01-051-15 | Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 4х2 in Cutie de distributie УК - 2П | 10 buc | 0,1 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,23 |
| 13 | Pret de piata | Провод сеч. 3x1,5mm2 ВВГнг LS 3x1,5 | m | 50 |
| 14 | Pret de piata | Кабель, огнестойкий H FE 902 2х2х0,8 | m | 180 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,3 |
| 16 | Pret de piata | Teava de PVC Д20mm | m | 230 |
|  |  | 2. Utilaj electrotehnic |  |  |
| 17 | Pret de piata | Centrala detectie incendiu conventionala 2 zone extensibila la 20 zone SmartLine 020/2 | buc | 1 |
| 18 | Pret de piata | GSM-emitator | compl. | 1 |
| 19 | Pret de piata | Detector receptiv la temperatura +10% ID-200 | buc | 20 |
| 20 | Pret de piata | Baza standard cu lacat EB0020 | buc | 20 |
| 21 | Pret de piata | Извещатель оптико-электронный дымовой линейный адресный с пассивным рефлектором Linear smoke detector | buc | 3 |
| 22 | Pret de piata | Declansator manual de semnalizare incendiu, IC020 | buc | 1 |
| 23 | Pret de piata | Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком | buc | 1 |
| 24 | Pret de piata | Сирена 10-16VDC;300mA;123dB | buc | 2 |
| 25 | Pret de piata | Acumulator 12 В, 17Ач | buc | 2 |
| 26 | Pret de piata | Bloc de alimentare BPS 24140 | buc | 1 |
| 27 | Pret de piata | Cutie de distributie УК - 2П | buc | 1 |
| 28 | Pret de piata | Extinctor OY - 5 | buc | 1 |
|  |  | Capitolul VI. Elemente de construcții |  |  |
|  |  | 1. Placa de fundație PfM1. |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2 |
| 2 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 | m3 | 1,4 |
| 3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,5 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 18,01 |
| 5 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 7,9 |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1) | kg | 9,3 |
| 7 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,01 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport PL1, PL2) | kg | 36,5 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-100*6) | kg | 11,36 |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,05 |
|  |  | 2. Fundatie monolita (Fm1) |  |  |
| 11 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,2 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 | m3 | 0,16 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,5 |
| 14 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1) | kg | 9,3 |
| 15 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,01 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport PL3) | kg | 56,68 |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,06 |
|  |  | 3. Fundatie monolita (Fm2) |  |  |
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,8 |
| 19 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 | m3 | 0,73 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,5 |
| 21 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi2) | kg | 11,06 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,011 |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport PL4 - 2 buc) | kg | 58,54 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,06 |
|  |  | 4. Fundatie monolita (Fm3) |  |  |
| 25 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,7 |
| 26 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 | m3 | 0,68 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,2 |
| 28 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi2) | kg | 5,53 |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,01 |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport PL4 - 1 buc) | kg | 29,27 |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |
|  |  | 5. Fundatie monolita (Fm4) |  |  |
| 32 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,5 |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 | m3 | 0,43 |
| 34 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,5 |
| 35 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi2) | kg | 5,53 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,01 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport PL4 – 1 buc) | kg | 29,27 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | T | 0,03 |

Șef serviciu în industria prelucrătoare SPOM  		_______________ 	T. Bugaian

Șef serviciu în industria prelucrătoare CTS 			_______________ 	A. Gurschi