## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor pentru recuperare fizică conform necesităților IMSP SR Drochia | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Bare paralele pentru recuperare medicală | Bare paralele pentru recuperare medicală |  |  |  | Bare paralele pentru recuperare medicală Specificație tehnică: bare paralele montate pe un modul de trepte; prevăzut cu 3 trepte, înălțimea dintre trepte este de 16 cm; prevăzut cu bare paralele reglabile manual (mecanic) sistem hidraulic opțional; suprafaţa antiderapantă si mânere ce nu permit alunecarea; necesită cuplarea cu un modul de odihnă sau trepte
33100000-1 | 2 | Saltea gimnastica PVC | Saltea gimnastica PVC |  |  |  | Saltea gimnastica PVC Dimensiuni: 200 (±10) x 100(±10) x 10 cm Material husă: Tenta densă, din țesătură PVC (policlorură de vinil), rezistentă la apă, raze UV, temperaturi extreme și medii puțin agresive. Material interior: Spumă polietilenă expandată.
33100000-1 | 3 | Bastoane gimnastica | Bastoane gimnastica |  |  |  | Bastoane gimnastica Baston pentru recuperare medicală din lemn, 100 cm, lăcuit cu lac ecologic, diametrul de 25 mm, profil rotund
33100000-1 | 4 | Minge de gimnastica | Minge de gimnastica |  |  |  | Minge de gimnastica Descriere: • Minge de aerobic universală • Material: PVC foarte rezistent • Suprafața cu aderentă sporită • Sarcina maximă admisă: ~ 600 kg • Diametru minge: ~ 85 cm • Pompă manuală inclusă • Pentru exerciții de aerobic, cardio sau de reabilitare
33100000-1 | 5 | Greutăți (haltere) 1kg | Greutăți (haltere) 1kg |  |  |  | Greutăți (haltere) 1kg CARACTERISTICI DE BAZĂ: GREUTATE: 2X1 KG
33100000-1 | 6 | Greutăți (haltere) 2kg | Greutăți (haltere) 2kg |  |  |  | Greutăți (haltere) 2kg CARACTERISTICI DE BAZĂ: GREUTATE: 2X 2 KG
33100000-1 | 7 | set Bandă elastică | set Bandă elastică |  |  |  | set Bandă elastică Benzi elastice - rezistente progresive (2- minim, 5- maxim); - culori diferite, in functie de rezistenta: Banda elastica rez. 2, portocalie;-2 buc Banda elastica rez. 3, verde; -2 buc Banda elastica rez. 5, purpuriu; -2 buc
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor pentru recuperare fizică conform necesităților IMSP SR Drochia | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Bare paralele pentru recuperare medicală | Bare paralele pentru recuperare medicală | 3: buc; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15524.65
33100000-1 | 2 | Saltea gimnastica PVC | Saltea gimnastica PVC | 3: buc; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3900
33100000-1 | 3 | Bastoane gimnastica | Bastoane gimnastica | 3: buc; 4: 6; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2100
33100000-1 | 4 | Minge de gimnastica | Minge de gimnastica | 3: buc; 4: 4; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 1980
33100000-1 | 5 | Greutăți (haltere) 1kg | Greutăți (haltere) 1kg | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 299
33100000-1 | 6 | Greutăți (haltere) 2kg | Greutăți (haltere) 2kg | 3: set; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 578
33100000-1 | 7 | set Bandă elastică | set Bandă elastică | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 144
24525.65
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________