## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023- REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Bastonase de sticla | Bastonase de sticla |  |  |  | Bagheta de agitare din sticla incoloră cu capete rotunjite. Lungimea 200-250mm, diametrul 5-7mm. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente:Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 2 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară |  |  |  | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 3 | Cilindru din plastic 50ml | Cilindru din plastic 50ml |  |  |  | 1.material: plastic Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 4 | Cilindru din plastic, gradat 100 ml | Cilindru din plastic, gradat 100 ml |  |  |  | 1.material: plastic 2. gradat 100 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 5 | Colbă cotată 100 ml | Colbă cotată 100 ml |  |  |  | Colbă cotată 100 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 6 | Colbă cotată 250 ml | Colbă cotată 250 ml |  |  |  | Colbă cotată 250 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 7 | Colbă cotată 50 ml | Colbă cotată 50 ml |  |  |  | Colbă cotată 50 ml * Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 8 | Colbă cotată 500 ml | Colbă cotată 500 ml |  |  |  | Colbă cotată 500 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 9 | Container pentru colectarea specimenelor biologice (30 ml) | Container pentru colectarea specimenelor biologice (30 ml) |  |  |  | 1.Container pentru colectarea specimenelor biologice cu volum: 30ml 2.cu capac Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 10 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml |  |  |  | 1.Volum TOTAL : 250-500 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.steril, ambalat individual 4.cu capac ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Gradat în ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 11 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticla |  |  |  | 1. culoare: roșu și albastru Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 12 | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate, 10 - 12 ml | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate, 10 - 12 ml |  |  |  | 1. material: sticlă 2. negradat Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 13 | Eprubete sticlă P 14 | Eprubete sticlă P 14 |  |  |  | 1. material: sticlă P 14 Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 14 | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml |  |  |  | 1. material: sticlă 2. gradat Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 15 | Lame de plastic pentru leucoformule | Lame de plastic pentru leucoformule |  |  |  | Lame de plastic pentru leucoformule (pentru citirea formulei leucocitare la microscop) 1. material: plastic Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 16 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm |  |  |  | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru bunurile neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat.*În cazul în care bunurile sunt de origine din țările CSI se va prezenta orice document ce atestă calitatea bunurilor recunoscute în țara de origine. * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 17 | Pipete Paster 0,5 ml | Pipete Paster 0,5 ml |  |  |  | 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 0,5 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 18 | Pipete Paster 3 ml | Pipete Paster 3 ml |  |  |  | 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 3 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 19 | Pipete Paster 5 ml | Pipete Paster 5 ml |  |  |  | 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 20 | Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml | Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml |  |  |  | 1.material: sticlă 2. volum: 0,2 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 21 | Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml | Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml |  |  |  | 1. material: sticlă 2. volum: 1 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 22 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete |  |  |  | Stative din plastic pentru 10 eprubete Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 23 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete |  |  |  | Stative din plastic pentru 20 eprubete Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente:Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 24 | Stative din plastic pentru 40 eprubete | Stative din plastic pentru 40 eprubete |  |  |  | Stative din plastic pentru 40 eprubete Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 25 | Vârfuri 0-10 mkl (alb) | Vârfuri 0-10 mkl (alb) |  |  |  | 1.volum: 0 - 10 mkl 2. culoare: alba 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 26 | Vârfuri 0-200 mkl | Vârfuri 0-200 mkl |  |  |  | 1.volum: 0 - 200 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 27 | Vârfuri plastic 5-100 mkl (galben) | Vârfuri plastic 5-100 mkl (galben) |  |  |  | 1.volum: 5 - 100 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE/ Certificat CE/ Certificat de conformitate emis de un organ acreditat* Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
33100000-1 | 28 | Container pentru urină (steril) 150 ml | Container pentru urină (steril) 150 ml |  |  |  | 1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.steril, ambalat individual 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE; ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligatori confirmate documental de producător semnate electronic. *În ofertă se va indica codul produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare intenațională).
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023- REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Bastonase de sticla | Bastonase de sticla | 3: Bucată; 4: 17380; 9: Livrarea se va realiza: - la fiecare 2 luni, în proporție de a câte 10% per lot din cantitatea totală contractată (I tranșă: în termen de 30 zile de la înregistrarea contractelor, II tranșă: pînă la 30 iunie 2023, III tranșă: pînă la 31 august 2023, IV tranșă: pînă la 31 octombrie 2023, V tranșă: pînă la 31 decembrie 2023), iar restul 50% din cantitatea totală contractată - livrarea se va efectua doar la solicitarea în scris a Beneficiarului, în termen de 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă, conform necesităților reale ale beneficiarului. | 28234.18
33100000-1 | 2 | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | Calculator de laborator pentru numărarea formulei leucocitară | 3: Bucată; 4: 64 | 194335.29
33100000-1 | 3 | Cilindru din plastic 50ml | Cilindru din plastic 50ml | 3: Bucată; 4: 47 | 2351.55
33100000-1 | 4 | Cilindru din plastic, gradat 100 ml | Cilindru din plastic, gradat 100 ml | 3: Bucată; 4: 61 | 3957.1
33100000-1 | 5 | Colbă cotată 100 ml | Colbă cotată 100 ml | 3: Bucată; 4: 24 | 2716.28
33100000-1 | 6 | Colbă cotată 250 ml | Colbă cotată 250 ml | 3: Bucată; 4: 8 | 1601.06
33100000-1 | 7 | Colbă cotată 50 ml | Colbă cotată 50 ml | 3: Bucată; 4: 22 | 2884.66
33100000-1 | 8 | Colbă cotată 500 ml | Colbă cotată 500 ml | 3: Bucată; 4: 11 | 2656.93
33100000-1 | 9 | Container pentru colectarea specimenelor biologice (30 ml) | Container pentru colectarea specimenelor biologice (30 ml) | 3: Bucată; 4: 13290 | 15591.68
33100000-1 | 10 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | 3: Bucată; 4: 735 | 4199.88
33100000-1 | 11 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticla | 3: Bucată; 4: 3303 | 9983.93
33100000-1 | 12 | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate, 10 - 12 ml | Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate, 10 - 12 ml | 3: Bucată; 4: 31840 | 43946.28
33100000-1 | 13 | Eprubete sticlă P 14 | Eprubete sticlă P 14 | 3: Bucată; 4: 11220 | 10065.96
33100000-1 | 14 | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml | Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml | 3: Bucată; 4: 14790 | 48175.83
33100000-1 | 15 | Lame de plastic pentru leucoformule | Lame de plastic pentru leucoformule | 3: Bucată; 4: 12829 | 129083.09
33100000-1 | 16 | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm | Pîlnie de sticlă cu diametrul 20 mm | 3: Bucată; 4: 13 | 756.29
33100000-1 | 17 | Pipete Paster 0,5 ml | Pipete Paster 0,5 ml | 3: Bucată; 4: 15700 | 6934.24
33100000-1 | 18 | Pipete Paster 3 ml | Pipete Paster 3 ml | 3: Bucată; 4: 31805 | 17559.19
33100000-1 | 19 | Pipete Paster 5 ml | Pipete Paster 5 ml | 3: Bucată; 4: 4834 | 2802.24
33100000-1 | 20 | Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml | Pipete serologice sticlă sticlă 0,2 ml | 3: Bucată; 4: 5 | 130.26
33100000-1 | 21 | Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml | Pipete serologice sticlă sticlă 1 ml | 3: Bucată; 4: 10 | 265
33100000-1 | 22 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete | 3: Bucată; 4: 170 | 4223.48
33100000-1 | 23 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete | 3: Bucată; 4: 2217 | 70378.91
33100000-1 | 24 | Stative din plastic pentru 40 eprubete | Stative din plastic pentru 40 eprubete | 3: Bucată; 4: 305 | 16628.23
33100000-1 | 25 | Vârfuri 0-10 mkl (alb) | Vârfuri 0-10 mkl (alb) | 3: Bucată; 4: 140500 | 4347.07
33100000-1 | 26 | Vârfuri 0-200 mkl | Vârfuri 0-200 mkl | 3: Bucată; 4: 2355000 | 60674.57
33100000-1 | 27 | Vârfuri plastic 5-100 mkl (galben) | Vârfuri plastic 5-100 mkl (galben) | 3: Bucată; 4: 825600 | 21270.88
33100000-1 | 28 | Container pentru urină (steril) 150 ml | Container pentru urină (steril) 150 ml | 3: Bucată; 4: 2400 | 4335.84
|  |  |  | 5: SUMA Totală; 7: 0; 8: 0 | 710089.9
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________