| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor, vanelor și regulatoarelor de presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 42130000-9 | Achiziționarea robinetelor, vanelor și regulatoarelor de presiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vană inox DN 50, PN 16 (30 нж41нж sau echivalent) | buc | 3 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vană din fontă DN 100, PN 16 (30ч6бp sau echivalent) | buc | 3 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Vană din oțel cu flanșe DN 150, PN 25 (30с64нж sau echivalent) | buc | 2 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Vană din fontă DN 200, PN 16, (30ч6бp sau echivalent) | buc | 10 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Vană din fontă DN 250, PN 16, (30ч6бp sau echivalent) | buc | 2 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil din fontă cu flanșe DN 125 PN16,(15ч14п sau 15ч14бp sau echivalent) | buc | 3 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Supapă hidrant incendiu fontă, directă DN50, PN 16(15кч11п sau echivalent) | buc | 6 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Ventil de oțel DN 50, PN 25, (15с 18нж sau echivalent) | buc | 6 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventil-mufă din alamă/bronz DN15, PN16 (15б3р sau echivalent) | buc | 340 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Ventil-mufă din alamă/bronz DN20, PN16 (15б3р sau echivalent) | buc | 87 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Ventil-mufă din alamă/bronz DN32, PN16 (15б3р sau echivalent) | buc | 15 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robinet trecere bianchi cu sertar DN 15 PN 16 interior/interior | buc | 60 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Robinet trecere bianchi cu sertar DN 20 PN 16 | buc | 60 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Robinet trecere bianchi cu sertar DN 25 PN 16 intern/intern | buc | 30 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supape МИК DN80 PN6, 22 ч7п | buc | 2 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Supape МИК DN125 PN6, 22 ч7п | buc | 2 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supape МИК DN80 PN6, 22 ч7п | buc | 5 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Supape МИК DN125 PN6, 22 ч7п | buc | 5 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evacuator de aer automat G1/2" | buc | 60 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supapă de reținere (complet cu flanșe DN 200, PN 16 (16ч21бр sau echivalent) | set | 2 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulator de presiune a Degazorului КДП 500 bl. 1/2/3 | unitate | 3 |  |  |  |  | Livarea se va efectua la comanda Beneficiarulu, confor necesității reale, în decurs de 30 de zile din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
|  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |