| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea vaselor de expansiune. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 | Vase de expansiune |  |  |  |  |  |  |  |
| Vas de expansiune, V= 25 L |  |  |  | - Tipul pozării: Vertical; - siguranța în exploatare:15 Ani; - rezistența la temperatură: Min. -10 oC; Max. +99 oC; - presiunea de lucru: 6 bar. -întreținere/reparație– fără necesitate de mentenanță; -mediul fluidului– apă de rețea; -suportul și carcasa – din oțel carbon; -membrana – din cauciuc sintetic SBR, în conformitate cu DIN 4807. |  |  |  |  |
| Vas de expansiune, V= 150 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vas de expansiune, V= 150 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vas de expansiune, V= 300 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vas de expansiune, V= 200 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vas de expansiune, V= 400 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vas de expansiune, V= 1000 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vas de expansiune, V= 500 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________