| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Panouri informative și Litere pe fațadă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1. Blocul administrativ al ANSP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Litere pe fațadă |  |  |  | Mărimea (mm) - h-340 Materiale: Sticla organica alba 4 mm – 6,2525m2 - Plastic PVC – 4 mm – 8,50m2 - Leduri 5050 – 75 m - Transformator – 500 W – 2 buc. - Pelicula adeziva oracal – 12m2 - Aluminiu compozit alb – 7,5 m2 - În preț se va include transportarea, montarea și instalarea. |  |  |  |  |
| 1.2 Panou informativ dibond |  |  |  | Mărimea(mm) - 2700x1200 Materiale: - Sticla organica alba 4 mm – 3 m2 - Plastic PVC – 5 mm – 4,5 m2 - Leduri 5050 – 40 m - Transformator – 500 W – 1 buc. - Pelicula adeziva oracal – 6 m2 - Aluminiu compozit alb – 3,5 m2 - Aluminiu compozit albastru – 7,5 m2 - În preț se va include transportarea, montarea și instalarea. |  |  |  |  |
| Lot 2 Litere pe fațada pentru Sediul CSP Bălți (iluminate cu led) |  |  |  | Mărimea(mm) - h-340 Materiale: - Sticla organica alba 4 mm – 6,2525m2 - Plastic PVC – 4 mm – 8,50m2 - Leduri 5050 – 75 m - Transformator – 500 W – 2 buc. - Pelicula adeziva oracal – 12m2 - În preț se va include transportarea Chișinău-Bălți, montarea și instalarea. |  |  |  |  |
| Lot 3 Panou iluminat cu Led pentru Sediul CSP Cahul |  |  |  | Mărimea(mm) - 2500x900 Materiale: - Sticla organica alba 4 mm – 3 m2 - Plastic PVC – 5 mm – 4,50 m2 - Leduri 5050 – 35 m - Transformator – 500 W – 1 buc. - Pelicula adeziva oracal – 4,50 m2 - În preț se va include transportarea Chișinău-Cahul, montarea și instalarea. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |