Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Materiale sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 - Teava PPR |  |  |  | Cerințe minime: Glass D. 50 x 6,7 mm PN 25 echivalent KAS (fibra rosu) |  |  |  |
| - Lotul nr. 2 Robinete |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 Robinet trecere cu sfera |  |  |  | Cerințe minime: 3/4” FI-FI Fluture |  |  |  |
| - 2.2. Robinet sferă-apă rece |  |  |  | d.25mm |  |  |  |
| - 2.3. Robinet |  |  |  | 16x16 NTM |  |  |  |
| - 2.4. Robinet trecere cu sferă |  |  |  | Diam.15 1 FE-FI |  |  |  |
| - 2.5. Robinet cu bilă |  |  |  | d.20 1 FF |  |  |  |
| - 2.6. Robinet |  |  |  | Cerințe minime: d-40Corp din alama; închidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari. FE-FI |  |  |  |
| - 2.7. Robinet |  |  |  | Cerințe minime: d-50 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI |  |  |  |
| - 2.8. Robinet |  |  |  | Cerințe minime: d-32 Corp din alama; Inchidere tip sfera din alama cromata; Garnituri din teflon; Maner tip levier din metal; Temperatura maxima: 100°C; Presiune maxima: 40 bari.FE-FI |  |  |  |
| - 2.9. Robinet |  |  |  | MxF future 1/2” |  |  |  |
| - 2.10. Robinet |  |  |  | Maievschi 1/2 |  |  |  |
| - Lotul nr. 3 Racord |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 20 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| - 3.2. Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 25 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| - 3.3. Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 32 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| - 3.4. Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 40 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| - 3.5. Racord cu piulita PPR |  |  |  | D. 50 x 3/4" FI KAS |  |  |  |
| - 3.6. Racord demontabil "olandez" |  |  |  | PPR D. 20 x 1" FE KAS |  |  |  |
| - 3.7. Racord demontabil "olandez" |  |  |  | PPR D. 20 x 1/2" FI KAS |  |  |  |
| - 3.8. Racord demontabil "olandez" |  |  |  | PPR D. 20 x 3/4" FE KAS |  |  |  |
| - 3.9. Racord |  |  |  | M 25x 3/4 alb PPR |  |  |  |
| - 3.10 Olandez |  |  |  | M 25x 3/4 alb PPR |  |  |  |
| - Lotul nr. 4 Mufă |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. Mufă alamă redus |  |  |  | F/F 3/4x1” |  |  |  |
| - 4.2. Mufă combinată |  |  |  | PN25 3/4 Fx25 |  |  |  |
| - 4.3. Niplu |  |  |  | 20x3/4m |  |  |  |
| - 4.4. Niplu |  |  |  | 1/2m |  |  |  |
| - 4.5. Niplu pex-al |  |  |  | 20x1/2F |  |  |  |
| - 4.6. Niplu |  |  |  | 20x1/2M |  |  |  |
| - 4.7. Filet |  |  |  | D-20; Material- Metal |  |  |  |
| Lotul nr. 5 - Baterie Lavuar |  |  |  | Cerințe minime: pipa mobila – 160mm cartus ceramic montare cu un singur orificiu regulator debit M24x1 racord flexibil G3/8 - M10x1 crom |  |  |  |
| - Lotul nr. 6 Sgon |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. Sgon din fontă |  |  |  | d-20 set |  |  |  |
| - 6.2. Sgon din fontă |  |  |  | d-50 set |  |  |  |
| - Lotul nr. 7 Mecanism de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1. Mecanism WC de evacuare |  |  |  | Alimmentare lateral buton plastic cromat |  |  |  |
| - 7.2. Mecanism WC de evacuare |  |  |  | alim-evacuare,cu tragere |  |  |  |
| - 7.3. Mecanism WC de evacuare |  |  |  | alim-evac. alimentare inferioara. buton plastic cromat. |  |  |  |
| - 7.4. Mecanism p/aliment.laterala a rezervorului 1/2" cupru |  |  |  | Cerințe minime: Destinatie Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune ('') 1/2'' Dimensiuni (mm) - 237х114 Material - Plastic Racordare la apa - Lateral |  |  |  |
| - 7.5. Rezervor WC |  |  |  | DENIZ 2000 (buton plastic) cu alimentare laterala 9 L |  |  |  |
| - 7.7. Rezervor WC |  |  |  | Plastic, de perete 450-002/450-001 LORD 2000 6 L |  |  |  |
| - 7.8. Baterie vas urinal (manual) |  |  |  | Tip montaj pe perete Baterie Frap F 7201 (vas urinal) Alama |  |  |  |
| - 7.9. Sifon pentru pisoar |  |  |  | Sifon pentru montare deschisa; tip butelie; scurgere orizontala D40 mm; garnitura tip manseta. Material carcasa - PVC |  |  |  |
| - 7.10. Sifon pentru pisoar |  |  |  | Sifon pentru montare deschisa; tip butelie; scurgere orizontala D60 mm; garnitura tip manseta. Material carcasa - PVC |  |  |  |
| 7.11. Sifon pentru chiuveta |  |  |  | Diametrul orificiului iesire - 50 (mm) Material carcasa Plastic |  |  |  |
| - 7.12. Pisoar |  |  |  | Tip- pisoar montaj suspendat Structura fără rezervor Alimentarea cu apă extern Evacuare apă vertical Înălţime, min. 440 mm Lăţime, min. 355 mm |  |  |  |
| - Lotul nr. 8 Furtun |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1. Furtun apă |  |  |  | FIL-NOX 50cm-1/2MM Pentru pisoare, closete, bideuri |  |  |  |
| - 8.2. Furtun apă |  |  |  | FIL-NOX 40cm -1/2MP |  |  |  |
| - 8.3. Furtun apă |  |  |  | FIL-NOX 40cm -1/2MM |  |  |  |
| - 8.4. Furtun apă |  |  |  | FIL-NOX 60cm1/2 FI-FI |  |  |  |
| - 8.5. Furtun apă |  |  |  | FIL-NOX 60cm1/2 FI- FE |  |  |  |
| - 8.6. Reductie PPR |  |  |  | D. 32 x 25 FE/FI KAS |  |  |  |
| - Lotul nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1. Pasta |  |  |  | ghermetic min. 250 gr, tub |  |  |  |
| - 9.2. Cinepa etansare |  |  |  | 25 g (Unigarn25) |  |  |  |
| - 9.3. Sfoara etansare |  |  |  | Fir pentru etanșarea filetului Pentru baterie, pentru conducte |  |  |  |
| - 9.4. Clipse pentru țevi 16 mm |  |  |  | 16 mm |  |  |  |
| - 9.5. Clipse pentru țevi 16 mm |  |  |  | 20 mm |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

- Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Canti tatea |  | Unitatea de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Materiale sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44411000-4 | Lotul nr. 1 Teava PPR | 60 |  | buc |  |  |  |  | în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. | MD47ML000000002251206328 |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Robinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Robinet trecere cu sfera | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Robinet sferă-apă rece | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Robinet | 25 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Robinet trecere cu sferă | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Robinet cu bilă | 25 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Robinet | 5 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Robinet | 8 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. Robinet | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. Robinet | 25 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10. Robinet | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Racord |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Racord cu piulita PPR | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44411000-4 | 3.2. Racord cu piulita PPR | 15 |  | buc |  |  |  |  | în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. | MD47ML000000002251206328 |  |  |  |
|  | 3.3. Racord cu piulita PPR | 30 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Racord cu piulita PPR | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Racord cu piulita PPR | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Racord demontabil "olandez" | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Racord demontabil "olandez" | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. Racord demontabil "olandez" | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. Racord | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 Olandez | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Mufă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Mufă alamă redus | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Mufă combinată | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Niplu | 40 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Niplu | 40 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Niplu pex-al | 40 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6. Niplu | 40 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Baterie Lavuar | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Sgon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Sgon din fontă | 20 |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Sgon din fontă | 10 |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Mecanism de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Mecanism WC de evacuare | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Mecanism WC de evacuare | 5 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Mecanism WC de evacuare | 10 |  | buc |  |  |  |  | în decurs de 30 zile de la semnarea contractului. | MD47ML000000002251206328 |  |  |  |
| 44411000-4 | 7.4. Mecanism p/aliment.laterala a rezervorului 1/2" cupru | 13 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5. Rezervor WC | 5 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7. Rezervor WC | 5 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8. Baterie vas urinal (manual) | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9. Sifon pentru pisoar | 15 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10. Sifon pentru pisoar | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11. Sifon pentru chiuveta | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12. Pisoar | 9 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 8 Furtun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Furtun apă | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Furtun apă | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Furtun apă | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. Furtun apă | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5. Furtun apă | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.6. Reductie PPR | 20 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Pasta | 10 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Cinepa etansare | 5 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Sfoara etansare | 4 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4. Clipse pentru țevi 16 mm | 30 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5. Clipse pentru țevi 16 mm | 30 |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________