- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea articolelor și consumabilelor medicale specifice secției endoscopie

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante (NU) urmeaza a fi inclus in plan de achizitii modificat

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitate | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | Lot 1 Ansa polipectomie ovala | buc | 25 | diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm.(gastro-colono.) | 89,700.00 |
| 2 | 33140000-3 | Lot 2 Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.) | buc | 25 | ansa asimetrica diam-10-25 mm(la cerere), in canula transparenta ,rotabila,cu conector lateral de irigare.Fir metalic impletit 7-9 fire (la cerere).Utilizabila pentru polipectomie si rezectii endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (+-10mm) | 20,000.00 |
| 3 | 33140000-3 | Lot 3 Balon dilatator esofagian | buc | 5 | Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm ,diametru -25-35 mm,Presiune-2 atm,7 Fr,900mm (+-5mm),cu virf distal atraumatic,cu ghid-0,35dur,radiopac, pentru achalazie | 15,000.00 |
| 4 | 33140000-3 | Lot 4 Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare | buc | 5 | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral pentru irigare, rotativ. Deschiderea branselor 5mm (+-0,5mm). Lungimea 2000mm (+-5mm) | 24,000.00 |
| 5 | 33140000-3 | Lot 5 Perie de curăţare pentru endoscop | buc | 1000 | Perie specială de curăţare a endoscopului, d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare) | 45,000.00 |
| 6 | 33140000-3 | Lot 6 Cannula tip ERCP controlabila | buc | 8 | Cannula tip ERCP controlabila, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de asi schimba unghiul capatului distal sub unghi pina la 60 grade, capat distal tip - bila.lungimea- nu mai mica de 200 cm,pentru canalul endoscopului cu d- 2.8 mm | 25,600.00 |
| 7 | 33140000-3 | Lot 7 Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | buc | 3 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm | 2,700.00 |
| 8 | 33140000-3 | Lot 8 Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | buc | 5 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu daipazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm | 4,500.00 |
| 9 | 33140000-3 | Lot 9 Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | buc | 25 | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,8mm | 39,375.00 |
| 10 | 33140000-3 | Lot 10 Cos extracteur de calcul/ Baschet | buc | 25 | Multifilamentara,Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu port de irigare,pentru caile biliare si pancreatice, d-2,4-2,8 mm,lungimea-1500-2500mm | 40,500.00 |
| 11 | 33140000-3 | Lot 11 Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata | buc | 5 | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata semi-automat,lungime ac 20 cm,lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga | 6,000.00 |
| 12 | 33140000-3 | Lot 12 Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie | buc | 1 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 saptamini,radiopac,diametrul 1,0-2,5cm,lungime 4-12cm | 26,000.00 |
| 13 | 33140000-3 | Lot 13 Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" | buc | 10 | Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" pentru înlăturarea corpilor străini ,cu2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm,lungime 230cm | 9,500.00 |
| 14 | 33140000-3 | Lot 14 Forceps biopsie gastroscop | buc | 20 | Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,4-2,8mm,cu ac,lungimea-160cm | 4,200.00 |
| 15 | 33140000-3 | Lot 15 Forceps biopsie colonoscop | buc | 50 | Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2,8-3,2mm,cu ac,lungimea-230cm | 10,500.00 |
| 16 | 33140000-3 | Lot 16 Set mucosectomie | set | 20 | Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir impletit,canal endoscop 2.8mm | 157,200.00 |
| 17 | 33140000-3 | Lot 17 Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | buc | 40 | Confectionat din nitinol, cu markeri-inele radiopace la fiecare centrimetru, vzibile endoscopic nu mai putin de -7 buc si 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mica de 460cm, pentru colangiografie endoscopica. | 211,200.00 |
| 18 | 33140000-3 | Lot 18 Set protezare a cailor pancreatice | set | 8 | Proteza tiflon, 7 Fr, lungimea- 30-90mm, cu orificii pe de drenare pe tot parcursul protezei, cu marcheri de platina,Pusher cu conector lateral . Lungimea totala min-200cm | 44,000.00 |
| 19 | 33140000-3 | Lot 19 Papilotom canular biluminar | buc | 5 | electrod de taere arcat 20- 30 mm,electrod ac-retractabil 10 mm, lungime 2150 mm, directia taerii-ora 11. | 22,800.00 |
| 20 | 33140000-3 | Lot 20 Papilotom Tip 3 | buc | 50 | Papilotom Tip 3Lumen,rotativ,lungimea de taiere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irgare, port ghid de 0,35,diametru 4,4-4,5 Fr,lungimea nu mai mica de 2000mm. | 140,000.00 |
| 21 | 33140000-3 | Lot 21 Papilotom precut | buc | 9 | Papilotom precut , lungimea 200cm biluminar (contrastare+ghid) | 12,150.00 |
| 22 | 33140000-3 | Lot 22 Set drenare nasobiliară | set | 10 | Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conector,PVC,lungime 2900mm,8-10 Fr. | 13,500.00 |
| 23 | 33140000-3 | Lot 23 Set endoligaturarea varicelor esofagiene | set | 75 | cu un cartus transparent,diam-8,5-11,5mm,cu 10 benzi elastice-latex,cu 2 fire de tractie si 2 puncte de detasare a inelelor,firul de tractie nu mai mic de 140,0cm | 273,750.00 |
| 24 | 33140000-3 | Lot 24 Stent biliar TEFLON | buc | 20 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm (conform solicitarilor) ,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400 cm, puser) | 33,000.00 |
| 25 | 33140000-3 | Lot 25 Stent biliar PVC | buc | 20 | Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser) | 33,000.00 |
| 26 | 33140000-3 | Lot 26 Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil | buc | 3 | Expandabil,cu efect de memorie termică, setul contine:stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capat distal transparent; capacitatea de repozitionare in jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur | 46,500.00 |
| 27 | 33140000-3 | Lot 27 Stent biliar/pancreatic biodegradabil | buc | 1 | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 12 zile | 11,000.00 |
| 28 | 33140000-3 | Lot 28 Stent biliar/ pancreatic biodegradabil | buc | 1 | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile | 11,000.00 |
| 29 | 33140000-3 | Lot 29 Stent biliar/pancreatic biodegradabil | buc | 1 | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 saptamini | 11,000.00 |
| 30 | 33140000-3 | Lot 30 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon | buc | 1 | Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni | 16,000.00 |
| 31 | 33140000-3 | Lot 31 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon | buc | 1 | Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni | 16,000.00 |
| 32 | 33140000-3 | Lot 32 Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon | buc | 1 | Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni | 16,000.00 |
| 33 | 33140000-3 | Lot 33 Sondă balon-extractor pentru colangiografie endoscopica | buc | 1 | pentru colangiografie endoscopica-retrogată/cu 3 canale,cu balon diametrul 14-16mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr | 1,550.00 |
| 34 | 33140000-3 | Lot 34 Sondă balon –extractor pentru colangiografie endoscopica | buc | 1 | pentru colngiografie endoscopica-retrogată/cu canal de ghidare, cu balon diametrul16-20mm/,lungime 2000 mm,5-7Fr | 1,550.00 |
| 35 | 33140000-3 | Lot 35 Container pentru polipii excizati | buc | 2 | Container pontru polipii inlaturati endoscopiccu posibilitatea expediierii la laborator,cu capac,cu un conector la endoscop si altul la aspirator | 40.00 |
| 36 | 33140000-3 | Lot 36 Ansa polipectomie | buc | 10 | Ovala, cu "dinti' pentru fixare de mucoasa stomacului,colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm | 17,800.00 |
| 37 | 33140000-3 | Lot 37 Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/ | buc | 1 | Lungimea mai mare de 250cm,cu ghid metalic-0,35,pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm | 1,150.00 |
| 38 | 33140000-3 | Lot 38 Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | set | 5 | Nefrostoma transcutana,ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr | 5,000.00 |
| 39 | 33140000-3 | Lot 39 Capac pentru capatul distal al endoscopului | buc | 15 | Pentru disectie endoscopica, se imbraca pe capatul distal al endoscopului, cu d-8,5-14mm,din plastic, sau moale -la solicitare, cu 2 orificii pentru irigare | 1,800.00 |
| 40 | 33140000-3 | Lot 40 Servetele viscoza biodegradabila 100% | set | 25 | 100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape si sonde ultrasonografice (fara alcoolbuc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. in set) | 7,750.00 |
| 41 | 33140000-3 | Lot 41 Proba argon pentru colonoscopie si gastroscopie |  | 4 | proba argon-plasma pentru colonoscopie diametru 2,8-3,2 mm compatibila cu coagulatorul "Lamiday Noury" aflat in dotare | 6,000.00 |
| 42 | 33140000-3 | Lot 42 Piesa bucala | buc | 25 | Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulti, cu fixator si conecsiune pentru tubul de oxigen | 500.00 |
| 43 | 33140000-3 | Lot 43 Servete igienice pentru gastroscopie | buc | 400 | Servetele-de o singura folosinta, pentru gastroscopie,care absoarbe saliva,cu lipici pentru fixare in timpul endoscopiei | 12,000.00 |
| 44 | 33140000-3 | Lot 44 Gel lubrificant cu anestetic | flacon | 1 | Gel lubrificant cu anestetic(Lidocaina), steril, flacon 12 - 13 gr | 30.00 |
| 45 | 33140000-3 | Lot 45 Set conectoare "Olympus" | set | 2 | Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare | 30,000.00 |
| 46 | 33140000-3 | Lot 46 Forceps biopsie "fierbinte" | buc | 10 | Diam 2,8-3,7mm(la cerere), lungimea nu mai mica de 230 cm | 7,000.00 |
| 47 | 33140000-3 | Lot 47 Pantaloni scurti | buc | 500 | Pantaloni scurti de o singura folosinta,pentru colonoscopie, cu fisura-gaura la spate,marime universala | 12,500.00 |
| 48 | 33140000-3 | Lot 48 Dispozitiv pentru ligaturare | buc | 1 | cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru polipectomie endoscopica prin canalul endoscopului-de min2,8mm.De unica folosinta. | 1,600.00 |
| 49 | 33140000-3 | Lot 49 Cersaf pentru acoperirea mesei | set | 25 | Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc in set | 3,000.00 |
| 50 | 33140000-3 | Lot 50 Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza | buc | 25 | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza pentru proceduri de EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 4mm,Lungime totala 2300mm (+-10mm). | 50,000.00 |
| 51 | 33140000-3 | Lot 51 Set Electroade -pentru dissectie endoscopica | set | 3 | Setul contine: electrod cu capat de ceramica-1 buc; electrod patrulateral - 1buc; electrod cîrlig-1 buc; electrod drept cu posibilitate de injectare a lichidelor-1 buc; Lungimea totala 180-250 cm | 75,000.00 |
| 52 | 33140000-3 | Lot 52 Cos cu plasa pentru extragerea corpilor straini, a polipilor inlaturati din stomac, colon | buc | 1 | Diametrul cosului 20-30mm(la cerere),Lungimea dispozitivului nu mai mica de 2300 mm, diam.canulei 2,3-2,8 mm | 520.00 |
| 53 | 33140000-3 | Lot 53 Test Ureazic Helicobacter Pylori | buc | 200 | Test rapid (lichid) , citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, pastrarea la temperatura camerei. | 16,000.00 |
| 54 | 33140000-3 | Lot 54 Electrod pasiv | buc | 100 | Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia | 3,000.00 |
| 55 | 33140000-3 | Lot 55 Gel lubrificant | flacon | 20 | Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa | 1,400.00 |
| 56 | 33140000-3 | Lot 56 Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis | rulou | 5 | Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis , 210 mm x 25 m (tip SONV sau echivalentul) | 15,500.00 |
| 57 | 33140000-3 | Lot 57 Hîrtie termochimică pentru imprimate la dispozitive de ecografie | rulou | 50 | Hîrtie termochimică pentru imprimate la dispozitive de ecografie, 110 mm x 18m | 25,000.00 |
| Total suma estimativă |  |  |  |  |  | 1,726,365.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ;

- Pentru mai multe loturi  ;

- Pentru toate loturile  ;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: se va efectua în termen de 30 zile din data solicitării pe parcursul anului 2024.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA – RECHIZITELE VEZI PCT. 38 | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertele vor fi valabile 90 de zile. | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - 1. Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - 2. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - 3. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 8 | Declarație pe propria răspundere | Operatorul economic va prezenta o declarație prin care își asumă pe propria răspundere obligativitatea ca la livrare produsele vor fi înregistrate la AMDM (pentru produsele supuse obligatorii înregistrarării) *Notă în cazul în care deja sunt înregistrate va prezenta lista numărului de înregistrare în specificația tehnică (vezi Docmentația standard precompletată) | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |
| Prezentarea mostrelor |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | pe parcursul anului 2024, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |
| Termen de achitare |  | În termen de 45 de zile de la prezentarea facturii fiscale |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |

- Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate):  În temeiul art.47, alin(6) a Legii 131/2015 a legii privind achizițiile publice ,, În cazul în care autoritatea contractantă publică electronic întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începînd cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la documentaţie, precum și acceptă depunerea electronică a ofertelor, aceasta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioadele prevăzute la alin. (2) și (3)”, termen de depunere se reduce cu 5 zile și va fi 15 zile.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

- Termenul limită de depunere: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP Nr. 16 din 22.03.2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Rechizitele bancare pentru garanții:

Garanţia de bună execuție în cuantum de 5% prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară.

*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank  S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorităţii contractante sau prin scrisoare bancară  în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                          ALEXANDRU FERDOHLEB

Grupul de lucru:

| Nr. d/o | Nume Prenume | Funcţia în cadrul grupului | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Natalia Țurcanu | Secretar |  |
| 3 | Elvira Melinteanu | Membrul grupului de lucru |  |
| 4 | Galina Gabuja | Membrul grupului de lucru |  |
| 5 | Josan Larisa | Membrul grupului de lucru |  |
| 6 | Ruslan Atanasov | Specialist de profil – membru |  |
| 7 | Roman Bodrug | Specialist de profil – membru |  |