CAIET DE SARCINI

1.Denumirea beneficiarului de stat: Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati , mun.Hîncești

2.Organizatorul procedurii de achizitiei : Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități, mun.Hîncești

3.Obiectul achizitiilor: SCUTECE DE UNICA FOLOSINTA, PROTECTOR DE PAT, MANUS, SERVETELE UMEDE 
Cod CPV: 33751000-9  scutece

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  | 425000.00 |
| 1 | 33751000-9 | Scutece, marime “M” | buc | 50 000 | Mărimea M diametru circumferințaei taliei 80(85)-125 cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului. Suprafata scutecului din tesatura textile respirabila: cel de-al doilea strat suplimentar uscat : stratul exterior-rezistent la apa cu bariere sigilate, sistem ce previne scurgerea la spate: mangete din Lycra in zona inghinala, garnituri de fixare dubla . Strat interior elastic, care impiedica ruperea scutecului , indicator de umplere a scutecului care perminte controlul mai eficient al timpului de utilizare a scutecului, să permită circulația aerului. Pe cutie producatorului se prezinta informatia despre continut in limba rusa/sau romina si indicarea importatorului in RM. Certificatul de calitate sa coincide cu mostra. Prezentarea mostrelor este obligatorie. Livrarea la solicitarea autorității contractante. |  |
| 2 | 33751000-9 | Scutece marime “L” | buc | 50 000 | Mărimea L diametru circumferințaei taliei 100(110)-150 cm (abatere admisibilă ±10cm.), unică folosință, conservarea mirosului. Suprafata scutecului din tesatura textile respirabila: cel de-al doilea strat suplimentar uscat : stratul exterior-rezistent la apa cu bariere sigilate, sistem ce previne scurgerea la spate: mangete din Lycra in zona inghinala, garnituri de fixare dubla . Strat interior elastic, care impiedica ruperea scutecului , indicator de umplere a scutecului care perminte controlul mai eficient al timpului de utilizare a scutecului, să permită circulația aerului. Pe cutie producatorului se prezinta informatia despre continut in limba rusa/sau romina si indicarea importatorului in RM. Certificatul de calitate sa coincide cu mostra. Prezentarea mostrelor este obligatorie. Livrarea la solicitarea autorității contractante. |  |
| 3 | 33751000-9 | Protector de pat (pelinci) de unică folosință 60x90cm | Buc | 4000 | Cu stratul superior moale și delicat cu pielea, iar partea inferioară este protejată de o folie impermeabilă miez absorbant din pulpă de celuloza. Protejează lenjeria și patul împotriva scurgerilor.- Dimensiune: 60 x 90cm. Indicator umiditate (picături). Utilizare Zi/Noapte. Conținut pachet 10 buc-30 buc Livrarea la solicitarea autorității contractante. |  |
|  |  | Lotul 2 Manuși |  |  |  | 31000.00 |
| 4 | 18424300-0 | Manusi mărimea ”L” Mănuşi pentru examinare, latex, netede, fără pudră, Nesterile, L | buc | 100 000 | Mănuși de marimea L, nesterile, fabricate din latex natural de calitate ridicată, fără pudră, margine rulată, suprafața netedă, hipo-alergice, rezistență crescută la elongație, o bună sensibilitate tactilă, forma universală (ambidextre), Unitatea de măsură: bucată Ambalate în cutii de carton maxim 100 bucăți. Fabricate conform standardelor: EN 455; EN 420; EN 374-2; Livrarea la solicitarea autorității contractante. |  |
|  |  | Lotul 3 Servetele umede |  |  |  | 7000.00 |
| 5 | 39514500-3 | Șervețele umede pentru igienă personală | Buc | 600 | Set în ambalaj de 120 șervetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. fără alcool. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea. Livrarea la solicitarea autorității contractante. |  |
| Valoarea estimativă totală (fara TVA).lei |  |  |  |  |  | 463 000,00 |

4.	Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la comanda autoritatii contractante cu transportul furnizorului (livrarea la comanda) a anului bugetar 2025

Conducatorul grupului de lucru :                                   Marcel PETRUȘAN