## Sheet1
Anexa nr.23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | U/M | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
31122000-7 | Generator insonorizat FULL FB50-ATS 50/45.4kVA, 40/36kW 400V-50Hz, motor diesel Baudouin sau analogic acestuia | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 zile lucrătoare loc. Coșnița, r. Dubăsari | MD76TRPBAA314110A00857AK
| Remorcă pentru generator cu o axă | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Separator de sarcină basculant 3P 63A | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tub gofrat d20 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cablu VVGng LS 3*1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cablu PVC 5*2,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cutie distribuție 65*45 | buc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Priză 380V cu furcă | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Furcă 16A 380A | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Priză mobilă 16A 380V | buc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Corp de iluminat stradal 30W | buc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Consolă pentru consolidare d48 (кронштейн) | buc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
NOTĂ: Prețul total al bunurilor va include Serviciile de livrare, montare și punere în funcțiune, instruirea persoanelor responsabile referitor la operarea/deservirea tehnică a utilajelor.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________