- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Reactive de laborator pentru anul 2025

prin procedura de achiziție Licitație Publică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):  DA

- Denumirea autorității contractante: IMSP „Spitalul raional Edineț”

- IDNO: 1003604150817

- Adresa or. Edineț str. Șoseaua Bucovinei, 1

- Numărul de telefon/fax: 0-246-2-24-48, 2-35-02

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sredinet@ms.md, sredinet.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1739435459439

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Prestarea serviciilor medicale

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr d/o |  | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOTUL 1 |  |  |  |  |  |
| Reactive pentru analizatorul hematologic Norma Icon 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33696500-0 | Pack de reagenţi, care conţine: 1) Diluent-3550 ml, 2)Soluţie de lizare-750 ml, 3)Soluţie de spălare-1150ml. Total 5450 ml. Compatibil cu analizator hematologic Norma Icon 3 pentru 500 de teste | set CE | 72 |  | IRP35 compatibil cu dispozitivul Norma Icon 3. Camera de bord a aparatului hematologic Icon trebuie să identifice pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător Norma | 327000,0 |
| 2 |  |  | Control hematologic: 1) Nivel normal, 2) Nivel scăzut, 3) Nivel înalt. 6 eprubete a cîte 2,5 ml pentru analizatorul hematologic Norma Icon 3 cu discheta de programare automată pentru minim 22 parametri | set CE | 3 |  | Control hematologic NormaCon3+KIT KI (2L, 2N, 2H) compatibil cu dispozitivul Norma Icon 3. Camera de bord a aparatului hematologic Icon trebuie să identifice pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător Norma. | 11000,0 |
| 3 |  |  | IC-81730 Norma Clean | litru | 4 |  | Ambalat cîte 1 litru. | 7200,00 |
| TOTAL LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  | 345200,0 |
| Cerinţe: Autorizaţie de la Producător Certificatul de calificare a inginerilor eliberat de la producătorul analizatorului Deservirea gratuită a analizatorului pe durata contractului Evaluarea pe întregul lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOTUL 2 |  |  |  |  |  |
| Reactive pentru analizatorul biochimic Cobas C 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33696500- 0 | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL) | set | 22 |  | ALTL , 500 T Compatibil cu Cobas 311 | 14370,0 |
| 2 |  |  | ALB BCG Gen2 | set | 22 |  | ALB BCG, 300T Compatibil cu Cobas 311 | 14125,0 |
| 3 |  |  | ALP IFCC | set | 8 |  | ALP IFCC, 400T Compatibil cu Cobas 311 | 7230,0 |
| 4 |  |  | Amylase Gen.2 (AMYL) | set | 25 |  | AMYL, 300T Compatibil cu Cobas 311 | 48775,0 |
| 5 |  |  | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL) | set | 22 |  | ASTL, 500T Compatibil cu Cobas 311 | 14370,0 |
| 6 |  |  | Bilirubin-Direkt Gen.2 (BIL-D2) | set | 10 |  | Bil-D, 350 T Compatibil cu Cobas 311 | 5890,0 |
| 7 |  |  | Bilirubin-Total DPD Gen.3 (BIL-T) | set | 40 |  | Bil-T, 250T Compatibil cu Cobas 311 | 31080,0 |
| 8 |  |  | CA (Ca) | set | 17 |  | CA, 300T Compatibil cu Cobas 311 | 10320,0 |
| 9 |  |  | Cholesterol Gen.2 (CHOL) | set | 24 |  | CHOL HiCo, 400T Compatibil cu Cobas 311 | 20450,0 |
| 10 |  |  | Creatinine Jaffe Gen.2 (CREA-J) | set | 17 |  | CREAJ, 700T Compatibil cu Cobas 311 | 10525,0 |
| 11 |  |  | g-Glutamyltransferase Gen.2 (GGT) | set | 8 |  | GGT , 400T Compatibil cu Cobas 311 | 6810,0 |
| 12 |  |  | Glucose HK Gen.3 (GLUC3) | set | 20 |  | GLUC HK, 800T Compatibil cu Cobas 311 | 26240,0 |
| 13 |  |  | IRON Gen.2 | set | 17 |  | IRON, 200T Compatibil cu Cobas 311 | 8500,0 |
| 14 |  |  | Total Protein Gen.2 (TP) | set | 22 |  | TP, 300T Compatibil cu Cobas 311 | 12960,0 |
| 15 |  |  | Triglycerides (TRIGL) | set | 28 |  | TRIGL, 250T Compatibil cu Cobas 311 | 19660,0 |
| 16 |  |  | Urea (UREA) | set | 22 |  | UREAL, 500T Compatibil cu Cobas 311 | 26400,0 |
| 17 |  |  | Uric acid (UA) | set | 16 |  | UA, 400T Compatibil cu Cobas 311 | 15490,0 |
| 18 |  |  | LDL colesterol | set | 1 |  |  | 4240,0 |
| 19 |  |  | *HbA1c TQ Gen.3, 150 Tests cobas c501/INT | set | 4 |  | Compatibil cu Cobas 311 | 17170,0 |
| 20 |  |  | *Cfas HbA1C, 3x2ml | set | 1 |  | Compatibil cu Cobas 311 | 3070,0 |
| 21 |  |  | *HbA1C TQ haemolyzing rg. Cobas C, set 51 ml | set | 2 |  | Compatibil cu Cobas 311 | 2630,0 |
| 22 |  |  | *PreciControl HBA1c Norm 4x1ml | set | 1 |  | Compatibil cu Cobas 311 | 2980,0 |
| 23 |  |  | *PreciControl HBA1c Path 4x1ml | set | 1 |  | Compatibil cu Cobas 311 | 2980,0 |
| 24 |  |  | NaOH-D (c-pack) | set | 12 |  | Sol de spalare bazica a acului. Set 66ml, Compatibil cu Cobas 311. | 4630,0 |
| 25 |  |  | Detergent 1 NaOH -D (2 X 1.8 l) | set | 5 |  | Sol de spalare bazica de sistem. Set 2x1,8Litri. Compatibil cu Cobas 311. | 4445,0 |
| 26 |  |  | ECOtergent cobas c311 | set | 20 |  | Ecotergent, cobas c311 Compatibil cu Cobas 311 | 30300,0 |
| 27 |  |  | Halogen lamp | set | 1 |  | Lampă halogen Assy 12 v, 50W. Compatibile cu Cobas 311. | 5700,0 |
| 28 |  |  | Cfas | set | 1 |  | Calibrator biochimic universal. Set 12x3ml. Compatibil cu Cobas 311. | 1555,0 |
| 29 |  |  | Cfas Lipids | set | 1 |  | Calibrator lipidic. Set 3x1ml. Compatibil cu Cobas 311. | 900,0 |
| 30 |  |  | *Mixed-bed resin MBH 100, resina schimbatoare de ioni | set | 1 |  | Compatibil cu sistema de deionizare a apei pentru Cobas 311 | 6110,0 |
| 31 |  |  | Set filtre | set | 1 |  | Filtru cu osmoză inversă Compatibil cu sistema de deionizare a apei Cobas 311 | 2250,0 |
| 32 |  |  | Na Electrode | set | 1 |  | *Cartridge NA, Na Electrod Compatibil cu Cobas 311. | 9160,0 |
| 33 |  |  | K Electrode | set | 1 |  | *Cartridge K, K Electrod Compatibil cu Cobas 311. | 9160,0 |
| 34 |  |  | Cl Electrode | set | 1 |  | *Cartridge Cl, Cl Electrod Compatibil cu Cobas 311. | 11650,0 |
| 35 |  |  | Reference Electrode | set | 1 |  | *Reference Electrode, Electrod de referinta Compatibil cu Cobas 311. | 9410,0 |
| 36 |  |  | ISE Standard low | set | 2 |  | Standard de calibrare electrozi nivel scazut. Set 10 x 3 ml Compatibil cu Cobas 311. | 580,0 |
| 37 |  |  | ISE Standard high | set | 2 |  | Standard de calibrare electrozi nivel ridicat. Set 10x3ml. Compatibil cu Cobas 311. | 580,0 |
| 38 |  |  | ISE Diluent Gen.2 | set | 4 |  | Diluent in testare ISE. Set 5x300ml Compatibil cu Cobas 311. | 10630,0 |
| 39 |  |  | ISE Internal Standard Gen.2 | set | 4 |  | ISE Internal Standard Compatibil cu Cobas 311 | 10630,0 |
| 40 |  |  | ISE Reference Electrolyte Solution | set | 2 |  | Sol de referinta electrozi. Set 5x300ml Compatibil cu Cobas 311. | 1410,0 |
| 41 |  |  | ISE Cleaning Solution | set | 2 |  | Sol de spalare a electrozilor. Set 5x100ml Compatibil cu Cobas 311. | 1570,0 |
| 42 |  |  | Kit mentenanta 6 luni | set | 1 |  | Kit Maintenance 6 luni Compatibil cu Cobas 311 | 5775,0 |
| 43 |  |  | Kit mentenanta 12luni | set | 1 |  | Kit Maintenance 12 luni Compatibil cu Cobas 311 | 25410,0 |
| 44 |  |  | Reaction cell sets (3 sets a pack ) | set | 1 |  |  | 26555,0 |
| 45 |  |  | Preci Control Clin Chem Multi 1 | mililitri | 50 |  | Ambalat 10 x 5ml | 3700,0 |
| 46 |  |  | Preci Control Clin Chem Multi 2 | mililitri | 50 |  | Ambalat 10 x 5ml | 3700,0 |
| TOTAL LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  | 512075,0 |
| Cerinţe: Autorizaţie de la Producător Certificatul de calificare a inginerilor eliberat de la producătorul analizatorului Deservirea gratuită a analizatorului pe durata contractului Evaluarea pe întregul lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOTUL 3 |  |  |  |  |  |
| Reactive pentru analizatorul immunologic GETEIN 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33696500-0 | D dimeri | buc | 750 |  | 25 teste/set | 67500,0 |
| 2 |  |  | C Troponime | buc | 700 |  | 25 teste/set | 49135 |
| 3 |  |  | CKMB | buc | 150 |  | 25 teste/set | 9990,0 |
| 4 |  |  | CRP | buc | 400 |  | 25 teste/set | 20885,0 |
| 5 |  |  | PCT | buc | 100 |  | 25 teste/set | 13950,0 |
| TOTAL LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  | 161460,0 |
| Cerinţe: Autorizaţie de la Producător Certificatul de calificare a inginerilor eliberat de la producătorul analizatorului Deservirea gratuită a analizatorului pe durata contractului Evaluarea pe întregul lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOTUL 4 |  |  |  |  |  |
| Reactive pentru coagulametru Teco Coatron XPro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33696500-0 | Set pentru determinarea timp de protrombin (TP) leofilizat, nu mai mult 1,1 ISI | ml | 100 |  | Ambalaj 10x10 ml (2000 teste-100 ml) | 19350,0 |
| 2 |  |  | IBS Buffer | buc | 1 |  | 1 fl 125 ml (1000 teste) | 375,0 |
| 3 |  |  | Set pentru determinarea fibrinogenului | set | 2 |  | Teclot fib A 0511-020 set 5 flacx2 ml | 2790,0 |
| 4 |  |  | Plasmă de control normal cu parametric PT, APTT, TT, Fib DD pentru protrombin | ml | 3 |  | Ambalaj 1 ml | 370,0 |
| 5 |  |  | Plasmă de control patologică human cu parametric PT, APTT, TT, Fib DD pentru protrombin | ml | 3 |  | Ambalaj 1 ml | 390,0 |
| 6 |  |  | Calibrator universal PT, APTT, TT, fib, Factors, PC, PS AT | ml | 1 |  | Ambalaj 1 ml | 285,0 |
| 7 |  |  | Cuvete de reacție, cu codul de bare originale de la producător | buc | 10000 |  | 500 buc/set | 16500,0 |
| TOTAL LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  | 40 060,0 |
| Cerinţe: Autorizaţie de la Producător Certificatul de calificare a inginerilor eliberat de la producătorul analizatorului Deservirea gratuită a analizatorului pe durata contractului Evaluarea pe întregul lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOTUL 5 |  |  |  |  |  |
| Reactive pentru analizatorul biochimic Cobas C 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 |  | ALT 400 T Cobas c 111 sistem închis | set | 27 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 13155,0 |
| 2 |  |  | AST/GOT 400 T Cobas c 111 sistem închis | set | 27 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 13155,0 |
| 3 |  |  | ALP IFCC, 200T | set | 10 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 5755,0 |
| 4 |  |  | a-Amylase 200 T Cobas c 111 | set | 40 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 50560,0 |
| 5 |  |  | BIL-T Gen-3, 400 T Cobas c 111 sistem închis | set | 27 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 22530,0 |
| 6 |  |  | Creatinine Jaffe 400 T Cobas c 111 sistem închis | set | 24 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 21940,0 |
| 7 |  |  | Glucose 400 T Cobas c 111 sistem închis | set | 31 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 20960,0 |
| 8 |  |  | UREA 400 T Cobas c 111 sistem închis | set | 24 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 12790,0 |
| 9 |  |  | Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 | set | 16 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 12755,0 |
| 10 |  |  | TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 | set | 10 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 6420,0 |
| 11 |  |  | Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 | set | 12 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 9100,0 |
| 12 |  |  | UA plus 400T cobas c111 04657608190//38220000 | set | 6 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 12600,0 |
| 13 |  |  | Albumin BCG 400T cobas c111 04657357190//38220000 | set | 16 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 13380,0 |
| 14 |  |  | GGT Hico 200T Cobas C111 | set | 6 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 2460,0 |
| 15 |  |  | Cleaner basisch (soluție ou spalari speciale) Cobas c 111 | set | 6 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 3745,0 |
| 16 |  |  | Cobas Integra Cleaner (soluție de spalare) Cobas c 111 | set | 17 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 9010,0 |
| 17 |  |  | Cfas 12x3 ml Cobas c 111 | set | 1 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 1435,0 |
| 18 |  |  | PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml (control nivel 2) Cobas c 111 | set | 2 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 2380,0 |
| 19 |  |  | PreciControl ClinChem Multi 1 4x5ml (control nivel 1) Cobas c 111 | set | 2 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 2380,0 |
| 20 |  |  | Micro cuvette Segment (cuvete 1680 buc) Cobas c 111 | set | 44 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 89500,0 |
| 21 |  |  | Lamp halogen assy 12V/20W Cobas c 111 | set | 2 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 2960,0 |
| 22 |  |  | Thermo-printer paper 5 pcs 04352483001 | set | 8 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 1160,0 |
| 23 |  |  | *ISE DEPROTEINIZER cobas c 111 system 04838181001 | set | 2 | Compatibil cu Cobas C 111. |  | 1060,0 |
| TOTAL LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  | 331190,0 |
| Cerinţe: Autorizaţie de la Producător Certificatul de calificare a inginerilor eliberat de la producătorul analizatorului Deservirea gratuită a analizatorului pe durata contractului Evaluarea pe întregul lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOTUL nr.6 |  |  |  |  |  |
| Reactive pentru analizatorul urină Misson U-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 33696500-0 | Ac Urinalysis 8N (6LU, KET, S6, BLO, PH, PRO, AIT, LEU) | set | 300 | 100 teste/set |  | 40500,0 |
| TOTAL LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  | 40500,0 |
| Cerinţe: Autorizaţie de la Producător Certificatul de calificare a inginerilor eliberat de la producătorul analizatorului Deservirea gratuită a analizatorului pe durata contractului Evaluarea pe întregul lot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURILE 1-6 |  |  |  |  |  |  |  | 1430485,0 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ____________Nu se admite_____________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  Incoterms 2013, 01.03.2025-31.12.2025

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___________Nu________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): __________________Nu se aplică_________________

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului /cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 2 | Cerere de participare | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 3 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 4 | Garanţia de bună execuţie 5% din valoarea contractului. | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | După semnarea contractului |
| 5 | Extras din registrul de stat al pers.juridice | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 6 | Certificat de atribuire a contului banca | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 7 | Certificat de calitate CE sau echivalen | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 8 | Mostre | În 3 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării. | Obligator |
| 9 | Specificaţii tehnice (anexa 22) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 10 | Specificații de preț (anexa 23 | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
| 11 | Copia certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică | Obligator |
|  | Declarația conform Formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 | Declarație confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu (ofertantul desemnat căștigător) |

- Garanția pentru ofertă, în cuantum 1% din valoarea ofertei fără TVA, emisă de o bancă comercială (anexa 9) sau transfer  la contul bancar a IMSP „SR Edineț” BC ,,MAIB” SA,    AGRNMD2X,    IBAN: MD04AG000000022515838487.

- Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum 5% din suma contractului, emisă de o bancă comercială (anexa 10) sau transfer  la contul bancar a IMSP „SR Edineț” BC ,,MAIB” SA,    AGRNMD2X,    IBAN: MD04AG000000022515838487.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe fiecare lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]________________SIA RSAP ___________

- pe: [data]________SIA RSAP__________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: ______60 zile_______

- Locul deschiderii ofertelor: _____________________SIA RSAP_________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ____________Limba de Stat________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _________________________________Nu_____________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): ____Nu ___

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__________________________________Nu____________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__________________________________Nu___________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_Conform datelor din SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __________________Nu_________________(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________Nu sânt__________________________

Conducătorul grupului de lucru:

Director IMSP „SR Edineţ”                          			                         Viorel CIOCLEA

L.Ş.