|  | 45453000-7 | Lot.II Reparații curente a acoperișului în căminele Nr.1 și Nr.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 150,000 | Amorsă Densitatea = 1,1kg/ L Reducerea necesarului de apă= 10% Circulabil după24 ore Aplicarea=2ore Creșterea rezistenței după o zi=40% |
| 2.2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat) | m2 | 150,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=3kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |
| 2.3 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 strat) | m2 | 150,000 | Membrane bituminoase : Masa 1m.p.=4kg Forța de rupere: 350 Rezistența termică C*: 85 Hidroabsorbția din masă în 24 ore = 1 |
| 2.4 |  | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren | t | 2,000 |  |