## Лист1
Dispozitiv de magnetoterapie de joasă frecvență
Descriere | Dispozitivcu joasă frecvență, portabil, destinat pentru efecte terapeutice asupra corpului pacientului cu un câmp magnetic alternant neomogen.
Parametrul | Specificația
Tipul | Versiune portabilă | da
Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a dispozitivului, mTl |  | ≥ 30, ±10
Semnalizarea dispozivului în rețeaua de alimentare |  | acustică sau/și vizuală
Dispozitivul să ofere mod de funcționare: | Ciclic, (Regim total de lucru) | ≥ 5 ore
| Regim de lucru | 30 min., ± 5
| Regim de repaus | 10 min., ± 5
Valoarea limită a inducției magnetice la distanță de 0,5m de la suprafața de lucru a dispozitivului să nu depășească 0,5 mTl |  | da
Eroare aproximativă |  | ≤ ± 3%
Rezistență la prelucrare și dezinfectarea chimică a suprafeței dispozitivului |  | da, să fie enumerate soluțiile acceptate pentru prelucrare și dezinfectare
Alimentarea |  | 220V, 50Hz