| Anexa nr. 22 la Documentația standard din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710773887246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea gazelor medicale necesare IMSP CNAMUP pentru anul 2024 (suplimentar nr. 1, repetat nr. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 15 litri (2,36 m3) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 15 litri (2,36 m3). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| - Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 3 litri (0,473 m3) |  |  |  |  |  | Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 3 litri (0,473 m3). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |