Lucrari de reparatii a boxelor auto si amenajarea spalatoriei auto amplasate in str. Petricani 86, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-4
Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (IEI/EEF)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,0000
	
 2	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,0000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Panouri de distributie
			
3	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв)
	buc	1,0000
	
 4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щитах)	buc	17,0000
	
 		Capitolul 2.2. Cabluri si accesorii
			
5	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	0,3500
	
 6	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	3,3000
	
 7	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2, ВВГнг-LS
	m	150,0000
	
 8	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2, ВВГнг-LS
	m	180,0000
	
 9	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x4 mm2, ВВГнг-LS
	m	15,0000
	
 10	Pretul furnizorului
	Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x10 mm2, ВВГнг-LS
	m	20,0000
	
 11	08-02-409-1 (Kman =
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Kman = 0,5)
	100 m	3,3000
	
 12	08-02-409-2 (Kman =
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (Kman = 0,5)
	100 m	0,3500
	
 13	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d16 mm
	m	150,0000
	
 14	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d20 mm
	m	180,0000
	
 15	Pretul furnizorului
	Tub tehnic de protectie din PVC -  d40 mm
	m	35,0000
	
 		Capitolul 2.3. Plafoniere, intrerupatoare, prize
			
16	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,1200
	
 17	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 44) 40 W (comp. echipata)
	buc	12,0000
	
 18	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,2000
	
 19	Pretul furnizorului
	Plafoniera LED (grad de protectie IP 65) 18 W (comp. echipata)
	buc	20,0000
	
 20	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0100
	
 21	Pretul furnizorului
	Intreruptor monopolar IP 54, Inom - 10A, Unom - 250V.
	buc	1,0000
	
 22	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0400
	
 23	Pretul furnizorului
	Intreruptor bipolar IP 54, Inom - 10A, Unom - 250V.
	buc	4,0000
	
 24	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,0800
	
 25	Pretul furnizorului
	Priza cu contact de protectie, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V.
	buc	8,0000
	
 26	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,0200
	
 27	Pretul furnizorului
	Priza trifazata exterioara 16A 380V IP65
	buc	2,0000
	
 28	Pretul furnizorului
	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala.
	buc	5,0000
	
 		Capitolul 3. Utilaj
			
29	Pretul furnizorului
	Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 36 module, ЩРв-36 (complet echipat)
	buc	1,0000
	
 30	Pretul furnizorului
	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63 A, 3P, BH-32
	buc	1,0000
	
 31	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A, 3P, tip B, BA 47-29
	buc	2,0000
	
 32	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АBДT-32
	buc	8,0000
	
 33	Pretul furnizorului
	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29
	buc	6,0000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.