## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 7) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pentru tehnologia (linia) de producere existentă în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui | Pentru tehnologia (linia) de producere existentă în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui | 6: Flacoane, tip VI Bucată 6550 Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 100 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 50 ± 1 mm Înălţimea flaconului: 105 ± 1,2 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Flacoane, tip VII Bucată 5000 Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 250 ml ± 5% Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 58 ± 1,2 mm Înălţimea flaconului: 160 ± 1,6 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate. Flacoane, tip VIII Bucată 5500 Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Înălţimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; c)gradaţie pronunţată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. c Bucată 15000 Destinaţie: pentru etanşarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinaţie medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 25,0 mm±0,5. b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 34,0mm±0,5. - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiţii de păstrare. - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Pesar (2134), tip II Bucată 22400 Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăţi: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Filtru, tip I Bucată 250 Destinaţia: pentru realizarea procesului filtraţie de limpezire a preparatelor biomedicale din sînge. Proprietăţi: a) filtru tip – 0,65µm DAWP; b) diametrul filtrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea şi condiţiile de păstrare, prezenţa notificării “DE UZ UNIC”. -Prezența instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.
3310000-1 |  | Pentru altă tehnologie (linia) de producere (ermetizare flacoane) decât cea existentă în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (care va fi oferita in comodat, conform pct. 2.6) | Pentru altă tehnologie (linia) de producere (ermetizare flacoane) decât cea existentă în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (care va fi oferita in comodat, conform pct. 2.6) | 6: Flacoane, tip VI Bucată 6550 Destinaţie: pentru ambalarea prepara-telor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 100 ml ± 5%. Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradaţie pronunţată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoţite de certificate de calitate. Flacoane, tip VII Bucată 5000 Destinaţie: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăţi: Volum 250 ml ± 5% Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate. Flacoane, tip VIII Bucată 5500 Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge şi/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 450 ml ± 5%. Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră, b)clasa I; c) gradație pronunțată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate. Dopuri, tip III Bucată 15000 Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge şi/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăţi: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului să corespundă diametrelor interior și exterior al flacoanelor cu specificație din pct. 2.1, 2.2. 2.3 - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare. - Prezenţa instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate. Pesar, tip II Bucată 22400 Destinaţie: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge. Proprietăți: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: să corespundă dimensiunilor specificației din pct. 2.4 (Dopuri, tip III) - Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate. Dispozitiv de ermetizare bucată 1 Destinație: Dispozitiv pentru capsarea pesarelor din aluminiu și ermetizarea flacoanelor pentru presarea biomedicale din sânge produse la pozițiile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. oferit in comodat. Proprietăți: Metoda de închidere: rulare sau pneumatică. Volumul flacoanelor care vor fi capsate: de la 100 ml până la 450 ml± 5%, capacitatea de lucru bucăți per oră: de la 1000 flacoane și mai mult. Instalarea gratuită a dispozitivului medical și semnarea unui contract de comodat între beneficiar și operatorul economic câștigător precum si actului de predare-primire a dispozitivului pe perioada utilizării corespunzătoare a consumabilelor, dar nu mai târziu de 31.12.2023. Confirmarea privind instruirea personalului implicat în operarea dispozitivului medical gratuit. Asigurat de operatorul economic câștigător pe parcursul a 2 zile din momentul punerii în funcțiune a dispozitivului. Confirmarea privind asigurarea gratuită a funcționalității, mentenanței reparației dispozitivelor medicale pe toate perioada de realizare a contractului.
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 (repetat 7) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Pentru tehnologia (linia) de producere existentă în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui | Pentru tehnologia (linia) de producere existentă în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui | 3: bucată; 4: 54700; 9: Incoterms 2020 DDP; o singura transă în termen de 45 de zile de la înregistrarea contractului. | 291986
3310000-1 | 1 | Pentru altă tehnologie (linia) de producere (ermetizare flacoane) decât cea existentă în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (care va fi oferita in comodat, conform pct. 2.6) | Pentru altă tehnologie (linia) de producere (ermetizare flacoane) decât cea existentă în cadrul Centrului Național de Transfuzie a Sângelui (care va fi oferita in comodat, conform pct. 2.6) | 3: bucată; 4: 54451
291986
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet1
[8 empty] | LifeMed Group SRL |  |  |  | LifeMed Group SRL
|  |  | cantitatea | procedura nr. 1 |  | procedura nr. 2 |  | procedura nr. 3 |  | procedura nr. 4 |  | procedura nr.5
|  |  |  | pret estimat | depus | pret estimat | depus | pret estimat | depus | pret estimat | depus | pret estimat | depus
1 | Flacoane, tip VI | Bucată | 6550 | 3.3 | fără ofertă | 3.3 | fără ofertă | 3.3 | 8.25 | 6.6 | fără ofertă | 6.6 | 10.4 | 9.325 | 61078.75
2 | Flacoane, tip VII | Bucată | 5000 | 4 | fără ofertă | 4 | fără ofertă | 4 | 10 | 8 | fără ofertă | 8 | 12.5 | 11.25 | 56250
3 | Flacoane, tip VIII | Bucată | 5500 | 4.7 | fără ofertă | 4.7 | fără ofertă | 4.7 | 11.75 | 9.4 | fără ofertă | 9.4 | 14.7 | 13.225 | 72737.5
4 | Dopuri, tip III | Bucată | 15000 | 1.9 | fără ofertă | 1.9 | fără ofertă | 1.9 | 4.75 | 3.8 | fără ofertă | 3.8 | 6 | 5.375 | 80625
5 | Pesar (2134), tip II | Bucată | 22400 | 0.42 | fără ofertă | 0.42 | fără ofertă | 0.42 | 1.05 | 0.84 | fără ofertă | 0.84 | 1.4 | 1.225 | 27440
6 | Filtru, tip I | Bucată | 250 | 234 | fără ofertă | 234 | fără ofertă | 234 | 406.2 | 324.96 | fără ofertă | 324.96 | fără ofertă | 406.2 | 101550
399681.25
[9 empty] | Economii | 6977416.78
Note on K18: CAPCS-Dispozitive: Nitech
Note on Q18: CAPCS-Dispozitive: Nitech