| ## Anexa nr. 1 ## Specificaţia tehnică |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea serviciilor |  |  |  |  |  |
| Servicii de verificare metrologică pentru contoarele de serviciile comunale inclusiv montare și demontare. |  |  |  |  |  |
| Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare. |  |  |  |  |  |

I. Cerinţe suplimentare (pentru verificarea metrologică a semnalizatoarelor de gaze)

1. Serviciile de verificare metrologică a semnalizatoarelor de gaze se vor efectua la solicitarea autorităţii contractante din momentul încheierii contractului de către părţi, cu stabilirea termenului limită - 30 septembrie a anului calendaristic de gestiune.

2. Serviciile de verificare metrologică a semnalizatoarelor de gaze vor fi asigurate de către un laborator mobil cu personal calificat al Prestatorului în oficiile teritoriale ale Beneficiarului.

3. Costul serviciilor de verificare metrologică, inclusiv costul transportului, va fi inclus în oferta participantului.

4. După efectuarea serviciilor de verificare metrologică a semnalizatorului de gaze, Prestatorul va elibera Beneficiarului Proces-verbal de verificare metrologică (buletin de verificare metrologică) a semnalizatorului de gaze (după caz) pentru fiecare punct de exploatare separat (cu indicarea modelului, numărului de fabricație și utilității semnalizatorului de gaze, suplimentar menționând locația și denumirea prescurtată a serviciului (oficiului) unde s-a produs verificarea.

5. Prestatorul va monta la locul de exploatare (conform cerințelor tehnice) semnalizatorul de gaze verificat metrologic și calificat valid pentru exploatare în oficiul teritorial examinat cu încercarea funcționării normale a acestuia în rețea (închiderea - deschiderea clapetei de gaze).

6. Prestatorul va restitui analizatorul de gaze invalid Beneficiarului însoțit de Actul de constatare (Proces-verbal de verificare metrologică a semnalizatorului de gaze). Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului un alt semnalizator de gaze valid (verificat metrologic legal) în locul celui depistat invalid, urmând ca Prestatorul să acționeze în conformitate cu prevederile p.5

7. După efectuarea serviciilor de verificare metrologică a semnalizatoarelor de gaze, Prestatorul va întocmi un Act de executare generalizat cu anexarea listei tuturor oficiilor teritoriale unde s-a produs verificarea.

8. Procesul-verbal de verificare metrologică a semnalizatorului de gaze se consideră valabil în cazul contrasemnării acestuia de către şeful oficiului teritorial ASP sau de către reprezentantul împuternicit al acestuia şi se prezintă în original Beneficiarului de către Prestator.

| LOTURI | Cantitate | Verificare metrologica | Montare/ demontare |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot I |  |  |  |
| Contoare Gaz |  |  | 28100 |
| BK-G0T Sîngerei, str. Testimițeanu, 13 | 1 | 700 | 400 |
| GN G4CT CLASA 1,5 Fălești, str. Ștefan cel Mare, 36 | 1 | 600 | 400 |
| ELSTER RABO G-100 Chișinău, str. Hajdeu, 49 | 1 | 1500 | 250 |
| Corector de volum gaz ELCOR d 50 Chișnău, str. Hajdău, 49 | 1 | 7800 | 250 |
| Bk-g4ct elster Chișnău, str. Hajdău, 49 | 2 | 1200 | 400 |
| Bk-G16 Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26) | 1 | 1200 | 400 |
| BK-G10T PEEMA Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26) Raionul Anenii Noi (r-nul Anenii Noi, str. Suvorov, 34) Raionul Telenești (r-nul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4) | 3 | 3360 | 1200 |
| Bk-g4ct prema (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A) Centrul de Sănătate Publică Comrat (r-nul Comrat, str. Pobeda, 26) | 2 | 1200 | 400 |
| BK G-16 CSP Șoldănești, str. Păcii,13 | 1 | 1200 | 400 |
| BK G-6 Centrul de Sănătate Publică Cahul (r-nul Cahul, str. Prospectul Republicii, 20) | 3 | 1800 | 1200 |
| Bk-10ct eister Ștefan Vodă, | 1 | 1120 | 1120 |
| Lot II |  |  |  |
| Contoare energie electrică |  |  | 7960 |
| ISCRA AC-PH 4 VIRE Sîngerei, str. Testimițeanu, 13 | 1 | 700 | 400 |
| ZMR-110ACE Raionul Cantemir (r-nul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3) Raionul Telenești (r-nul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4) Raionul Nisporeni (r-nul Nisporeni, str. Chișinăului, 1) Raionul Călărași (r-nul Călărași, str. Bujolia, 2) | 4 | 2400 | 1520 |
| ZMG-310 Londis+Gys Centrul de Sănătate Publică Căușeni (r-nul Căușeni, str. Ana și Alexandru, 16-A) | 1 | 600 | 380 |
| ING 310 CA Centrul de Sănătate Publică Hîncești (r-nul Hîncești, str. Toma Ciorba, 2) | 1 | 600 | 380 |
| ZMR 110 ACE Raionul Basarabeasca (r-nul Basarabeasca, str. 40 ani ai Victoriei, 2) | 1 | 600 | 380 |
| Lot III |  |  |  |
| Contoare de apă |  |  | 4200 |
| LXH-15A Bălți, str. Ivan Franco, 4 | 1 | 100 | 250 |
| LXS CD 20 Bălți, str. Ivan Franco, 4 | 1 | 100 | 250 |
| FLODIS DN-15 Florești, Bulevardul Victoriei, 64-4 | 1 | 100 | 250 |
| H.B.-Pn16 Briceni, str. M. Eminescu, 56/1 Ocnița, str, Sănătății, 18 | 3 | 300 | 750 |
| DS-SRP Briceni, str. M. Eminescu, 56/1 | 1 | 100 | 250 |
| DN-25 Raionul Călărași (r-nul Călărași, str. Bujolia, 2) | 2 | 200 | 500 |
| MADALIN D-32 Raionul Strășeni (r-nul Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 107) | 1 | 100 | 250 |
| MADALIN D-15 Ștefan Vodă, str. Nicolae Testimițeanu, 2 | 1 | 100 | 250 |
| SENSUS M-T HKLASSE B PN 16 Raionul Basarabeasca (r-nul Basarabeasca, str. 40 ani ai Victoriei, 2) | 1 | 100 | 250 |
|  |  | 40260 |  |