# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea __Articole parafarmaceutice și reagenți de laborator pentru anul  2019

prin procedura de achiziție____Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1

- IDNO: 1003600152673

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Melestiu , 20

- Numărul de telefon/fax:  0 22 35 47 90

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  natalia_morari@inbox.ru, www.scm1@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): __instituție publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141128-3 | Ace pentru ser. ster 21 G | Buc. | 8500 |  | 4165,00 |
| 2. | 33141100-1 | Acid polyglycolic Nr. 0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 mm | Buc. | 1800 |  | 27360,00 |
| 3. | 33141100-1 | Acid polyglicolic Nr. 1/0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 mm | Buc. | 1300 |  | 19760,00 |
| 4. | 33141100-1 | Acid polyglycolic, nr. 2/0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 mm | Buc. | 1650 |  | 25080,00 |
| 5. | 33141220-8 | Canula p/u VAM N4 | Buc. | 13 |  | 842,40 |
| 6. | 33141220-8 | Canula p/u VAM N5 | Buc. | 18 |  | 1166,40 |
| 7. | 33141220-8 | Canula p/u VAM N 6 | Buc. | 23 |  | 1490,40 |
| 8. | 33141220-8 | Canula p/u VAM N7 | Buc. | 23 |  | 1490,40 |
| 9. | 33141220-8 | Canula p/u VAM N8 | Buc. | 20 |  | 1296,00 |
| 10. | 33141220-8 | Canula p/u VAM N9 | Buc. | 15 |  | 973,50 |
| 11. | 33141220-8 | Canule nazale p/u O2 | Buc. | 830 |  | 5959,40 |
| 12. | 33141220-8 | Canule p/u clister | Buc. | 155 |  | 542,50 |
| 13. | 33141100-1 | Capron în bobine, N2,5(3) | metru | 33000 |  | 47190,00 |
| 14. | 33141100-1 | Capron în bobine, N4 | metru | 22000 |  | 32340,00 |
| 15. | 33141100-1 | Capron în bobine, N5 | metru | 28002 |  | 42283,02 |
| 16. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N3 metric steril | Buc. | 24 |  | 324,00 |
| 17. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N4 metric steril | Buc. | 2020 |  | 21351,40 |
| 18. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N5 metric steril | Buc. | 1100 |  | 13519,00 |
| 19. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N6 metric steril | Buc. | 1500 |  | 21330,00 |
| 20. | 33141100-1 | Catgut necromat 150 cm, N7 metri steril | Buc. | 2100 |  | 21483,00 |
| 21. | 33141200-2 | Cleme endoscopice medium large din Titan | Buc. | 780 |  | 7488,00 |
| 22. | 33141200-2 | Clește umbelical p/u nou născuți | Buc. | 8500 |  | 7650,00 |
| 23. | 33141200-2 | Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 4 Fr 40 cm , Balton | Buc. | 200 |  | 1000,00 |
| 24. | 33141200-2 | Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 6 Fr 40 cm, Balton | Buc. | 300 |  | 1500,00 |
| 25. | 33141200-2 | Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 8 Fr 40 cm, Balton | Buc. | 200 |  | 1000,00 |
| 26. | 33141200-2 | Drenuri p/u vacum | Buc. | 30 |  | 1134,00 |
| 27. | 33141400-4 | Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor | Buc. | 1000 |  | 37000 |
| 28. |  | Masca facială p/u oxigen | Buc. | 250 |  | 2550,00 |
| 29. | 33141100-1 | Mat. de sut.monofil.atraum.nerezorb.(polipropilen), ac rotund 12-13 mm, 1/2 | Buc. | 24 |  | 240,00 |
| 30. | 33141100-1 | Mat. de sut.sintmonofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, ½ din cerc, 0, lungimea 75-90 cm | Buc. | 120 |  | 1200,00 |
| 31. | 33141100-1 | Mat. de sut.sintmonofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, ½ din cerc, 2/0, lungimea 90 cm | Buc. | 300 |  | 3000,00 |
| 32. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), două ace rot.ac rotund 12-13 mm, ½ din cerc, 6/0, lungimea 90 cm | Buc. | 48 |  | 480,00 |
| 33. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), două ace rot.ac rotund 17-18 mm, ½ din cerc, 5/0, lungimea 90 cm | Buc. | 100 |  | 1000,00 |
| 34. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), două ace rot. Ac rotund 26-27 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 90 cm | Buc. | 12 |  | 120,00 |
| 35. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.monofil.atraumrezorb. (polidiaxanon), două ace rotunde 20 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 90 cm | Buc. | 50 |  | 500,00 |
| 36. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32 mm, ½ din cerc, 2/0, lungimea 75 cm | Buc. | 200 |  | 4000,00 |
| 37. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 20-23 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 75 cm | Buc. | 200 |  | 4000,00 |
| 38. | 33141100-1 | Mat de sut. sint.multifil.atraum.absorb. (poligliocoli acid), ac rotund 22-23 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 75 cm | Buc. | 100 |  | 2000,00 |
| 39. | 33141100-1 | Mat de sut. sint. Multifil. Atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,0,lungimea 90 cm | Buc. | 2350 |  | 47000,00 |
| 40. | 33141100-1 | Mat de sut.sintmultifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,1, lungimea 90 cm | Buc. | 2350 |  | 47000,00 |
| 41. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, ½ din cerc,4/0, lungimea 75 cm | Buc. | 100 |  | 1000,00 |
| 42. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 75 cm | Buc. | 100 |  | 1000,00 |
| 43. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 75 cm | Buc. | 300 |  | 3000,00 |
| 44. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12 mm, 3/8 din cerc,5/0, lungimea 75 cm | Buc. | 100 |  | 1000,00 |
| 45. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc, 4/0, lungimea 75 cm | Buc. | 230 |  | 4600,00 |
| 46. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,0,lungimea 90 cm | Buc. | 1300 |  | 26000,00 |
| 47. | 33141100-1 | Mat. de sut.sint. multifil.atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,1, lungimea 90 cm | Buc. | 1000 |  | 20000,00 |
| 48. | 33140000-3 | Mușama medicinală | metri | 1765 |  | 61775,00 |
| 49 | 33141630-5 | Filtre bactericide | Buc. | 30 |  | 311,40 |
| 50. | 33141100-1 | Pansament ster.adeziv hipoalergic 10x25 m | Buc. | 4900 |  | 28126,00 |
| 51. | 33140000-3 | Para, A-3 (27 ml) | Buc. | 250 |  | 1975,00 |
| 52. | 3141120-7 | Pencete p/u electrocoagulare monopolara reutilizabilă, diamp/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m. | Buc. | 40 | Să reziste pină la 100 de sterilizări. Priza să fie cu 3 conectoare | 44000,00 |
| 53. | 3141120-7 | Pencete p/u electrocoagulare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m | Buc. | 800 | Priza să fie cu 3 conectoare | 29600,00 |
| 54. | 3141120-7 | Pencete anatomice dințate | Buc. | 2 |  | 400,00 |
| 55. | 3141120-7 | Pipe guedel 3,4,5 | Buc. | 65 |  | 650,00 |
| 56. | 33141100-1 | Polyglatin, Nr 1/0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 | Buc. | 900 |  | 17820,00 |
| 57. | 33141750-2 | Proteza vasculară bifurcata N 18x9 | Buc. | 1 |  | 4090,00 |
| 58. | 33141750-2 | Proteza vasculară liniară N6 | Buc. | 4 |  | 16400,00 |
| 59. | 33141750-2 | Proteza vasculară liniară N8 | Buc. | 4 |  | 16400,00 |
| 60. | 33141760-5 | Răzor medical | Buc. | 2085 |  | 10216,50 |
| 61. | 33141310-6 | Seringi pentru infuzomat ”Original Perfusor Syringe” 50 ml | Buc. | 9400 |  | 60536,00 |
| 62 | 33141310-6 | Seringi VAM | Buc. | 26 |  | 9406,80 |
| 63. | 33141200-2 | Set p/u catetirizarea venei centrale, (poliuretan+cold.met+ac+cal.ECG contr.) | Buc. | 1 |  | 278,40 |
| 64. | 33141641-5 | Sistem de tuburi+generator nasal CPAP | Buc. | 50 |  | 1000,00 |
| 65. | 33141641-5 | Sistem de tuburi pentru VAP | Buc. | 20 |  | 932,40 |
| 66. | 33141641-5 | Sondă Blackmore cauciuc, Nr. 18-23 | Buc. | 50 |  | 18900,00 |
| 67. | 33141641-5 | Sonda Fogart, 3F | Buc. | 10 |  | 4260,00 |
| 68. | 33141641-5 | Sondă Fogart, 4F | Buc. | 25 |  | 10650,00 |
| 69. | 33141641-5 | Sondă Fogart, 5F | Buc. | 25 |  | 10650,00 |
| 70. | 33141641-5 | Sondă Fogart, 6f | Buc. | 10 |  | 4260,00 |
| 71. | 33141641-5 | Sondă gastrică, Nr. 4-6 (pentru alimentație) | Buc. | 1960 |  | 5096,00 |
| 72. | 33141641-5 | Sonde duodenale, polichlor venil (complet) | Buc. | 50 |  | 130,50 |
| 73. | 33141760-5 | Spatule cu burete | Buc. | 1000 |  | 2000,00 |
| 74. | 33141760-5 | Termofor, A-2 L combinat | Buc. | 37 |  | 3474,67 |
| 75. | 33141760-5 | Termometru maximal | Buc. | 1300 |  | 31200,00 |
| 76. | 33141760-5 | Termometru pentru apă | Buc. | 17 |  | 2674,44 |
| 77. | 33141760-5 | Test pentru sarcină | Buc. | 1000 |  | 3740,00 |
| 78. | 33141760-5 | Test pentru aprecierea glucozei | Buc. | 21000 |  | 75600,00 |
| 79. | 33141760-5 | Tonometru cu fonendoscop | Buc. | 76 |  | 15619,52 |
| 80. | 33141641-5 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr. 8,5 | Buc. | 500 |  | 5470,00 |
| 81. | 33141641-5 | Tub Endotraheal cu manjetă, Nr. 7 silicon | Buc. | 4600 |  | 50324,00 |
| 82. | 33141641-5 | Tub Endotraheal cu manjetă , Nr. 8 silicon | Buc. | 1000 |  | 10940,00 |
| 83. | 33141641-5 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 2 | Buc. | 30 |  | 243,00 |
| 84. | 33141641-5 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 2,5 | Buc. | 70 |  | 567,00 |
| 85. | 33141641-5 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 3 | Buc. | 80 |  | 648,00 |
| 86. | 33141641-5 | Tub Endotraheal fără manjetă , Nr. 3,5 | Buc. | 80 |  | 648,00 |
| 87. | 33141641-5 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 4 | Buc. | 30 |  | 243,00 |
| 88. | 33141641-5 | Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 4,5 | Buc. | 5 |  | 40,50 |
| 89. | 33141641-5 | Tub p/u alimentație cu port tip mama L 80 cm 4Fr (sondă gastrică p/u alimentație, vezi poz.71) | Buc. | 1000 |  | 26000,00 |
| 90. | 33141641-5 | Tub p/u alimentație cu port tip mama L 80 cm 6Fr (sondă gastrică p/u alimentație, vezi poz.71 | Buc. | 700 |  | 18200,00 |
| 91. | 33141641-5 | Tub p/u alimentație cu port tip mama L 80 cm 8Fr (sondă gastrică p/u alimentație, vezi poz.71 | Buc. | 600 |  | 15600,00 |
| 92. | 33141641-5 | Tub Endotraheal cu manjetă, Nr. 7,5 | Buc. | 1500 |  | 16410,00 |
| 93. | 33141641-5 | Tub Mount, conect.stand 15 mm și 22 mm | Buc. | 2700 |  | 31590,00 |
| 94. | 33141641-5 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP p/u nou născuți | Buc. | 50 |  | 17400,00 |
| 95. | 33141641-5 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP | Buc. | 10 |  | 471,00 |
| 96. | 33141641-5 | Tuburi policlorvenil, N4 (rulon 20 m) | Buc. | 20 |  | 296,00 |
| 97. | 33141641-5 | Tuburi policlorvenil, N6 (rulon 20 m) | Buc. | 23 |  | 448,04 |
| 98. | 33141641-5 | Tuburi silicon diam.extern de 5 mm, diam.intern 3 mm. (rulon 25 m) | Buc. | 100 |  | 1480,00 |
| 99. | 33141641-5 | Tuburi silicon diam.extern de 6 mm, diam.intern 4 mm. (rulon 25 m) | metri | 1000 |  | 14800,00 |
| 100 | 33141641-5 | Tuburi silicon diam.extern de 7 mm, diam. Intern 5 mm. (rulon 25 m) | metri | 1000 |  | 14800,00 |
| 101 | 33141760-5 | Urinar p/u barbați | Buc. | 60 |  | 1267,80 |
| 102 |  | Vicril 0, lun.90 cm-antibacterial | Buc. | 1700 |  | 25500,00 |
| 103 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 2B1-0,8x32 | Buc. | 30 |  | 240,00 |
| 104 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 2B1-0,9x40 | Buc. | 10 |  | 80,00 |
| 105 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 3A1-0,6x20 | Buc. | 80 |  | 80,00 |
| 106 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 3B1-1,1X50 | Buc. | 30 |  | 240,00 |
| 107 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 3B2-0,6x30 | Buc. | 30 |  | 240,00 |
| 108 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 4A1-1,0x45 | Buc. | 30 |  | 240,00 |
| 109 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2x35 | Buc. | 30 |  | 240,00 |
| 110 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2x60 | Buc. | 150 |  | 1200,00 |
| 111 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 4A1-1,4x75 | Buc. | 150 |  | 1200,00 |
| 112 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 5A1-1,2x36 | Buc. | 150 |  | 1200,00 |
| 113 | 33141128-3 | Ace Chirurgicale 5A1-1,4x60 | Buc. | 180 |  | 1440,00 |
| 114 | 33141200-2 | Set pentru puncția și catetirizare venei centrale cu trei lumene | set | 300 | Din poliuretan, rentgenocontrast, cu lungimea catetarului 30 cm, cu fixatoare de Securitate, ac pentru puncție G16-18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, diametrul fiecarui lumen minim 16 G maxim 18 G, lungimea cateterului minim 20 maxim 30, cu cablu pentru ECG – control al poziției cateterului în vas magistral triluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele | 163908,00 |
| 115 | 33141200-2 | Set pentru puncția și catetirizare venei caentrale cu un lumene | set | 100 | Din poliuretan, rentgeocontrast, cu lungimea cateterului 30, cm cu fixator de Securitate, ac pentru puncție G 16 -18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, cateter G14-16, lungimea cateterului minim 20 maxim 30 cm, cu cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele | 41663,00 |
| 116 | 33141630-5 | Filtre antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | set | 5400 | Filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie și ventilare, eficiența de filtrare bacteriană și virală 99,9999 %, rezistentă fluxului la 30 L/min-max 1,0 cm H2O, la 60 L/min-max 2,6 cm H2O, volum compresibil maxim 60 ml, volum total minimal 200 ml, return de lichid la VT -500 ml-minim 30,6 H2O/L, port Luer p/proba de CO2 | 79380,00 |
| 117 | 33141760-5 | Robinet sistem perfuzie | Buc. | 7000 | Steril, cu 3 cai, conectare tip ”Leur lock”, se adapteaza între linia de perfuzii și cateter pentru a controla extra medicația în linia venoasă | 22680,00 |
| 118 | 33141760-5 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor ”cot pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16 Fr | Buc. | 250 | System de asiprare cu cicuit închis cu adaptor ”cot cu pivot dublu rolativ” pentru adluți 72 ore, camera dedicate epurării centrifuge cu flux, cu minim 2 inele de curațare a cateterului, cateter cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului minim 50-70 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspirație, cu port additional p/u introducerea medicamentelor endotracheal,benzi adezive cu zilele saptămînii , 16 Fr | 48880,00 |
| 119 | 33141760-5 | Tubulatura gofrate Aparat de ventilare | set | 1900 | Cu balon ( colector) pentru O2, fără miros, piesa Y, conector în genunchi cu adaptor Leur-lock pentru controlul concentrației CO2, lungimea minima 150 cm, conector standart cu ventilator și sondă de ambalat steril, | 190380,00 |
| 120 | 33141760-5 | Tubulatura Aparat de ventilare | Set. | 1050 | Fără miros, piesa Y, cu capcane de apă minim 2, conector în genunchi cu adaptor Leur –lock, pentru controlul concentrației CO2, lungimea minima a tubulaturii 100 cm, conector standart cu ventilator și sondă de intubare 15 mm și 22 mm, ambalat steril. | 79905,00 |
| 121 | 33141114-2 | Masca facială pentru adulți | Buc. | 1000 | Material PVC, Transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm și conector la sursa de O2 conic pe interior | 10200,00 |
| 122 | 33141114-2 | Masca facialaă de ventilare artificală pentru maturi | Buc. | 400 | Cu posibilitatea de conexiune 22 mm, cu mangeta gonflabilă pentru esantizarea la fața pacientului, cu fixator pentru CPAP terapie și system de ancorare a fixatoarelor, fără miros, ambalat steril | 4080,00 |
| 123 | 33141114-2 | Masca facială cu rezervor de O2 pentru adulți | Buc. | 100 | Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu fixator și ajustarea marimii, cu tub prelungitor minim 200 cm și conector cu rezervor O2, | 1020,00 |
| 124 | 33141220-8 | Canule nazale pentru adulți | Buc. | 2000 | Material PVC, transparent, fără miros, ambalat steril, cu lungimea tubului minim 200 cm | 14360,00 |
| 125 | 33141114-2 | Masca laringiană marimea 3 | Buc. | 30 | Masca laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene,masca va avea un design anatomic pentru a facilita inserția, va dispune de un conector universal 15 mm, aperture distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă | 4020,00 |
| 126 | 33141114-2 | Masca laringiană marimea 4 | Buc. | 30 | Capatul distal pentru eșantizarea căilor, masca va avea un design anatomic pentru a facilita inserția, va dispune de un conector universal 15 mm, aperture distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă | 4020,00 |
| 127 | 33141760-5 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | Buc. | 30 | Cu un canal, marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfecția, material nylon și poliuretan | 4080,00 |
| 128 | 33141760-5 | Bugiu pentru intubare | set | 20 | Facilitează intubarea traheală în cazul cînd vizualizarea epiglotei este dificilă, dimensiunile cateter 14Fr, lungime cateter minim 70 cm, diametrul interior cateter minim 3,0 mm, cateterul va fi prevăzut cu marcaje la fiecare centimetru, cateterul radioopac, setul va conține cateter de intubație x1 buc, canula rigidă x1 buc | 10000,00 |
| 129 | 33141760-5 | Conductor metalic pentru intubație pentru maturi | Buc. | 70 | Este folosit pentru a facilita intubarea traheală, va fi confecționat din aluminiu ușor maleabil cee ace va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită, stiletul va fi căptușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intibare | 1512,00 |
| 130 | 33141114-2 | Masca facială pentru ventilație noninvazivă | Buc. | 20 | Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continua, masca va fi dotată cu un system de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a mașinii la fața pacientului, masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă, CE clasul dipsozitivului conform directdirective/EEC –II a, trebuie să acopere nas și gură, diapazonul minim de presiuni – 4-40 hPa, port pentru masurare a presiunii, posibilitate de a conecta canula cu oxygen, diametru la mufă conform standartului EN ISO 5356 -1 -22 mm (diametru intern), corpul măștii să fie solid (policarbonat), zonele de contact cu piele din metal moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere pentru fixarea atansă a mastii la fata pacientului, din material elastic cu lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante), support la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de înlocuire în caz de uzare, nivelul scăzut de zgomot 28 Db, cot sa aibă orificiuc pentru introducerea, mărimi diferite la comandă S, M, L, garanția nu mai mica de 12 luni, piesele de schimb accesibile la comandă. | 8400,00 |
| 131 | 33141760-5 | Fixator masca facială pentru ventilație noninvaziva | Buc. | 20 | System de fixare a mastii de ventialție non invasive compatibil cu masca de la poziția 132, banda de susținere din material elastic, pentru fixarea etanșa a maștii la fața pacientului cu lățime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante) | 1800,00 |
| 132 | 33141220-8 | Set pentru catetirizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale și prelucrarea singelui la analiză | set | 100 | Set pentru catetirizare artiriilor periferice după metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale și preluarea singelui la analiză | 25380,00 |
| 133 | 33141220-8 | Set traheostomic fenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatică | set | 10 | Canulă exterior, fenestrat, cu manșetă, canulă interior cu conector de 15 mm, canulă interioară, fenestrată, cu conector de 15 mm, capac ocluziv, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril | 29652,50 |
| 134 | 33141220-8 | Set traheostomic nonfenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatică | set | 10 | Canula exterioară cu manșetă, 2 canule interioare cu conector 15 mm, inserter atraumatic, tub reintegrare, gel lubrifiant steril, perforator obturator, curtea de gît larg | 28749,60 |
| 135 | 33141760-5 | Tub traheostomic cu manșetă | Buc. | 20 | PVC, transparent, linie radioopaca, cu manșetă de presiune joasă, mărimi posibile:7,5, 8,0, 8,5 (nr. egal) | 1200,00 |
| 136 | 33141760-5 | Filtre bactericid pentru trahiostama (nas artifical) | Buc. | 200 | Filtru bactericid cu posibilitatea de conexiune la trahiostoma marime 15 mm, port lateral cu posibilitatea conectării la sursa de O2, ambalat steril de unică folosință, utilizat la pacienții cu respirație spontana la trahiostoma care creaza presiune pozetivă fiziologică | 2460,00 |
| 137 | 33141760-5 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | Buc. | 10 | Marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfecția chimică, material nylon și poliuretan, manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secție | 2720,00 |
| 138 | 33141760-5 | Gel pentru dezinfectant mainilor | flacon | 30 | Să fie compatibil cu dispensorul electronic din dotarea secție (Touchless dispenser D1, Schulke&MayrGes.M.B.H.) Flacon Vol 1000ml per ambalaj | 6000 |
| 139 | 33141850-3 | Perita de dinți | Buc. | 300 |  | 5100,00 |
| Consumabile pentru hematologie |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 33100000-1 | Camera Goreaev în complet cu lamele | Buc. | 3 |  | 100,00 |
| 141 | 33100000-1 | Lampe pentru microscop 20 W 6 V cu instalare și calibrare | Buc. | 35 |  | 2030,00 |
| 142 | 33100000-1 | Lame sticlă, lungimea – 7,5, grosimea – 2 mm, lățimea -2,5 mm, slefuite | Buc. | 15 000 |  | 7500,00 |
| 143 | 33100000-1 | Capilar pentru VSH de unică folosință | Buc. | 50 000 |  | 125000,00 |
| 144 | 33100000-1 | Marcher pentru eprubeta roșu, albastru, negru | Buc. | 200 | Marcat CD/DVD | 1420,00 |
| 145 | 33100000-1 | Fucsin | kg | 0,1 | Ambalaj cite 2 gr | 4350,00 |
| 146 | 33100000-1 | Eprubeta cu citrat de Na3,8 % pentru investigații hemostazei volum 2, 0-5,0 ml | Buc. | 50 000 | Marca CE | 4000,00 |
| 147 | 33100000-1 | Vîrfuri plactic 5-100 mkl (galben) | Buc. | 60 000 |  | 30000,00 |
| 148 | 33100000-1 | Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre) | Buc. | 60 000 |  | 36000,00 |
| 149 | 33100000-1 | Eprubete plastic cu conice cu dop | Buc. | 25 000 |  | 20000,00 |
| 150 | 33100000-1 | Eprubete Eppendorf 1,5 ml | Buc. | 5000 |  | 2500,00 |
| 151 | 33100000-1 | Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 250 ml – 500 ml cu gradare | Buc. | 40 000 | Volumul nu mai mic de 250 ml | 87200,00 |
| 152 | 33100000-1 | Container past. Cu capac p/u fecale nesterile cu lopațică | Buc. | 15 000 | Volumul nu mai mic de 50 ml | 13125,00 |
| 153 | 33100000-1 | Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 9-10 kg | Buc. | 20 | Container plastic | 745,00 |
| 154 | 33141000-3 | Halate de unică folosință mărimea diferită din material sintetic | Buc. | 20 |  | 180,00 |
| 156 | 33141000-3 | Bonete de unică folosință din material sintetic | Buc. | 100 |  | 40,00 |
| 157 | 33141000-3 | Măști de unică folosință 2 straturi | Buc. | 500 |  | 200,00 |
| 158 | 33100000-1 | Măști medicale din material cu ecran din material plastic transparent | Buc. | 5 |  | 44,40 |
| 159 | 33100000-1 | Termoindicatoare 180 grade , intern | Buc. | 2000 | Indicator intern | 600,00 |
| 160 | 33100000-1 | Termoindicatoare 132 grade, intern | Buc. | 2000 | Indicator intern | 600,00 |
| 161 | 33100000-1 | Recipiente pentru deșeuri – 1 Litru | litri | 30 | Recepient din plastic | 500,00 |
| 162 | 33100000-1 | Clorura de var uscat în saci | kg | 2 | Cîte I kg | 110,00 |
| 163 | 33100000-1 | Vopsea după Alexeev pentru reticulocite | set | 3 | Valabilitatea nu mai putin 1 an | 670,00 |
| 164 | 33100000-1 | Vopsea după Țili – Lilsen pentru vopsirea frotiului la BC | litri | 2,0 |  | 400,00 |
| 165 | 33100000-1 | Container nesteril pentru urină 100 ml | Buc. | 4000 | Container cu capac | 4220,00 |
| 166 | 33100000-1 | Hîrtie filtru | kg | 5 |  | 405,00 |
| 167 | 33100000-1 | Lamele pentru camera Goreaev | Buc. | 200 |  | 525,00 |
| 168 | 33100000-1 | Multiculva pentru Star – Dust cîte 100 buc. | Set | 10 |  | 49920,00 |
| 169 | 33100000-1 | Hîrtie termosensibilă pentru Star Dust 110 mm -30 m | Buc. | 100 | 1 buc. Nu mai puțin de 30 | 100,00 |
| 170 | 33100000-1 | Lamele de sticlă 24x24 | un | 5000 |  | 350,00 |
| 171 | 33100000-1 | Termometre pentru frigider, cu metrologie | un | 50 |  | 450,00 |
| 172 | 33100000-1 | Perie pentru curățarea eprubetei | un | 40 |  | 600,00 |
| 171 | 33141100-1 | Lame histologice 2,5x7,5 | Buc. | 30 000 |  | 500,00 |
| 173 | 33100000-1 | Eprubete plastic cu capac cu volum de 12 ml | Buc. | 25000 |  | 11 750,00 |
| 174 | 33100000-1 | Lampa pentru STAT – FAX 10 W /6V cu instalare și calibrare | Buc. | 5 |  | 280,00 |
| 175 | 33100000-1 | Lancete sterile cu data expirării pe fiecare lancetă, certificat CE | Buc. | 35860 | Data expirării pe fiecare lancetă | 16137,00 |
| 176 | 33100000-1 | Obiectiv 100 pentru microscop ERMA | Buc. | 4 |  | 800,00 |
| 177 | 33100000-1 | Pipete Paster de plastic 0,5 – 1,0 ml /1,5 -3,0 ml | Buc. | 2500 |  | 3750,00 |
| 178 | 33100000-1 | Tuburi 13*150mm cu tampoane sterile de o singură folosință | Buc. | 1000 |  | 1 100,00 |
| 179 | 33100000-1 | Lame histologice 2,5x7,5 , 2 mm, șlfuite | Buc. | 30 000 |  | 30 000,00 |
| 180 | 33100000-1 | Lampa pentru analizator biochimic Star Dust cu instalarea și calibrarea | Buc. | 2 |  | 5780,00 |
| 181 | 33100000-1 | Lupă | Buc. | 2 |  | 700,00 |
| 182 | 33100000-1 | Eprubete cu tampoane sterile de o singură folosință cu bețișor de plastic | Buc. | 3000 |  | 3330,00 |
| 183 | 33100000-1 | Eprubete cu mediu de transport Cary Blair | Buc. | 500 |  | 1845,00 |
| 184 | 33100000-1 | Oxidaze Strips impregnat cu reagent diagnostic în totalitate | Tub 50 de teste | 1 |  | 360,00 |
| 185 | 33100000-1 | Cutii Petri Sterile (plastic 90 cm) | Buc. | 12000 |  | 13680,00 |
| 186 | 33100000-1 | Marker (permament INK) | Buc. | 100 |  | 736,00 |
| 187 | 33100000-1 | Rondele cu antibiotice | Flacon | 10 |  | 240,00 |
| 188 | 33100000-1 | Kit latex streptococi ABCDF și G | Set 50 teste | 1 |  | 5100,00 |
| 189 | 33100000-1 | Container (colector) cu lopățică mase fecale (sterile) | Buc. | 200 |  | 2500,00 |
| 190 | 33100000-1 | Container pentru urină (steril) | Buc. | 1000 | Volum 100-150 ml, gradație 10 ml pînă la 100 ml, loc pentru marcare, steril, capac filatat, ambulate individual, Certificat CE | 2500 |
| 191 | 33100000-1 | Eprubete sticlă P 14 | Buc. | 500 | Eprubete sticlă, Certificat CE, Certificat ISO 13485 sau ISO 9001 , să fie ambulate de producător | 480,00 |
| 192 | 33100000-1 | Eprubete sticlă P16 | Buc. | 500 | Eprubete sticlă P16, Certificat corespunzător pentru produsul dat, certificate ISO 13485 sai ISO 9001 | 480,00 |
| 193 | 33100000-1 | Control suspensie eritrocite | flacon | 4 |  | 1200,00 |
| 194 | 33100000-1 | Control suspensie trombicite | flacon | 4 |  | 1200,00 |
| 195 | 33100000-1 | Control suspensie leucocite | flacon | 4 |  | 1200,00 |
| 196 | 33100000-1 | Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) | Buc. | 1 |  | 750,00 |
| 197 | 33100000-1 | Container pentru transportarea eprubetelor (80 eprubete) | Buc. | 1 |  | 750,00 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 2560950.00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot ;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: începînd cu 01.01.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre participant | Original – formularul F3.3, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Original confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 3. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie confirmată prin semnătură și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la buget eliberat de IF | Original, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 7. | Declarație pe proprie raspundere privind neimplicarea în practicii frauduloase și de corupere | Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 8. | Raportul financiar | Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 9. | Licența de activitate | Original, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 11. | Autorizație sanitară veterinară pe unitate de transport | Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |
| 12. | Certificat de conformitate sau alt 17onfirm17ate ce confirm calitatea și proveniența bunurilor | copia certificatului de conformitate sau alt 17onfirm17ate eliberat de un organ abilitat, ce 17onfirm calitatea și proveniența produselor, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 13. | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire ce vin în aplicarea art.18 din Legea 131 din03.07.2015 | Declarație pe proprie raspundere conform Formularului | Obligatoriu |
| 14 | Specificații tehnice formularul F4.1 | original – confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului (conform IPO) | Obligatoriu |
| 15 | Specificații de preț (F4.2) | Original, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului | Obligatoriu |
| 16 | Lista fondatorilor economici | Original, confirmată prin semnătura și ștampila participantului | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut per lot ;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba  de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţnu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.01.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:                                                                          I. Arteni