## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Burete (filtre) pentru casete biopsie. | Burete (filtre) pentru casete biopsie. |  |  |  | Burete (filtre) pentru casete biopsie.
33100000-1 | 2 | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov |  |  |  | Capilare VSH, tip Pancencov, 5.0x174.5 mm, gradat 0-90 mm, diviziune 1 mm, cu adaptor pt eprubete
33100000-1 | 3 | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate |  |  |  | 1.Capilar p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate, 4.5x230 mm, gradat 0-170 mm, diviziune 1 mm, cu adaptor pt eprubete ce presupune un dop fibros unic situat la marcajul zero. 2. Eprubetă din polipropilenă (PP) cu citrat de Natriu de 3,8% cu raportul de 1:4 pentru 0,8-1 ml de sânge.
33100000-1 | 4 | Casete histologice, orificii rotunde | Casete histologice, orificii rotunde |  |  |  | Casetă de plastic cu capac pentru biopsii cu orificii rotunde, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet până la 200 casete/cutie
33100000-1 | 5 | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml |  |  |  | Cilindru din sticlă. gradat. 250-300 ml TC-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 6 | Colbe termolabile 500 ml | Colbe termolabile 500 ml |  |  |  | Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat 500 ml (Balon Erlenmeyer)
33100000-1 | 7 | Container pentru materiale biologice volum 30-40 ml | Container pentru materiale biologice volum 30-40 ml |  |  |  | Container din plastic, transparent, cu lopățică. 1. Volum total: 30-40 ml 2. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material containerului: PS sau PP 4. Steril 5. Cu loc/eticheta pentru marcare 6. Ambalat individual
33100000-1 | 8 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml |  |  |  | Container anatomo-patmorfologic 500 ml 1.Volum Total: 500 ml (+-25ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
33100000-1 | 9 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml |  |  |  | Container anatomo-patmorfologic 60 ml 1.Volum Total: 60 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
33100000-1 | 10 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml |  |  |  | Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 250-500 ml 2. Gradat (marcat) în ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare
33100000-1 | 11 | Cuva dreptunghiulara, inox | Cuva dreptunghiulara, inox |  |  |  | Cuva dreptunghiulara, inox 24x52 (+/- 2) cm
33100000-1 | 12 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG |  |  |  | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG
33100000-1 | 13 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) |  |  |  | Eprubeta vacumata. cu Citrat de sodiu. 3.2% (raport 1:9) 1. Cu vacuum 2. Volumul de sânge: 2-3 ml 4. Material: PET 5. Cu etichetă 6. Capac Vacuum, albastru. Diametru capacului să nu depășească 15 mm. 7. Ambalarea până la 100 bucăți 8. Indice pentru nivelul sângelui
33100000-1 | 14 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm |  |  |  | Eprubeta vacuum cu clod activator pentru separarea cît mai rapidă a serului, fără gel, fără granule 1. Material: PS/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Dimensiunile tubului: 10x75 mm sau 13x75 mm 4. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. 5. Indice pentru nivelul sângelui
33100000-1 | 15 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl |  |  |  | Eprubete din plastic cu anticoagulant (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din singe perifericc cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum sînge 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți
33100000-1 | 16 | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml |  |  |  | Eprubeta vacumată cu clod activator 10 ml. Volum de sânge: 10 ml 1. Dimensiuni : 16x100mm 3. Volumul de sînge:10 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui
33100000-1 | 17 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml |  |  |  | Eprubetă vacuum K3 EDTA - 2-2,5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 2-2,5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui
33100000-1 | 18 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm |  |  |  | Eprubetă vacuum K3 EDTA - 3 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 3 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui 8. Compatibile cu analizatoarele automate
33100000-1 | 19 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml |  |  |  | Eprubetă vacuum K3 EDTA - 4-5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 4-5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui
33100000-1 | 20 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm |  |  |  | Eprubetă vacuum K3 EDTA - 5 ml cu eticheta 1. Volumul de sânge: 5 ml 2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 13x100 mm 3. Material: PET 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Cu vacuum 6.Ambalarea până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui
33100000-1 | 21 | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4.5ml. 13/75 mm | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4.5ml. 13/75 mm |  |  |  | Eprubeta vacumată cu activator de coagulare 4,5-5 ml. 1. Dimensiuni : 13x75 mm 3. Volumul de sînge:4,5-5 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui
33100000-1 | 22 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml |  |  |  | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml. cu fundul plat. din plastic-Pentru determinarea ionilor de clor în transpirație
33100000-1 | 23 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Hirtie de indicator PH 0-12 |  |  |  | De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 0.5 unitati de PH) pentru efectuarea spermogramelor. Ambalare până la 100 teste-indicator. Bucată=teste-indicator
33100000-1 | 24 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Hirtie de indicator PH 0-12 |  |  |  | De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 1 unitati de PH. Ambalare până la 100 teste-indicator. Bucată=teste-indicator
33100000-1 | 25 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită |  |  |  | Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie.
33100000-1 | 26 | Lame de microscopie margine galbină | Lame de microscopie margine galbină |  |  |  | Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine galbenă. până la 50 lame/cutie
33100000-1 | 27 | Lame de microscopie margine șlefuită | Lame de microscopie margine șlefuită |  |  |  | Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm) grosime 1.0-1.2mm superfrost. margine șlefuită până la 50 lame/cutie
33100000-1 | 28 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 lame ca mostre pentru analiza ofertei
33100000-1 | 29 | Lame histologie pentru IHC | Lame histologie pentru IHC |  |  |  | 1. Lame IHC trebuie sa fie Super Frost Plus. 2. Lamele IHC trebuie sa fie de dimensiunile 25x75x1.0 mm cîte 72 in cutie, precurațate, gata de utilizare, margini șlefuite (etichetele compatibile cu RIBBON EBAR PRINTER) , Lamele Compatibile cu Ventana BenchMark GX. 20 de lame ca mostre pentru analiza oferte
33100000-1 | 30 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra |  |  |  | lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei
33100000-1 | 31 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 |  |  |  | Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon, 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei
33100000-1 | 32 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 |  |  |  | Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie- maxim 50 buc).
33100000-1 | 33 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 |  |  |  | Cutie a cîte maxim 50 bucăți, Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon(cutie- maxim 50 buc).
33100000-1 | 34 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm | Lamele histologice de acoperire 50x24mm |  |  |  | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific Gemini AS și Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza
33100000-1 | 35 | Lamele pentru acoperire 24x50 mm | Lamele pentru acoperire 24x50 mm |  |  |  | Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x50 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate.
33100000-1 | 36 | Lamele pentru acoperire 24x60 mm | Lamele pentru acoperire 24x60 mm |  |  |  | Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x60 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru montator automat, curățate și degresate.
33100000-1 | 37 | Lancete sterile pentru screening neonatal | Lancete sterile pentru screening neonatal |  |  |  | Lancete sterile pentru screening neonatal ambalaj individual pentru copii -Pentru colectarea petelor de singe la fenilcetonurie la copii noi născuți
33100000-1 | 38 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U |  |  |  | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată
33100000-1 | 39 | Pipete Paster 0.5 ml | Pipete Paster 0.5 ml |  |  |  | Pipete Paster 0.5 ml 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 0.5 ml Ambalaj individual
33100000-1 | 40 | Pipete Paster 2 ml | Pipete Paster 2 ml |  |  |  | Pipete Paster 2 ml 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 2 ml. Ambalaj individual
33100000-1 | 41 | Pipete Paster 5 ml. sterile | Pipete Paster 5 ml. sterile |  |  |  | Pipete Paster 5 ml. Sterile 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml Ambalaj individual
33100000-1 | 42 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri |  |  |  | Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine din masă plastică. de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm)
33100000-1 | 43 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri |  |  |  | Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (630-660 mm*700-730 mm*50µm), volumul 30 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor. Sacul poate fi închis ușor, sigur.
33100000-1 | 44 | Sită pentru celule | Sită pentru celule |  |  |  | Cantitate per set: ≥ 50 buc Material: polipropilenă. Material plasă: nailon. Dimensiunea porilor: 100 μm. Sterilitate: steril. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml.
33100000-1 | 45 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor |  |  |  | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu banda abrazivă pentru marcaj, testul ermetic.-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză
33100000-1 | 46 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete |  |  |  | Stative din plastic pentru 10 eprubete
33100000-1 | 47 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete |  |  |  | Stative din plastic pentru 20 eprubete
33100000-1 | 48 | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR |  |  |  | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent plat pentru strip utilizat în reacțiile qPCR
33100000-1 | 49 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL |  |  |  | Tuburi pentru culturi cu buza superioară uniforma/netedă (pentru captarea mai eficientă a eprubetei de către dispozitiv) 2. culoarea: verde (pentru protecția reagenților cu fluorocromi de razele solare) 3. dimensiuni: 12 x 75 mm 4. volum: 5 ml 5. cu fund rotund 6. de unica folosință 7. evaluare: USP clasa VI 8. material: 100% polipropilenă, autoclavabile și congelabile 9. ambalate până la 250 tuburi 10. utilizare cu (echipament): Navios EX
33100000-1 | 50 | Tuburile de testare echivalent Qubit | Tuburile de testare echivalent Qubit |  |  |  | Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. Până la 500 de tuburi per pachet.
33100000-1 | 51 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG |  |  |  | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG, cu bară metalică
33100000-1 | 52 | Baghete(spatule) din plastic nesteril | Baghete(spatule) din plastic nesteril |  |  |  | Baghete(spatule) nesteril, polysteren,bilaterale, ambalaj 50 buc.
33100000-1 | 53 | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH |  |  |  | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH
33100000-1 | 54 | Container pentru transportarea materialul biologhic | Container pentru transportarea materialul biologhic |  |  |  | Container pentru transportarea materialul biologhic aproximativ 380X250X330
33100000-1 | 55 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat Selectra ProXL | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat Selectra ProXL |  |  |  | Cuvă pentru ser pentru analizator biochimic automat Selectra ProXL, volum 1.5-2 ml
33100000-1 | 56 | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) |  |  |  | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc)
33100000-1 | 57 | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina |  |  |  | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina
33100000-1 | 58 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG |  |  |  | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG
33100000-1 | 59 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml |  |  |  | Cuvete pentru spectrofotometrie 4.0-4.5 ml Material: PS, transparent Dimensiuni: 12x12x45 mm (+/- 1 mm) De unica folosinta, ambalaj pana la 100 bucati
33100000-1 | 60 | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, Helena | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, Helena |  |  |  | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, coagulometru HELENA c-1X, sistem închis, bucată= pachet 500 unități
33100000-1 | 61 | Dispozitiv de captare tip Zaitev | Dispozitiv de captare tip Zaitev |  |  |  | Dispozitiv de captare tip Zaitev
33100000-1 | 62 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl |  |  |  | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl Certificat metrologic la livrare
33100000-1 | 63 | Dozator automat variabile 100-1000 mkl | Dozator automat variabile 100-1000 mkl |  |  |  | Dozator automat variabile 100-1000 mkl Certificat metrologic la livrare
33100000-1 | 64 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului galben. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 65 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 66 | Eprubeta cu K3EDTA | Eprubeta cu K3EDTA |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului violet deschis (lavender). 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 67 | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml |  |  |  | Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml 1. Volum sânge : 4 ml 2. Dimensiuni: 10x75 mm 3. Volumul de colectare sîngelui: 4 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 6. Cu etichetă 7. Ambalare până la 100 bucăți
33100000-1 | 68 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% |  |  |  | 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3-3,5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului albastru deschis. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.Valabilitate mai mare de 60% din termenul de valabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 69 | Filtre «АФА ВП» | Filtre «АФА ВП» |  |  |  | Filtre «АФА ВП» d=20 mm
33100000-1 | 70 | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. |  |  |  | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. (0,45mcm) (1 cutie=100 buc)
33100000-1 | 71 | Hârtie Kraft | Hârtie Kraft |  |  |  | Hârtie Kraft
33100000-1 | 72 | Hârtie Kraft, rulou | Hârtie Kraft, rulou |  |  |  | Hârtie Kraft L=71cm, rulou
33100000-1 | 73 | Hârtie de filtru | Hârtie de filtru |  |  |  | Hârtie de filtru Ambalaj până la 10kg
33100000-1 | 74 | Hîrtie de filtru, albă | Hîrtie de filtru, albă |  |  |  | Certificări: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; Destinaţia: în procesul de filtrare a preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge, reactivelor chimice. Proprietăţi: a) hîrtie de filtru b) de culoare albă, c) capacitate de filtrare de la 65g/m2 pînă la 75g/m2; d) dimensiunea porilor 5-13 µm; e) lăţime rulou 100 cm. Forma de ambalare: livrate sub formă de rulou, în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Prezența mostrei: 2 unități
33100000-1 | 75 | Hîrtie de filtru 200x200 | Hîrtie de filtru 200x200 |  |  |  | Hirtie de filtru. Marimea 200mm*200mm
33100000-1 | 76 | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm |  |  |  | Hîrtie de filtru rotundă vatman de tip 1.6.5 x 5 cm. set 100 buc. Pentru măsurarea timpului de sângerare
33100000-1 | 77 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare |  |  |  | Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare
33100000-1 | 78 | Lampă chimica de alcool din sticla cu complect de fitil | Lampă chimica de alcool din sticla cu complect de fitil |  |  |  | Un arzător de combustibil lichid cu un rezervor de alcool, prin capacul căruia este trecut un fitil cu un capăt situat în rezervor și celălalt în afara acestuia. Material-Lampa-sticla 2-3mm, Fitil-țesătură de bumbac sau cordon de azbest Volum 100-150 ml
33100000-1 | 79 | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) |  |  |  | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase , în ultracongelator și cu azot lichid, mărimea L. Resistente la apă.
33100000-1 | 80 | Marcher pentru sticlă cu scris gros | Marcher pentru sticlă cu scris gros |  |  |  | Marcher pentru sticlă cu scris gros cu vîrful mai mare de 2 mm, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice
33100000-1 | 81 | Marcher pentru sticlă cu scris subțire | Marcher pentru sticlă cu scris subțire |  |  |  | Marcher pentru sticlă cu scris subțire, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice
33100000-1 | 82 | Micro cuvete Segment 04357108001 | Micro cuvete Segment 04357108001 |  |  |  | Micro cuvete Segment 04357108001, compatibil cu analizatorul Cobas c 111, sistem închis
33100000-1 | 83 | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat |  |  |  | Microplăci de 96 godeuri, din polistiren, clare, cu fundul plat , cu volumul de 350µl, impachetate în cutii a cîte 1000 bucăți
33100000-1 | 84 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 |  |  |  | Getabile, cu 15 godeuri cu separator, volum 500 mkl
33100000-1 | 85 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei |  |  |  | Pachete de unică folosință, 34cmx16cm, care protejează plasma înghețată împotriva contaminarii și izolează în caz de spargere. Compatibile cu Helmer Scientific. Prezentarea mostrelor.
33100000-1 | 86 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. |  |  |  | Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Amabalare până la 100 de pelicule
33100000-1 | 87 | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm |  |  |  | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm
33100000-1 | 88 | Pipete Pancenco cu gradare pronunțată | Pipete Pancenco cu gradare pronunțată |  |  |  | 1 tip: pancenco 1 gradat (pronunțat) din sticlă
33100000-1 | 89 | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG |  |  |  | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG
33100000-1 | 90 | Salfete cu alcool | Salfete cu alcool |  |  |  | Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.
33100000-1 | 91 | Sistem de recoltare singe ac + holter | Sistem de recoltare singe ac + holter |  |  |  | 1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2", 0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locațiaei teșiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află si sa rămâna stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
33100000-1 | 92 | Ștativ 9X9 pentru microeprubete | Ștativ 9X9 pentru microeprubete |  |  |  | Ștativ 9X9 pentru microeprubete (0,5;1,5;2 ml) cu 81 secțiuni din polypropylen cu capac transparent 133X133X45mm, rezistent -80ºC
33100000-1 | 93 | Stativ Pancenco | Stativ Pancenco |  |  |  | Stativ Pancenco cu 20 poziții pentru capilare tip Pancenco,
33100000-1 | 94 | Stripuri B.Stearothermophilius | Stripuri B.Stearothermophilius |  |  |  | Certificare: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM / Avizul sanitar eliberat de instituția națională autorizată - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă Destinaţie: pentru controlul sterilizării. Proprietăţi: Indicator a)biologic; b)din hîrtie sub formă de benzi. Temperatură de sterilizare: plus,121°C, 132°C, 180°C. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) cu prezenţa notificării “DE UZ UNIC
33100000-1 | 95 | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) |  |  |  | Certificare: - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea efectuării programării mersului reacţiilor de testare şi examinare de laborator la echipamentul existent în Centrele de Transfuzie a Sîngelui Destinaţie: pentru determinarea activităţii factorului VIII în ser/plasma umană de donator şi preparate sanguine; Destinaţie: pentru aprecierea fracţiei proteice prin metoda electroforeză în preparate biomedicale din sînge. Proprietăţi: Metoda de determinare – electroforeză; Conţinutul setului: -Bufer SPE –3 fl (3x100 ml bufer concentrat), -Colorant concentrat - 1 fl (1x100ml) -Hîrtie de filtru 2 x 10 buc -Aplicator 2x10 buc -Peliculă cu agarogeloza 10 buc pentru 10 examinări/gel. Forma de ambalare: Flacoane, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului.
33100000-1 | 96 | AssayTip/AssayCup tray | AssayTip/AssayCup tray |  |  |  | Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Cobas Pure e402 (sistem închis)
33100000-1 | 97 | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta |  |  |  | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. 1. Material: PS / PP/ PET 2. Cu etichetă pentru marcare 3. Cu capac - tipul capacului: push 4. Dimensiunile tubului: 16x100 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
33100000-1 | 98 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron |  |  |  | Cuve de reacție pentru coagulametru Teco Coatron X TOP cu codul de bare, 1 ml, originale de la producător
33100000-1 | 99 | Ac steril pentru holder 21 G | Ac steril pentru holder 21 G |  |  |  | Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități
33100000-1 | 100 | Ac steril pentru holder 22 G | Ac steril pentru holder 22 G |  |  |  | Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 22 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic
33100000-1 | 101 | Container pentru urina 100-150 ml | Container pentru urina 100-150 ml |  |  |  | Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradație de 10ml până la minim 100ml. 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Steril, ambalare individuală 7. Cu eticheta/zona p/u marcare
33100000-1 | 102 | Container steril cu lopatica. volumul 30-40 ml. | Container steril cu lopatica. volumul 30-40 ml. |  |  |  | Container din plastic, transparent, cu lopățică. 1. Volum total: 30-40 ml 2. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material containerului: PS sau PP 4. Steril 5. Cu zona sau eticheta pentru marcare 6. Ambalat individual
33100000-1 | 103 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 |  |  |  | Cuvă pentru ser pentru analizator biochimic automat A 15, volum 1.5-2 ml
33100000-1 | 104 | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Container pentru urina (nesteril) 150ml |  |  |  | Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina. 1. Volum total: 130-150 ml 2. Gradat (marcat) până la 100-120 ml 3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 4. Material containerului: PP sau PS 5. Nesteril 7. Cu eticheta/zona p/u marcare
33100000-1 | 105 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticla |  |  |  | Creioane pe sticlă 1. culoare: roșu și albastru
33100000-1 | 106 | Eprubetă cu capac | Eprubetă cu capac |  |  |  | Eprubetă V-12 ml cu fund conic 2. Material: PS 3. Cu capac- tipul capacului: snap cap tube 4. Cu gradație 1-2-4-6-8-10-12 ml 6. Dimensiunile tubului: 17x105 mm
33100000-1 | 107 | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml |  |  |  | Eprubetă Eppendorf vol. 1.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes) 1. Nesteril 2. Material: PP, autoclavabile 3. Cu capac, Capac plat/Strâns (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare 4. Cu gradație
33100000-1 | 108 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl |  |  |  | Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (pentru volum de sânge 0.25 ml) pentru investigații hematologice, cu eticheta pe fiecare să fie indicat limita. termenul de valabilitate și lotul. Ambalarea până la 100 bucăți
33100000-1 | 109 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) |  |  |  | Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8%, pentru determinarea protrombinei 1. Volumul de sânge: 2-3 ml 2. Material: PP / PS/ PET 3. Cu capac de plastic push 4. Cu etichetă pentru marcare 5. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm 6. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. 7. Indice pentru nivelul sângelui
33100000-1 | 110 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare |  |  |  | Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare
33100000-1 | 111 | Lanceta automata 1.8 mm | Lanceta automata 1.8 mm |  |  |  | Lancete-piston încorporat pentru copii. 1.8 mm (±0,3 mm) împachetate individual sterile pentru copii (recoltare din deget)
33100000-1 | 112 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | Lancete (scarificatoare) pentru maturi |  |  |  | Lanceta automata 1.8-2.4 mm. Steril, De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.4 mm pentru colectarea singelui din deget la maturi. Cu mecanism de protecție.
33100000-1 | 113 | Pipeta serologică din plastic 1ml | Pipeta serologică din plastic 1ml |  |  |  | Pipeta serologică din plastic 1ml 1. ambalat individual 1 ml 1:1/100. Pipeta serologica sterila. din plastic non pirogenic ambalat individual. 1 ml.
33100000-1 | 114 | Vârfuri 0-200 mkl | Vârfuri 0-200 mkl |  |  |  | 1.volum: 0 - 200 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet
33100000-1 | 115 | Vârfuri 100-1000 mkl | Vârfuri 100-1000 mkl |  |  |  | 1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet
33100000-1 | 116 | Lamele 24 x 24 mm | Lamele 24 x 24 mm |  |  |  | Lamele 24 x 24 mm, fără impurități, curate, gata de lucru. Grosimea 0,13-0,17 mm

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Burete (filtre) pentru casete biopsie. | Burete (filtre) pentru casete biopsie. | Bucată | 64000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.34
33100000-1 | 2 | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov | Capilar p/u VSH de unica folosinta Pancencov | Bucată | 115000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 134166.67
33100000-1 | 3 | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate | Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate | Bucată | 33300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64657.5
33100000-1 | 4 | Casete histologice, orificii rotunde | Casete histologice, orificii rotunde | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 5 | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml | Cilindru din sticlă. gradat. 300ml | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 700
33100000-1 | 6 | Colbe termolabile 500 ml | Colbe termolabile 500 ml | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529.2
33100000-1 | 7 | Container pentru materiale biologice volum 30-40 ml | Container pentru materiale biologice volum 30-40 ml | Bucată | 15853 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15853
33100000-1 | 8 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml | Bucată | 1820 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10010
33100000-1 | 9 | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml | Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18
33100000-1 | 10 | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Container pentru urina (steril) 250-500 ml | Bucată | 10350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41400
33100000-1 | 11 | Cuva dreptunghiulara, inox | Cuva dreptunghiulara, inox | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4958.48
33100000-1 | 12 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Bucată | 81000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45900
33100000-1 | 13 | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) | Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml) | Bucată | 131250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 103906.25
33100000-1 | 14 | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta. 10x75mm | Bucată | 134300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77222.5
33100000-1 | 15 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 100 mkl | Bucată | 83500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112029.17
33100000-1 | 16 | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml | Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml | Bucată | 6500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12133.34
33100000-1 | 17 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml | Bucată | 552500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 303875
33100000-1 | 18 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 3 ml. 13x75 mm | Bucată | 414300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 227865
33100000-1 | 19 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 4-5 ml | Bucată | 23800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15668.34
33100000-1 | 20 | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm | Eprubete (K3EDTA). volum de singe 5 ml. 13x75 mm | Bucată | 7800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5525
33100000-1 | 21 | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4.5ml. 13/75 mm | Eprubete vacumată. cu activator de coagulare. volum 4.5ml. 13/75 mm | Bucată | 295800 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 170085
33100000-1 | 22 | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml | Flacon cilindric cu capac. volum 25ml | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3375
33100000-1 | 23 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Bucată | 1600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1080
33100000-1 | 24 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Hirtie de indicator PH 0-12 | Bucată | 1300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 877.5
33100000-1 | 25 | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită | Lamă histologică superfrost, margine șlefuită | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71.67
33100000-1 | 26 | Lame de microscopie margine galbină | Lame de microscopie margine galbină | Bucată | 20050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16374.17
33100000-1 | 27 | Lame de microscopie margine șlefuită | Lame de microscopie margine șlefuită | Bucată | 55250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11050
33100000-1 | 28 | Lame histologice de sticla | Lame histologice de sticla | Bucată | 196000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 367500
33100000-1 | 29 | Lame histologie pentru IHC | Lame histologie pentru IHC | Bucată | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55500
33100000-1 | 30 | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Lame pentru microtom HP35 Ultra | Bucată | 3050 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3812.5
33100000-1 | 31 | Lame pentru microtom MX35 | Lame pentru microtom MX35 | Bucată | 9600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 345600
33100000-1 | 32 | Lame pentru secționare T 130 | Lame pentru secționare T 130 | Bucată | 900 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28800
33100000-1 | 33 | Lame pentru secționare T 260 | Lame pentru secționare T 260 | Bucată | 550 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46310
33100000-1 | 34 | Lamele histologice de acoperire 50x24mm | Lamele histologice de acoperire 50x24mm | Bucată | 113500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 333879.17
33100000-1 | 35 | Lamele pentru acoperire 24x50 mm | Lamele pentru acoperire 24x50 mm | Bucată | 118700 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23740
33100000-1 | 36 | Lamele pentru acoperire 24x60 mm | Lamele pentru acoperire 24x60 mm | Bucată | 136000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23800
33100000-1 | 37 | Lancete sterile pentru screening neonatal | Lancete sterile pentru screening neonatal | Bucată | 36000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
33100000-1 | 38 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 408.34
33100000-1 | 39 | Pipete Paster 0.5 ml | Pipete Paster 0.5 ml | Bucată | 12100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5445
33100000-1 | 40 | Pipete Paster 2 ml | Pipete Paster 2 ml | Bucată | 4200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2065
33100000-1 | 41 | Pipete Paster 5 ml. sterile | Pipete Paster 5 ml. sterile | Bucată | 1250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1260.42
33100000-1 | 42 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri | Bucată | 7308 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 210105
33100000-1 | 43 | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri | Bucată | 43570 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95854
33100000-1 | 44 | Sită pentru celule | Sită pentru celule | Set | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 45 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300000
33100000-1 | 46 | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Stative din plastic pentru 10 eprubete | Bucată | 107 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2658.95
33100000-1 | 47 | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Stative din plastic pentru 20 eprubete | Bucată | 166 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5270.5
33100000-1 | 48 | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2166.67
33100000-1 | 49 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 50 | Tuburile de testare echivalent Qubit | Tuburile de testare echivalent Qubit | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2265
33100000-1 | 51 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2833.34
33100000-1 | 52 | Baghete(spatule) din plastic nesteril | Baghete(spatule) din plastic nesteril | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.34
33100000-1 | 53 | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH | Borcane Coplin din sticlă Jar 26x26x90mm termorezistente-Pentru analiza I-FISH | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5750
33100000-1 | 54 | Container pentru transportarea materialul biologhic | Container pentru transportarea materialul biologhic | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2375
33100000-1 | 55 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat Selectra ProXL | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat Selectra ProXL | Bucată | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 56 | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) | Cuve cu bilă pentru Stellex(288 buc) | Bucată | 10368 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5184
33100000-1 | 57 | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina | Cuve cu bile magnetice pentru trombotimer cu 2 canale pentru protrombina | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1125
33100000-1 | 58 | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Cuve pentru protrombina si fibrinogen Compatibile cu coagulometru CLINDIAG | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2833.34
33100000-1 | 59 | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Cuvete pentru spectrofotometrie 4-4.5 ml | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6750
33100000-1 | 60 | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, Helena | Cuvete Sigle 500 Pieces c-101v, Helena | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15360
33100000-1 | 61 | Dispozitiv de captare tip Zaitev | Dispozitiv de captare tip Zaitev | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
33100000-1 | 62 | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl | Dozator 8 canale automat variabile 30-300 mkl | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 63 | Dozator automat variabile 100-1000 mkl | Dozator automat variabile 100-1000 mkl | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11666.67
33100000-1 | 64 | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. | Bucată | 70000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46666.67
33100000-1 | 65 | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA | Eprubeta cu gel separator si K2EDTA | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 66 | Eprubeta cu K3EDTA | Eprubeta cu K3EDTA | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 67 | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18500
33100000-1 | 68 | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% | Eprubete cu citrat de natriu 3,2% | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 69 | Filtre «АФА ВП» | Filtre «АФА ВП» | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3333.34
33100000-1 | 70 | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. | Filtre Celuloze nitrate membrane, sterile. | cutie | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 916.67
33100000-1 | 71 | Hârtie Kraft | Hârtie Kraft | kg | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1763.67
33100000-1 | 72 | Hârtie Kraft, rulou | Hârtie Kraft, rulou | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 597.14
33100000-1 | 73 | Hârtie de filtru | Hârtie de filtru | kg | 78 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11026.6
33100000-1 | 74 | Hîrtie de filtru, albă | Hîrtie de filtru, albă | kg | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11564.25
33100000-1 | 75 | Hîrtie de filtru 200x200 | Hîrtie de filtru 200x200 | kg | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 541.67
33100000-1 | 76 | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm | Hîrtie de filtru rotundă vatman 5 x 5 cm | set | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4050
33100000-1 | 77 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33100000-1 | 78 | Lampă chimica de alcool din sticla cu complect de fitil | Lampă chimica de alcool din sticla cu complect de fitil | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 400
33100000-1 | 79 | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) | Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (Cryo-Gloves) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
33100000-1 | 80 | Marcher pentru sticlă cu scris gros | Marcher pentru sticlă cu scris gros | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 124.09
33100000-1 | 81 | Marcher pentru sticlă cu scris subțire | Marcher pentru sticlă cu scris subțire | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3102.09
33100000-1 | 82 | Micro cuvete Segment 04357108001 | Micro cuvete Segment 04357108001 | cutie | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40680
33100000-1 | 83 | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat | Microplăci de 96 godeuri cu fundul plat | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17083.34
33100000-1 | 84 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4171.25
33100000-1 | 85 | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Pachete pentru plasma pentru aparatul de dezghețare a plasmei | Bucată | 1250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3125
33100000-1 | 86 | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4895.84
33100000-1 | 87 | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm | Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 89.7
33100000-1 | 88 | Pipete Pancenco cu gradare pronunțată | Pipete Pancenco cu gradare pronunțată | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2091.67
33100000-1 | 89 | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG | Punga pentru plosca urinara 450ml de unica folsinta CAREBAG | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.67
33100000-1 | 90 | Salfete cu alcool | Salfete cu alcool | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66.25
33100000-1 | 91 | Sistem de recoltare singe ac + holter | Sistem de recoltare singe ac + holter | Bucată | 38000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 95000
33100000-1 | 92 | Ștativ 9X9 pentru microeprubete | Ștativ 9X9 pentru microeprubete | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.34
33100000-1 | 93 | Stativ Pancenco | Stativ Pancenco | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3416.5
33100000-1 | 94 | Stripuri B.Stearothermophilius | Stripuri B.Stearothermophilius | Bucată | 600 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29575
33100000-1 | 95 | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) | Set pentru electroforeză ( Agarogeloză) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11060.2
33100000-1 | 96 | AssayTip/AssayCup tray | AssayTip/AssayCup tray | set | 13 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72605
33100000-1 | 97 | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta | Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7800
33100000-1 | 98 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului Teco Coatron | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21750
33100000-1 | 99 | Ac steril pentru holder 21 G | Ac steril pentru holder 21 G | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2375
33100000-1 | 100 | Ac steril pentru holder 22 G | Ac steril pentru holder 22 G | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200
33100000-1 | 101 | Container pentru urina 100-150 ml | Container pentru urina 100-150 ml | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8166.67
33100000-1 | 102 | Container steril cu lopatica. volumul 30-40 ml. | Container steril cu lopatica. volumul 30-40 ml. | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 658.34
33100000-1 | 103 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 966.67
33100000-1 | 104 | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Container pentru urina (nesteril) 150ml | Bucată | 12000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11900
33100000-1 | 105 | Creioane pe sticla | Creioane pe sticla | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 151.25
33100000-1 | 106 | Eprubetă cu capac | Eprubetă cu capac | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6250
33100000-1 | 107 | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml | Eprubetă Eppendorf 1.5 ml | Bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 83.34
33100000-1 | 108 | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl | Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar (K3EDTA). volum de singe 250 mkl | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2775
33100000-1 | 109 | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml) | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 110 | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Lamă de sticlă 75x25mm. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100
33100000-1 | 111 | Lanceta automata 1.8 mm | Lanceta automata 1.8 mm | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3400
33100000-1 | 112 | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | Lancete (scarificatoare) pentru maturi | Bucată | 6000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2250
33100000-1 | 113 | Pipeta serologică din plastic 1ml | Pipeta serologică din plastic 1ml | Bucată | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3125
33100000-1 | 114 | Vârfuri 0-200 mkl | Vârfuri 0-200 mkl | Bucată | 8000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 200
33100000-1 | 115 | Vârfuri 100-1000 mkl | Vârfuri 100-1000 mkl | Bucată | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
33100000-1 | 116 | Lamele 24 x 24 mm | Lamele 24 x 24 mm | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266.67
3889279.27
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________