| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Compartimentări din sticlă(repetat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1. Compartimentări din sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Compartimentări din sticlă |  |  |  | Construcție - compartimentări din sticlă, într-un spațiu închis. Sticlă securizată cu grosimea de 10 mm, tip sticlă mată albă. Compartimentări cu uși în număr de 3 bucăți. Uși pe bălămăli cu deschidere pendulară în ambele direcții. Mâner cu apăsare și încuietoare. Pereții despărțitori nu sunt montați până la tavan și înălțimea lor este de 2050 mm. Este necesar să se asigure fiabilitatea și stabilitatea construcției printr-o secțiune constructivă. Dimensiunile și schița vor fi indicate în Anexa Nr. 1. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |