| Modernizarea si reconstructia Centrului de tinereti si sport din str. Marii Adunari Nationale, 12, or. Nisporeni - devizarea proiectului "Sala de sport de haltere" N15800/22 -EEF.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Lucrari electrotehnice  (anexa)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРв-12з | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/C20A | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4 | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/С16/30mA | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,10 |
| 7 | Pretul firmei | Corp de iluminat AOT. OPL UNI LED 32W | buc | 10,00 |
| 8 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,01 |
| 9 | Pretul firmei | Corp de iluminat CD LED 13W | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветит.) | 100 buc | 0,03 |
| 11 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,01 |
| 12 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,02 |
| 13 | 2451082 | Cutie для выключателей и розеток | buc | 6,00 |
| 14 | 2451089 | Cutie (для трубной проводки) | buc | 15,00 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,90 |
| 16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,35 |
| 17 | 590-401 | Cablu VVGngLS-2*1.5 | m | 10,00 |
| 18 | 590-402 | Cablu VVGngLS-3*1.5 | m | 50,00 |
| 19 | 590-4022 | Cablu VVGngLS-3*2.5 | m | 30,00 |
| 20 | 590-409 | Cablu VVGng-LS-5*2,5 | m | 40,00 |
| 21 | 590-4091 | Canal pentru cablu 10x7mm | m | 45,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.