Liceul Internat Ciprian Porumbescu - Reparatii Sala Festiva	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1541060018347 - 4
 Semnalizarea incendiului

Valoarea de deviz  48 751,10 lei	
Intocmit in preţuri  curente 14.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de montare 
					
		1.1. Utilaj
					
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 4 зоны Тирас-8П) 
	buc	1,000	1 095,10
——————————
1 080,00
	1 095,10
——————————
1 080,00
	
2	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Модуль тел. МЦА/GSM)
	buc	1,000	324,00
——————————
324,00
	324,00
——————————
324,00
	
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль МРЛ-8)
	buc	1,000	90,00
——————————
90,00
	90,00
——————————
90,00
	
4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой СПД-2 "Тирас")
	buc	35,000	96,58
——————————
90,00
	3 380,15
——————————
3 150,00
	
5	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель СПР "Тирас")
	buc	2,000	96,58
——————————
90,00
	193,15
——————————
180,00
	
6	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Оповещатель светозв. Джимиль-2 ОС3)
	buc	1,000	275,75
——————————
270,00
	275,75
——————————
270,00
	
7	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Cирена)
	buc	1,000	275,75
——————————
270,00
	275,75
——————————
270,00
	
8	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок резервного питания)
	buc	1,000	372,72
——————————
360,00
	372,72
——————————
360,00
	
9	08-01-121-1	Acumulator acid stationar
	buc	2,000	92,70
——————————
92,70
	185,40
——————————
185,40

		Total Utilaj
Inclusiv salariu				6 192,02
5 909,40	
		1.2. Cabluri si materiale
					
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, желобе)
	km	0,305	6 881,97
——————————
6 120,00
	2 099,00
——————————
1 866,60
	
11	Pret de piata	Cablu КПСэнг-FRLS 2х2х0,5мм2
	m	5,000	2,04
——————————
0,00
	10,20
——————————
0,00
	
12	Pret de piata	Cablu КПСэнг-FRLS 1х2х0,75мм2
	m	250,000	7,65
——————————
0,00
	1 912,50
——————————
0,00
	
13	Pret de piata	Cablu  ВВГнг FRLS 3х1,5мм2
	m	50,000	8,75
——————————
0,00
	437,58
——————————
0,00
	
14	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм)
	m	110,000	23,43
——————————
14,40
	2 577,60
——————————
1 584,00
	
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)
	t	0,010	29 974,00
——————————
12 015,00
	299,74
——————————
120,15
	
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m	1,600	1 230,94
——————————
1 071,00
	1 969,50
——————————
1 713,60
	
17	Pret de piata	Труба ПВХ Д=16мм 
	m	160,000	6,94
——————————
0,00
	1 109,76
——————————
0,00

		Total Cabluri si materiale
Inclusiv salariu				10 415,88
5 284,35	
							
		Total	 lei			 16 607,90
	
		Asigurari sociale	27,50 %			 3 078,28
	
		Total	100,00 +			 19 686,18
	
		Transport	7,00 %			 345,25
	
		Total	100,00 +			 20 031,43
	
		Cheltuieli de regie	76,00 %			 8 507,25
	
		Total Lucrari de montare 
Inclusiv salariu				28 538,68
11 193,75	
		2. Valoare utilajului
					
18	Цена поставщика	Контрольная панель на 8 зон Тирас-8П
	buc	1,000	1 567,00
——————————
0,00
	1 567,00
——————————
0,00
	
19	Цена поставщика	Модуль телефонный МЦА/GSМ
	buc	1,000	1 310,00
——————————
0,00
	1 310,00
——————————
0,00
	
20	Цена поставщика	Релейный модуль МРЛ-8
	buc	1,000	860,00
——————————
0,00
	860,00
——————————
0,00
	
21	Цена поставщика	Извещатель пожарный дымовой СПД-2 "Тирас"
	buc	35,000	111,65
——————————
0,00
	3 907,75
——————————
0,00
	
22	Цена поставщика	Извещатель пожарный ручной СПР "Тирас"
	buc	2,000	101,75
——————————
0,00
	203,50
——————————
0,00
	
23	Цена поставщика	Светозвуковой оповещатель "Джимиль-2" ОС3
	buc	1,000	152,35
——————————
0,00
	152,35
——————————
0,00
	
24	Цена поставщика	Сирена SA-107
	buc	1,000	105,00
——————————
0,00
	105,00
——————————
0,00
	
25	Цена поставщика	Блок резервного питания 12В, 3А
	buc	1,000	496,00
——————————
0,00
	496,00
——————————
0,00
	
26	Цена поставщика	Аккумулятор 12 В, 7Ач 
	buc	2,000	410,00
——————————
0,00
	820,00
——————————
0,00
	
27	Цена поставщика	Огнетушитель углекислотный
	buc	1,000	250,00
——————————
0,00
	250,00
——————————
0,00

		Total	 лей			 9 671,60
	
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			 116,06
	
		Total Valoare utilajului
Inclusiv salariu				9 787,66

							
		Total	 лей			38 326,34
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 299,58
	
		Total	100,00 +			40 625,92
	
		TVA	20,00 %			8 125,18

Total deviz:
Inclisiv salariu				48 751,10
——————
11 193,75

Intocmit 	Dan Ciocanu	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)