Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Extinderea retelei de distributie a apei in s. Recea, r-ul Straseni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
		1.1. Lucrari de terasament
					
1	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400			
2	TsC22B1 k=2
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,6100			
3	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	2,7400			
4	TsC22B1 k=4
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut.	1,6100			
5	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Neajunsul de sol)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500			
6	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut.	0,0383			
		1.2. Imbracamintea rutiera
					
		1.2.1. Betan asfaltic
					
7	TsC53A
	Compactarea pamintului 
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100			
	4100126202818	Apa	m3	0,5000			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	2,1400			
8	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230			
9	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250			
10	DB19A
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0113			
11	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,0114			
12	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР.100.30.15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400			
	266310210000115	Beton clasa..B15	m3	0,0450			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080			
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР.100.30.15	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060			
		1.2.2. Piatra sparta
					
13	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230			
14	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
	100m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400			
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000			
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000			
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000			
	11202062010361	Savura	m3	1,0000			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut.	0,0420			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut.	0,2580			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut.	1,1200			
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut.	2,7100			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,4140			
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut.	0,1060			
15	DI134A1 k=3
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134
	100m2				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600			
		1.3. Inverzirea
					
16	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Consolidarea pantelor cu iarba)
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000			
17	47-02-040-3
	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	10,9900			
18	TsH226A
	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	0,8000			
19	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot 
	buc				
	1	Muncitor	h-om	0,0400			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om.	0,7500			
	10100001	Puieti arbori foioase fara balot (кустарники)	buc	1,0400			
	1414144	cisterna	h/ut	0,0030			
20	TsH94A
	Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
	100 buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300			
	1212121212121	apa	m3	2,0000			
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut.	2,1300			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.