| Lucrari de reparatie Bloc Clase primare IP LT Principesa Natalia Dadiani str Truseni 3 mun Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.1. Depozit alimentar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 73,21 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,785 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,981 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 3,660 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,732 |
| 2 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 73,21 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,196 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 10,981 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,660 |
| 3 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 73,21 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 89,316 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 522,719 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,293 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 5,784 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,171 |
| 4 | CD72C |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 10,210 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 12,663 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 3,452 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 6,633 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 3,678 |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  | 9,135 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 2,928 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 0,528 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 4,522 |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  | 38,260 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  | 88,731 |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  | 0,048 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,041 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,281 |
| 5 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 73,21 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 14,642 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 80,531 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 10,981 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,022 |
| 6 | CK26C |  |  | Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 42,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,360 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,420 |
|  | 2521106718393m |  |  | Coltare din mase aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 42,000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,420 |
| 7 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 76,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,283 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 11,415 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,805 |
| 8 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 76,21 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 34,294 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,621 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 80,394 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,076 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,076 |
| 9 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 76,21 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,286 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 11,431 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 3,810 |
| 10 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 76,21 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 41,916 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 30,484 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 4,573 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 38,105 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 3,810 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,152 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 2,42 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,596 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 0,726 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 35,356 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,027 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,191 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,072 |
| 12 | CK26C |  |  | Coltare din aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 11,60 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,928 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,116 |
|  | 2521106718393m |  |  | Coltare din mase aluminiu montate la muchii (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 11,600 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,116 |
| 13 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 2,42 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,089 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,242 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 2,553 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 14 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 2,42 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,073 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,363 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,121 |
| 15 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 2,42 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,331 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 0,968 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,145 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,210 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,121 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,005 |
| 16 | CK26C |  |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice b=400mm |  |  |  |  | m |  | 1,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,080 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,010 |
|  | 2521106718393400 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=400 |  |  |  |  | m |  | 1,000 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,010 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 3,926 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,908 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,636 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,327 |
| 18 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,982 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 4,908 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,636 |
| 19 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 50,062 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 233,621 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,131 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 2,585 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,638 |
| 20 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,544 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 35,992 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 4,908 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,010 |
| 21 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,982 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 4,908 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,636 |
| 22 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 14,724 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,272 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 34,516 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,033 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,033 |
| 23 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,982 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 4,908 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,636 |
| 24 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 17,996 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 13,088 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,963 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 16,360 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 1,636 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,065 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCK41B |  |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 8,834 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 8,834 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,818 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,982 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,309 |
| 26 | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 3,465 |
|  | 1411122201752 |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  | 4,025 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,350 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,735 |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 1,470 |
| 27 | CA12C |  |  | Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier |  |  |  |  | m3 |  | 3,50 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 3,472 |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  | 0,868 |
|  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  |  |  | kg |  | 1 001,000 |
|  | 1421102200577 |  |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,876 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 1,050 |
|  | 1421102200229 |  |  | Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3 |  |  |  |  | m3 |  | 3,147 |
|  | 2952270003816 |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 1,873 |
| 28 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleor |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,982 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 4,908 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,636 |
| 29 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 19,632 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,272 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 425,360 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,374 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,327 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,982 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,393 |
| 30 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta la perete) |  |  |  |  | m |  | 24,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 9,600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,400 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 25,704 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 8,820 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 151,200 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 2,520 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 7,200 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 1,200 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,024 |
| 31 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm(tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 32,72 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 38,610 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 34,039 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 155,322 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 15,202 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 660,944 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,066 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,046 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,409 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 2,061 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IE05A |  |  | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor |  |  |  |  | m2 |  | 1,14 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,091 |
| 33 | RpIB11C |  |  | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  | 0,400 |
| 34 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Depozit alimentar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Grup Sanitar et 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  |  | m2 |  | 21,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 16,800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 16,800 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,063 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,315 |
| 36 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betokontakt |  |  |  |  | m2 |  | 21,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,630 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 3,150 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
| 37 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 19,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 26,600 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,700 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 199,500 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,570 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,133 |
|  | 82664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,456 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,076 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,152 |
| 38 | СF59B |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 4,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,340 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 4,221 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 3,694 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 8,844 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 9,447 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  | 3,045 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 1,089 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 0,352 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 6,633 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  | 65,084 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,018 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,190 |
| 39 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 0,900 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,200 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 2,110 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |
| 40 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,300 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 1,500 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,500 |
| 41 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,500 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 4,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,600 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,500 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,020 |
| 42 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 21,00 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,630 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 3,150 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,050 |
| 43 | CI22B |  |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 21,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 34,650 |
|  | 26611128007003060 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie/ dimensiuni placute: 30x60 |  |  |  |  | m2 |  | 21,634 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 78,477 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 9,969 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 424,200 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,042 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,252 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,210 |
| 44 | CK26C |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 5,20 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,416 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,052 |
|  | 2521106718393c |  |  | Coltare din mase plastice montate la muchii |  |  |  |  | m |  | 5,200 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,052 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,217 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,217 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,156 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,156 |
| 46 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,094 |
|  | 24165861053031 |  |  | Amorsa-grund/ Betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 0,468 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,156 |
| 47 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 1,872 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,312 |
|  | 82664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,103 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 40,560 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,131 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,031 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,094 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,037 |
| 48 | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,560 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,186 |
|  | 24165373438290 |  |  | Amestec "Penetron" |  |  |  |  | kg |  | 2,496 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,078 |
| 49 | CG47D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 3,432 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 3,246 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 20,168 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,292 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 63,024 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,009 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,006 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,052 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,197 |
| 50 | CK18C aplicat |  |  | Montare profil din aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm |  |  |  |  | m |  | 1,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,260 |
|  | 27431235490251 |  |  | Profil aluminiu trecere la usi latimea 3-4 cm |  |  |  |  | m |  | 1,050 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,025 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,001 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCO56C |  |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,406 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,374 |
| 52 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC hidrofug) |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,959 |
|  | 26621027010001 |  |  | Placi ghips-carton (Hidrofug) |  |  |  |  | m2 |  | 3,292 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 2,882 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 6,898 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 7,369 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  | 2,375 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 0,850 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 0,274 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 5,174 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  | 50,765 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,014 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,148 |
| 53 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,094 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,468 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,156 |
| 54 | CF57A k=2 mat, util |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k= 2 materiale, utilaje |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,404 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,312 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 6,583 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,006 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,006 |
| 55 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,094 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 0,468 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,156 |
| 56 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) |  |  |  |  | m2 |  | 3,12 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,716 |
|  | 2430116103800l |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / lavabila |  |  |  |  | kg |  | 1,248 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,187 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,560 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,156 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,006 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) |  |  |  |  | m2 |  | 2,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,420 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,420 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.5. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpSE06A |  |  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 2,450 |
| 59 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,750 |
| 60 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,850 |
| 61 | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,100 |
| 62 | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din PPR in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
| 63 | SE44B |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,220 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,900 |
|  | 7214070021500 |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om |  | 1,050 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 0,090 |
|  | 2875274122143 |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 6,000 |
|  | 2875274117899 |  |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2722103306338 |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m |  | 0,600 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,000 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,105 |
| 64 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal cu fixare pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a /Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie cu picior suspendat |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,900 |
|  | 2622102438000 |  |  | Lavoar |  |  |  |  | buc |  | 1,030 |
|  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  | 1,020 |
|  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  | 1,020 |
|  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  | 0,306 |
|  | 2622102453900 |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  |  | buc |  | 1,030 |
| 65 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,650 |
|  | 2913124201370 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 66 | SC07A1 |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor calitatea superioara |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 4,200 |
|  | 2622102442760 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  |  | buc |  | 1,040 |
|  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  | 1,030 |
|  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  | 1,030 |
|  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  | 1,030 |
|  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  | 1,030 |
|  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  | 1,030 |
| 67 | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ф110 |  |  |  |  | m |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,320 |
|  | 252121672016042 |  |  | Teava pentru canalizare PP ф110 |  |  |  |  | m |  | 1,030 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,015 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,015 |
| 68 | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 |  |  |  |  | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,500 |
|  | 252121672016043 |  |  | Teava pentru canalizare PP ф50 |  |  |  |  | m |  | 2,060 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,024 |
| 69 | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45° |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,880 |
|  | 252315672103750 |  |  | Cot PP D50x45° |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,040 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,048 |
| 70 | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45° |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,560 |
|  | 252315672103751 |  |  | Cot PP D110x45° |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,070 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,030 |
| 71 | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP D110/50 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,280 |
|  | 252315672103760 |  |  | Reductie PP D110/50 |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,015 |
| 72 | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP D110 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,280 |
|  | 252315672103764 |  |  | Piesa de curatire PP D110 |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,035 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,015 |
| 73 | SB11C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie dubla PP D110/110/110x45* |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,380 |
|  | 252315672103858 |  |  | Ramificatie dubla PP D110/110/110x45* |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  | 0,105 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,045 |
| 74 | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,040 |
|  | 2875274204040110 |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110 |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,012 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,620 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,002 |
| 75 | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,720 |
|  | 287527420404050 |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  |  | kg |  | 0,024 |
|  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,240 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,005 |
|  | 4100116202820 |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  | 0,004 |
| 76 | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu bila si fluture de actionare D15 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,460 |
|  | 291312450315016 |  |  | Robinet cu bila si fluture de actionare D15 |  |  |  |  | buc |  | 2,030 |
| 77 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф20 |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 6,300 |
|  | 252121671705020 |  |  | Teava PPR PN16 ф20 |  |  |  |  | m |  | 10,200 |
|  | 252315671943020 |  |  | Cot PPR ф20 |  |  |  |  | buc |  | 7,000 |
|  | 252315671945020 |  |  | Teu PPR ф20 |  |  |  |  | buc |  | 4,500 |
|  | 252315671946020 |  |  | Reductie PPR ф20 |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  | 0,200 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  | 0,060 |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  | 0,419 |
| 78 |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |
|  | 60037 |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  |  | buc |  | 10,000 |
| 79 | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 1,600 |
| 80 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  | 0,60 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  | 0,048 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Grup Sanitar et 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Cabinet asistenta medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RCsU06A |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,500 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 24,000 |
| 82 | RCsU07D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | m |  | 30,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 6,300 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 3,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 56,100 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,300 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,450 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,600 |
| 83 | CD72C |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  | 3,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,912 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 14,700 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 4,008 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 7,700 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 4,270 |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  | 10,605 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 3,398 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 0,612 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 5,250 |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  | 44,415 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  | 103,005 |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  | 0,056 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,047 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,328 |
| 84 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 38,55 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,626 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,782 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,927 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,385 |
| 85 | CF02B |  |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  |  | m2 |  | 38,50 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 38,500 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,700 |
|  | 2664102103001 |  |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  |  |  |  | m3 |  | 0,808 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 304,150 |
|  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  | 23,100 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,924 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,250 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,077 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,193 |
| 86 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 38,55 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,156 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 5,782 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 1,927 |
| 87 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  |  | m2 |  | 38,55 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 47,031 |
|  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  |  |  | kg |  | 275,247 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,154 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 3,045 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,617 |
| 88 | CK26D aplicat |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi (se exclud suruburi) |  |  |  |  | m |  | 13,30 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 1,197 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,133 |
|  | 2743123549027cal |  |  | Coltare din aluminiu pentru muchi |  |  |  |  | m |  | 13,300 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,133 |
| 89 | CF17C |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  |  | m2 |  | 38,55 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 7,710 |
|  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  | 42,405 |
|  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  | kg |  | 5,782 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,012 |
| 90 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 45,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,365 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 6,825 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,275 |
| 91 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 45,50 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 20,475 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,550 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 47,998 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,045 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,045 |
| 92 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 45,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,365 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 6,825 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 2,275 |
| 93 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | m2 |  | 45,50 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 25,025 |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | kg |  | 18,200 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 2,730 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 22,750 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 2,275 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,091 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,372 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,465 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,155 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,031 |
| 95 | CF61A |  |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 4,607 |
|  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  |  | kg |  | 0,930 |
|  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  |  |  | kg |  | 45,291 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,035 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,245 |
|  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,092 |
| 96 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,093 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 0,465 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,155 |
| 97 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,395 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,310 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 3,270 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,003 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,003 |
| 98 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,093 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 0,465 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,155 |
| 99 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | m2 |  | 3,10 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,705 |
|  | 24301161038001 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea antimicrobiana Latex Hygiene sau echivalent) |  |  |  |  | kg |  | 1,240 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,186 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 1,550 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,155 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,006 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Glafuri la usi si ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | СF59D |  |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 13,809 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 7,629 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 6,678 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 15,986 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 17,075 |
|  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  |  |  | m |  | 5,504 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 1,969 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 0,636 |
|  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 11,989 |
|  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  |  | buc |  | 117,639 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,033 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,343 |
| 101 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,217 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 1,085 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,362 |
| 102 | CF57A k=2 mater,util |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan k=2 materiale .utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,254 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,723 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 15,254 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,014 |
| 103 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 1,446 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,723 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg |  | 3,564 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,007 |
| 104 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,217 |
|  | 2416586105303s |  |  | Amorsa-grund tip Supraton |  |  |  |  | kg |  | 1,085 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,362 |
| 105 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Lavabila |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 3,977 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 2,892 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,434 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 3,615 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,362 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,014 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 1,663 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,663 |
|  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  |  |  | l |  | 0,217 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,217 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,217 |
| 107 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseleor |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,217 |
|  | 2416586105303b |  |  | Amorsa-grund betonogrund |  |  |  |  | kg |  | 1,085 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,362 |
| 108 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 4,338 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,723 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 93,990 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,304 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,072 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,217 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,087 |
| 109 | CG01A1 k=2 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 1,446 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,289 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 31,089 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,101 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,029 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,043 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,022 |
| 110 | CG47C |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile |  |  |  |  | m2 |  | 7,23 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 8,531 |
|  | 2661112800700 |  |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  |  | m2 |  | 7,521 |
|  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  |  |  | kg |  | 34,321 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 3,359 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 146,046 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,015 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,010 |
|  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,090 |
|  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  |  |  | h-ut |  | 0,455 |
| 111 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 12,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 4,800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 12,852 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 4,410 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 75,600 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 1,260 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 3,600 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,600 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,012 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Cabinet asistenta medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | RpCO56A |  |  | Demontari: timplarie din lemn/ PVC/ Aluminiu (usi, ferestre) |  |  |  |  | m2 |  | 83,50 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 17,535 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 17,535 |
| 113 | CK21A |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profile de aluminiu) |  |  |  |  | m2 |  | 70,93 |
|  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  | 60,291 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 7,093 |
|  | 281210630602 |  |  | Usi din profile de aluminiu |  |  |  |  | m2 |  | 70,930 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 283,720 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 35,465 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 12,413 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 42,558 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 70,930 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 1,419 |
| 114 | CK23A |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv |  |  |  |  | m2 |  | 3,65 |
|  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  | 3,103 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,328 |
|  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  | m2 |  | 3,650 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 21,900 |
|  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  | kg |  | 2,573 |
|  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  | kg |  | 0,902 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 2,190 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 3,650 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,073 |
| 115 | CD72C |  |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  |  |  |  | m2 |  | 8,40 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 28,588 |
|  | 2662102701000 |  |  | Placi ghips-carton |  |  |  |  | m2 |  | 35,456 |
|  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  |  | m |  | 9,666 |
|  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  |  |  | m |  | 18,572 |
|  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  |  |  | m |  | 10,299 |
|  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  |  |  | m |  | 25,579 |
|  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  |  |  | kg |  | 8,197 |
|  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  |  | kg |  | 1,477 |
|  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  |  | buc |  | 12,663 |
|  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  | 107,129 |
|  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  |  |  | buc |  | 248,448 |
|  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  |  |  | m2 |  | 0,135 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,113 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  | 0,787 |
| 116 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 16,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,504 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 2,520 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,840 |
| 117 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor K=2 mater,utilaj |  |  |  |  | m2 |  | 16,80 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 7,560 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,680 |
|  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos tip "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  | 35,445 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,034 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,034 |
| 118 | CF56A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  | 16,80 |
|  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  | 3,360 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,680 |
|  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior tip "Mesterul Manole" |  |  |  |  | kg |  | 8,282 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,017 |
| 119 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  |  | m2 |  | 16,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,504 |
|  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  | 2,520 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,840 |
| 120 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  | m2 |  | 16,80 |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  | 9,240 |
|  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  | 6,720 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,008 |
|  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  | 8,400 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,840 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,034 |
| 121 | CI14A |  |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  |  |  | m |  | 12,00 |
|  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  |  |  | h-om |  | 4,800 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 2874116312500 |  |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  |  | m |  | 12,852 |
|  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  |  | kg |  | 4,410 |
|  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  |  |  | buc |  | 75,600 |
|  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  |  | kg |  | 1,260 |
|  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  |  | h-ut |  | 3,600 |
|  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,600 |
|  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,012 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Scari exterioare(3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpCP45D |  |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. |  |  |  |  | kg |  | 650,00 |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  | 13,000 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 13,000 |
|  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  | 0,520 |
|  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  | 0,650 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 1,950 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 3,250 |
| 123 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 35,60 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 4,272 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,340 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 1,780 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,356 |
| 124 | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  | 35,60 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 49,840 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 10,680 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 373,800 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1,068 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,249 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,142 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,285 |
| 125 | CF17B k=4 |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4 |  |  |  |  | m2 |  | 35,60 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 14,240 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 4,272 |
|  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  |  |  | m3 |  | 0,854 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,142 |
| 126 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp vr 100x100x3 |  |  |  |  | kg |  | 49,00 |
|  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  | 1,960 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,245 |
|  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  | 49,490 |
|  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,245 |
|  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,490 |
|  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  | 14,700 |
|  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  | 0,029 |
| 127 | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  | 9,50 |
|  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  |  |  | h-om |  | 5,700 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,950 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 123,500 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,399 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,095 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,285 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,114 |
| 128 | CG50B |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm )aderenta sporita min R12) |  |  |  |  | m2 |  | 9,50 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 18,136 |
|  | 26701122020521 |  |  | Placi de gresie ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 9,642 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 40,850 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,900 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,190 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,038 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,433 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,110 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,050 |
| 129 | CH06A |  |  | Balustrada cu mina curenta metalica inox montata pe suporti de 90 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox , dreapta . (Balustrada de inox set ) |  |  |  |  | m |  | 22,20 |
|  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  | 19,980 |
|  | 2812106305714BI |  |  | Balustrada de inox h=90 cm |  |  |  |  | m |  | 22,200 |
|  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 2,220 |
|  | 2873155900800 |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  | kg |  | 1,332 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 15,540 |
|  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  | 0,555 |
|  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  | 4,440 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Scari exterioare(3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6. Intrare Bloc clase primare |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpCO56B |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  |  | m2 |  | 14,50 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 6,815 |
|  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  | 6,815 |
| 131 | CE06A |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla cutata H20 culoarea alba) |  |  |  |  | m2 |  | 15,90 |
|  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  | 17,490 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,590 |
|  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  |  | m2 |  | 19,199 |
|  | 2710403643220 |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  | kg |  | 10,017 |
|  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  |  |  |  | buc |  | 83,475 |
|  | 2874115837746 |  |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  | buc |  | 83,475 |
|  | 2710703434927 |  |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  | kg |  | 5,426 |
|  | 2430226103064 |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  | kg |  | 1,670 |
|  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  | 0,350 |
| 132 | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  | 13,76 |
|  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  | 5,366 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 5,366 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,688 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,688 |
| 133 | CI24A |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) |  |  |  |  | m2 |  | 3,84 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 14,803 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 3,917 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 22,272 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  | 0,576 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 0,768 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,077 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,019 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 1,317 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,138 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,028 |
| 134 | CI24A |  |  | Placarea contratreptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) |  |  |  |  | m2 |  | 1,92 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 7,402 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 1,958 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 11,136 |
|  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  | kg |  | 0,288 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 0,384 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,038 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,010 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,659 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,069 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,014 |
| 135 | CG50A |  |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) |  |  |  |  | m2 |  | 8,00 |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 19,152 |
|  | 267011220205225 |  |  | Placi de granit ceramic |  |  |  |  | m2 |  | 8,120 |
|  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  | kg |  | 34,400 |
|  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  |  |  | kg |  | 1,600 |
|  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  | buc |  | 0,160 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,032 |
|  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  | h-ut |  | 0,584 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,093 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,042 |
| 136 | CK18C aplicat |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm |  |  |  |  | m |  | 12,80 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 3,328 |
|  | 2743123549025145 |  |  | din aluminiu cu cauciuc la trepte exterioare b=7 cm |  |  |  |  | m |  | 13,440 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 0,320 |
|  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,013 |
|  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  | 76,800 |
| 137 | RpCQ05A aplicat |  |  | Inlocuirea panou sandwich la usi din aluminiu cu PAL melaminat, la ochiuri sub 0,25 mp, cu chit de miniu, montate pe timplarie metalica (resursa geam se оnlocuieste cu PAL melaminat) |  |  |  |  | m2 |  | 2,60 |
|  | 7135010011440 |  |  | Geamgiu |  |  |  |  | h-om |  | 1,638 |
|  | 26111125000021 |  |  | Pal melaminat |  |  |  |  | m2 |  | 2,782 |
|  | 2430116101404 |  |  | Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69 |  |  |  |  | kg |  | 3,120 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,039 |
| 138 | RpCO42D |  |  | Repararea usilor, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri Minere exterioare drepte lun 50-60 cm |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  | 0,800 |
|  | 2873145886928 |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  |  |  | kg |  | 0,024 |
|  | 2874115836985 |  |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  |  |  | buc |  | 24,000 |
|  | 2863146310952 |  |  | Minere si silduri pentru usi |  |  |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Intrare Bloc clase primare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7. Reparatii toclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 1,500 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,500 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |
| 140 | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  | kg |  | 4,150 |
|  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  | 0,500 |
| 141 | CF30A aplic |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Mozaic de cuart cu norma 4,00 kg/m2 (culoare coordonat cu beneficiaru l) |  |  |  |  | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 12,200 |
|  | 26531021008311 |  |  | Tink/ . Mozaic de cuart (culoare coordonat cu beneficiarul) |  |  |  |  | kg |  | 40,000 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  | 0,040 |
|  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reparatii toclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8. Lucrari de constructie retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | RpEJ08C |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,000 |
| 143 | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  | 6,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 34,000 |
|  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,010 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,200 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,400 |
| 144 | RpCU05I1 |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 0,400 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 2,600 |
| 145 | RpCU07B |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 1,320 |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 0,400 |
|  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  | 1,320 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 0,004 |
|  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  | 0,000 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 0,024 |
|  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  | 0,040 |
|  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,060 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie retele electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9. Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | TrB05B2-6 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m |  |  |  |  | t |  | 35,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 119,000 |
| 147 | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  | 35,00 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 15,750 |
| 148 | TsI51C10 |  |  | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km |  |  |  |  | t |  | 45,00 |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 5,967 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Evacuare deseuri de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Retele electrice depozit alimentar |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,660 |
| 150 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,180 |
| 151 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,190 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,340 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,340 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,020 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,100 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,670 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 1,800 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,180 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,484 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,011 |
| 152 | pret furnizor |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 004527 |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 10,000 |
| 153 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,15 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,011 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,003 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,046 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,120 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 1,830 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,007 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,003 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,024 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,003 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,003 |
| 154 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 15,00 |
|  | 0070 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 15,000 |
| 155 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,786 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,002 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,031 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,080 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 1,220 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,005 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,002 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,032 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |
| 156 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 0073 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 10,000 |
| 157 | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,247 |
|  | 1010985 |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
| 158 | pret furnizor |  |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 0045 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 159 | RpEF16A |  |  | Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,960 |
|  | 246647730241825 |  |  | Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 1111122200005 |  |  | Glob pentru aplica |  |  |  |  | buc |  | 3,030 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,090 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,600 |
| 160 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,880 |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,400 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
| 161 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,300 |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator dublu |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,005 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice depozit alimentar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Retele electrice GS |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,220 |
| 163 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,180 |
| 164 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm( koef. sal =0,5)(se exclude: ascensore hidraulice ,instalatii sudura,macara pe sasiu auto,electrozi) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,12 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,428 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,608 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 1,608 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,024 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,120 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,804 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 2,160 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,216 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,581 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,013 |
| 165 | pret furnizor |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 12,00 |
|  | 004527 |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 12,000 |
| 166 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,02 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,135 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,000 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,006 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,016 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 0,244 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,001 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,000 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,003 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,000 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,000 |
| 167 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 2,00 |
|  | 0070 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 2,000 |
| 168 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,786 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,002 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,031 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,080 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 1,220 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,005 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,002 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,032 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |
| 169 | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 10,00 |
|  | 0073 |  |  | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 10,000 |
| 170 | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,247 |
|  | 1010985 |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
| 171 | pret furnizor |  |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 0045 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 172 | RpEF16A |  |  | Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,320 |
|  | 246647730241825 |  |  | Aplica simpla led 22 W aplicabil IP65 |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1111122200005 |  |  | Glob pentru aplica |  |  |  |  | buc |  | 1,010 |
|  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2874115836492 |  |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,030 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,200 |
| 173 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,880 |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,400 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
| 174 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,600 |
|  | 1111000100020 |  |  | Intrerupator |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,010 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,400 |
| 175 | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(se exclude motor,ventilator) k salar. 0,5 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  | h-om |  | 5,775 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  |  | h-ut |  | 0,100 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  | 0,150 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice GS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Retele electrice Cabinet asistenta medicala |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | RpEF23A |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,440 |
| 177 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  |  | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,180 |
| 178 | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, ( se exclude macara ,ascensoare ,electrozi aparat de sudura ) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,50 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 11,900 |
|  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  | 0,001 |
|  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,700 |
|  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  | 6,700 |
|  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,500 |
|  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  | 3,350 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 9,000 |
|  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,900 |
|  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 2,420 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,055 |
| 179 | pret furnizor |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 50,00 |
|  | 004527 |  |  | Tub Flexibil d=16-25 |  |  |  |  | m |  | 50,000 |
| 180 | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 1,348 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,004 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,062 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,160 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 2,440 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,010 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,004 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,032 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,004 |
| 181 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 20,00 |
|  | 46072019315 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 20,000 |
| 182 | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 0,35 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 2,751 |
|  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,007 |
|  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,108 |
|  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  | 0,280 |
|  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  | 4,270 |
|  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,017 |
|  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,007 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,112 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,014 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,014 |
| 183 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 35,00 |
|  | 46072019325 |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  | 35,000 |
| 184 | 08-03-594-14 |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 5,340 |
|  | 1011755 |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  | 0,003 |
|  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,042 |
|  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,208 |
|  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,060 |
|  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc |  | 2,400 |
|  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |
|  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  | 0,002 |
|  | 5070001 |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,031 |
|  | 030902 |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  | 1,790 |
|  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,036 |
|  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,031 |
| 185 | pret furnizor |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |
|  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 3600Lm, 4000K |  |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 186 | RpEE14A |  |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,300 |
|  | 11110001000202 |  |  | Intrerupator dublu |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,005 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,200 |
| 187 | RpEE17A |  |  | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,200 |
|  | 2746167335101 |  |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 2811236311002 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,250 |
|  | 2513206621522 |  |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,000 |
|  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,025 |
| 188 |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |
|  | 57072019643 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  |  | buc |  | 5,000 |
| 189 | 10-06-037-12 |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,01 |
|  | 1 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 0,247 |
|  | 1010985 |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,020 |
|  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
|  | 5 |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  | 0,000 |
| 190 | pret furnizor |  |  | Doze 100x100 |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 0045 |  |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele electrice Cabinet asistenta medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | pret furnizor |  |  | Ventilator de canal d100 zgomot 25-30 db |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |
|  | 1112 |  |  | Ventilator de canal d100 niv zgomot25-30 db |  |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |