CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv din str. Hristo Botev, 2 or. Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie_________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea și reparația interioară a blocului sportive al liceului internat republican cu profil sportiv din str. H.Botev or. Chișinău

Rețele căldură,ventilare, climatizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cota 0.000 |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 21,820 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 81,000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,350 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (canaluri din b/a) | m3 | 28,100 |
| 5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (pentru gol de usa) | m3 | 3,700 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (pentru gol de fereastra) | m3 | 0,320 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 111,300 |
| 8 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta (linoleum) | m2 | 816,750 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 928,050 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 906,300 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 238,900 |
| 12 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS (lambriu din lemn) | m2 | 52,440 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 52,440 |
| 14 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 34,870 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 1 133,300 |
| 16 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (lambriu din lemn) | m2 | 9,300 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 9,300 |
| 18 | RpCP45B | Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc | kg | 28,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cota 3.300 |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 8,650 |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 1,100 |
| 21 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (pentru gol de usa) | m3 | 0,600 |
| 22 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta (linoleum) | m2 | 214,550 |
| 23 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 214,550 |
| 24 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 115,640 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (coloane) | m2 | 120,200 |
| 26 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (etansarea golului) | m3 | 0,500 |
| 27 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (pentru gol de usa) | m3 | 0,400 |
| 28 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perete sub fereastra) | m3 | 0,800 |
|  |  | Capitolul 1.3. Deseurile |  |  |
| 29 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 632,000 |
| 30 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 632,000 |
| 31 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 632,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |
| 32 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,700 |
| 33 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (umplerea golulurilor cu caramida cu caramida) | m3 | 1,700 |
| 34 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (umplerea golului cu cotilet) | m3 | 0,940 |
|  |  | Capitolul 3. Ferestre |  |  |
| 35 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, fereastra din profil - geam aluminiu, sticla pachet dublu) | m2 | 1,480 |
| 36 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 2,800 |
| 37 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu | m | 2,800 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 38 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, U2*,U3, U3*) | m2 | 41,020 |
| 39 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U4, U5) | m2 | 25,100 |
|  |  | Capitolul 5. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Cota 0.000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. 30,3 m2 |  |  |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 30,300 |
| 41 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -30,300 |
| 42 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm) | m2 | 30,300 |
| 43 | CG56A1 k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -30,300 |
| 44 | CG36A | Pardoseli din placi laminat - 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 30,300 |
|  |  | Capitolul 5.1.2. 167 m2 |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 167,000 |
| 46 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -167,000 |
| 47 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (cu suprafata rugoasa) | m2 | 167,000 |
| 48 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 161,000 |
|  |  | Capitolul 5.1.3. 83,4 m2 |  |  |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 83,400 |
| 50 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -83,400 |
| 51 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu ruberoid pe suprafete orizontale lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 83,400 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 83,400 |
| 53 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -83,400 |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (cu suprafata mata) | m2 | 83,400 |
| 55 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 80,300 |
|  |  | Capitolul 5.1.4. Umplerea bazinului (96,6 m2) |  |  |
| 56 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 80,200 |
| 57 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 120 mm | m3 | 11,600 |
| 58 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (M100) (80 mm) | m2 | 96,600 |
| 59 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (M100) | m2 | -96,600 |
| 60 | IzF11B | Strat termoizolant executat cu beton spumant 300kg/m3 | m3 | 5,800 |
|  |  | Capitolul 5.1.5. 659,7+30,2=689,90 m2 |  |  |
| 61 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (25 mm) | m2 | 689,900 |
| 62 | CG56B1 k=5 | Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: | m2 | 689,900 |
| 63 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC pentru sport PVC Topflor Sports - 6 mm) | m2 | 689,900 |
|  |  | Capitolul 5.2. Cota 3.300 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. 214,55 m2 |  |  |
| 64 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (25 mm) | m2 | 214,550 |
| 65 | CG56B1 k=5 | Corectia la norma CG56B: se adauga la 1mm grosime: | m2 | 214,550 |
| 66 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Covor PVC pentru sport PVC Topflor Sports - 4,5 mm) | m2 | 214,550 |
|  |  | Capitolul 6. Finisare interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tavan |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ''Betonocontact'' | m2 | 1 185,150 |
| 68 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm) | m2 | 1 185,150 |
| 69 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) | m2 | -1 185,150 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1 185,150 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 1 185,150 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 185,150 |
|  |  | Capitolul 6.2. Pereti |  |  |
| 73 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2 277,400 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 2 277,400 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 823,750 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 823,750 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 823,750 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 1 823,750 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 823,750 |
| 80 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 453,650 |
|  |  | Capitolul 6.3. Glafuri interioare ale ferestrelor si usilor |  |  |
| 81 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre. | m | 598,000 |
| 82 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre | m2 | 70,000 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,000 |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70,000 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 7. Diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Fragment 1,2 |  |  |
| 86 | CL18A | Confectii metalice diverse (carcas metalic) | kg | 497,200 |
| 87 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,500 |
| 88 | CK22C | Ecranuri in blocuri sanitare din policarbonat monolitic | m2 | 31,000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Fragment 3,4 |  |  |
| 89 | CL18A | Confectii metalice diverse (carcas metalic) | kg | 586,700 |
| 90 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,587 |
| 91 | CK22C | Ecranuri in blocuri sanitare din policarbonat monolitic | m2 | 36,000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Protectia metalului |  |  |
| 92 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 250,000 |
|  |  | Capitolul 7.4. Ingradire de protectie a barierei de incalzire |  |  |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri. | kg | 895,000 |
| 94 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,900 |
| 95 | CK35B | Bulon de ancoraj M12*100 | buc | 148,000 |
| 96 | CK30B | Masca pentru radiatoare din placi DSP laminat -18 mm | m2 | 162,000 |
| 97 | CK30B | Masca pentru radiatoare din placi DSP laminat perforat | m2 | 41,500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.