|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Nr. d/o a lotului | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 1 | Masă amprentară dublă pe bază de silicon,care prezintă trei culori.(culoarea de bază de culoare verde,catalizatorul de culoare roșu,materialul C-silicon de culoare galbenă) |  |  |  | Masa amprentară dublă pe bază de silicon, care prezintă trei culori. ( culoarea de bază de culoare verde, catalizatorul de culoare roşu, materialul silicon de culoare galbenă) |  |  |  |  |
|  | 2 | Masă amprentară pe bază de alginate, indicatori, culoare galbenă/rosie cu aromă fructe/ tropicală. |  |  |  | Masa amprentară alginată, trifazată, cromatică cu aromat de mango, toxicotropă. Absorbție de apă accelerată, ușor de malaxat, masă omogenă, Malaxare 45 sec., timp total de prelucrare 1 min 35 sec, timp de coagulare 2min35 sec, rezistență la compresie 1.4 MPa. |  |  |  |  |
|  | 3 | Ciment ionomer de sticlă armat radiopac pentru cimentare coroniţelor, sigilări fasete, restaurări bonturi |  |  |  | CIment ionomer de sticlă radiopac pentru cimentare, sigilare, și restaurari bonturi, fixarea coronițelor și protezelor dentare . Compoziția: Acid poliacrilic, fluor silicat, eter compus al acidului parahidrooxibenzoic (paraben) ca conservant. Se prezintă 35 gr pulbere x15 ml lichid. Nu irită pulpa, caracteristici fizico-chimice excelente și faza elastică prolongată. |  |  |  |  |
|  | 4 | Ciment ionomer de sticlă pentru fixare şi sigilare, bonturi, cimentarea coroniţelor, protezelor dentare |  |  |  | Componența : Praf ionomeric din SiO2-A12O3-CaF2-Na3-AlFg-A1PO4 Solutie a acidului poliacrilic-compomerul acizilor itacon și acril Timp de lucru 3min 30 sec adezivitate la smalt - 5.9 Mpa; la dentin 5.8 Mpa, Nivel minim de erodare, elimină fluor, și coieficientul de dilatare la temperatură e analogic cu cel al țesutului dentar |  |  |  |  |
|  | 5 | Ciment zinc fosfat p-ru fixare, pivoți, coronițe și punți dentare |  |  |  | Cutia conține un recipient pentru Praf de culoare ALB -100gr și un recipent pentru lichid -60ml p/u fixarea in-lay, pivoți, coronițe și punți dentare, pentru fixarea coroanelor din ceramică, metalo-ceramică, pentru obturarea dinților ce urmează a fi acoperiți cu coronițe, pentru obturarea canalelor radiculare. |  |  |  |  |
|  | 6 | Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice |  |  |  | Ambalaj set : Cartridj - min 50 ml, primer max 4 ml,Varnish A - 5 ml, Varnish B - 5 ml, 6 tipsuri de malaxare, freză pentru finisare, mîner pt periuțe, periuțe - 12 |  |  |  |  |
|  | 7 | Praf Dentin |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Dispozitiv Coopa automatic de îndepartat coroane și punți de pe dinți |  |  |  | Aliaj dur inox sistem automat tip buton cu trepte de reglare a puterii |  |  |  |  |
|  | 9 | Spatule p/u ciară |  |  |  | Metal |  |  |  |  |
|  | 10 | Ață retracție impregnată |  |  |  | Marimi: 00 ; 0; 1.2 - material pentru evicțiunea șanțului gingival Prezentare: Flacon cu 244 cm fir |  |  |  |  |
|  | 11 | Freze diamante pentru mobilizarea coroanelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Freze diamante pentru protezare |  |  |  | Pt prepararea țesuturilor dure dentare |  |  |  |  |
|  | 13 | Discuri diamantate |  |  |  | p-u separare cu o parte diamantată |  |  |  |  |
|  | 14 | Discuri diamantate |  |  |  | p-u separare cu două părţi diamantate |  |  |  |  |
|  | 15 | Bol de amestecat gips |  |  |  | cauciuc |  |  |  |  |
|  | 16 | Spatulă lată pt gips (amestecat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Linguri perforate p-u amprente |  |  |  | Aliaj dur diverse mărimi (nr - 1,2,3,5) pentru maxilarul superior și inferior. Marimile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor |  |  |  |  |
|  | 18 | Linguri perforate p-u adentie totală și partială |  |  |  | Aliaj dur pentru maxilarul superior și inferior (30/30) |  |  |  |  |
|  | 19 | Micromotor electric |  |  |  | Irigare internă |  |  |  |  |
|  | 20 | Ciment pentru fixare provizorie |  |  |  | Material de cimentare provizorie pe baza de oxid de zinc fara eugenol, usor de indepartat de pe bont sau de pe lucrarea protetica Prezentare: 1 x50g baza + 1 x 15g accelerator |  |  |  |  |
|  | 21 | Ceară de bază p-u modelarea protezelor |  |  |  | Ceară 1.8 mm calibrată cu precizie înaltă,500gr , să nu fie lipicioasă culoarea roșie |  |  |  |  |
|  | 22 | Masă plastică p-u confecţionarea protezelor dentare |  |  |  | 300gr-praf+150ml-lichid |  |  |  |  |
|  | 23 | Pietre de şlefuit p-u bormaşină |  |  |  | Carborundă N50 D-18mm |  |  |  |  |
|  | 24 | Pietre de şlefuit p-u şlifmotor |  |  |  | Carborundă N10 D-45cm |  |  |  |  |
|  | 25 | Lichid p-u degresarea protezelor dentare |  |  |  | 125ml |  |  |  |  |
|  | 26 | Cape p-u confecţionarea coroanelor dentare,ștanțate |  |  |  | Inox aliaj dur mărimea7,8,9,12,12.5 |  |  |  |  |
|  | 27 | Aliaj p-u sudarea protezelor dentare |  |  |  | 40gr argint |  |  |  |  |
|  | 28 | Perii de lustruire a protezelor dentare |  |  |  | păr natural-4 rinduri , culori rosii, negre |  |  |  |  |
|  | 29 | Discuri de vulcanită |  |  |  | D-18mm nr.400 |  |  |  |  |
|  | 30 | Disc de taiat gips |  |  |  | D-45 mm |  |  |  |  |
|  | 31 | Dinţi acrilici |  |  |  | set: 20garnituri x28 buc diverse culori după cheia VITA Culorile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor |  |  |  |  |
|  | 32 | Dinţi acrilici laterali molari, premolari |  |  |  | set: 20garnituri x16 buc diverse culori după cheia VITA Culorile necesare vor fi specificate în scrisoarea de solicitare a bunurilor |  |  |  |  |
|  | 33 | Metal uşor fuzibil p-ru stanţarea coroanelor dentare |  |  |  | 1 buc 60gr |  |  |  |  |
|  | 34 | Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare |  |  |  | 50gr |  |  |  |  |
|  | 35 | Croşete p-ru fixarea protezelor dentare |  |  |  | 500 buc oţel, grosimea 1mm-1,2mm |  |  |  |  |
|  | 36 | Foarfece p-u scurtarea coroanelor dentare |  |  |  | 125 mm |  |  |  |  |
|  | 37 | Ceara de modelare a protezelor dentare |  |  |  | 55gr culoare albastră |  |  |  |  |
|  | 38 | Masă plastică pentru fațete unicoloră nr12,14,16,19 |  |  |  | 40gr + 40gr |  |  |  |  |
|  | 39 | Lac p-u izolarea protezelor mobile |  |  |  | 100ml |  |  |  |  |
|  | 40 | Disc diamantat pentru separarea bonturilor din super ghips |  |  |  | Diametrul-45, flexibil |  |  |  |  |
|  | 41 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare- culorile după cheia VITA |  |  |  | 50gr, din ingrindiente naturale A- 2,3,3.5 |  |  |  |  |
|  | 42 | Porţelan p-u confecţionarea protezelor dentare –culorile după cheia VITA |  |  |  | 12 gr,din ingrindiente naturale 2,3,3.5 |  |  |  |  |
|  | 43 | Lichid p-u modelarea dentinei |  |  |  | 250 ml |  |  |  |  |
|  | 44 | Lichid modelare opac |  |  |  | 50 ml |  |  |  |  |
|  | 45 | Lichid p-u izolarea porţelanului de ghips |  |  |  | 30ml |  |  |  |  |
|  | 46 | Masa silicon de dublare a modelelor |  |  |  | 1kg A +1kgB culoare roz, duritatea 14 SHA |  |  |  |  |
|  | 47 | Metal p-u turnarea carcaselor dentare(metalo-ceramică) |  |  |  | Nicheli 65%,crom 22,5%, molibdem 9,5 %, niob 1 %, fier 0,5%, T ° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) |  |  |  |  |
|  | 48 | Metal crom-cobalt p-u turnarea protezelor arcate |  |  |  | Crom 28%, cobalit 63%, molibden 6%, mangan 0,75%, T° - de topire – 1450 grade(ambalaj-1kg) |  |  |  |  |
|  | 49 | Nisip alb p-u sablator |  |  |  | aluminiu- oxid cu granulaţie 250 mk |  |  |  |  |
|  | 50 | Lac p-u izolarea capelor |  |  |  | Prezentare : tub 18gr |  |  |  |  |
|  | 51 | Masă plastică p-u reparaţia protezelor dentare mobile |  |  |  | 160gr + 100ml lichid |  |  |  |  |
|  | 52 | Material termorezistent p-u ambalarea coroanelor şi punţilor (p-u toate tipurile de aliaj) procesare rapidă |  |  |  | 38pac. X160 gr + lichid pentru material ambalaj(1:3) |  |  |  |  |
|  | 53 | Lichid p-u glazurarea protezelor dentare |  |  |  | Fluid,Ambalaj 10 ml |  |  |  |  |
|  | 54 | Super ghips p-u modelare |  |  |  | Clasa IV – 4,5 kg Timp-solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton –cm |  |  |  |  |
|  | 55 | Freze în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare |  |  |  | extradure |  |  |  |  |
|  | 56 | Discuri în asortiment p-u prelucrarea protezelor dentare |  |  |  | diamantate |  |  |  |  |
|  | 57 | Set de atacimeni sistemul fascicul |  |  |  | 7 grinzi plastic dur+ 7 cuzinete din plastic moale |  |  |  |  |
|  | 58 | Lacăt p-u atacimene cuzinete cu sistemul fascicul p-u atacimene |  |  |  | 6 cuzinete din plastic moale |  |  |  |  |
|  | 59 | Glazură p-u porţelan |  |  |  | 5 gr; Praf p-ru glazurare |  |  |  |  |
|  | 60 | Polipante p-u şlifmotor |  |  |  | 50x8x10 ; Nr. 10 |  |  |  |  |
|  | 61 | Praf de lustruit p-u proteze dentare mobilizabile |  |  |  | abraziv |  |  |  |  |
|  | 62 | Bor-maşină cu micromotor p/u tehnicieni dentari |  |  |  | viteză 35000 rotații/min. |  |  |  |  |
|  | 63 | Cleme p-u şleit-motor pe dreapta |  |  |  | Oțel |  |  |  |  |
|  | 64 | Conusuri p-u şleit-motor pe stînga |  |  |  | Oțel |  |  |  |  |
|  | 65 | Spatulă electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | Freze carborund p-u prelucrarea protezelor imobilizabile |  |  |  | Pentru piesă dreaptă |  |  |  |  |
|  | 67 | Chiuvete p-u proteze mobile mare |  |  |  | Din 4 părţi ; bronz sau cupru |  |  |  |  |
|  | 68 | Ring(cadru) p-u 2 chiuvete p-u fierberea acrilatului |  |  |  | Metal |  |  |  |  |
|  | 69 | Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului |  |  |  | Metal |  |  |  |  |
|  | 70 | Bipin cu pivot scurt/lung |  |  |  | metal - la solicitare lungime (scurt/lung) |  |  |  |  |
|  | 71 | Set de retenţie pentru metal acril |  |  |  | 0,4-0,6(forma bilelor) |  |  |  |  |
|  | 72 | Praf p-u sudare |  |  |  | 100gr |  |  |  |  |
|  | 73 | Pistolet de benzină |  |  |  | Pentru lucrări de tehnică dentară |  |  |  |  |
|  | 74 | Rezervor p-u pistoletul de benzină |  |  |  | Volumul 1 l |  |  |  |  |
|  | 75 | Metal-aliaj simplu pentru coroane și punți |  |  |  | Carbon- 0,25%, chrom-18%, nikel-9% |  |  |  |  |
|  | 76 | Lac de acoperire a fațetelor din metal |  |  |  | 5 culori |  |  |  |  |
|  | 77 | Pietre șlefuit mari p/u motor |  |  |  | Crom-cobalt |  |  |  |  |
|  | 78 | Cilindru din oțel |  |  |  | Diametrul-6 X |  |  |  |  |
|  | 79 | Cilindru din oțel |  |  |  | Diametrul-9 X |  |  |  |  |
|  | 80 | Perie pentru modelarea masei de ceramică Refrent |  |  |  | Par natural nr 6 |  |  |  |  |
|  | 81 | Fire din ceară extradură Refrent |  |  |  | Mărimea 3mm |  |  |  |  |
|  | 82 | Ceara Refrent pt baie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 | Compresor |  |  |  | СБУ/С-50 OLD2050 L 250 L/min 220 W14 KW8 bar2PF |  |  |  |  |
|  | 84 | Rolă de sîrmă ortodontică |  |  |  | de de wiplă /CrN1 cromată pentru croșete cu rezistentă mare la rupere 1800-2000 N/mm D1.0 0.8 mm în rolă rotundă cu L 20 m |  |  |  |  |
|  | 85 | Aparat de sigilare instrumente |  |  |  | Aparat pentru lipirea pungilor de sterilizare: ( pupinele și autoclave) ; Nu necesită încălzire- funcționare continuă ; Cu suport pentru role și sistem de tăiere; • Cuțit circular rotativ, • Taie și lipește deodată |  |  |  |  |
|  | 86 | Conformator gingival h-3mm |  |  |  | Diametrul 4.5 |  |  |  |  |
|  | 87 | Conformator gingival h-3mm |  |  |  | Diametrul 5.5 |  |  |  |  |
|  | 88 | Bont protetic angulat la 15° |  |  |  | Înălțitea 3 mm Diametrul 4.5 |  |  |  |  |
|  | 89 | Bont protetic drept |  |  |  | Înălțitea 3 mm Diametrul 4.5 |  |  |  |  |
|  | 90 | Bont protetic drept |  |  |  | Înălțitea 3 mm Diametrul 5.5 |  |  |  |  |
|  | 91 | Transferuri |  |  |  | Pt linguri închise medii (M) - diametrul 4.5 |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |