Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

Ruslan SACA _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr.     din

- (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea țevei de oțel.

Numărul: CG-14B/2024;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu țeavă de oțel, pentru activitatea de bază a întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 25х2,8 | m | 2 423,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 2 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 32х3,2 | m | 142,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 3 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 20х2,8 | m | 11 517,70 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 4 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 40х3,5 | m | 520,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 5 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 32х2,8 | m | 1 483,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 6 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 15х2,8 | m | 2 447,50 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 7 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 20х2,5 | m | 1 619,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 8 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 40х3,0 | m | 800,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 9 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 32х3,0 | m | 102,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 10 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 25х3,2 | m | 257,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 11 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Ду 15х2,5 | m | 1 324,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |
| 12 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 89х4,0 | m | 208,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 13 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 159х4,5 | m | 31,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 14 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 89х3,5 | m | 126,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 15 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 108х3,5 | m | 176,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 16 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 159х4,0 | m | 97,50 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 17 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 57х3,5 | m | 5 274,60 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 18 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 159х3,5 | m | 11,50 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 19 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 219х5,0 | m | 6,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 20 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 57х3,0 | m | 1 260,40 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 21 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 76х3,0 | m | 74,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 22 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 76х4,0 | m | 230,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 23 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 108х4,0 | m | 187,10 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 24 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 76х3,2 | m | 200,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 25 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 325х8,0 | m | 3,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| 26 | 44163000-0 | Țeavă de oțel Д 57х4,0 | m | 623,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 3 094 261,50 MDL |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 90 de zile din momentul semnării contractului;

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău sau or. Strășeni.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- corespundere GOST 3262-75, GOST 10704-91, ГОСТ 10705-80 conform diametrelor indicate;

- verificare cu metode nedistructive a sudurilor, cu garanție la verificări hidraulice;

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 din Anunțul de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea țevei de oțel.

Numărul: CG-14B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Țeavă de oțel Ду 25х2,8 | m | 2 423,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 2 | Țeavă de oțel Ду 32х3,2 | m | 142,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 3 | Țeavă de oțel Ду 20х2,8 | m | 11 517,70 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 4 | Țeavă de oțel Ду 40х3,5 | m | 520,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 5 | Țeavă de oțel Ду 32х2,8 | m | 1 483,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 6 | Țeavă de oțel Ду 15х2,8 | m | 2 447,50 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 7 | Țeavă de oțel Ду 20х2,5 | m | 1 619,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 8 | Țeavă de oțel Ду 40х3,0 | m | 800,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 9 | Țeavă de oțel Ду 32х3,0 | m | 102,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 10 | Țeavă de oțel Ду 25х3,2 | m | 257,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 11 | Țeavă de oțel Ду 15х2,5 | m | 1 324,00 | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |  |
| 12 | Țeavă de oțel Д 89х4,0 | m | 208,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 13 | Țeavă de oțel Д 159х4,5 | m | 31,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 14 | Țeavă de oțel Д 89х3,5 | m | 126,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 15 | Țeavă de oțel Д 108х3,5 | m | 176,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 16 | Țeavă de oțel Д 159х4,0 | m | 97,50 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 17 | Țeavă de oțel Д 57х3,5 | m | 5 274,60 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 18 | Țeavă de oțel Д 159х3,5 | m | 11,50 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 19 | Țeavă de oțel Д 219х5,0 | m | 6,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 20 | Țeavă de oțel Д 57х3,0 | m | 1 260,40 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 21 | Țeavă de oțel Д 76х3,0 | m | 74,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 22 | Țeavă de oțel Д 76х4,0 | m | 230,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 23 | Țeavă de oțel Д 108х4,0 | m | 187,10 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 24 | Țeavă de oțel Д 76х3,2 | m | 200,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 25 | Țeavă de oțel Д 325х8,0 | m | 3,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| 26 | Țeavă de oțel Д 57х4,0 | m | 623,00 | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

.

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea țevei de oțel.

Numărul: CG-14B/2024;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Țeavă de oțel Ду 25х2,8 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 2 | Țeavă de oțel Ду 32х3,2 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 3 | Țeavă de oțel Ду 20х2,8 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 4 | Țeavă de oțel Ду 40х3,5 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 5 | Țeavă de oțel Ду 32х2,8 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 6 | Țeavă de oțel Ду 15х2,8 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 7 | Țeavă de oțel Ду 20х2,5 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 8 | Țeavă de oțel Ду 40х3,0 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 9 | Țeavă de oțel Ду 32х3,0 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 10 | Țeavă de oțel Ду 25х3,2 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 11 | Țeavă de oțel Ду 15х2,5 | m | Țeavă de oțel GOST 3262-75 |  |  |  |  |
| 12 | Țeavă de oțel Д 89х4,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 13 | Țeavă de oțel Д 159х4,5 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 14 | Țeavă de oțel Д 89х3,5 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 15 | Țeavă de oțel Д 108х3,5 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 16 | Țeavă de oțel Д 159х4,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 17 | Țeavă de oțel Д 57х3,5 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 18 | Țeavă de oțel Д 159х3,5 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 19 | Țeavă de oțel Д 219х5,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 20 | Țeavă de oțel Д 57х3,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 21 | Țeavă de oțel Д 76х3,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 22 | Țeavă de oțel Д 76х4,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 23 | Țeavă de oțel Д 108х4,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 24 | Țeavă de oțel Д 76х3,2 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 25 | Țeavă de oțel Д 325х8,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |
| 26 | Țeavă de oțel Д 57х4,0 | m | Țeavă de oțel GOST 10704-91, 10705-80 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.