Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de verificare și etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legală

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Servicii de verificare/etalonare metrologică a manometrelor, potențiometrelor automate, punților automate și altor mijloace |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-10 MPa. |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 10 MPa. |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-60 kPa. |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 60 kPa. |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2. |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 200-600 ℃. |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/+20 mmH2O. |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/+315 mmH2O. |  |  |
|  | Potențiometru automat A542 |  |  |  | Potențiometru automat A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O. |  |  |
|  | Potențiometru automat KPP |  |  |  | Potențiometru automat KPP. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 ℃. |  |  |
|  | Potențiometru automat KPP |  |  |  | Potențiometru automat KPP 1. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 ℃. |  |  |
|  | Potențiometru automat KP-140 |  |  |  | Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 ℃. |  |  |
|  | Potențiometru automat KP-140 |  |  |  | Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O. |  |  |
|  | Potențiometru automat KPP (KP-140) |  |  |  | Potențiometru automat KP-140. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1000 mmH2O. |  |  |
|  | Manometru MP-5 |  |  |  | Manometru MP-5. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa. |  |  |
|  | Manometru MTP |  |  |  | Manometru MTP. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru MTP-160 |  |  |  | Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa. |  |  |
|  | Manometru MTP-160 |  |  |  | Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-10 MPa. |  |  |
|  | Manometru MTP-160 |  |  |  | Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru MTP-160 |  |  |  | Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1,6 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru MTP-160 |  |  |  | Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru MTP-160 |  |  |  | Manometru MTP-160. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru MTP-100 |  |  |  | Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-100 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru MTP-100 |  |  |  | Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-160 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru MTP-100 |  |  |  | Manometru MTP-100. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 MPa. |  |  |
|  | Manometru EKM |  |  |  | Manometru EKM. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru EKM-1U |  |  |  | Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru EKM-1U |  |  |  | Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru EKM-1U |  |  |  | Manometru EKM-1U. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-4 MPa. |  |  |
|  | Manometru pentru tăietorul cu gaz O2 |  |  |  | Manometru pentru tăietorul cu gaz O2. Clasa de precizie 2,5. Interval/domeniu de măsurare 0-25 MPa. |  |  |
|  | Manometru pentru tăietorul cu gaz |  |  |  | Manometru pentru tăietorul cu gaz. Clasa de precizie 2,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2. |  |  |
|  | Termometru manometric TKP |  |  |  | Termometru manometric TKP. Clasa de precizie 2 ℃. Interval/domeniu de măsurare 0-100 ℃. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-/+315 mmH2O. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-630 mmH2O. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-2 kgf/cm2. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-6 kgf/cm2. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-160 t/h. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-20000 t/h. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-32000 t/h. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare -20...+80 ℃. |  |  |
|  | Punte automată RP-160 |  |  |  | Punte automată RP-160. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare -30-150 ℃. |  |  |
|  | Debitmetru A542 |  |  |  | Debitmetru A542. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-1 kgf/cm2. |  |  |
|  | Debitmetru A542 |  |  |  | Debitmetru A542. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-1000 mmH2O. |  |  |
|  | Debitmetru RP160 |  |  |  | Debitmetru RP160. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-125 t/h. |  |  |
|  | Debitmetru RP-160 |  |  |  | Debitmetru RP-160. Clasa de precizie 2. Interval/domeniu de măsurare 0-160 t/h. |  |  |
|  | Diafragmă |  |  |  | Diafragmă |  |  |
|  | Termocuplu XK |  |  |  | Termocuplu XK. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600 ℃. |  |  |
|  | Convertizor de presiune Sapfir |  |  |  | Convertizor de presiune Sapfir. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-5 mA. |  |  |
|  | Convertizor de presiune Sapfir |  |  |  | Convertizor de presiune Sapfir. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 4-20 mA. |  |  |
|  | Corector al debitului/fluxului de gaz |  |  |  | Corector al debitului/fluxului de gaz |  |  |
|  | Semnalizator de gaze |  |  |  | Semnalizator de gaze. Clasa de precizie 5. Interval/domeniu de măsurare 5-50%. |  |  |
|  | Calculator (contor) a cantității de căldură VKT-5 |  |  |  | Calculator (contor) a cantității de căldură VKT-5. Clasa de precizie 0,5. |  |  |
|  | Contor de gaz până la 200 m3 |  |  |  | Contor de gaz până la 200 m3. Interval/domeniu de măsurare 0-200 m3. |  |  |
|  | Contor de gaz peste 200 m3 |  |  |  | Contor de gaz peste 200 m3. Interval/domeniu de măsurare 0-400 m3. |  |  |
|  | Analizator portabil de gaze Leleka |  |  |  | Analizator portabil de gaze Leleka. |  |  |
|  | Analizator de gaze Multilyzer |  |  |  | Analizator de gaze Multilyzer. Interval/domeniu de măsurare NO, CO, O2. |  |  |
|  | Analizator de gaze Varta |  |  |  | Analizator de gaze Varta. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-20НКПР. |  |  |
|  | Manometru |  |  |  | Manometru MO-05. Clasa de precizie 0,25. Interval/domeniu de măsurare 5. |  |  |
|  | Vacuummetru |  |  |  | Vacuummetru MO-05. Clasa de precizie 0,25. Interval/domeniu de măsurare 5. |  |  |
|  | Echipament de măsură universal P 4833 |  |  |  | Echipament de măsură universal P 4833. Clasa de precizie 0,02. Interval/domeniu de măsurare 111,11 mV. |  |  |
|  | Cutie de rezistențe P4831 |  |  |  | Cutie de rezistențe P4831. Clasa de precizie 0,02. Interval/domeniu de măsurare 8 decade. |  |  |
|  | Voltmetru digital Ș-304 |  |  |  | Voltmetru digital Ș-304. Clasa de precizie 0,05. Interval/domeniu de măsurare 1V. |  |  |
|  | Termometru electronic IT-8 |  |  |  | Termometru electronic IT-8. Clasa de precizie 0,2 ℃. Interval/domeniu de măsurare 0-50 ℃. |  |  |
|  | Cântar (mai mult de 500 kg) |  |  |  | Cântar (mai mult de 500 kg). |  |  |
|  | Cântar (până la 500 kg) |  |  |  | Cântar (până la 500 kg). |  |  |
|  | Cântar (până la 20 kg) |  |  |  | Cântar (până la 20 kg). |  |  |
|  | Greutate de cântar de clasa M2, M3 |  |  |  | Greutate de cântar de clasa M2, M3 |  |  |
|  | Manometru EKM |  |  |  | Manometru EKM. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2. |  |  |
|  | Manometru MO |  |  |  | Manometru MO. Interval/domeniu de măsurare 0-16 kgf/cm2. |  |  |
|  | Termometru de rezistență TCM |  |  |  | Termometru de rezistență TCM. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-100 ℃. |  |  |
| LOT 2. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de evidență a consumului de apă rece și energie termică |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de apă rece DN 15 mm |  |  |  | Contor de evidență a consumului de apă rece DN 15 mm. Clasa de precizie 2. Interval/domeniu de măsurare 0-2,5 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de apă rece DN 40 mm |  |  |  | Contor de evidență a consumului de apă rece DN 40 mm.Clasa de precizie 2. Interval/domeniu de măsurare 0-16 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică VKT-7 |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică VKT-7. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-12 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică VKT-7 |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică VKT-7. Clasa de precizie 1. Interval/domeniu de măsurare 0-30 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical. Interval/domeniu de măsurare 0-3,0 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică CF-50 |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică CF-50. Interval/domeniu de măsurare 0-6,0 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 602 |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 602. Interval/domeniu de măsurare 0-6,0 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 603 |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 603. Interval/domeniu de măsurare 0-2,5 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică Integral |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică Integral. Interval/domeniu de măsurare 0-2,5 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică Picocal |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică Picocal. Interval/domeniu de măsurare 0-2,5 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 302 |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 302. Interval/domeniu de măsurare 0-1,5 m3/h. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie termică BMeters |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie termică BMeters. Interval/domeniu de măsurare 0-2,5 m3/h. |  |  |
| LOT 3. Servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie electrică ZMD-405 |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie electrică ZMD-405. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 5A-100V. |  |  |
|  | Contor de evidență a consumului de energie electrică MT173-D2 |  |  |  | Contor de evidență a consumului de energie electrică MT173-D2. Clasa de precizie 1,0. Interval/domeniu de măsurare 380/220V 10-120A. |  |  |
|  | Transformator de curent I-5I/1 |  |  |  | Transformator de curent I-5I/1. Clasa de precizie 0,2. Interval/domeniu de măsurare 0-50. |  |  |
|  | Wattmetru D-566 |  |  |  | Wattmetru D-566. Clasa de precizie 0,2. Interval/domeniu de măsurare 300/10. |  |  |
|  | Wattmetru D-5089 |  |  |  | Wattmetru D-5089. Clasa de precizie 0,2. Interval/domeniu de măsurare 600/10. |  |  |
|  | Voltampermetru M-2020 |  |  |  | Voltampermetru M-2020. Clasa de precizie 0,2. Interval/domeniu de măsurare 0-3V 0-60mA. |  |  |
|  | Voltampermetru M-2044 |  |  |  | Voltampermetru M-2044. Clasa de precizie 0,2. Interval/domeniu de măsurare 0-600V 0-7,5A. |  |  |
|  | Voltmetru D-50152 |  |  |  | Voltmetru D-50152. Clasa de precizie 0,2. Interval/domeniu de măsurare 0-600V. |  |  |
|  | Ampermetru E-526 |  |  |  | Ampermetru E-526. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-5A. |  |  |
|  | Ampermetru E-525 |  |  |  | Ampermetru E-525. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-5A. |  |  |
|  | Ampermetru E-527 |  |  |  | Ampermetru E-527. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-10A. |  |  |
|  | Ampermetru E-539 |  |  |  | Ampermetru E-539. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-10A. |  |  |
|  | Voltmetru E-515 |  |  |  | Voltmetru E-515. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600V. |  |  |
|  | Voltmetru E-59 |  |  |  | Voltmetru E-59. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0-600V. |  |  |
|  | Frecvențmetru Ț 300 |  |  |  | Frecvențmetru Ț 300. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 45-55Hz. |  |  |
|  | Frecvențmetru E 363 |  |  |  | Frecvențmetru E 363. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 45-55Hz. |  |  |
|  | Frecvențmetru E 361 |  |  |  | Frecvențmetru E 361. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 45-55Hz. |  |  |
|  | Frecvențmetru Ț 42306 |  |  |  | Frecvențmetru Ț 42306. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 45-55Hz. |  |  |
|  | Frecvențmetru Ț 40205-2 |  |  |  | Frecvențmetru Ț 40205-2. Clasa de precizie 0,04. Interval/domeniu de măsurare 45-55Hz. |  |  |
|  | Frecvențmetru E 8036 |  |  |  | Frecvențmetru E 8036. Clasa de precizie 1,0. Interval/domeniu de măsurare 45-55Hz. |  |  |
|  | Frecvențmetru F205 |  |  |  | Frecvențmetru F205. Clasa de precizie 0,05. Interval/domeniu de măsurare 45-55Hz. |  |  |
|  | Ampermetru E-381 |  |  |  | Ampermetru E-381. Clasa de precizie 1,0. Interval/domeniu de măsurare 0-10-20A. |  |  |
|  | Ampermetru E-34 |  |  |  | Ampermetru E-34. Clasa de precizie 1,0. Interval/domeniu de măsurare 0-5A. |  |  |
|  | Voltmetru E-34 |  |  |  | Voltmetru E-34. Clasa de precizie 1,0. Interval/domeniu de măsurare 0-600V. |  |  |
|  | Punte de curent continuu R333 |  |  |  | Punte de curent continuu R333. Clasa de precizie 0,5. Interval/domeniu de măsurare 0,005-999900 Ohm. |  |  |
|  | Calculator (contor) de rezistență M-372 |  |  |  | Calculator (contor) de rezistență M-372. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-50 Ohm. |  |  |
|  | Calculator (contor) de împământare M-416 |  |  |  | Calculator (contor) de împământare M-416. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare (0,1-10)x100 Ohm. |  |  |
|  | Calculator (contor) П.Ф.0 M-417 |  |  |  | Calculator (contor) П.Ф.0 M-417. Clasa de precizie 1,5. Interval/domeniu de măsurare 0-2-∞ Ohm. |  |  |
|  | Megaohmmetru ESO-202/2 |  |  |  | Megaohmmetru ESO-202/2. Interval/domeniu de măsurare 500-2500V 0-10000MOhm. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de verificare și etalonare metrologică a mijloacelor de măsurare legală

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Servicii de verificare/etalonare metrologică a manometrelor, potențiometrelor automate, punților automate și altor mijloace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat A542 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat KPP | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat KPP | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat KP-140 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat KP-140 | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Potențiometru automat KPP (KP-140) | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MP-5 | buc. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-160 | buc. | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-160 | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-160 | buc. | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-160 | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-160 | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-160 | buc. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-100 | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-100 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MTP-100 | buc. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru EKM | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru EKM-1U | buc. | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru EKM-1U | buc. | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru EKM-1U | buc. | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru pentru tăietorul cu gaz O2 | buc. | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru pentru tăietorul cu gaz | buc. | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Termometru manometric TKP | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte automată RP-160 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Debitmetru A542 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Debitmetru A542 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Debitmetru RP160 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Debitmetru RP-160 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Diafragmă | buc. | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Termocuplu XK | buc. | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Convertizor de presiune Sapfir | buc. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Convertizor de presiune Sapfir | buc. | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Corector al debitului/fluxului de gaz | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Semnalizator de gaze | buc. | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Calculator (contor) a cantității de căldură VKT-5 | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de gaz până la 200 m3 | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de gaz peste 200 m3 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Analizator portabil de gaze Leleka | buc. | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Analizator de gaze Multilyzer | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Analizator de gaze Varta | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Vacuummetru | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Echipament de măsură universal P 4833 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Cutie de rezistențe P4831 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Voltmetru digital Ș-304 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Termometru electronic IT-8 | buc. | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Cântar (mai mult de 500 kg) | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Cântar (până la 500 kg) | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Cântar (până la 20 kg) | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Greutate de cântar de clasa M2, M3 | buc. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru EKM | buc. | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Manometru MO | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Termometru de rezistență TCM | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2. Servicii de verificare metrologică a contoarelor de evidență a consumului de apă rece și energie termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de apă rece DN 15 mm | buc. | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de apă rece DN 40 mm | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică VKT-7 | buc. | 203,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică VKT-7 | buc. | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică CF-50 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 602 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 603 | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică Integral | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică Picocal | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică Multical 302 | buc. | 182,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie termică BMeters | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3. Servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie electrică ZMD-405 | buc. | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Contor de evidență a consumului de energie electrică MT173-D2 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Transformator de curent I-5I/1 | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Wattmetru D-566 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Wattmetru D-5089 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Voltampermetru M-2020 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Voltampermetru M-2044 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Voltmetru D-50152 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Ampermetru E-526 | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Ampermetru E-525 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Ampermetru E-527 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Ampermetru E-539 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Voltmetru E-515 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Voltmetru E-59 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Frecvențmetru Ț 300 | buc. | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Frecvențmetru E 363 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Frecvențmetru E 361 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Frecvențmetru Ț 42306 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Frecvențmetru Ț 40205-2 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Frecvențmetru E 8036 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Frecvențmetru F205 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Ampermetru E-381 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Ampermetru E-34 | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Voltmetru E-34 | buc. | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Punte de curent continuu R333 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Calculator (contor) de rezistență M-372 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Calculator (contor) de împământare M-416 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Calculator (contor) П.Ф.0 M-417 | buc. | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71900000-7 | Megaohmmetru ESO-202/2 | buc. | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Note (se aplică pentru toate loturile):

- col. 9 „Termenul de livrare/prestare”: Prestarea serviciilor se va efectua conform condițiilor descrise în Caietul de sarcini, în termen de 5-10 (cinci-zece) zile lucrătoare din momentul emiterii solicitării sau din momentul transmiterii bunurilor către Prestator;

- col. 10 „Clasificație bugetară (IBAN)”: MD39VI022510100000013MDL.