DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 98 din 10.12.2024 și în JOUE nr.OJ S 242/2024 din 12/12/2024 privind aplicarea procedurii de achiziționare a Consumabilelor medicale pentru anul 2025,  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,

(mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Consumabilelor medicale pentru anul 2025, prin procedura de achiziție Licitație deschisă, pentru o durată de 90 zile, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

1.Părţi contractante (agenţi economici)

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere ______________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei_________________________________________

c)Activităţi economice ce se vor realiza în comun _________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiţii de administrare a asociaţiei_________________________________________

g)Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _________________________________________________________________________

h)Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei__________________________________________________

j) Alte cauze______________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lot 1. Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%) |  |  |  |  |  | Capsule 10 ml, Peroxid de hidrogrn 50% Termenul de valabilitate trebue să fie nu mai mkic de 12 luni |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos, 5Fr |  |  |  |  |  | 5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic. |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Clipatoare și clipse LT -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.1 Clipatoare pentru clipse LT-100 |  |  |  |  |  | Pentru clipse LT-100 Mîner, lungimea 200mm. |  |  |  |  |  |
| Lot 3.2 Clipse LT-100 |  |  |  |  |  | LT-100 în bloc câte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit. |  |  |  |  |  |
| Lot 4. Clipatoare și clipse LT - 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4.1 Clipatoare pentru clipse LT-200 |  |  |  |  |  | Pentru clipse LT-200 Mîner, lungimea 200mm |  |  |  |  |  |
| Lot 4.2 Clipatoare pentru clipse LT-200 |  |  |  |  |  | Clipator pentru clipse LT-200 lungimea 260mm |  |  |  |  |  |
| Lot 4.3 Clipse LT-200 |  |  |  |  |  | LT-200 În bloc cîte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit. |  |  |  |  |  |
| Lot 5. Clipatoare și clipse LT - 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5.1 Clipatoare pentru clipse LT-300 |  |  |  |  |  | Clipator pentru clipse LT-300 lungimea 275mm, îndoirea piesei de lucru – 15° |  |  |  |  |  |
| Lot 5.2 Clipse LT-300 |  |  |  |  |  | LT-300 in bloc câte 6 clipse, un aplicator cu titlu gratuit |  |  |  |  |  |
| Lot 6. Dispozitiv pentru ligaturare |  |  |  |  |  | cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru polipectomie endoscopica prin canalul endoscopului-de min2, 8mm. De unică folosință. |  |  |  |  |  |
| Lot 7. Electroade combinat Tip ac+bila ceramica (hibrid). |  |  |  |  |  | Electrod hibrid combinat cu două tipuri de cuțite, pentru a acoperi toate etapele precum marcare, pretăierea, incizia și disectia cu un cuțit de tip bilă ceramică și tip ac. |  |  |  |  |  |
| Lot 8. Electrod pasiv |  |  |  |  |  | Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia |  |  |  |  |  |
| Lot 9. Element de lucru, uretrotom |  |  |  |  |  | Element de lucru a uretrotomului (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.911 sau echivalentul |  |  |  |  |  |
| Lot 10. Forceps biopsie "fierbinte" |  |  |  |  |  | Forceps biopsie pentru diametru canalului de lucru 2,8-3,7mm (la cerere), cu diametru sculei numai mic de 2,6 mm, lungimea nu mai mică de 230 cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 11. Forceps biopsie colonoscop |  |  |  |  |  | Forceps biopsie colonoscop diametrul de 2.8 - 3.2 mm, cu ac, lungimea – 230 cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 12. Forceps biopsie gastroscop |  |  |  |  |  | Forceps biopsie gastroscop diametrul de 2,2-2,8mm,cu ac,lungimea: 160 -180 cm |  |  |  |  |  |
| Lot 13. Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare |  |  |  |  |  | Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral. Deschiderea branselor 5-9mm. Lungimea 2300mm (+-10mm) |  |  |  |  |  |
| Lot 14. Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece" |  |  |  |  |  | Forceps tip combinat “Aligator” și "dinte de șoarece" pentru înlăturarea corpilor străini , cu 2 dinți, bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2.8 mm, lungime 230 cm. |  |  |  |  |  |
| Lot 15. Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini |  |  |  |  |  | Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini, bransele deschise > 17 mm, diametrul 2,5-2,8 mm, lungimea 160-280 cm |  |  |  |  |  |
| Lot 16. Gel lubrificant |  |  |  |  |  | Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa. |  |  |  |  |  |
| Lot 17. Hârtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis |  |  |  |  |  | Hârtie termo compatibilă cu dispozitivul Siemens Arcadis , 210 mm x 25 m (tip SONV sau echivalentul). |  |  |  |  |  |
| Lot 18. Husă sterila pentru cateter transvenos central |  |  |  |  |  | 80 cm în extensie, gofrat, compatibil cu introducer 6-8 Fr, (pentru Cateter Swan-Ganz, electrod transvenos pentru pacing) |  |  |  |  |  |
| Lot 19. Papilotom tip 3 lumen, vârf filiform |  |  |  |  |  | Papilotom 3 lumen, vârf filiform 7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de tăiere15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1.9 – 2.5 mm, lungimea 200 - 220 cm, cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid). |  |  |  |  |  |
| Lot 20. Papilotom canular biluminar |  |  |  |  |  | electrod de taiere arcuat 20 - 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm. |  |  |  |  |  |
| Lot 21. Papilotom Tip 3 Lumen, vârf tip bila |  |  |  |  |  | Papilotom Tip 3 Lumen, rotativ, lungimea de taiere 20 - 25 mm, partial izolat 15mm, port irgare, port ghid de 0.35, diametru 5-6 Fr (2-2.8 mm), lungimea cateter 2000 -2020 mm. |  |  |  |  |  |
| Lot 22. Pastă pentru protejarea pielii |  |  |  |  |  | Pe bază de hidrocoloid stomahesiv,barieră protectoare a pielii cu un efect crescut in umplirea pliurilor din jurul stomei |  |  |  |  |  |
| Lot 23. Pastă protectoare pentru stomă |  |  |  |  |  | Catifelată,ca o alifie care aderă la suprafețe umede |  |  |  |  |  |
| Lot 24. Piesa bucala |  |  |  |  |  | Piesa bucala pentru endoscopie digestiva-adulti, cu fixator si conecsiune pentru tubul de oxigen |  |  |  |  |  |
| Lot 25. Piese bucale din plastic cu muștuc |  |  |  |  |  | Compatibile cu spiro aparat BTL-08 |  |  |  |  |  |
| Lot 26. Proteza tip"Teflon-Piston" |  |  |  |  |  | Proteza tip "Teflon-Piston"" pentru stapedoplastie, diametru piston 0.5mm; diametru intern bucla 0.6mm; lungime 6 mm, din PTFE sau teflon. |  |  |  |  |  |
| Lot 27. Pudră adezivă |  |  |  |  |  | Ajută la vindecarea iritațiilor umede, crează o barieră protectoare pe piele iritată sau leziuni. |  |  |  |  |  |
| Lot 28. Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatutra 54 C, (250mm-70mm) |  |  |  |  |  | Rolă din hârtie mărimea 250 mm x 70 mm poentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Partea din hârtie să fie hidrofilă, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebue să fie tipărit demensiunea, codul. Termenul de valabilitate al materialului de împachetare trebue să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = 1 rolă. |  |  |  |  |  |
| Lot 29. Rezervor pentru sistemul VAC-Aspiratie a terapiei cu presiune negativa a plagilor. |  |  |  |  |  | Volumul rezervorului de 250ml (+/-50ml), compatibil cu conexiunea la sistemul de VACum RENASYS EZ Plus. (Echivalent codului de referinta 66800913 Smith&Nepher, 2012225 Acute Care UHS |  |  |  |  |  |
| Lot 30. Saltea pentru încălzire pacientului |  |  |  |  |  | Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming. |  |  |  |  |  |
| Lot 31. Saltea pentru încălzire pacientului |  |  |  |  |  | Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (220-240cm X 110-130cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming. |  |  |  |  |  |
| Lot 32. Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei |  |  |  |  |  | Specificațiile senzorului de glucoză: Intervalul Glicemic: valoare minimă <3,9 mmol/L valoare maximă ≥ 22,0 mmol/L; Durata de viață senzorului ≥ 7 zile; Operatorul economic va asigura cu titlu gratuit minim 8 transmițătoare, compatibile cu senzorii ofertați. Specificațiile Transmițătorului: • Comunicare wireless • Conectarea cu ≥ 2 aparținători otă: Se acceptă senzori cu transmițători incorporați |  |  |  |  |  |
| Lot 33. Set protezare a cailor pancreatice |  |  |  |  |  | Proteza tiflon, 7 Fr, lungimea- 30-90mm, cu orificii pe de drenare pe tot parcursul protezei, cu marcheri de platina, Pusher cu conector lateral . Lungimea totala min – 200cm |  |  |  |  |  |
| Lot 34. Set conectoare de tip "Olympus" |  |  |  |  |  | Set conectoare endoscop de tip ”Olympus” compatibil cu mașina "SOLUSCOPE S 1"de reprocesare a endoscoapelor, aflată în dotare. |  |  |  |  |  |
| Lot 35. Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană) |  |  |  |  |  | 1. Steril; 2. Din poliuretan; 3. Dimensiunea 25-32/11-16/1000mm; 4. Componența setului: 1 husă pentru sonda transesofagiană, 1 piesă bucală, 1 seringă gel, 1 dispozitiv de blocare |  |  |  |  |  |
| Lot 36. Set de spuma poliuretanica (buretă) pentru terapia cu presiune negativa a plagilor. |  |  |  |  |  | Setul cuprinde bureta, folia adeziva tranparenta, conectorul la VAC-Aspirator. dimensiunea buretei: 25cm(+/-10cm) x 15cm (+/-10cm) x 3cm (+/-5cm). Conexiunea este necesar sa fie pentru Sistemul de VACum RENASYS EZ Plus. (Echivalent codului de referinta: 66800796 Smith&Nepher, 2012100 Acute Care UHS, M047407 Home Care Apria). |  |  |  |  |  |
| Lot 37. Set Level 1 pentru infuzie rapidă |  |  |  |  |  | Set incalzire si administare fluide, set produs compatibil cu dispozitivul Level 1® H-1200. Fast Flow Fluid Warmer with Integrated Air Detector/Clamp de Smiths Medical , care să corespundă vitezei de infuzie de la 950 pînă la 1400 ml pe minută |  |  |  |  |  |
| Lot 38. Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 12 Fr (pentru hemodializa) |  |  |  |  |  | Componenta: 1. Ac de punctionare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic ( lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o adminsitrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Debit (flow rate) pentru 2 lumene cu flux mare 200-260ml/min iar pentru un lumen mic 60-80 ml/min 5. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 6. Dilatator - cu 1-2F mai mare decit cateterul; 7.Căpăcel cu valvă de sigurantă care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set. |  |  |  |  |  |
| Lot 39. Spray pentru îndepărtarea adezivului |  |  |  |  |  | Conține silicon 100% în amestec cu un agent de propulsie. |  |  |  |  |  |
| Lot 40. Spray pentru micromotor |  |  |  |  |  | Ulei de tip ,,LUBRIOIL” |  |  |  |  |  |
| Lot 41. Spray pentru protejarea pielii |  |  |  |  |  | Hipoalergenic, cu timp de uscare scurt, ambalat întru-un recipient cu pulverizator, cu protecție continuă a pielii până la 72 ore. |  |  |  |  |  |
| Lot 42. Șunt intracoronar la capete cu bulbe din plastic |  |  |  |  |  | Diametru (mm)-1,0 Lungimea(cm)-2-2 buc; Diametru (mm)-1,5 Lungimea (cm)-2-2 buc; Diametru (mm) -1,75 Lungimea (cm)-2-2 buc; Diametru (mm) - 2,0 Lungimea (cm)-2-2 buc; Diametru (mm) - 2,25 Lungimea 2 (cm) – 2buc;Diametru (mm)-2,5 Lungimea(cm)-2-2buc. |  |  |  |  |  |
| Lot 43. Teaca externa pentru resectoscop |  |  |  |  |  | Teacă externă pentru resectoscop 26 Charr. Dublu flux de irigare, blocare cu eliberare rapidă, pentru utilizare cu teaca interioara rotativă KARL STORZ, 27050CA. |  |  |  |  |  |
| Lot 44. Teacă interioara |  |  |  |  |  | Teacă interioara, rotativă, cu izolație ceramică și utilizată cu teacă 27050SC exterioară a resectoscopului KARL STORZ. |  |  |  |  |  |
| Lot 45. Teacă pentru nefroscop/Amplatz |  |  |  |  |  | Amplatz 24,3 Fr (compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr), lungimea de lucru 150 mm, Cod de referință: 8964.041 sau echivalentul |  |  |  |  |  |
| Lot 46. Test Ureazic Helicobacter Pylori |  |  |  |  |  | Test rapid (lichid), citirea rezultatului pozitiv-negativ 5 min, păstrarea la temperatura camerei. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Consumabile medicale pentru anul 2025. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Număr de înregistrare AMDM. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. 33100000-1; Lot 1. Agent de sterilizare (Peroxid de hidrogen 50%); buc; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 2. Cateter cu balon cu electrod bipolar pentru cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos, 5Fr; buc; În termen de 30 de zile de la solicitare. Lot 3. Clipatoare și clipse LT -100. 33100000-1; Lot 3.1 Clipatoare pentru clipse LT-100; buc; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 3.2 Clipse LT-100; buc; În termen de 30 de zile de la solicitare. Lot 4. Clipatoare și clipse LT - 200. 33100000-1; Lot 4.1 Clipatoare pentru clipse LT-200; buc; 8; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 4.2 Clipatoare pentru clipse LT-200; buc; 2; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 4.3 Clipse LT-200; buc; 31000; În termen de 30 de zile de la solicitare. Lot 5. Clipatoare și clipse LT - 300. 33100000-1; Lot 5.1 Clipatoare pentru clipse LT-300; buc; 2; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 5.2 Clipse LT-300; buc; 600; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 6. Dispozitiv pentru ligaturare; buc; 10; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 7. Electroade combinat Tip ac+bila ceramica (hibrid).; set; 3; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 8. Electrod pasiv; buc; 150; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 9. Element de lucru, uretrotom; buc; 2; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 10. Forceps biopsie "fierbinte"; buc; 10; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 11. Forceps biopsie colonoscop; buc; 50; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 12. Forceps biopsie gastroscop; buc; 20; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 13. Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare; buc; 10; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 14. Forceps tip combinat “Aligator” si "dinte de soarece"; buc; 10; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 15. Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini; buc; 5; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 16. Gel lubrificant; buc; 220; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 17. Hârtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis; buc; 5; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 18. Husă sterila pentru cateter transvenos central; buc; 30; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 19. Papilotom tip 3 lumen, vârf filiform; buc; 35; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 20. Papilotom canular biluminar; buc; 15; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 21. Papilotom Tip 3 Lumen, vârf tip bila; buc; 100; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 22. Pastă pentru protejarea pielii; buc; 5; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 23. Pastă protectoare pentru stomă; buc; 10; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 24. Piesa bucala; buc; 25; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 25. Piese bucale din plastic cu muștuc; set; 2; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 26. Proteza tip"Teflon-Piston"; buc; 70; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 27. Pudră adezivă; buc; 5; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 28. Pungi sterilizare cu plasmă a articolelor medicale. Mărimea 250mm x 70mm Temperatutra 54 C, (250mm-70mm); buc; 130; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 29. Rezervor pentru sistemul VAC-Aspiratie a terapiei cu presiune negativa a plagilor.; buc; 2; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 30. Saltea pentru încălzire pacientului; buc; 300; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 31. Saltea pentru încălzire pacientului; buc; 300; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 32. Senzori pentru monitorizare continuă a glicemiei; buc; 150; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 33. Set protezare a cailor pancreatice; buc; 8; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 34. Set conectoare de tip "Olympus"; set; 2; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 35. Set de huse pentru sonda intracavitară (transesofagiană); buc; 50; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 36. Set de spuma poliuretanica (buretă) pentru terapia cu presiune negativa a plagilor.; buc; 5; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 37. Set Level 1 pentru infuzie rapidă; set; 45; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 38. Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 12 Fr (pentru hemodializa); buc; 1300; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 39. Spray pentru îndepărtarea adezivului; buc; 5; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 40. Spray pentru micromotor; buc; 25; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 41. Spray pentru protejarea pielii; buc; 10; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 42. Șunt intracoronar la capete cu bulbe din plastic; buc; 12; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 43. Teaca externa pentru resectoscop; buc; 1; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 44. Teacă interioara; buc; 6; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 45. Teacă pentru nefroscop/Amplatz; buc; 1; În termen de 30 de zile de la solicitare. 33100000-1; Lot 46. Test Ureazic Helicobacter Pylori; buc; 300; În termen de 30 de zile de la solicitare. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia Consumabilelor medicale pentru anul 2025 I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției: Consumabile medicale (necesar suplimentar) pentru anul 2025, Cod CPV: 33100000-1 “___”_________2025 mun. Chișinău Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin dl director Andrei UNCUȚA, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulamentului, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător 18.03.2003, IDNO: 1003600150783 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea Consumabilelor medicale (necesar suplimentar) pentru anul 2025, (denumirea bunului) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului „___” ___________________. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Furnizorul. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de conformitate, certificate CE, Declarații de conformitate, catalog la necesitate. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 30 zile din data comenzii, la necesitatea Autorității Contractante, pe parcursul anului 2025. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: certificatele de conformitate, certificate CE, declarații de conformitate, factură fiscală, copie certificat înregistarere AMDM. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Achitarea în termen de 45 de zile de la data prezentării și acceptării facturii fiscale de către Cumpărător. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră predate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform anexelor din prezentul Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie și Caietul de Sarcini. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizoruluide a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 10 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens sau constatarea de către persoanele responsabile a Cumpărătorului. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 10 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este prin transfer la contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare (dacă garanția era în termen de expirare), în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1 % din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15 % din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil de la 01.01.2025 până la 31.12.2025. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI 13.1 Cumpărătorul va solicita livrarea bunurile – la necesitate, în dependență de consumurile reale ale instituției. 13.2 Cumpărătorul este în drept să nu solicite executarea Contractului în proporții de 100%. Executarea contractului este determinată de factori ce nu depind de voința Cumpărătorului, care influențează cantitatea de bunuri utilizată în activitatea instituției. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.