Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Lucrări de reparație privind extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala la et.2 al IMSP Institutul de Cardiologie, str Testemitanu 29/1

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație Publică _____________________________________
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256123

- Numărul de telefon/fax: 022256123, 022766300

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ______Instituție Medico Sanitară Publică_________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație privind extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala la et.2 al IMSP Institutul de Cardiologie, str Testemitanu 29/1 | buc | 1 | Conform anexei 1 din Anuntul de Participare |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 3 417 000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  la solicitare timp de   _120_ zile _

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024 + perioada de garanție a lucrărilor

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___Nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Formularul ofertei, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7. Semnat electronic si anexată la sistem. | Obligatoriu |
| 2 | Garantia pentru oferta 2% | Transfer pe contul institutiei (confirmarea se anexează semnată electronic la SIARSAP) sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic si anexata la sistem. | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr. 7, semnata electronic | Obligatoriu |
| 5 | ## DECLARAŢIE Privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8, semnata electronic | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice eliberat de Agenția Servicii Publice | semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor – cît mai detaliat pe zile, prezentat pentru fiecare lot în parte | Anexa nr. 10 semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | Anexa nr. 13. semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14. semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Anexa nr. 16. semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15. semnat electronic | Obligatoriu |
| 12 | Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | semnat electronic | Obligatoriu |
| 13 | Experienta de lucru min. 3 ani în IMSP-uri confirmate prin contracte și procese verbale de recepție a lucrărilor. | Anexa nr. 12. Obiective finalizate pe parcursul ultimilor 3 ani, confirmat prin acte de recepţie finale (procese verbale de predare-primre) şi/sau recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, respectarea regimului de curatenie si galagie, executarea fără abateri de la deviz etc), semnata electronic se prezintă odată cu oferta | Obligatoriu |
| 14 | Scrisori de recomandare a bunei execuție a lucrărilor în cadrul IMSP, cel puțin 2. | semnat electronic | Obligatoriu |
| 15 | Certificatele de atestare a diriginților de șantier specializați pe tipuri de lucrări | semnata electronic | Obligatoriu |
| 16 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | semnata electronic | Obligatoriu |
| 17 | Alte cerințe | La solicitare timp de 3 zile pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentialii cîștigători, la solicitare |
| 18 | Notă: | Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica capacitatea tehnică și de execuție declarată de agenții economici inclusiv buna execuție a lucrărilor anterioare. Infirmarea celor declarate și/sau depistarea abaterilor sau incompetenților – v-a atrage după sine descalificarea cu suportarea tuturor consecințelor pentru falsul în declarație. Lucrările vor fi demarcate timp de 5 zile din momentul solicitării de către autoritatea contractantă. |  |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul   2%.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. În formă de:

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE

(b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau

© codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613

(d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161

(f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări :

lucrări – 1 an, utilaj – 2 ani_.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din preţul contractului adjudecat.

Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică ____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL (leu)

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate (devize)_______________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _ SIA RSAP __________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba romînă_

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu_____________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 09.03.2023

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.03.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică ______

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _ Conform anexei 1____________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________

Anexa 1

| Extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicalain cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N. Testemitanu 29/1 mun. Chisinau. | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructe

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. demolarea (SA pl.5) |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice - blocuri gips | m3 | 1,39 |  |  |
| 2 | СF59D K=0,8 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - demolare placi de carton ipsos si carcas | m2 | 14,90 |  |  |
| 3 | CK11C K=0.8 | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice - demolare | m2 | 11,40 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc. - usi | m2 | 25,00 |  |  |
| 5 | СF59D K=0,8 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie - demontare captusirii ventilatiei | m2 | 7,45 |  |  |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc -linoleum | m2 | 45,50 |  |  |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc- lamint | m2 | 49,20 |  |  |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc - ceramica | m2 | 17,30 |  |  |
| 9 | CK29A К=0,80 | Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos - demontare tavane suspendat din ghips- carton | m2 | 44,95 |  |  |
| 10 | CK29F K=0,8 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - demolare | m2 | 25,70 |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 134,00 |  |  |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 29,80 |  |  |
| 13 | RpCU09C1 K=4 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m | t | 29,80 |  |  |
| 14 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 29,80 |  |  |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 29,80 |  |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,19 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. pereti despartitori (SA pl.10,11) |  |  |  |  |
| 17 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - из огнестойкого г/к | m2 | 90,10 |  |  |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - профиль усиленый UA-50 | m | 76,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. vitraj (SA pl.18) |  |  |  |  |
| 19 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice -V-1,-1*(характеристика витражей см. раздел SA лист 18) | m2 | 9,78 |  |  |
| 20 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi- подоконники b=40cm | m | 6,52 |  |  |
| 21 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice - отлив b=25сm (металл с покрытием) | m | 6,52 |  |  |
| 22 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice -Vi-1(характеристика витражей см. раздел SA лист 18) | m2 | 6,77 |  |  |
| 23 | CF17Cприменит | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - противоударная плёнка | m2 | 13,30 |  |  |
| 24 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile | m2 | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. usi (SA pl.18) |  |  |  |  |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Ui1250 ( co звукоизоляцией +матовое стекло - низ типа sandwich) | m2 | 7,89 |  |  |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Ui1000 ( co звукоизоляцией, полотно типа sandwich) | m2 | 8,40 |  |  |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Ui 900 ( co звукоизоляцией, полотно типа sandwich) | m2 | 1,89 |  |  |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Ui 800 ( co звукоизоляцией, полотно типа sandwich) | m2 | 1,68 |  |  |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Ui800 ( co звукоизоляцией +матовое стекло - низ типа sandwich) | m2 | 3,36 |  |  |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -Ui 700 ( co звукоизоляцией, полотно типа sandwich) | m2 | 1,47 |  |  |
| 31 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 3,00 |  |  |
| 32 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile -draperii medicala antibacteriale | m2 | 5,99 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. podele (SA pl.17) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. tip 1 |  |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelei (Betonocontact) | m2 | 9,70 |  |  |
| 34 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10mm) | m2 | 9,70 |  |  |
| 35 | CG56A1 K=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -9,70 |  |  |
| 36 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor tip Melopam Cosmo, площадь указана с учётом завода покрытия на стены | m2 | 11,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. tip 2 |  |  |  |  |
| 37 | IzF04A K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -2 str.( с учётом площади стен h=0,5m ) | m2 | 181,20 |  |  |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 107,85 |  |  |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - 5Bp-1 100*100 | kg | 328,40 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a podelelei (Betonocontact) | m2 | 107,85 |  |  |
| 41 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10mm) | m2 | 107,85 |  |  |
| 42 | CG56A1 K=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime | m2 | -107,85 |  |  |
| 43 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - Gerflor tip Melopam Cosmo, площадь указана с учётом завода покрытия на стены | m2 | 122,52 |  |  |
| 44 | RpCE08A применит | Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat, aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat, 1 strat de pinza bitumata de 0,5 m latime (sau carton) - лента звукоизоляционная типа ,,Стопзвук" b=10cm | m | 146,60 |  |  |
| 45 | RpCE18D применит | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet - polisteren spumat 110mmh*8mm | m | 146,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. finisare interioare (SA pl.12,19) |  |  |  |  |
| 46 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - din plite medicale bioguard acustic antimicrobian ( gr.17, reflectatia luminii - 85%,rezistente de umidete - 95%,izolare fonica - 36db , ISO- 5) | m2 | 37,50 |  |  |
| 47 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.12.5mm) | m2 | 95,20 |  |  |
| 48 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm | m2 | 95,20 |  |  |
| 49 | CF53B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -95,20 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 95,20 |  |  |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 95,20 |  |  |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pentru spital) | m2 | 95,20 |  |  |
| 53 | CF02B4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor la pereti, in spatii inguste, incomode | m2 | 213,30 |  |  |
| 54 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -pereti | m2 | 213,30 |  |  |
| 55 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - gr.3mm pereti despartitori | m2 | 126,20 |  |  |
| 56 | CF51B K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm | m2 | -126,20 |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 339,50 |  |  |
| 58 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - Gerfloor gr.1mm | m2 | 339,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. alte lucrari |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. pl.10 poz.12 |  |  |  |  |
| 59 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |  |  |
| 60 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |  |  |
| 61 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,00 |  |  |
| 62 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 3,00 |  |  |
| 63 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor - din L50*32*4 | kg | 7,20 |  |  |
| 64 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat L=120mm | buc | 7,00 |  |  |
| 65 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 2 straturi | m2 | 0,50 |  |  |
| 66 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,17 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. pl.14 pl.10 poz.11 |  |  |  |  |
| 67 | RpCG05C | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm | m3 | 0,57 |  |  |
| 68 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 2,00 |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,00 |  |  |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - штукатурка сухими смесями на основе цемента т.5мм | m2 | 2,00 |  |  |
| 71 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,00 |  |  |
| 72 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.3. pl.13 |  |  |  |  |
| 73 | CK26Bприменит. | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - mina-protectie perete WG-145 | m | 21,00 |  |  |
| 74 | CO21A применит. | Instalarea suporturi ( numai manopera + mech.) | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 75 |  | Miner stationar pentru lavor l=400 | buc | 2,00 |  |  |
| 76 |  | Miner mobil pentru WC l=900mm | buc | 1,00 |  |  |
| 77 |  | Miner stationar pentru WC l=600*2 | buc | 1,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 % |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| Exinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N.Testemitanu 29/1,mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica( 10sec.x2buc.=20 sec.*0,299m2=5,98m2) | m2 | 5,98 |  |  |
| 2 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" (головка термостатическая со встроенным температурным датчиком) | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (трехходовой клапан Calis-TS-E-3D D1/2",HERZ) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"(15мм) (Gost 3262-75*(фитинги,фасонные части,элементы крепления тр-дов -40% от стоимости тр-дов) | m | 2,00 |  |  |
| 6 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (20мм)(Gost 3262-75*(фитинги,фасонные частибэлементы крепления тр-дов -40% от стоимости тр-дов) | m | 14,00 |  |  |
| 7 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 16,00 |  |  |
| 8 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 16,00 |  |  |
| 9 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 16,00 |  |  |
| 10 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de izolarea |  |  |  |  |
| 11 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15mm | m | 2,00 |  |  |
| 12 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala , introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm | m | 14,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari demontare |  |  |  |  |
| 13 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator din fonta | 1секц | 20,00 |  |  |
| 14 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm | m | 8,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociiale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | Bognibova L. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Exinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N.Testemitanu 29/1,mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Ventilare si conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 |  | Unitate de ventilatie verticala VERSO-CF-2300-UV-HCDX-L1-F7/M5-C5-X-FR L=180/1800 m3/h ,Pсв=550/400Pa ,2000х910х905,cu sistema regulare automatice C5, "Komfovent" in complecte ( K-1) | к-т | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Clapeta de aer 400х300 cu servoprivod (К1.2) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Sectiune de incalzire electrica (preincalzire) ,500x250,L=390mm N=7,5 кBm (К1.6) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Sectiune de incalzire electrica (reincalzire) ,500x250,L=390mm N=6,0 кBm (К1.7) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 |  | Sectiune de prefiltru cu sectiune de insertie de filtrare G4 ,500x250 (К1.8) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Suport elastic 400x300x100(K1.9) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 |  | Jaluzele de ploaie 500x400(K1.10) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 |  | Ateunator de zgomot 400x300x1200(К1.12) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Ateunator de zgomot 400x300x900(К1.13) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Unitate сompresor-condensare PUHZ-ZRP140YKA3 Qx=13,4кВm, Qm=16кBm,N=4,9кВm(К1-14) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Сadru suport pentru conditioner 1100x330 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 |  | Suport elastic 400x300x100(B1.3) | buc | 2,00 |  |  |
| 13 |  | Ateunator de zgomot 400x300x900(B1.4) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 |  | Ateunator de zgomot 400x300x1200(B1.5) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Clapeta de aer 400х300 cu servoprivod (B1.6) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Split- sistema RAS-16N3KVP2-E/RAS-16N3AVP2-E , Qx=4,53кВm,Qm=5,53 кВm сu filtru de plazma (K3) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 |  | Ventilator SILENT-200 ,L=50m3/ora, P=50ПА,N=0,016kBm,"Soler&Palau", (B-5) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 |  | Umidificator de aier ,N=11,25kBm,HumiSteam UE015,'CAREL" (B-5) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Furtun flexibil dвн=6мм(kod 1312350APN),L=1m | buc | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Adaptor 3/4G | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Filtru de apa D=20mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Distribuitor liniar SDP06S din otel inoxidabil D=22mm,L=550mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Conducta de evacuare a condensului | buc | 1,00 |  |  |
| 24 |  | Distribuitor de aer ermetic 610x305mm cu filtru HEPA H13, grad de purificare 99,95% pentru distributia orizontala a aerului | buc | 6,00 |  |  |
| 25 |  | Camera de presiune statica 610x305x450mm cu regulator de debit de aer D200mm cu racord lateral | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 26 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h (K1) | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | VB02A | Clapeta de reglare, montat pe canale rectangulare cu perimetrul 1000 - 1600 mm (K1.2) | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (K1.14) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | VC37G | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (K3) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 |  | Tevi din cupru D6.35mm | m | 30,00 |  |  |
| 32 |  | Tevi din cupru D9.52mm | m | 12,00 |  |  |
| 33 |  | Tevi din cupru D12.7mm | m | 30,00 |  |  |
| 34 |  | Tevi din cupru D15.88mm | m | 12,00 |  |  |
| 35 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (B 5) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h (umedificator ) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | VC32A | Distribuitor liniar SDP06S din otel inoxidabil D=22mm ,L=550mm | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (HEPA-filtru H13) | buc | 6,00 |  |  |
| 40 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (camera de presiune statica) | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de instalatii santehnice |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de santehnice |  |  |  |  |
| 41 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 23,50 |  |  |
| 42 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 8,00 |  |  |
| 43 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 8,95 |  |  |
| 44 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,50 |  |  |
| 45 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 126,70 |  |  |
| 46 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 11,40 |  |  |
| 47 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D100mm) | m | 2,00 |  |  |
| 48 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie flexibila , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (D150mm) | m | 3,00 |  |  |
| 49 | VA01C | Montarea cutie existente, din tabla neagra , 1200x150x150 cu slot 1200x60 -1buc. ; 900х150х100 сu slot 900x300- 1 buc. | m2 | 0,63 |  |  |
| 50 | VB25A | Anemostat circular plan,(вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM D200) | buc | 4,00 |  |  |
| 51 | VB25A | Anemostat circular plan,(вытяжной тарельчатый клапан типа TVOM D100) | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie (решетка переточная 400х200) | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie (решетка переточная 150х100) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie (jaluzele de ploaieЖР 500х400) | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | VB02A | Clapeta -drosel 150x100 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 56 | IzF16B | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex Duct AL -autoadeziva acoperita cu un strat de pritectie la exterios, de 13 mm grosime | m2 | 160,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 57 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (cutie 1200x150x150 cu slot 1200x600-1buc.; 900х150х100 cu slot 900x300 - 1 buc.) | m2 | 0,63 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | Bognibova L. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Exinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N.Testemitanu 29/1,mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Retele interioare alimentare cu apa si canalizare..

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistema -A1;А-2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 75.5mm | m | 5,00 |  |  |
| 2 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 60mm | m | 2,00 |  |  |
| 3 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 33.5mm | m | 15,00 |  |  |
| 4 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10,00 |  |  |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si fluture FI-FI D15mm ) | buc | 6,00 |  |  |
| 6 | SD17B | Robinet de incendiu, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu dulap tip ШПК-320) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | SA37H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D75.5 ) | buc | 6,00 |  |  |
| 8 | SA37G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D60 ) | buc | 5,00 |  |  |
| 9 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D35.5 ) | buc | 15,00 |  |  |
| 10 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D20 ) | buc | 8,00 |  |  |
| 11 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 15,00 |  |  |
| 12 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 7,00 |  |  |
| 13 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 10,00 |  |  |
| 14 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,50 |  |  |
| 15 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 0,70 |  |  |
| 16 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,00 |  |  |
| 17 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 15,00 |  |  |
| 18 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 7,00 |  |  |
| 19 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 10,00 |  |  |
| 20 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=33.5mm (Armflex ACE gr.19mm) | m | 15,00 |  |  |
| 21 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=60mm (Armflex ACE gr.19mm) | m | 2,00 |  |  |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=75.5mm (Armflex ACE gr.19mm) | m | 5,00 |  |  |
| 23 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 8,00 |  |  |
| 24 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de tranport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 25 |  | Stingator cu pulbere ОП-10 | buc | 2,00 |  |  |
| 26 |  | Filtru pentru curatirea mecanica a apei SVOD Colba 10 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 27 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistema -T3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 28 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 33.5mm | m | 15,00 |  |  |
| 29 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,00 |  |  |
| 30 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera si fluture FI-FI D15mm ) | buc | 3,00 |  |  |
| 31 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D35.5 ) | buc | 15,00 |  |  |
| 32 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D20 ) | buc | 8,00 |  |  |
| 33 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 15,00 |  |  |
| 34 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 8,00 |  |  |
| 35 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,50 |  |  |
| 36 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,80 |  |  |
| 37 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 15,00 |  |  |
| 38 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 8,00 |  |  |
| 39 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=33.5mm (Armflex ACE gr.19mm) | m | 15,00 |  |  |
| 40 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 12,00 |  |  |
| 41 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de tranport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Sistema C1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 42 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP ) | m | 6,00 |  |  |
| 43 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP ) | m | 20,00 |  |  |
| 44 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D110mm | buc | 6,00 |  |  |
| 45 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (revizie D110mm) | buc | 12,00 |  |  |
| 46 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (piesa de curatie D110mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (piesa de curatie D50 мм) | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | SB28A | Sifon de pardoseala din otel inoxidabil slefuit cu marjina de protactie , 15x15x7,5cm | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (colier din otel zingat D110mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (colier din otel zingat D50mm) | buc | 10,00 |  |  |
| 51 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |  |  |
| 52 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |  |  |
| 53 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |  |  |
| 54 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,60 |  |  |
| 55 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 2,00 |  |  |
| 56 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 7,00 |  |  |
| 57 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 3,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Lucrari demontare |  |  |  |  |
| 58 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,00 |  |  |
| 59 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 5,00 |  |  |
| 60 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 100,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de tranport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 61 |  | Vas de closet cu iesire laterala ,din ceramica ,cu montare suspendabila pe carcas metalic de montaj,cu rezervor incorporat de 6L cu clapeta de actionare din inox | buc | 2,00 |  |  |
| 62 |  | Lavoar din ceramica | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Sistemul evacuare condens |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 63 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm (pex-al-pex D40 мм) | m | 8,00 |  |  |
| 64 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (colier din otel zingat cu garnitura de cauciuc si diblu D40 ) | buc | 5,00 |  |  |
| 65 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 8,00 |  |  |
| 66 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 0,80 |  |  |
| 67 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 8,00 |  |  |
| 68 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 2,00 |  |  |
| 69 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de tranport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | Bognibova L. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Exinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str. N.Testemitanu 29/1,mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta № 2-1-5

Gaze medicale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilajului |  |  |  |  |
| 1 |  | Consola/pendant ATI,nemotorizat ,fixat pe tavan cu 2 picioare rigide,distanta intre axe1400mm,bloc cu 6valve de gaze(2xO2, 2xAir, 2xVac) si 6 conectoare angulare;4 blocuri cu cate 3 prize electrice, bloc cu 2 sigurante automate de alimentare de la retea electrca. Gabarite L=2000mm. Echipat cu standurile pentru monitor cardio si de hemodinamica , infuzomate, si pentru alte utilaje medicale-capacitatea portanta 20rg. Obligator: marcaje CE conform directivei dispozitivelor medicale 93/42/EEC, Racordarea la reteaua de distributie a gazelor medicale-conform ISO 7396-1:2016 Medical gaz pipeline systems. | шт. | 3,00 |  |  |
| 2 |  | Linie inchidere fortuita si monitorizare ( pentruO2) (robinet 1/2" O2 si manometru O2), LIM 1R 02 | шт. | 1,00 |  |  |
| 3 |  | Linie inchidere fortuita si monitorizare ( pentru AER) (robinet 1/2" si manometru ), LIM 1R AER | шт. | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Umidificator O2, V=0,15 l/m (900.753+904,836) | шт. | 3,00 |  |  |
| 5 |  | Aspirator vacuum AER/VAC (900.960+900.911) | шт. | 3,00 |  |  |
| 6 |  | Vas colectare secretii organice V=1L , (VCS2) | шт. | 3,00 |  |  |
| 7 |  | Conector O2 (900.611) | шт. | 3,00 |  |  |
| 8 |  | Conector AER (900.613) | шт. | 3,00 |  |  |
| 9 |  | Bara pentru accesorii, (900.400+904.101) | шт. | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 10 | Calcul | Consola/pendant ATI,nemotorizat ,fixat pe tavan cu 2 picioare rigide,distanta intre axe1400mm,bloc cu 6valve de gaze(2xO2, 2xAir, 2xvac) si 6 conectoare angulare;4 blocuri cu cate 3 prize electrice, bloc cu 2 sigurante automate de alimentare de la retea electrca:GabariteL=2000mm,capacitatea portanta 20kg. Obligator:marcaje CE conform diretivei dispozitivelor medicale 93/42/EEC.Racordare la reteaua de distributie a gazelor medicale se va face de persoane autorizate conform ISO 7396-1:2016 Medical gas pipeline systems | шт. | 3,00 |  |  |
| 11 | 11-06-001-01 | Linie de inchidere fortuita si monitorizare (O2,AER) | шт. | 2,00 |  |  |
| 12 | GE10A1 | Umidificator O2, V=0.15l/m ( 900.753+904.836) | шт. | 3,00 |  |  |
| 13 | M1I09A | Robinet cu bila din alama pentru instalatii de aer comprimat, montat cu racorduri olandeze pe teava de cupru, D 1/2" (O2,AER) | шт. | 6,00 |  |  |
| 14 |  | Robinet cu bila 1/2" x10 (O2),Ciacomini | шт. | 3,00 |  |  |
| 15 |  | Racord Hollender DN1/2"x10 (O2) | шт. | 6,00 |  |  |
| 16 |  | Robinet cu bila 1/2" x10 AER,Ciacomini | шт. | 3,00 |  |  |
| 17 |  | Racord Hollender DN1/2"x10 (AER) | шт. | 6,00 |  |  |
| 18 |  | Comunicatii interioare: | m | 0,00 |  |  |
| 19 | M1I13A | Teava de cupru, de 10x1mm | m | 20,00 |  |  |
| 20 | M1I13B | Teava de cupru, de 12x1mm | m | 56,00 |  |  |
| 21 |  | Teu din cupru D12 | шт. | 2,00 |  |  |
| 22 |  | Сot din cupru D10 | шт. | 16,00 |  |  |
| 23 |  | Сot din cupru D12 | шт. | 34,00 |  |  |
| 24 |  | Reductie din cupru D12x10 | шт. | 2,00 |  |  |
| 25 | M1I15A | Incercarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat | m | 76,00 |  |  |
| 26 | M1J24A | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 80 mm | m | 76,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 27 |  | Materiale de instalare: | шт. | 0,00 |  |  |
| 28 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor d= 10-12 | шт. | 90,00 |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal de diferite profile pentru dulap cu o usa (500*x200*x400*Hmm)) | kg | 3,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Transport materialov | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L

| Intocmit | Bognibova L. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str.N.Testimiteanu 29/1, mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Echipament electric de forta/Iluminat electric interior EEF/IEI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 945,00 |  |  |
| 2 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 33,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Montare echipament electric |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 9,00 |  |  |
| 4 |  | Siguranta ППНИ-50А | buc | 9,00 |  |  |
| 5 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare,AVR-120-40 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,ЩРН-24-036УХЛЗ | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |  |  |
| 8 |  | Separator de sarcina ВН-32/3Р/20А | buc | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Intrerupator automat, monopolar ВА47-29/1Р/ В10 | buc | 5,00 |  |  |
| 10 |  | Intrerupator automat, monopolar ВА47-29/1Р/ С16 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Automat diferential АВДТ 32 С16А 30mA | buc | 3,00 |  |  |
| 12 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,ЩРН-24-036УХЛЗ | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |  |  |
| 14 |  | Separator de sarcina ВН-32/3Р/25А | buc | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/ C16A | buc | 5,00 |  |  |
| 16 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100,ЩРН-12-036УХЛЗ | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |  |  |
| 18 |  | Separator de sarcina ВН-32/3Р/100А | buc | 1,00 |  |  |
| 19 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/ C40A | buc | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C6A | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/ C16A | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | 08-03-635-1 | Transformatori de forta (uscati): autotransformator de trecere, tensiune 380/220 V(TPT-10000M) | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ПДК) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,21 |  |  |
| 26 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console,CD LED18,CD LED13 | 100 buc | 0,11 |  |  |
| 27 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console EFS193-8,EXIT | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 9,80 |  |  |
| 29 |  | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 2x1,5mm,N2XH-0,66 | m | 20,00 |  |  |
| 30 |  | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 3x1,5mm,N2XH-0,66 | m | 400,00 |  |  |
| 31 |  | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 3x2,5mm,N2XH-0,66 | m | 300,00 |  |  |
| 32 |  | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x2,5mm,N2XH-0,66 | m | 115,00 |  |  |
| 33 |  | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x4,00mm,N2XH-0,66 | m | 10,00 |  |  |
| 34 |  | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 5x10,00 mm,N2XH-0,66 | m | 95,00 |  |  |
| 35 |  | Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de 1х25 mm,BBГ-1 | m | 40,00 |  |  |
| 36 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,11 |  |  |
| 37 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A | buc | 10,00 |  |  |
| 38 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A, IP54 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 40 |  | Priza bipolara cu contact de protectie deschis 250W, 10A, IP54 | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 42 |  | Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A | buc | 10,00 |  |  |
| 43 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 44 |  | Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A | buc | 10,00 |  |  |
| 45 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 0,33 |  |  |
| 46 |  | Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor | buc | 33,00 |  |  |
| 47 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 8,50 |  |  |
| 48 |  | Teava polivinilhlorid П20 | m | 850,00 |  |  |
| 49 | 08-02-409-4 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,95 |  |  |
| 50 |  | Teava polivinilhlorid П32 | m | 95,00 |  |  |
| 51 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,27 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Demontare echipament electric |  |  |  |  |
| 52 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 17,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Dispozitiv de comutare automata a energiei electrice АВР-120-40А | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Tablou distributie ЩPн-24-036УХЛ3 | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Tablou distributie ЩPн-12-036УХЛ3 | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Transformator TPT-10000M | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Post de control de la distanta ПДК | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Demaror magnetic ПМА-3130 I=40A | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED incorporat IP54, 33W OWP/R ECO LED595 | buc | 15,00 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED incorporat IP54, 33W +ES1, OWP/R ECO LED595 | buc | 2,00 |  |  |
| 61 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W,OPL/R ECO LED595 | buc | 3,00 |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED incorporat IP20, 35W +ES1,OPL/R ECO LED595 | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 18W CD LED18 | buc | 8,00 |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 13W CD LED13 | buc | 3,00 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Corpuri de siguranta IP42, autonomie de functionare de 1,5-ore sau 3ore, 8W, EFS193-8,EXIT | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitarea | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str.N.Testimiteanu 29/1, mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta № 2-1-7

Comunicatii telefonice si de semnalizare TS

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reteaua calculatoare |  |  |  |  |
| 1 | 10-07-061-01 | Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu Dulap p/n telecomunicatii 19", 15U*600*600, existent) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 10-07-061-01 | Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu Router 1U rackmount 5*Gigabit Ethernet, existent) | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 10-07-061-01 | Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu comutator Switch 48 porturi 1Gogabit, existent) | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date 2RJ-45 | buc | 12,000 |  |  |
| 5 |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 | buc | 12,000 |  |  |
| 6 |  | Conector RJ-45 UTP cat.5e | buc | 36,000 |  |  |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date 1RJ-45 | buc | 1,000 |  |  |
| 8 |  | Priza de date cu un modul 1RJ-45 cu rama in set | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date 2RJ-45 | buc | 7,000 |  |  |
| 10 |  | Priza de date cu 2 module 2RJ-45 cu rama in set | buc | 7,000 |  |  |
| 11 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600(Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45+1 priza RJ-11) | buc | 1,000 |  |  |
| 12 |  | Suport de fixare a prizei | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza pop-up 3RJ-45+1RJ-11 telefonica | buc | 1,000 |  |  |
| 14 |  | Priza pop-up 3RJ-45+1RJ-11 telefonica | buc | 1,000 |  |  |
| 15 |  | Rama dubla pentru priza montata in mini coloana | buc | 2,000 |  |  |
| 16 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 5,100 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,700 |  |  |
| 18 | 22 | Cablu de cupru UTP 5e | m | 580,000 |  |  |
| 19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e | buc | 30,000 |  |  |
| 20 |  | Patch-cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 15,000 |  |  |
| 21 |  | Patch-cord UTP cat.5e 1.5m | buc | 15,000 |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,600 |  |  |
| 23 |  | Teava polivinilhlorid П25 | m | 60,000 |  |  |
| 24 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |  |  |
| 25 |  | Teava din polietilena PE 25mm | m | 10,000 |  |  |
| 26 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton | m | 0,150 |  |  |
| 27 |  | Jgheab de metal 100x50mm | m | 15,000 |  |  |
| 28 | 10-06-037-01 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 |  | Cutie montaj de podea | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,002 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. reteaua de telefonie |  |  |  |  |
| 31 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. | 0,010 |  |  |
| 32 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | 10-07-061-01 | Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu statie de telefonie interna Panasonic TDA200, existent) | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | 10-07-061-01 | Racordul cablurilor de telecomunicatii in dulap de releu, cablu, capacitate: 4х4 (conectare cablu Dulap de distributie+regleta telefonica, existent) | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza telefonica Rj-11 | buc | 1,000 |  |  |
| 37 |  | Priza telefonica Rj-11 | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,300 |  |  |
| 39 | 22 | Cablu de cupru UTP 5e | m | 30,000 |  |  |
| 40 |  | Conector RJ-11 UTP cat.5e | buc | 2,000 |  |  |
| 41 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patci-cord UTP cat.5e | buc | 2,000 |  |  |
| 42 |  | Patch-cord UTP cat.5e 1.5m | buc | 2,000 |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |  |  |
| 44 |  | Teava polivinilhlorid П25 | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |
| 45 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete cu sursa de alimentare autonoma | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua calculatoare |  |  |  |  |
| 46 |  | Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45+1 priza RJ-11 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. reteaua de telefonie |  |  |  |  |
| 47 |  | Aparat telefonic RJ-11 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Instalatii de Ceasoficare |  |  |  |  |
| 48 |  | Ceas de perete cu sursa de alimentare autonoma | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Extinderea sectiei de terapie intensiva cardiochirurgicala in cadru IMSP Institutul de Cardiologie din str.N.Testimiteanu 29/1, mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Deviz-oferta № 2-1-8

Semnalizare de incendiu SI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,dispozitiv de comanda existent C2000M | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,dispozitiv de receptie si comanda existent Cигнал 20 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,bloc releu existent С2000СП1 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,bloc existent C2000БИ | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii,ИП212-3СУ | buc | 17,00 |  |  |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala,ИПР-3СУ | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,dispozitiv de alarma existent "Cвирель 2" | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,sirena existent Siren PS40 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,sursa de alimentare existent РИП 12V | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,baterii acumulatoare existent 12V/18A/h | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu,emitator radio existent ATS-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc | 23,00 |  |  |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,20 |  |  |
| 14 |  | Cablu KOPкEH FRHF FE180/ E30 sec.1x2x0,8 mm2 | m | 120,00 |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Teava polivinilhlorid П20 | m | 100,00 |  |  |
| 17 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Detector automat de fum si alarma ИП 212-3СУ | buc | 19,00 |  |  |
| 19 |  | Detector manual de alarma de incendiu ИПР-3СУ | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | (Buga E.) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |