| Reparatia izolator din str.Stefan Cel Mare 200 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 | 31,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 34,100 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 3,224 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 3,410 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,550 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 5,270 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,550 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 3,100 |  |  |
| 2 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite |  | m2 | 40,320 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 50,400 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 14,515 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 4,838 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,806 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,160 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,016 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 8,064 |  |  |
| 3 | CN23A |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,040 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,136 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,080 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,240 |  |  |
| 4 | CN23B |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv |  | m2 | 3,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,460 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg | 0,450 |  |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,300 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,090 |  |  |
| 5 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 184,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,802 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 55,290 |  |  |
| 6 | RpCJ09A |  | Reparatii de tencuieli interioare in calcio-vecchio, de 2,5 cm grosime, la pereti avind fata lucrata dupa modelul existent, executate patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar, cu mortar de var-ipsos, marca 4-T (100 kg ipsos la mc mortar) |  | m2 | 54,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 85,860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,740 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,540 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,620 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,486 |  |  |
|  | 1411112204399 |  | Mozaic din marmura alba saci g=1,0x3,0 mm |  | kg | 172,800 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,540 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,108 |  |  |
| 7 | RpCJ26A |  | Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip |  | m2 | 184,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 70,034 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 46,075 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 645,050 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,147 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,212 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,682 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,461 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,276 |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 184,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,529 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 27,645 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,215 |  |  |
| 9 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual |  | m2 | 184,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 106,894 |  |  |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici |  | kg | 92,150 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 9,215 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 92,150 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,215 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,369 |  |  |
| 10 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  | buc | 7,200 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,200 |  |  |
| 12 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,200 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 9,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,440 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare .Iluminat electric |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,760 |  |  |
| 14 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 287527440050221 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED sub panou Amstrong 60x60 cm 35W |  | buc | 1,040 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 1,040 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 1,040 |  |  |
| 15 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate antivandalizm LED 12,9 W |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,960 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat antivandalizm LED 12,9 W, cu toate piesele si elem. componente |  | buc | 7,280 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 7,280 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 7,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare,aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare .Iluminat electric |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |