- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor și consumabilelor de laborator prin procedura de achiziție – Licitația deschisă

# codul CPV 33696500-0

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA

- IDNO: 1003600153360

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2

- Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| nr | Denumirea lotului | Denumirea bunurilor | Cerințele tehnice | UN | Cant | Suma estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reactive pentru analizatorul de urină Mission U120, Acon Laboratoriea, USA. Sistem închis | Combi 8, pentru analizatorul de urină Mission U120, Acon Laboratoriea, USA. Sistem închis | (Blood, Protein, Nitrat, Ketones, Glucose, pH, Density, Leucocytes) cu trei interpretari cantitativ. Cerinte obligatorii: 1. Reagentii sa fie obligatoriu in ambalajul producatorului 2. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. 3. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni | buc | 130000 | 331500 |
| 1 |  | Material de control lichid pentru urina normal și patogen, pentru analizatorul de urină Mission U120, Acon Laboratoriea, USA. Sistem închis |  | buc | 36 | 5760 |
| 2 | Reactive biochimice, calibratori și materiale de control pentru analizatorul Cobas, Roche Diagnostic. Sistem închis | Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500 | Cerințele generale pentru lot: 1. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuieli aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 2. Calibratori și materiale de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația RM în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de același producător).3. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau în încăpere dotată cu echipament specific).4. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identificare (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale producătorului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor indicate în set.5. instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracterisicele de performanță șo calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificația, reproductivitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat. 6.Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor | buc | 52500 | 65625 |
| 2 |  | Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300 |  | buc | 3600 | 7200 |
| 2 |  | Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400 |  | buc | 12000 | 24000 |
| 2 |  | Amylase (AMYL, 300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300 |  | buc | 19500 | 117000 |
| 2 |  | Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500 |  | buc | 52000 | 65000 |
| 2 |  | Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 350 |  | buc | 29750 | 50575 |
| 2 |  | Bilirubin-Total (BIL-T, 250T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 250 |  | buc | 30000 | 90000 |
| 2 |  | Calcium (CA, 300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300 |  | buc | 10500 | 21000 |
| 2 |  | Cholesterol (CHOL HiCo, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400 |  | buc | 60000 | 120000 |
| 2 |  | CKL, 200T, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200 |  | buc | 2600 | 13260 |
| 2 |  | Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu nr de teste de 700 |  | buc | 50400 | 50400 |
| 2 |  | g-Glutamyltransferase (GGT,400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400 |  | buc | 15000 | 31500 |
| 2 |  | Glucose HK (GLUC HK, 800T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 800 |  | buc | 70000 | 107100 |
| 2 |  | HDL-Cholesterol (HDL-C, 350T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 350 |  | buc | 11900 | 81039 |
| 2 |  | Iron (IRON, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis,set cu nr de teste de 200 |  | buc | 4000 | 13800 |
| 2 |  | Lactat Dehydrogenaza (LDHI), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300 |  | buc | 4200 | 11928 |
| 2 |  | LDL-Cholesterol (LDL-C, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200 |  | buc | 17600 | 372768 |
| 2 |  | Lipase colorimetric (LIPC, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200 |  | buc | 2800 | 15876 |
| 2 |  | Total Protein (TP, 300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300 |  | buc | 6000 | 12000 |
| 2 |  | Triglycerides (TRIGL, 250T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 250 |  | buc | 26000 | 66300 |
| 2 |  | Urea (UREAL, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500 |  | buc | 45000 | 114750 |
| 2 |  | Uric Acid (UA, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400 |  | buc | 36800 | 93840 |
| 2 |  | PCR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas sistem închis, 6000 set |  | buc | 18000 | 468000 |
| 2 |  | FR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set |  | buc | 7500 | 127500 |
| 2 |  | ASLO cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000sistem închis, set |  | buc | 7000 | 210000 |
| 2 |  | ISE Standard low sistem închis |  | buc | 1 | 270 |
| 2 |  | ISE Standard high sistem închis |  | buc | 1 | 270 |
| 2 |  | ISE Diluent |  | buc | 2 | 5400 |
| 2 |  | ISE Internal Standard |  | buc | 6 | 16200 |
| 2 |  | ISE Reference Electrolyte Solution |  | buc | 6 | 4500 |
| 2 |  | ISE Cleaning Solution |  | buc | 3 | 2700 |
| 2 |  | ISE Internal Standard Insert |  | buc | 2 | 1000 |
| 2 |  | NaOH-D cobas C |  | buc | 50 | 20000 |
| 2 |  | SMS cobas C |  | buc | 1 | 580 |
| 2 |  | 9% NaCl cobas C |  | buc | 1 | 480 |
| 2 |  | NaOH –D/Basic wash 2*1,8 L |  | buc | 25 | 22500 |
| 2 |  | Acid Wash solution 2*2 L |  | buc | 2 | 3600 |
| 2 |  | Sample Cleaner1, cobas c |  | buc | 5 | 8000 |
| 2 |  | EcoTergent |  | buc | 8 | 66000 |
| 2 |  | PreciControl ClinChem Multi 1 |  | buc | 1 | 8000 |
| 2 |  | PreciControl ClinChem Multi 2 |  | buc | 1 | 8000 |
| 2 |  | CFAS |  | buc | 1 | 1800 |
| 2 |  | Cfas Lipids |  | buc | 1 | 1000 |
| 2 |  | HbAlc hemoglobin glicolizata, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 set |  | buc | 15000 | 472500 |
| 2 |  | HbA1C TQ Hemolizing rg, cobas c |  | buc | 15 | 27270 |
| 2 |  | PreciControl HBA1C normal |  | buc | 1 | 6000 |
| 2 |  | PreciControl HBA1C patologic |  | buc | 1 | 6000 |
| 2 |  | Cfas HbA1c |  | buc | 1 | 3200 |
| 2 |  | Dozarea magneziului în serul sangvin, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 250 teste |  | buc | 2000 | 12000 |
| 2 |  | Dozarea izoenzimei MB-creatinfosfokinazei (CK-MB), set cu nr. de teste 100 teste |  | buc | 300 | 3000 |
| 2 |  | Determinarea feritinei, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 250 teste |  | buc | 500 | 16500 |
| 2 |  | Determinarea microalbumineiîn urină, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 100 teste |  | buc | 1000 | 35000 |
| 2 |  | C.f.a.s.PUC, Microalbuminurie |  | set | 1 | 5000 |
| 2 |  | C.f.a.s.CK-MB |  | set | 1 | 1000 |
| 2 |  | C.f.a.s.PAC |  | set | 1 | 2970,72 |
| 2 |  | C.f.a.s.Proteins, CRP, Ferritin |  | set | 2 | 16000 |
| 2 |  | Preciset RF |  | set | 1 | 2500 |
| 2 |  | Preconorm PUC |  | set | 1 | 5000 |
| 2 |  | RF Control Set |  | set | 1 | 3200 |
| 2 |  | Assay Tips/Cups (Set Virfuri si pupite pentru probe si reactie), pentru Analizator Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis |  | buc | 6 | 36000 |
| 3 | Reactive pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC-5150, Mindray, sistem închis | M-52D Diluent (20L×1) | set 20L×1 Cerinţe generale pentru lotul dat: 1. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor | litru | 720 | 57600 |
| 3 |  | M-52DIFF Lyse (500mL×4) | set 500mL×4 | litru | 24 | 127200 |
| 3 |  | M-52LH Lyse (100mL×4) | set 100mL×4 | litru | 4,8 | 96000 |
| 3 |  | Probe Cleanser (50mL) | 50mL | ml | 1050 | 8400 |
| 3 |  | Hematologic 3-pack control L, N, H | 3 x 3.5mL (1L,1N,1H) | ml | 288 | 63360 |
| 4 | Reactive pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat 6diff Mindray BC 760, sistem închis | DS Diluent | set 20 litri. Cerinţe generale pentru lotul dat: 1. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor | litru | 3960 | 162558 |
| 4 |  | M-6LD Lyse | set 1L x4 | litru | 192 | 217536 |
| 4 |  | M-6FD DYE | set 12mlx4 | ml | 5328 | 364968 |
| 4 |  | M-6LH Lyse | set 1L x4 | litru | 72 | 86382 |
| 4 |  | ESR Solution Reagent | 1L x4 | litru | 228 | 463125 |
| 4 |  | Probe Cleanser | 50ml | ml | 3300 | 24354 |
| 4 |  | SC-CAL PLUS Calibrator | 2x3,0ml | ml | 18 | 2867,94 |
| 4 |  | BC-6D Control | 6x4,5ml Tri-pack (2L, 2N, 2H) | ml | 486 | 67826,16 |
| 5 | Reactive pentru analizatorul de coagulare Yumizen G 800, sistem închis | Yumizen G PT liquid 4, 12x4ml | Cerinţe generale pentru lotul dat: 1. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor | set | 90 | 280800 |
| 5 |  | Yumizen G Cuvettes. 1000 |  | set | 55 | 330000 |
| 5 |  | Yumizen G FIB 2, 12x2ml |  | set | 40 | 124800 |
| 5 |  | Yumizen G Imidazol, 12x15 ml |  | set | 15 | 48600 |
| 5 |  | Yumizen G CTRL I, II, 2x5x1ml |  | set | 4 | 20800 |
| 5 |  | Yumizen G SORB, 12x15ml |  | set | 28 | 17360 |
| 5 |  | Yumizen G Cleaner, 1x4,5 litru |  | set | 110 | 220000 |
| 5 |  | Yumizen G Clean Sys, 0,1 litru |  | set | 10 | 30000 |
| 6 | Reactive pentru analizator imunologic Maglumi 800 | Maglumi Total PSA (CLIA) | ambalaj 50 teste Cerinţe generale pentru lotul dat: 1. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător). 4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor | buc | 5400 | 218160 |
| 6 |  | Maglumi f-PSA (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 550 | 22220 |
| 6 |  | Maglumi Toxo IgG (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 750 | 28725 |
| 6 |  | Maglumi Toxo IgM (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 750 | 28725 |
| 6 |  | Maglumi CMV IgG (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 850 | 32555 |
| 6 |  | Maglumi CMV IgM (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 850 | 32555 |
| 6 |  | Maglumi T3 (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 400 | 6748 |
| 6 |  | Maglumi FT3 (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 400 | 6748 |
| 6 |  | Maglumi T4 (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 500 | 8435 |
| 6 |  | Maglumi FT4 (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 5400 | 91098 |
| 6 |  | Maglumi TSH (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 5400 | 106218 |
| 6 |  | Maglumi Anti-TPO (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 1650 | 86971,5 |
| 6 |  | Maglumi FSH (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 500 | 9490 |
| 6 |  | Maglumi LH (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 500 | 9490 |
| 6 |  | Maglumi HCG/B - HCG (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 500 | 9490 |
| 6 |  | Maglumi PRL (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 1000 | 18980 |
| 6 |  | Maglumi Estradiol (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 500 | 9490 |
| 6 |  | Maglumi Testosterone (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 500 | 9490 |
| 6 |  | Maglumi free Testosterone (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 500 | 26355 |
| 6 |  | Maglumi DHEA-S (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 500 | 21435 |
| 6 |  | Maglumi Calcitonin (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 550 | 28990,5 |
| 6 |  | Maglumi Prolactina (CLIA) | ambalaj 50 teste | buc | 600 | 10548 |
| 6 |  | Cuvete de reacție (maglumi X3) | set include 3x182 cuvete - 546 cuvete/set | buc | 21840 | 32760 |
| 6 |  | Starter kit 1+2 | set 2x230ml | ml | 14720 | 28556,8 |
| 6 |  | Soluție de spălare concentrată | cutie 714ml | ml | 35700 | 26775 |
| 6 |  | Lichid pentru testarea semnalului luminiscent | set 5x2ml | ml | 3200 | 239104 |
| 6 |  | Lichid pentru spălarea tubulaturii | ambalaj 500ml | ml | 1000 | 7080 |
| 7 | Consumabile de laborator | Pap Stain EA 50-, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | Pap Stain EA 50-, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | litru | 20 | 6600 |
| 8 |  | Pap Stain OG 6-, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | Pap Stain OG 6-, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | litru | 20 | 6480 |
| 9 |  | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | DPX mounting medium-(xilen), 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | litru | 10 | 7200 |
| 10 |  | Haematoxylin stain, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | Haematoxylin stain, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | litru | 20 | 9120 |
| 11 |  | Histanol 100%, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | Histanol 100%, 1 litru, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | litru | 150 | 32400 |
| 12 |  | Cutii pentru păstrarea frotiurilor efectuate, set 100 lame, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | Cutii pentru păstrarea frotiurilor efectuate, set 100 lame, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | buc | 5 | 600 |
| 13 |  | Xelen pentru histologii, 5 litri, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | Xelen pentru histologii, 5 litri, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | litru | 10 | 1200 |
| 14 |  | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | Fixativ Cyto Spray pe baza de alcool, flacon 100ml, pentru metoda Papa Nicolau - frotiu conventional | buc | 250 | 54000 |
| 15 |  | Albastru de metilen, 1%, ambalaj 0,5-1 litri | Albastru de metilen, 1%, ambalaj 0,5-1 litri | litru | 20 | 4800 |
| 16 |  | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml | Set pentru colorarea micobacteriilor la BAAR după Țil Nilson (după autor), set - 300-350ml | buc | 30 | 18000 |
| 17 |  | Test individual de depistare a sîngelului ocult în materii fecale, în casetă | Test individual de depistare a sîngelului ocult în materii fecale, în casetă | buc | 12000 | 129600 |
| 18 |  | Determinarea calitativă a AG în masele fecale a Helicobacter Pylori, test rapid în casetă | Determinarea calitativă a AG în masele fecale a Helicobacter Pylori, test rapid în casetă | buc | 2000 | 36000 |
| 19 |  | Termohîrtie, 15m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | Termohîrtie, 15m, lățime 57mm, densitatea 55 gr/m2 | buc | 3000 | 16200 |
| 20 |  | Troponine | Troponine | buc | 300 | 4320 |
| 21 |  | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml | Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml | ml | 150 | 1200 |
| 22 |  | Bromtimol Albastru | Bromtimol Albastru | kg | 0,015 | 648 |
| 23 |  | Metanol în ambalaj, 1 litru, puritatea analitică | Metanol în ambalaj, 1 litru, puritatea analitică | litru | 40 | 2880 |
| 24 |  | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg | Silitra, Puritatea analitică sau chimică, 1kg | kg | 10 | 420 |
|  |  |  | Suma estimativă totală, lei fără TVA |  | 7814559,62 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pe lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite depunerea ofertelor alternative pentru loturile 1-6 cu următoarele condiții:

- Asigurarea cu reactive, calibratori, soluții de spălare și dispozitive medicale compatibile cu reactivele oferite.

- Dispozitive medicale urmează a fi livrate, instalate, calibrate și date în exploatare în decurs de 60 zile din data semnării contractului de achiziție.

- Reactivele urmează să fie compatibile cu dispozitivul medical respectiv și să provină de la același producător.

- Metodele de efectuare a analizelor de laborator urmează că corespundă celor indicate în specificație.

- Reactivele și dispozitivele medicale trebuie să fie înregistrate în Republica Moldova conform cerințelor actelor normative.

- Ofertantul va prezenta, la solicitarea beneficiarului, mostre de reactive pentru dispozitivele deja existente în instituție, sau va oferi posibilitatea de evaluare de către beneficiar a calității analizelor și dispozitivelor medicale în alte instituții, unde acestea sunt instalate și deja funcționează.

- Modalitatea de lucru a dispozitivelor medicale oferite: complet automat pentru lotul 2-6.

- Pentru lotul 1 capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minimum de 500 analize pe oră, pentru lotul 5 capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minimum de 160 analize pe oră și minimum de 60 probe pe board.

- Reactivele și dispozitivele medicale vor dispune de parametri clinici și tehnici de performanță identice cu parametrii indicați în specificație. Totodată, se vor admite ofertele reactivelor și dispozitivelor medicale cu performantă mai înaltă decât cele solicitate în specificație.

- Cantitatea dispozitivelor medicale urmează a fi oferită conform cerințelor de mai jos:

- pentru lotul 1 - 3 dispozitive medicale;

- pentru lotul 2 - 1 dispozitiv medical;

- pentru lotul 3 - 3 dispozitive medicale;

- pentru lotul 4 - 3 dispozitive medicale;

- pentru lotul 5 - 1 dispozitiv medical;

- pentru lotul 6 - 1 dispozitiv medical.

- Operatorul economic va dota instituția cu dispozitiv adițional pentru lotul 2, 5 și 6 în scopul realizării neîntrerupte a investigațiilor în perioada de staționare a dispozitivelor de bază în caz de defectare.

- Operatorul economic va prezenta prospecte, broșuri, elaborate de producător, conținând informații despre Specificația tehnică detaliată a dispozitivelor medicale propuse în oferta.

- Operatorul economic va asigura instruirea personalului medical.

- Livrarea, instalarea, calibrarea și darea în exploatare a dispozitivelor va fi suportată de către agentul economic desemnat câștigător.

- Dispozitivele care consumă apă purificată vor dispune de sistem de purificare a apei.

- Dispozitivele vor dispune de UPS, imprimanta și calculatorul necesar pentru tipărirea rezultatelor analizelor (lotul 2-6).

- Pe parcursul termenului de valabilitate a contractului de achiziție, operatorul economic va asigura deservirea și mentenanța gratuită a dispozitivelor medicale oferite, inclusiv înlocuirea, la necesitate, a pieselor de schimb.

- In cazul selectării ofertei alternative clauzele contractuale vor fi completate cu norme juridice corespunzătoare, rezultate din anunțul publicat.

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: Incoterms 2020 DDP, conform necesităților Beneficiarului, în limita surselor financiare disponibile, în decurs de 15 zile din data efectuării comenzii.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Formularul DUAE | Completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 2) | Oferta de preț – specificații de preț | Anexa nr.23 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 3) | Oferta tehnică – specificații tehnice | Anexa nr. 22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 4) | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, cofirmată prin semnatura electronică a parcipantului. Sau Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard, semnată că către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 5) | Cerere de participare | Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 6) | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 7) | Extras din Registru de Stat | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 8) | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 9) | Ultimul raport financiar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 10) | Declarația privind că reagenții sunt în ambalajul producătorului și seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau în încăpere dotată cu echipament specific) - pentru toate loturile | Confirmată prin semnătura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 11) | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.27 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 12) | Declarația privind dispunerea de specialiști pe parte de aplicații și ingineri calificați și certificați de la producătorul dispozitivelor medicale (cu anexarea copiilor certificatelor) | Pentru calibrarea, reprogramarea și deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor pentru loturile 1, 34, 36 și 37 Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 13) | Instrucțiuni de utilizare în limba de stat sau rusă, la cererea grupului de lucru | Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la solicitarea grupului de lucru în decurs de 5 zile) | DA |
| 14) | La cererea grupului de lucru se prezintă mostre în timp de 5 zile, de la operatorul cîștigător | cu indicarea numărului poziției pe ambalaj *(se va prezenta la solicitarea grupului de lucru în decurs de 5 zile) | DA |
| 15) | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Copie – eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmată prin semnătura electronică a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 16) | Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate. Minim 3 ani de experienţă specifică în prestarea serviciilor similare | Confirmată prin semnătura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
| 17) | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ___ din ____" | DA |
| 18) | - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică aparticipantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5% din valoarea contractului atribuit.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde sucesive indicate în SIA RSAP (3 runde).

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronic, pe adresa indicată în documentație de atribuire se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”.

- pe: [data] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Da.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | NU |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu.

- Alte informații relevante: Nu.

Conducătorul grupului de lucru:                                                                     Marina Golovaci