|  | Lista materialelor tehnico sanitare 2024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumirea si caracteristici tehnice | U/m | Canitatea | Preț unitar faraTVA | Suma estimatiă fara TVA |
|  | Lavoar inox pentru bucatărie cu oreficiu p/u baterie 500x600 și grosimea de la 0,6mm-1mm. | buc | 20 | 548,00 | 10960,00 |
|  | Lavoar cu pedestal cu fixare de perete, Dimensiunile: lungimea de la 600-605 mm lățime de la 485-530mm înălțimea-700-800 cm | buc | 6 | 1490,00 | 8940,00 |
|  | Baterii amesticătoare p/u lavoar (forma brăduleţ) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatia de la-1500 gr. | buc | 36 | 1165,00 | 41940,00 |
|  | Baterie amesticătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatia de la-2000gr. | buc | 10 | 1280,00 | 12800,00 |
|  | Baterie amesticătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatia de la-2000gr. | buc | 40 | 1997,50 | 79900,00 |
|  | Baterii amesticătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatia de la-1200 gr. | buc | 30 | 933,00 | 27990,00 |
|  | Baterii amesticătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatia de la-1200 gr. | buc | 40 | 934,00 | 37360,00 |
|  | Baterii amesticătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatia de la-1200 gr. | buc | 40 | 1412,50 | 56500,00 |
|  | Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acționiaza prin apasare,buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. . | buc. | 100 | 250 | 25000,00 |
|  | Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 | buc. | 100 | 80,83 | 8083,00 |
|  | Set fixare capac WC din metal | buc | 50 | 27,50 | 1375,00 |
|  | Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complect cu grilă de inox și furtun gofrat. | buc | 100 | 54,17 | 5417,00 |
|  | Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complect cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin . | buc | 50 | 133,34 | 6667,00 |
|  | Furtun (grif) F 1/2x M10 cu ţesătură de oţel inox ,ø interior -7,5mm,ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90˚C, lungimea-60 cm. | buc | 200 | 66,67 | 13334,00 |
|  | Furtun F 1/2x F1/2 cu ţesătură de oţel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90˚C, lungimea-60 cm. | buc | 60 | 73,34 | 4400,00 |
|  | Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sitâ telefon în set care are 2-3 poziţii de funcţionare si presiunea maxima de 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu si piuliță conică clasa 1. | buc | 150 | 350.50 | 52575,00 |
|  | Site pentru duş îmbinate prin înşurubare filetul de îșurubare cu futrunul sa fie integru cu corpul sitei,oreficiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziţii de funcţionare.(Telefon pentru duș) | buc | 150 | 165,00 | 24750,00 |
|  | Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt) | buc | 20 | 33,34 | 666,80 |
|  | Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt) | buc | 50 | 41,67 | 2078,50 |
|  | Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180˚) cu levă sterling | buc | 150 | 54,17 | 8125,50 |
|  | Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml. | buc | 50 | 66,67 | 3333,50 |
|  | Ţeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea ţevii -2mm, temperatura maximă lucru-95˚C ,presiunea maximă de lucru la 95˚C -10 bari,Coificient de delatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK,Rogozitatea intrnă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт). | m. | 100 | 20,84 | 2084,00 |
|  | Reducție 3/8masculin x 1/2feminin (din bronz). | buc | 200 | 16,67 | 3334,00 |
|  | Cot PPR ø-20*90˚ PN25,Tmax 95 ˚C | buc | 100 | 3,34 | 334,00 |
|  | Cot PPR ø-20*45˚ PN25,Tmax 95 ˚C | buc | 100 | 2,50 | 250,00 |
|  | Cot PPR ø-25*90˚ PN25,Tmax 95 ˚C | buc | 50 | 3,75 | 187,50 |
|  | Teu PPR ø-20*20*20 PN25,Tmax 95 ˚C | buc | 50 | 4,59 | 229,50 |
|  | Olandez PPR ø 20x1/2 feminin PN25,Tmax 95 ˚C | buc | 20 | 35,00 | 700,00 |
|  | Olandez PPR ø 20x1/2 masculin PN25,Tmax 95 ˚C | buc | 20 | 40,84 | 816,80 |
|  | Olandez PPR ø 25x3/4 feminin PN25,Tmax 95 ˚C | buc | 10 | 71,67 | 716,70 |
|  | Olandez PPR ø 25x3/4 masculin PN25,Tmax 95 ˚C | buc | 10 | 79,17 | 791,70 |
|  | Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin. | buc | 100 | 80,00 | 8000,00 |
|  | Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, feminine /feminin. | buc | 100 | 66,67 | 6667,00 |
|  | Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture,masculine/masculin | buc | 50 | 106,67 | 5333,50 |
|  | Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272 | buc | 20 | 1125,00 | 22500,00 |
|  | Set reductii radiaror termo (2reductii 1’’ x ½ stinga cu garniture, 2 reductii 1’’ x ½ dreapta cu garnitura , robinet de aerisire ½ , dop ½, cheie robinet aeresire.) | buc | 20 | 108,34 | 2166,80 |
|  | Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2 | buc | 20 | 54,17 | 1083,40 |
|  | Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8 | buc | 30 | 50,00 | 1500,00 |
|  | Tiava de canalizare exterioară oranj din PVC cu mufa ø160x3,2mm, L-6m | buc | 2 | 700,00 | 1400,00 |
|  | Robinet bilă cu olandez 1/2 FI/FE PN 40 cu lungimea de la 80-82mm | buc | 50 | 141,67 | 7083,50 |
|  | Robinet PPR ø20 | buc | 30 | 48,34 | 1450,20 |
|  | Robinet PPR ø25 | buc | 30 | 68,34 | 2050,20 |
|  | Robinet сu sertar PPR ø20 | buc | 20 | 70,84 | 1416,80 |
|  | Robinet trecere duș Euro ( diverter) ¾’’x1/2’’x3/4’’FI/FE/FE | buc | 20 | 150,00 | 3000,00 |
|  | Pipă lungă din bronz p/u baterie duș, Lungimea de la 33-35 cm. | buc | 20 | 375,00 | 7500,00 |
|  | Cap prelungitor din bronz p/u baterii de bucatărie,Lungimea de la 28,5-30,5cm | buc | 20 | 167,50 | 3350,00 |
|  | Set garnituri (inele) 430buc | buc | 2 | 210,00 | 420,00 |
|  | Cot PP p/u canalizare ø 50x90⁰ | buc | 50 | 10,00 | 500,00 |
|  | Cot PP p/u canalizare ø 50x45⁰ | buc | 50 | 8,34 | 417,00 |
|  | Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d50 | buc | 50 | 20,84 | 1042,00 |
|  | Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d110 | buc | 50 | 50,00 | 2500,00 |
|  | Vas de WC compact, ceramică, rezervuar cu conectare lateral 1/2 şi accesorii care se acționiaza prin apasare în complet, cu scurgerea interioară directă, ieșirea de evacuare la 45˚,cu capac și set de fixare în complect. | buc | 5 | 1916,67 | 9583,35 |
|  | Teava PPR ø 32,fibră compozit ,grosimea perete 2,8 mm ,PN 25, culoare alb,lungimea 4m | m. | 40 | 54,17 | 2166,40 |
|  | Radiatoare secţii bimetalice, Înălţimea totală-558mm, Distanţa între axe-500mm, Lăţimea-77mm, Adîncimea -78mm, Puterea termică la D70˚C -137Wt, Volumul interior de apa 0,18l/el., Temperatura maximă de lucru 120 ˚C,Presiunea maximă 20bar,Masa 1,35kg/el. | secții | 60 | 155,84 | 9350,40 |
|  | Set fixare Vas WC (2 dibluri cu surub): cu capete hexagonale cu dametrele de (10 mm), Lungime dibluri: (85 mm) Diametru dibluri: 4 mm | buc | 12 | 14,17 | 170,04 |
|  | Set dibluri pentru fixarea lavoarului: setul este compuse din 2 surubele cu dublu filet, 2 dibluri, 2 piulite 2 saibe si protectii speciale din plastic durificat. Lungime surub: (120 mm) Diametru surub: (8 mm) Lungime diblu: (80 mm) Diametru surub: (12 mm) | buc | 12 | 27,50 | 330,00 |
|  | Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țiava multistrat) femenin, detașabil. | buc | 100 | 56,67 | 5667,00 |
|  | Aspersor Spray cu duza 15-VAN preinstal (negru) 3,7-4,6m, 1-2,1 bar | buc | 10 | 80,84 | 808,40 |
|  | Aspersor Spray cu duza 18-VAN preinstall (bej) 4,3-5,5 m, 1-2,1 bar | buc | 10 | 80,84 | 808,40 |
|  | Cot D. 16x1/2" FE cu port furtun | buc | 20 | 6,67 | 133,40 |
|  | Cot D. 16x3/4" FE cu port furtun | buc | 10 | 6,67 | 66,70 |
|  | Piesa bransare teava PEHD D. 25 x 1/2" / 16 А cu 2 suruburi, cu inel | buc | 10 | 27,50 | 275,00 |
|  | Duza Rotator MP -Rotator pentru aspersoare tip spray cu unghiul de udare reglabil intre 90 si 210 grade si raza de 8.5m, Include sita de filtrare, Compatibila cu aspersorul Pro-Spray, Filet interior 3/8" compatibil cu majoritatea aspersoarelor static | buc | 30 | 165,4 | 4962,00 |
|  | Teava din polietilena pentru apa LPDE PE100 SDR11 PN16 d16x2 | m | 20 | 8,34 | 166,80 |
|  | Teava din polietilena pentru apa PHED PE100 SDR11 PN16 d20x1.9 | m | 20 | 10,00 | 200,00 |
|  | Teava din polietilena pentru apa PHED PE100 SDR17 PN10 d25x1.7 | m | 30 | 11,67 | 350,10 |
|  | Sac polietilena 120mk, industrial, dimensiune sac - 50x90-92cm, | buc | 200 | 3,75 | 750,00 |
|  | Disc demantat pentru debitare ceramica Ø125mm | buc | 20 | 58,33 | 1166,67 |
|  | Folie de polietilena 120mk, transparentă, dimensiuni - lățimea 3m | buc | 10 | 30,00 | 300,00 |
|  | Ruleta de masurat cu fixare magnetica 7.5m | buc | 5 | 125,00 | 625,00 |
|  | Bita de impact PH2, 1/4'' 50 mm, din otel aliat S2 | buc | 25 | 29,17 | 729,25 |
|  | Bita cu impact SL, 1/4'' 50 mm din otel aliat S2 | buc | 25 | 29,17 | 729,25 |
|  | Bita cu impact PZ, 1/4'' 50 mm din otel aliat S2 | buc | 25 | 29,17 | 729,25 |
| Total (fara TVA) 550037.30 Prezentarea obligatorie a monstrelor din lista data la punctele cu Nr. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;19;20;21;22;23;24;26;28;33;35;36;37;38;40;41; 43;44;45;46;48;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;62;63;66;68;70,71,72,73, Inginer Tehnic C.S. Pinzaru Mihail _________________ Inginer Tehnic Covalciuc Victor _________________ |  |  |  |  |  |