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WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1
 Alimentare cu energie electrica (L=226m)(Marca AEE)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.

	100 m3
	
	0,407



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	1,787

	2
	TsD02D1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm

	100 m3
	
	0,407



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,2200
	0,09

	3
	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu(25m.l)

	m3
	
	7,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2100
	9,075

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,1200
	0,90

	4
	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu

	m3
	
	7,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9700
	7,275

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,75

	5
	TsC35B1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m

	100 m3
	
	0,136



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	5,4300
	0,738

	6
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	19,720



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	3,589

	7
	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ,pvc d=110mm

	1 km
	
	0,054



	
	1
	Muncitor
	h-om
	133,0000
	7,182

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,0800
	0,004

	
	530-0182
	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm
	m
	1 000,0000
	54,00
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	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transport
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	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	8
	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A

	buc
	
	3,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1700
	3,51

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1590
	0,477

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	2,0000
	6,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0040
	0,012

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0600
	0,18

	9
	3370201-289
	Siguranta ППНИ-33 gab.00 In=80A

	buc
	
	3,000



	
	110-0711
	Siguranta ППНИ-33 gab.00 In=80A 
	buc
	1,0000
	3,00

	10
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350.  BZUM

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,71

	11
	08-03-521-15
	Declansator de putere  tripolar

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,8100
	2,81

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5300
	0,53

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	12
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	2,32

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	13
	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700
	0,87

	14
	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV

	set
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,0000
	3,00

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800
	0,38

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	15
	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg

	100 m
	
	0,230



	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,4000
	3,542

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,8000
	0,414

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,4200
	0,097

	16
	08-02-146-3
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg

	100 m
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,3000
	0,965

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	10,2000
	0,51

	17
	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg

	100 m
	
	0,540



	
	1
	Muncitor
	h-om
	18,3000
	9,882

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,5600
	0,302

	18
	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee

	100 m
	
	2,260



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,6300
	14,984

	19
	33330002
	Nisip

	m3
	
	13,600



	
	408-9020
	Nisip
	m3
	1,0000
	13,60

	20
	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg

	100 m
	
	1,880



	
	1
	Muncitor
	h-om
	13,7000
	25,756

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00004
	0,00

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,0100
	0,019

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0010
	0,002

	21
	3332037-04
	Cablu AПвБбШв  4х50mm2 (1.221kg/m)

	m
	
	250,000



	
	3130134817400
	Cablu AПвБбШв  4х50mm2 (1.221kg/m)
	m
	1,0000
	250,00

	22
	33371013-02
	Cablu ABBГнг(A)-LS  5х25mm2 (1.025kg/m)

	m
	
	20,000



	
	31301348174001
	Cablu ABBГнг(A)-LS  5х25mm2 (1.025kg/m)
	m
	1,0000
	20,00

	23
	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu

	100 m
	
	1,880



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,5100
	12,239

	24
	33330001
	Caramida

	buc
	
	904,000



	
	5001000100105
	Caramida
	buc
	1,0000
	904,00

	25
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=5m

	10 buc
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,2900
	2,487

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm
	t
	0,1270
	0,038

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,7800
	0,234

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,5400
	0,762

	26
	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm

	100 m
	
	0,250



	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0000
	4,75

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm
	t
	0,2500
	0,062

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,6000
	0,15

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1400
	0,035

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,1300
	0,782

	27
	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm

	100 m
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,3000
	4,26

	
	1011614
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm
	t
	0,2500
	0,05

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0040
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9000
	0,18

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,4000
	0,48

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,5000
	0,30

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	13,4000
	2,68

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1900
	0,038

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,3600
	0,672

	28
	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m

	100 m
	
	0,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,6000
	7,52

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	1,368

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	0,08

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	2,50

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2800
	0,256

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	11,5000
	2,30

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,4700
	0,494

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2800
	0,256

	29
	33371013-02
	Canal metalic neperforat 50*50mm

	m
	
	20,000



	
	2521305734008
	Canale  metalic perforat 50*50
	m
	1,0000
	20,00
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	3. Utilaj



	30
	pret furnizor
	Panou BZUM-TF

	buc
	
	1,000



	
	2661126417113
	Panou BZUM -TF
	buc
	1,0000
	1,00

	31
	pret furnizor
	Intrerupator BH32/3/100,100A

	buc
	
	1,000



	
	1111000100020
	Intrerupator BH32/3/100 , 100A
	buc
	1,0000
	1,00

	32
	pret furnizor
	Intrerupator  automat cu 3faze ,63A,BA47-29/3/63C

	buc
	
	1,000



	
	11110001000201
	Intrerupator  automat cu3faze, 63A,BA47-29//3/63C
	buc
	1,0000
	1,00

	33
	pret furnizor
	Contor electric trifazat ZMG310CR4,04,041b37S2  3*220/380V (5A-120A0 CL1

	buc
	
	1,000



	
	3320634626000
	Contor electric trifazat ZMG 310CR4.041b37 S2 3*220/380V(5A-120A) CL1
	buc
	1,0000
	1,00

	34
	pret furnizor
	Detensionare OPC1 B 3P In=30kA, Un=400V , In=60kA

	buc
	
	1,000



	
	2913200000000
	Detensionatoare OPC1 B 3P In=30kA, Un=400V, In=60kA
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


