Formular Nr.3

Deviz local de resurse

Lucrari la instalarea spetezelor din lemn dur rezistent (stejar, frasin)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Manopera:

| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 481,600 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 541,800 |  |  |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 685,600 |  |  |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 589,960 |  |  |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,468 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1212121212121 | apa | m3 | 5,538 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 60,200 |  |  |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 84,280 |  |  |
| 4. | 20101029009001 | Lemn dur rezistent (stejar, frasin) uscat | m3 | 30,100 |  |  |
| 5. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 40,936 |  |  |
| 6. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 24,080 |  |  |
| 7. | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 120,400 |  |  |
| 8. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,289 |  |  |
| 9. | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 303,408 |  |  |
| 10. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 161,336 |  |  |
| 11. | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 202,272 |  |  |
| 12. | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 286,552 |  |  |
| 13. | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 202,272 |  |  |
| 14. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 842,800 |  |  |
| 15. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 120,400 |  |  |
| 16. | 28741158254551 | Suruburi M8 L70 | buc | 6 020,000 |  |  |
| 17. | 28741158410691 | Piulite M 8 | buc | 6 020,000 |  |  |
| 18. | 28741258830791 | Saibe M 8 | buc | 6 020,000 |  |  |
| 19. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 120,400 |  |  |
| 20. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 903,000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 240,800 |  |  |
| 3. | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 180,600 |  |  |
| 4. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,445 |  |  |
| 5. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,289 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |