- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reagenților, consumabile pentru Cell Dzn Control, Urilzzyer, Elisa, E1, Diff. A15,CA 660, FIA, Imunocromatografieși pentru anul 2024

prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

- IDNO: 1003600150716

- Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 51

- Numărul de telefon/fax: 022-26-70-47; 0795 28 796.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scms@ms.md, tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1: Imunocromatografie (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Determinarea Clostridium difficile. | Buc. | 100 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a Antigenului și Toxinelor A+B a Clostridium difficile din mase fecale. Triplu test încorporat în una casetă. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10000 |
| 1.2 | 33696500-0 | Determinarea sângelui ocult în mase fecale | Buc. | 300 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă cu sensibilitate și specificitate doar pentru hemoglobina sau antigeni eritrocitari umani. Determinarea rapidă prin test calitativ a sîngelui ocult din mase fecale. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 12000 |
| 1.3 | 33696500-0 | Determinarea Markeri Cardiaci test triplu TnI/CK-MB/Myo | Buc. | 200 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5000 |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  | 27000 |
|  |  | Lot 2 Marcheri hepatici |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Determinarea HBsAg | Buc. | 200 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale B: HBsAg. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4000 |
| 2.2 | 33696500-0 | Determinarea Anti-HCV | Buc. | 100 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale C: Anti-HCV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2000 |
| 2.3 | 33696500-0 | Determinarea Anti-HAV | Buc. | 200 | Caseta. Metoda imunocromatografică calitativă. Determinarea rapidă prin test calitativ a markerilor hepatitei virale A: Anti-HAV. Specificitate > 95 %. Sensibilitate > 95%. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 12000 |
|  |  | Lot 2 Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 45000 |
|  |  | Lotul 3: Imunofluoriscență sau FIA, test rapid cantitativ (Evaluare pe lot)¹ |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Procalcitonina. Test rapid cantitativ. Metoda FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 75 | (I) Analiza cantitativă a Procalcitoninei. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6375 |
| 3.2 | 33696500-0 | Markeri cardiaci CK-MB. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 300 | (I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - CK-MB. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 16500 |
| 3.3 | 33696500-0 | Markeri cardiaci Troponina T sau I. Test rapid cantitativ Metoda: FIA sau Imunofluoriscență | Buc. | 400 | (I) Analiza cantitativă a Markerilor cardiaci - Troponina T sau I. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 24000 |
| 3.4 | 33696500-0 | D-dimeri. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență. | Buc. | 3000 | (I) Analiza cantitativă a D-dimerilor. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totată a poziției. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 195000 |
| 3.5 | 33696500-0 | Cistatina - C. Test rapid cantitativ. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență. | Buc. | 50 | (I) Analiza cantitativă a Cistatina-C. Metoda: FIA sau Imunofluoriscență, test rapid. Reagenți încorporați în casete sau cărtușuri, ambalate individual pentru fiecare investigație aparte. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru kit. (II) Agentul economic cîștigător, obligator să ofere analizator-reader ca macroaccesoriu de însoțire a kiturilor cu reagenți încorporați în casete sau cărtușe, doar pe perioada utilizării volumului te teste contractate/achiziționate. Certificate de calitate de la producător, CE, IVD pentru reader. (III) Kituri de reagenți imunologici încorporați în casete sau cărtușuri compatibil cu reader accesoriu prin: (a) cod de bare care codifică denumirea testului; (b) construcția cărtușului sau casetei. (IV) Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare codificată și programată în chip ca parte componentă a fiecărui kit de casete sau cărtușeuri. (V) Prima livrare de kituri pentru determinarea D-dimerilor conform contractului pentru poziția dată să fie însoțită de 1 kit de QC 2-3 nivele pentru control de calitate intern al D-dimerilor compatibile cu metoda contractată. Al doilea kit să fie livrat la 6 luni (iunie-iulie). Termenul de valabilitate a kiturilor de QC mai mult de 6 luni. Livrarea kiturilor de QC în baza Procesului verbal de primire-predare, dar prețul celor două kituri de QC cerute să fie inclus în suma totată a poziției. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2500 |
|  |  | Lot 3 Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 244375 |
|  |  | Lotul 4: Analizatorul automat Sysmex CA 660 (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 4.1 | 33696500-0 | Tromborel S | Set | 40 | Reagent liofilizat, împachetare 10x4mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 38800 |
| 4.2 | 33696500-0 | Thrombin | Set | 100 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 86400 |
| 4.3 | 33696500-0 | Owren's Veronal Buffer | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x15mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 16200 |
| 4.4 | 33696500-0 | Actin FS | Set | 25 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x2mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 25000 |
| 4.5 | 33696500-0 | Calciu Clorid | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare 10x15mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2800 |
| 4.6 | 33696500-0 | CA Clean I | Set | 90 | Reagent gata de lucru, împachetare 50 mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 75600 |
| 4.7 | 33696500-0 | CA Clean II | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare 500 mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1500 |
| 4.8 | 33696500-0 | Cuve de reacții | Buc. | 50000 | Cuve de reacții compatibili cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 50000 |
| 4.9 | 33696500-0 | Control Plasma umană nivel Normal | Set | 12 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 22800 |
| 4.10 | 33696500-0 | Control Plasma umană nivel Patologic | Set | 12 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 22800 |
| 4.11 | 33696500-0 | PT Multicalibrator | Set | 2 | Reagent liofilizat, împachetare 6x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5200 |
| 4.12 | 33696500-0 | Plasma Umană Standard | Set | 2 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5400 |
| 4.13 | 33696500-0 | Ci-trol | Set | 6 | Reagent liofilizat, împachetare 10x1mL, compatibil cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 11700 |
| 4.14 | 33696500-0 | Cuve 4 mL, pentru reagenți | Buc. | 1000 | Cuve de plastic pentru reagenți compatibili cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 500 |
| 4.15 | 33696500-0 | Set de mentinanța | Buc. | 2 | Set de mentinanță anuală compatibili cu analizator de hemostază automat Sysmex CA 560/660. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 15600 |
|  |  | Total Lot 4 |  |  |  | 380300 |
|  |  | LOT Nr. 5 A15, BioSystems (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 5.1 | 33696500-0 | Microalbumina în urină | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-1x40 mL + R₂-1x10 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1490 |
| 5.2 | 33696500-0 | Microalbumina Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea cantitativă a Microalbuminei în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 290 |
| 5.3 | 33696500-0 | HbA1C-Direct BA | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-2x60 mL + R₂-2x12 mL, metoda imunoturbidimetrie, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 47464 |
| 5.4 | 33696500-0 | HbA1C Control Normal | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x0,5 mL, pentru control intern de calitate a reagentului HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1134 |
| 5.5 | 33696500-0 | HbA1C Control Patologic | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x0,5 mL, pentru control intern de calitate a reagentului HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1134 |
| 5.6 | 33696500-0 | HbA1C-Direct Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 4x0,5 mL, calibrarea metodei imunoturbidimetrie pentru HbA1C-Direct, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4844 |
| 5.7 | 33696500-0 | Amilaza totală IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x20 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 19380 |
| 5.8 | 33696500-0 | ALT/GPT IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10300 |
| 5.9 | 33696500-0 | AST/GOT IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10300 |
| 5.10 | 33696500-0 | ALP-AMP IFCC | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x16 mL + R₂-2x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5160 |
| 5.11 | 33696500-0 | GGTP IFCC | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9700 |
| 5.12 | 33696500-0 | LDH IFCC | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2700 |
| 5.13 | 33696500-0 | Lipaza | Set | 15 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-1x10 mL + R₂-1x20 mL, metoda cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 25740 |
| 5.14 | 33696500-0 | CK totală NAC IFCC | Set | 5 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x12 mL + R₂-1x10 mL, metoda cinetică fotospectrometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2790 |
| 5.15 | 33696500-0 | CK-MB prin imunoinhibiție | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x12 mL + R₂-1x10 mL, metoda cinetică spectrofotometrică cu imunoinhibiție subunităților -B și fracțiilor BB, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2985 |
| 5.16 | 33696500-0 | CK-MB Standard | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x30 mL, pentru calibrarea reagentului pentru determinarea activității CK-MB în ser, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 360 |
| 5.17 | 33696500-0 | Glucoza | Set | 15 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda enzimatică cinetică spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4380 |
| 5.18 | 33696500-0 | Iron-Ferrozine | Set | 7 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda fotospectrometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5117 |
| 5.19 | 33696500-0 | Calcium-Arsenazo | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1761 |
| 5.20 | 33696500-0 | Magnesium | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x16 mL + R₂-2x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 930 |
| 5.21 | 33696500-0 | Ureea/BUN-UV | Set | 20 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9740 |
| 5.22 | 33696500-0 | Creatinine Jafe | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x50 mL + R₂-5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3492 |
| 5.23 | 33696500-0 | Proteina totală | Set | 5 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2075 |
| 5.24 | 33696500-0 | Albumina BCG/BCP | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1242 |
| 5.25 | 33696500-0 | Proteina urinară (pyrogalol roșu) | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 526 |
| 5.26 | 33696500-0 | Bilirubina totală | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2808 |
| 5.27 | 33696500-0 | Bilirubina directă | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-5x40 mL + R₂-5x10 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2868 |
| 5.28 | 33696500-0 | Acid uric | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5088 |
| 5.29 | 33696500-0 | Colesterol total | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4170 |
| 5.30 | 33696500-0 | Colesterol HDL Direct | Set | 30 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x20 mL + R₂-1x20 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 36330 |
| 5.31 | 33696500-0 | Colesterol LDL Direct | Set | 30 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = R₁-3x20 mL + R₂-1x20 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 61020 |
| 5.32 | 33696500-0 | Trigliceride | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 10x50 mL, metoda spectrofotometrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5148 |
| 5.33 | 33696500-0 | Biochemistry Calibrator (Human) | Set | 7 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru calibrarea metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10381 |
| 5.34 | 33696500-0 | Biochemistry Control Serum I (Human) | Set | 7 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru control intern de calitate a metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10381 |
| 5.35 | 33696500-0 | Biochemistry Control Serum II (Human) | Set | 7 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 5x5 mL, pentru control intern de calitate a metodelor spectrofotometrice, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10381 |
| 5.36 | 33696500-0 | Concentrated Washing Solutions | Set | 4 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 100 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 7120 |
| 5.37 | 33696500-0 | Concentrated Sistem Liquid | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1000 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 9672 |
| 5.38 | 33696500-0 | Washing Solution | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1000 mL, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 5010 |
| 5.39 | 33696500-0 | Rotore de reacție | Set | 100 | Rotor cu celule pentru reacții biochimice, împachetare Set = 10 rotore, compatibile cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 154800 |
| 5.40 | 33696500-0 | Sample Wells | Set | 20 | Cuve de unică folosință compatibile cu stative pentru specimene de pe bordul analizatorului A15, împachetare Set = 1000 buc, compatibile cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 8800 |
| 5.41 | 33696500-0 | Lampa fotometrică. 6V/10W Halogen Laps Pack A15 | Buc | 2 | Lampa pentru modul de emitere a luminii pentru citiri spectrofotometrice, turbidimetrice și nefelometrice compatibilă cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1776 |
| 5.42 | 33696500-0 | Lampa fotometrică. 12V/20W Halogen Laps Pack A25 | Set | 2 | Lampa pentru modul de emitere a luminii pentru citiri spectrofotometrice, turbidimetrice și nefelometrice compatibilă cu analizator de chimie clinică automat A25, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3504 |
| 5.43 | 33696500-0 | Biochemistry Control Urine I | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x5 mL, pentru control intern de calitate a analiților biochimici în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 270 |
| 5.44 | 33696500-0 | Biochemistry Control Urine II | Set | 1 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x5 mL, pentru control intern de calitate a analiților biochimici în urină, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 270 |
| 5.45 | 33696500-0 | Fertility Biochemistry Control | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, pentru control intern de calitate a analiților biochimici Citrat/Fructoza/Zincum, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 270 |
| 5.46 | 33696500-0 | Proteina C-reactivă | Set | 25 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 2x50 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 30875 |
| 5.47 | 33696500-0 | Rheumatoid control serum I | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 3x1mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4746 |
| 5.48 | 33696500-0 | Rheumatoid control serum I | Set | 6 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 3x1mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 4746 |
| 5.49 | 33696500-0 | Proteina C-reactivă HS | Set | 3 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x50 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3273 |
| 5.50 | 33696500-0 | Proteina C-reactivă HS standard | Set | 12 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x1 mL, metoda imunoturbidimetrică, compatibil cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1452 |
| 5.51 | 33696500-0 | A15 FAN (ventilator) | Set | 2 | Ventilator pentru placa procesorului compatibilă cu analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 1528 |
| 5.52 | 33696500-0 | Capac butelie A15 | Set | 4 | Capac pentru canistra cu solutie de sistem / solutie de spalare pentru analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 760 |
| 5.53 | 33696500-0 | Hydro cilindru pentru capac A15 | Set | 1 | Hidro-pneumo Cilindru pentru capacul analizator de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 2156 |
| 5.54 | 33696500-0 | Operating arm hose A15 | Set | 1 | Cablu pentru manipulatorul analizatorului de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3292 |
| 5.55 | 33696500-0 | Think Probe A15 | Set | 2 | Ac pentru probe pentru analizatorul de chimie clinică automat A15, BioSystems. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 12220 |
|  |  | Total Lot 5 |  |  |  | 580149 |
|  |  | LOT Nr.5 6Analizator hematologic 6 DIFF automat Mindray BC-760 (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 6.1 | 33696500-0 | DS Diluent | Set | 40 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 35360 |
| 6.2 | 33696500-0 | M-6 LD Lyse | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 56370 |
| 6.3 | 33696500-0 | M-6 LH Lyse | Set | 10 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 59690 |
| 6.4 | 33696500-0 | M-6 FD Dye | Set | 25 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 81800 |
| 6.5 | 33696500-0 | ESR Solution Reagent | Set | 13 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 101060 |
| 6.6 | 33696500-0 | Probe Cleanser | Set | 25 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 8900 |
| 6.7 | 33696500-0 | M-6 DR Diluent | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 10022 |
| 6.8 | 33696500-0 | M-6 FR Dye | Set | 2 | Reagent gata de lucru, împachetare Set = 1x20L, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 45834 |
| 6.9 | 33696500-0 | Set de controale Hematologice Nivel I, II,III. | Set | 6 | Set de controale hematologice Nivel I, II, III, împachetare Set = 6x4,5mL, compatibil cu analizator hematologic automat Mindray BC-760. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 38124 |
|  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 437160 |
|  |  | LOT Nr 7 Analizator pentru electroliți EXIAS E1 (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 7.1 | 33696500-0 | Cărtuș pentru măsurare 300 | Set | 10 | Cărtuș cu reagenți și electrozi încorporați compatibil cu analizator pentru electroliți EXIAS E1. Împachetare: cărtuș pentru 300 teste cu QC I, II, III inclus. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 96000 |
| 7.2 | 33696500-0 | Capilare | Set | 1 | Set de capilare absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Împachetare 100 buc/set. Certivicat de conformitate de la producător. | 3794 |
| 7.3 | 33696500-0 | Hîrtie termosensibilă | Buc | 10 | Hîrtie termosensibilă absolut compatibilă cu analizatorul ionoselectiv din poziția 1 lotului dat. | 750 |
|  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 100544 |
|  |  | LOT Nr.8 Analizator imunologic automat pentru metoda ELISA, comodat cu reagenți și consumabile (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 8.1 | 33696500-0 | HBsAg | Teste | 2592 | Set specific pentru determinarea HBsAg cantitativ (prioritate să se ofere metodiei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (set/mL), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 77760 |
| 8.2 | 33696500-0 | Anti-HBcor sumar | Teste | 1920 | Set specific pentru determinarea Anti-HBcor sumar cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 57600 |
| 8.3 | 33696500-0 | Anti-HBs | Teste | 1920 | Set specific pentru determinarea Anti-HBs sumar cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 57600 |
| 8.4 | 33696500-0 | Anti-HCV | Teste | 1920 | Set specific pentru determinarea Anti-HCV confirmativ cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 57600 |
| 8.5 | 33696500-0 | Anti-HAV | Teste | 960 | Set specific pentru determinarea Anti-HAV cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 28800 |
| 8.6 | 33696500-0 | Anti-HDV | Teste | 960 | Set specific pentru determinarea Anti-HDV cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 28800 |
| 8.7 | 33696500-0 | Free T3 | Teste | 480 | Set specific pentru determinarea Free T3 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 8.8 | 33696500-0 | Free T4 | Teste | 480 | Set specific pentru determinarea Free T4 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 8.9 | 33696500-0 | T3 | Set | 480 | Set specific pentru determinarea T3 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 8.10 | 33696500-0 | T4 | Set | 480 | Set specific pentru determinarea T4 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 8.11 | 33696500-0 | TSH | Teste | 672 | Set specific pentru determinarea TSH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 20160 |
| 8.12 | 33696500-0 | Anti-TPO | Teste | 480 | Set specific pentru determinarea Anti-TPO cantitativ (prioritate să se ofere metodiei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 19200 |
| 8.13 | 33696500-0 | Anti-TG | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Anti-TG cantitativ (prioritate să se ofere metodie automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 7680 |
| 8.14 | 33696500-0 | FSH | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea FSH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 8.15 | 33696500-0 | LH | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea LH cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa).E196:E197 | 5760 |
| 8.16 | 33696500-0 | Estradiol | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Estradiol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 8.17 | 33696500-0 | Progesteron | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Progesteron cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 8.18 | 33696500-0 | Testosteron | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Testosteron cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 8.19 | 33696500-0 | Prolactina | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Prolactin cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 8.20 | 33696500-0 | Leptina | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Leptina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 7680 |
| 8.21 | 33696500-0 | CEA | Teste | 288 | Set specific pentru determinarea CEA cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8640 |
| 8.22 | 33696500-0 | AFP | Teste | 384 | Set specific pentru determinarea AFP cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 11520 |
| 8.23 | 33696500-0 | Free PSA | Teste | 480 | Set specific pentru determinarea Free PSA cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 14400 |
| 8.24 | 33696500-0 | CA 19-9 | Teste | 384 | Set specific pentru determinarea CA 19-9 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 11520 |
| 8.25 | 33696500-0 | CA 125 | Teste | 288 | Set specific pentru determinarea CA 125 cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Sistem analitic care permite de a efectua minim una investigație la necesitate. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8640 |
| 8.26 | 33696500-0 | Cortizol | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Cortizol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 8.27 | 33696500-0 | IgE total | Teste | 288 | Set specific pentru determinarea Cortizol cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 8640 |
| 28 | 33696500-0 | DHEA-SO₄ | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea DHEA-SO₄ cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 8.29 | 33696500-0 | Insulina | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea Insulina cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 5760 |
| 8.30 | 33696500-0 | PSA | Teste | 484 | Set specific pentru determinarea PSA cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 11520 |
| 8.31 | 33696500-0 | C-peptid | Teste | 192 | Set specific pentru determinarea C-peptid cantitativ (prioritate să se ofere metodei automatizate ELISA) absolut compatibil cu analizator oferit comodat pentru lotul dat. Consumabile încorporate în set sau fiecare set să fie însoțit de număr respectiv de consumabile de unică folosință și soluții pentru mentenanță în volum suficient necesar executării investigației cerute. Soft necesar instalat, activ, deschis pentru operator. Aplicațiile softului în limba de stat sau rusă. CE, Certificat de conformitate de la producător, IVD. Contracatea se va efectua prin recalculul numărului de investigații licitate în număr de kituri specifice analizatorului cu număr de teste (sau mL) specific împachetării de la producător cu indicarea prețului per set în contract. Facturarea se va efectua în seturi pentru consumabile (mL/set), și în kituri sau teste pentru kituri de diagnostic - toate conform condițiilor contractuale recalculate, acceptate, semnate. Contractarea volumului necesar de controale și calibratori se va efectua în dependență cerințele specifice de la producătorul metodei propuse cîștigătoare. Preț estimativ ”pînî la X lei/test” prevede: reagent + calibrator + QC + consumabile specifice de unică folosință obligatorii metodei + soluții specifice necesare funcționării analizatorului propus (în dependență de sistem analitic) + kituri de mentenanță la 1 an + modul optic (de exemplu, lampa). | 7680 |
|  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 554880 |
|  |  | LOT 9. Urilyzer® 100 Pro-UL0100Pro semi automat de urină (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 9.1 | 33696500-0 | Strip- tes | Set | 68 | Set de stri-teste cromatografice specifice, absolut compatibile cu analizator Urilyzer® 100 Pro-UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 71400 |
| 9.2 | 33696500-0 | Cuve | Set | 17 | Cuve pentru microscopie automată, absolut compatibile cu analizator Urilyzer® Cell- ULC060, înpachetara set= 600 teste.Certificat de conformitate de la producător; IVD | 81600 |
| 9.3 | 33696500-0 | Set de controale Nivel I | Set | 12 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator Urilyzer® 100 Pro-UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 5400 |
| 9.4 | 33696500-0 | Set de controale Nivel II | Set | 12 | Set specific de Controale Urinare absolut compatibile cu analizator Urilyzer® 100 Pro-UL0100Pro, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 5400 |
|  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 163800 |
|  |  | LOT 10. Control de calitate extern internațional European (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 10.1 | 33696500-0 | Biochimie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de chimie clinică. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 3020 |
| 10.2 | 33696500-0 | Chimia urinei | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de urini - Chimia US. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 4200 |
| 10.3 | 33696500-0 | Urină | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor de urini - sediment. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 6100 |
| 10.4 | 33696500-0 | Coagulare | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor coagulologice. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 4800 |
| 10.5 | 33696500-0 | Hematologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor Hematologice 5 DIFF cu reticiulocite și VSH. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 6900 |
| 10.6 | 33696500-0 | Imunologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la hepatite virale B. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 4480 |
| 10.7 | 33696500-0 | Imunologie | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la hepatite virale A. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 5860 |
| 10.8 | 33696500-0 | HbA1C | Program | 4 | Control de calitate extern internaționala a investigațiilor la HbA1C. Program trimestial - 4 ori în an. CE | 2000 |
|  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 37360 |
|  |  | LOT 11. Cell Dyn Emirald 22 (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 11.1 | 33696500-0 | Emerald Diluent 10L / 9H4802 | Set | 6 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 10500 |
| 11.2 | 33696500-0 | Emerald Cleaner 960 mL / 9H4602 | Set | 18 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 31500 |
| 11.3 | 33696500-0 | CN-FREE LYSE 960mL/9H4702 | Set | 4 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 7000 |
| 11.4 | 33696500-0 | Set de controale pentru Cell Dyn Emerald | Set | 4 | Reagent gata de lucru absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 4000 |
| 11.5 | 33696500-0 | Set de mentenanță generală la 1 an | Set | 1 | Set de piese absolut compatibile cu analizator hematologic Cell Dyn Emirald 22. CE, Certificat de conformitate de la producător; IVD | 7500 |
|  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 60500 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 2 604 068 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La solicitare, în termen de 20 zile de la comandă.  Termen de achitare: până la 60 zile după livrare. Termen de semnare a contractului pînă la 5 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 .12. 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „ Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x312 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „ Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x312 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

- c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul IV 2024

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.11.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV.