Specificații tehnice și de preț

| Numărul licitaţiei: achizitie de mică valoare |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  | Alternativa nr. _________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea licitaţiei: struguri |  |  |  |  |  |  |  |  | Lot: |  |  |  | Pagina __ din __ |  |  |  |  |
| Codul CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Mod. | Ţara de origine | Producătorul | U/M | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei |  | Suma cu TVA, lei | Standarde de referinţă | Condiţii şi grafic de livrare 1 lună |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  |
| 03222342-2 | Struguri de masă |  |  |  | kg | 2000 | De masă |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/săptămînă |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

| Furnizorul de bunuri |  |
| --- | --- |
| Semnătura autorizată: |  |
| L.Ș. |  |