|  |  |  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ 2024 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție : nr. ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Achiziționarea instrumentelor de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unit de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  |  | Discount % |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 38300000-8 |  | Lotul nr.1 Instrumente de măsurare (Ruletă, șubler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Ruletă L-3m |  | buc. | 15 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2020) - doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon în decurs de maxim 5 zile calendaristice din data înaintării cererii. |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Ruletă L-5m |  | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Ruletă L-10m |  | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Echer p/u lăcătuș 200x130mm |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | Șubler 0-125mm |  | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | Șubler 0-1000mm-0,1 |  | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 | Șubler 0-150mm-0,1 |  | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Șubler 0-250mm-0,05 |  | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 | Șubler de marcare p/u lăcătuș 0-250mm |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 | Șubler de marcare p/u lăcătuș 0-300mm |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 | Șubler digital 0-150mm |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 | Șubler digital 0-250mm |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38300000-8 | Lotul nr.2 Instrumente de măsurare (Micrometre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Micrometru 175-200 |  | buc. | 1 |  |  |  |  | La comanda Beneficiarului, conform necesității reale, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central (DDP, INCOTERMS 2020) - doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon în decurs de maxim 5 zile calendaristice din data înaintării cererii. |  | până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Micrometru 0-25 |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Micrometru 0-250 |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 | Micrometru 275-300mm |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Stativ de măsurare magnetic de precizie cu ceas comparator 10mm-0,01mm |  | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Stativ de măsurare magnetic de precizie hidraulic cu ceas comparator |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 50-75 |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 75-600 |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9 | Comparator micrometric de interior cu aliaj dur 150-1250 |  | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10 | micrometru МКЦ 75-100mm |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 | Comparator tip ceas 10mm-0,01mm |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12 | Comparator interior 50-100 |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13 | Comparator interior 160-250 |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.14 | Comparator interior 400-600 |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.15 | Comparator tip Arc (Ц-4) 0-10 |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.16 | Nivel 200x200-0,05mm (рамный уровень) |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.17 | Nivel cu bilă 1500mm |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.18 | calibru nr. 1 cl2 |  | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.19 | calibru nr. 2 cl2 |  | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.20 | calibru nr. 3 cl2 |  | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoarea totală, lei lot 1, lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |