| Reparatie capitala a sistemului de energie electrica a gradinitei de copii din s.Besghioz, mun.Ceadir-Lunga,UTA Gagauzia | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conductori electrici (Cabluri ) |  |  |
| 1 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 10,0000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,0000 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0700 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. TDG-1 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 |
| 7 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. AAR-1 |  |  |
| 9 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,0000 |
| 11 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 2,0000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 13 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 14 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. TDIE-1 |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,0000 |
| 18 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 19 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. TDP-1 |  |  |
| 20 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 14,0000 |
| 23 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. TDP-2 |  |  |
| 25 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 15,0000 |
| 28 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 29 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. TDP-Bucatarie |  |  |
| 30 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 11,0000 |
| 33 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 34 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. TDI-1 |  |  |
| 35 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,0000 |
| 38 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 39 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. TDI-2 |  |  |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,0000 |
| 43 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 44 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. Conductori electrici (Cabluri ) |  |  |
| 45 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,2000 |
| 46 |  | Nisip | m3 | 3,0000 |
| 47 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m | 0,2000 |
| 48 |  | Cablu de forta cu conductoare din Aluminiu , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 35 mm2, АПВБбШп 5х25mm2 | m | 20,0000 |
| 49 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,1700 |
| 50 |  | Cablu de forta cu conductoare din Aluminiu , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 35 mm2, AВВГнг 4х35mm2 | m | 12,0000 |
| 51 |  | Cablu de forta cu conductoare din Cupru , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 16 mm2, ВВГнг 5х16mm2 | m | 5,0000 |
| 52 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 32,4600 |
| 53 |  | Cablu de forta cu conductoare din Cupru , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 4 mm2, КВВГнг 10х4mm2 | m | 19,0000 |
| 54 |  | Cablu de forta cu conductoare din Cupru , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 6 mm2, ВВГнг 5х6mm2 | m | 46,0000 |
| 55 |  | Cablu de forta cu conductoare din Cupru , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 4 mm2, ВВГнг 5х4mm2 | m | 51,0000 |
| 56 |  | Cablu de forta cu conductoare din Cupru , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 2,5 mm2, ВВГнг 3х2,5mm2 | m | 1 326,0000 |
| 57 |  | Cablu de forta cu conductoare din Cupru , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2, ВВГнг 3х1,5mm2 | m | 1 580,0000 |
| 58 |  | Cablu de forta cu conductoare din Cupru , U - 0,66kV, PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarilor, S= 1,5 mm2, ВВГнг 4х1,5mm2 | m | 224,0000 |
|  |  | Capitolul 2.10. Prize/Intrerupatoare |  |  |
| 59 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,9300 |
| 60 |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare incorporata .Grad de protectie IP-20, РСш10-3-ККм | buc | 81,0000 |
| 61 |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A, montare incorporata .Grad de protectie IP-44, РСБШ11-3-ККБ-44 | buc | 12,0000 |
| 62 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2000 |
| 63 |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20, ВС10-2-1-KБ | buc | 20,0000 |
| 64 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,9100 |
| 65 |  | Intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20, ВС10-1-0-KБ | buc | 85,0000 |
| 66 |  | Intrerupator monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20, ВС10-2-0-BБ | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.11. Acesorii/doza |  |  |
| 67 |  | Cutie de distributie (Doza) (85x45x40), KM41235 | buc | 25,0000 |
| 68 |  | Cutie de prize/intrerupatoare, URG10-068-045-000-P-UO | buc | 210,0000 |
| 69 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,4000 |
| 70 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,9200 |
|  |  | Capitolul 2.12. Tub tehnic de protectie/jgheab/corob-metalic |  |  |
| 71 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,8400 |
| 72 |  | Jghiab metalic, 150x50x3000 | m | 66,0000 |
| 73 |  | Jghiab metalic, 100x50x3000 | m | 18,0000 |
| 74 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x40 | 100 m | 3,5000 |
| 75 |  | Colt intern, 60x40 | buc | 90,0000 |
| 76 |  | Colt extern, 60x40 | buc | 63,0000 |
|  |  | Capitolul 2.13. Corpuri de iluminat |  |  |
| 77 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,3300 |
| 78 |  | Corp de iluminat Scara P=12W; cu senzor de miscare, ДПО5032Д | buc | 8,0000 |
| 79 |  | Corp de iluminat bae P=12W, ДПО5010 | buc | 25,0000 |
| 80 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,1400 |
| 81 |  | Corp de iluminat Debarale; Camere tehnice bucatarie P=40W, ДСП 1425 | buc | 28,0000 |
| 82 |  | Corp de iluminat Grupe; Oficii; vestiare; coridor P=55W, 1501 | buc | 86,0000 |
| 83 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0800 |
| 84 |  | Corp de iluminat EXIT 363x154x25, CCA 1004 | buc | 8,0000 |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, БАП12-3,0 | buc | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. TDG-1 |  |  |
| 86 |  | Tablou de distributie general IP-54. ЩРн-18з-1 | buc | 1,0000 |
| 87 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 88 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25 A, 3P Clasa C, BA47-29 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. AAR-1 |  |  |
| 89 |  | Tablou cu anclan.are automata a rezervei, IP44, BZUM DDE 3 (AAR 1) | buc | 1,0000 |
| 90 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 32A/C, 3P, BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 91 |  | Demaror electromagnetic 400V, Ubobina - 400V, Icontact - 40 A, КМИп-35012 | buc | 2,0000 |
| 92 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A/C, 3P, BA47-29 | buc | 3,0000 |
| 93 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 25 A, 3P Clasa C, BA47-29 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. TDIE-1 |  |  |
| 94 |  | Tablou de distributie iluminat de evacuare IP-54. ЩРн-18з-1 | buc | 1,0000 |
| 95 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 96 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A/C, 1P, BA47-29 | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. TDP-1 |  |  |
| 97 |  | Tablou de distributie prize IP54.. ЩРн-48з-1 | buc | 1,0000 |
| 98 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 99 |  | Intreruptor automat cu protecюie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C, АВДТ-32 | buc | 14,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. TDP-2 |  |  |
| 100 |  | Tablou de distributie prize IP54.. ЩРн-36з-1 | buc | 1,0000 |
| 101 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 102 |  | Intreruptor automat cu protecюie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C, АВДТ-32 | buc | 12,0000 |
| 103 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A/C, 1P, BA47-29 | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. TDP-Bucatarie |  |  |
| 104 |  | Tablou de distributie prize IP54.. ЩРн-36з-1 | buc | 1,0000 |
| 105 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 106 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A/C, 1P, BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 107 |  | Intreruptor automat cu protecюie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 2P, tip C, АВДТ-32 | buc | 7,0000 |
| 108 |  | Intreruptor automat cu protecюie diferentiala IP 20, Inom - 16 A (Idif -30mA), 4P, tip C, АВДТ-34 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.7. TDI-1 |  |  |
| 109 |  | Tablou de distributie iluminat IP-54. ЩРн-18з-1 | buc | 1,0000 |
| 110 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 111 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A/C, 1P, BA47-29 | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3.8. TDI-2 |  |  |
| 112 |  | Tablou de distributie iluminat IP-54. ЩРн-18з-1 | buc | 1,0000 |
| 113 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32 | buc | 1,0000 |
| 114 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 10A/C, 1P, BA47-29 | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 3.9. Corpuri de iluminat |  |  |
| 115 |  | Acumulator Timpul de lucru in regim de avarie 3 ore, БАП12-3,0 | buc | 30,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.