| Achizitionarea serviciilor de modificare a proectului cu actualizarea "Аpeductul magistral pentru localitatiile Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1Р-2021 9303

Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,015 km

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,244 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,0036 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |
| 2 | 08-02-411-3 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm (металлорукав Д80мм ) |  |  | 100 m |  | 0,06 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,148 |  |
|  | 802080 |  | Металлорукав д80мм |  |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00013 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00018 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00309 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,308 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,308 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,20 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,60 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,06 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0216 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,074 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,3012 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarrea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспорт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заготовитиельно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-008-3 |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV АВВГт сеч. 5х50мм2 |  |  | 1 km |  | 0,015 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,5235 |  |
|  | 29283805500 |  | Кабель АВВГт сеч. 5х50мм2 |  |  | m |  | 15,00 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,0486 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,0354 |  |
| 4 | 34-02-064-1 |  | Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche трубостойка H=2,0m Д80мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,17 |  |
|  | 101-0388 |  | Vopsele de ulei culoare pamintie "МА-0115" miniu de fier |  |  | t |  | 0,00008 |  |
|  | 101-0627 |  | Ulei combinat de in "К-2" |  |  | t |  | 0,00015 |  |
|  | 101-0814 |  | Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |
|  | 101-1847 |  | Chit de protectie |  |  | kg |  | 0,50 |  |
|  | 110-021280 |  | Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche Трубостойка Д80мм Н=2,0м |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 5 |  |  | Зажим К296 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55102296 |  | Зажим К296 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 6 |  |  | Зажим К687 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 55102687 |  | Зажим К687 |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 7 |  |  | Зажим К867 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 55102867 |  | Зажим К867 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 8 |  |  | Анкерный зажим РА1500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 23261500 |  | Анкерный зажим ПА-1500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 9 |  |  | Кронштейн СА 1500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 12301500 |  | Кронштейн СА 1500 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Строительные работы |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |