| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție _____________________________ din |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produsele conexe pentru I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1.1 Inimă p/u lacăt 70 mm cu 5 chei |  |  |  | Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 70mm cu 5 chei |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2.1 Șurub autofiletant |  |  |  | Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3,5x35 mm, culoarea neagră |  |  |  |  |
| Lot 2.2 Șurub autofiletant |  |  |  | Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 3.5x55 mm, culoarea neagră |  |  |  |  |
| Lot 2.3 Șurub autofiletant |  |  |  | Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x70 mm, culoarea neagră |  |  |  |  |
| Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.1 Tencuială universală pe bază de ipsos |  |  |  | Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. |  |  |  |  |
| Lot 3.2 Glet pe bază de ipsos |  |  |  | Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior,Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării. |  |  |  |  |
| Lot 3.3 Glet pe baza de ciment |  |  |  | Bază- ciment, Consum normat-1,2-3 kg/m2, Culoare -alb, Destinație-universal, pentru lucrări de interior și exterior, Ambalaj-saci 17,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni de la data livrării. |  |  |  |  |
| Lot 3.4 Var hidratat uscat |  |  |  | Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./10,0 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării. |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4.1 Perie de vopsit |  |  |  | Perie de vopsit 36 mm, material - lemn/plastic |  |  |  |  |
| Lot 4.2 Perie de vopsit |  |  |  | Perie de vopsit 80 mm, material - lemn/plastic |  |  |  |  |
| Lot 4.3 Perie |  |  |  | Perie de var 150 mm, material – poliester/fibră naturală |  |  |  |  |
| Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5.1 Vopsea email (alb) |  |  |  | Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. |  |  |  |  |
| Lot 5.2 Vopsea email (albastru deschis) |  |  |  | Bază alchidică, Culoare – verde deschis, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. |  |  |  |  |
| Lot 5.3 Vopsea email (negru) |  |  |  | Bază alchidică, Culoare – neagră, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. |  |  |  |  |
| Lot 5.4 Vopsea email (maro deschis) |  |  |  | Bază alchidică, Culoare – maro deschis, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. |  |  |  |  |
| Lot 5.5 Tapete |  |  |  | Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2 |  |  |  |  |
| Total lot 5 |  |  |  | Întrerupator 2 clape, tensiune 250 V, material plastic, culoare-alb, iluminare nu, tip montaj ascuns. |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  | Întrerupator 1 clapă, tensiune 250 V, material plastic, culoare-alb, iluminare nu, tip montaj ascuns. |  |  |  |  |
| Lot 6.1 Întrerupător |  |  |  | Priza 1 loc, interior, cu inpămîntare, culoare alb, 16 A, Cutie de distribuție |  |  |  |  |
| Lot 6.2 Întrerupător |  |  |  | Priza 2 locuri, interior, cu impămîntare, culoare alb, 16 A, tensiune 250 V |  |  |  |  |
| Lot 6.3 Priza |  |  |  | Cutie de distribuție cablu, material plastic, dimensiuni 60*40 mm |  |  |  |  |
| Lot 6.4 Priza |  |  |  | Cablu din aluminiu cu 2 fire pentru distributia energiei electrice dimensiune 2*2.5 mm, |  |  |  |  |
| Lot 6.5 Cutie de distribuție |  |  |  | Canal cablu, tip material PVC, dimensiuni 2000*16*16 mm, culoare alb |  |  |  |  |
| Lot 6.6 Cablu |  |  |  | Banda izolatoare dimensiune minim 10 m, material PVC, culoare albastru |  |  |  |  |
| Lot 6.7 Canal cablu |  |  |  | Întrerupător automat, grad de protectie IP 20, Curent nominal 30mA, intensitatea 25A, număr de poli 2 |  |  |  |  |
| Lot 6.8 Banda izolatoare |  |  |  | Bec incandescent, petere 100 W, tensiune 220 V, durata de viață min 1000 h |  |  |  |  |
| Lot 6.9 UZO |  |  |  | Bec LED, putere 10 W, tensiune 220-240 V |  |  |  |  |
| Lot 6.10 Bec |  |  |  | Întreruptor automat , dimensiuni 120 x 90 x 70 mm, frecventa 50-60 Hz, tensiune 400 V, curent 63 A |  |  |  |  |
| Lot 6.11 Bed LED |  |  |  | Lampa fluoriscenta, putere 18 W, dimensiune 600*26 mm, clasa efecienței energetice A, tip forma T8 |  |  |  |  |
| Lot 6.12 Întrerupător automat |  |  |  | Lampa fluoriscenta, putere 36 W, dimensiune 120*26 mm, clasa eficienței energetice A, tip forma T8 |  |  |  |  |
| Lot 6.13 Lampa fluorescenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6.14 Lampa fluorescenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7.1 Amortizor ușă |  |  |  | Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă |  |  |  |  |
| Lot 7.2 Amortizor ușă |  |  |  | Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă |  |  |  |  |
| Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8.1 Laminat |  |  |  | Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis |  |  |  |  |
| Lot 8.2 Plinta pentru podea |  |  |  | Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului |  |  |  |  |
| Lot 8.3 Colț interior pentru plinta |  |  |  | Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta |  |  |  |  |
| Lot 8.4 Colț exterior pentru plinta |  |  |  | Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta |  |  |  |  |
| Lot 8.5 Element de îmbinare pentru plinta |  |  |  | Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta |  |  |  |  |
| Lot 8.6 Folie sub laminat |  |  |  | Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm |  |  |  |  |
| Lot 8.7 Capăt drept pentru plintus |  |  |  | Сapăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm |  |  |  |  |
| Lot 8.8 Capăt stâng pentru plintus |  |  |  | Сapăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm |  |  |  |  |
| Lot 8.9 Profil de trecere protector |  |  |  | Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime - 5mm, lățime - 40 mm, lungime - 900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9.1 Racord 20 mm |  |  |  | Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R |  |  |  |  |
| Lot 9.2 Colț lat |  |  |  | Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm |  |  |  |  |
| Lot 9.3 Mecanism WC |  |  |  | Mecanism WC cu buton simplă acționare, poate înlocui alt mecanism, indiferent de model, fără demontarea rezervorului. |  |  |  |  |
| Lot 9.4 Sifon |  |  |  | Sifon pentru evacuarea apelor uzate, culoare alb, dimensiune 1/2" x 40, țeavă flexibilă 40*40/50 |  |  |  |  |
| Lot 9.5 Sifon gofrat |  |  |  | Gofră pentru lavoar, lungime 1500 mm, 1/2 40/50 |  |  |  |  |
| Lot 9.6 Profil de colț din aluminiu |  |  |  | Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier |  |  |  |  |
| Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10.1 Calorifer |  |  |  | Radiator din oțel, culoare albă, diamentrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de perete, tip radiator - panou, volum interior - 5,5 L, în complect cu robineți de conectare |  |  |  |  |
| Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11.1 Oglindă |  |  |  | Oglindă baie, dimensiuni 600*450 mm, forma dreptunghiulară, tip de perete |  |  |  |  |
| Lot 11.2 Umeraș |  |  |  | Umerașe din plastic sau metal pentru haine grele, culoare alb |  |  |  |  |
| Lot 11.3 Cuier pentru baie |  |  |  | Cuier, tip instalare pe perete, cu min 2 cârlige duble, material oțel inoxidabil |  |  |  |  |
| Lot 11.4 Rezervor plastic p/WC |  |  |  | Rezervor plastic p/WC cu buton tip 4090/4094 |  |  |  |  |
| Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |