MINISTERUL FINANŢELOR

AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

”________”________________2024

Aprobat:

_____________________________________

CAIET DE SARCINI

privind elaborarea Studiului de fezabilitate pentru ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii postului vamal Giurgiulești  secția marfară, cu instalarea echipamentului de scanare staționar "

Chișinău - 2024

Cap. I. INFORMATII GENERALE

Denumirea obiectului: Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru ,,Reabilitarea si modernizarea infrastructurii postului vamal Giurgiulești  secția marfară, cu instalarea echipamentului de scanare staționar ":

Locație: sat. Giurgiulești, post vamal Giurgiulești-Galați, terenul cu numărul cadastral 9420105.311.

Beneficiar :Serviciul Vamal al Republicii Moldova, mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30,

Bugetul estimativ: 333 333,00 lei cu TVA

Tip Procedură achiziții: Licitație deschisă

Cod CPV: 71241000-9

Descrierea situatiei:

Urmare a izbucnirii războiului din Ucraina, transportatorii de mărfuri din țara noastră, precum și transportatorii Ucrainei, ce tranzitează teritoriul RM, deplasându-se către UE, se confruntă cu faptul că timpul de așteptare pentru traversarea frontierei este foarte înalt și sunt obligați să staționeze zile în șir pentru trecerea frontierei.  Astfel, fluidizarea traficului și menținerea securității  este un obiectiv primordial pentru a diminua rândurile formate în apropierea postul vamal vizat.

Analiza și sinteza datelor privind infrastructura existentă, posibilitatea de perfectare a actelor pentru traversarea frontierei, precum și posibilitatea de sincronizare la posturile vamale aferente, a arătat că reconstrucția infrastructurii, cu extinderea numărului de piste la sectorul marfar intrare/ieșire, precum și dotarea cu echipamente pentru asigurarea unui control vamal eficient, reprezintă o oportunitate reală de a fluidiza traficul și a crea condiții optime tuturor participanților la traversarea frontierei, precum și diminua nivelul de poluare a mediului, în conformitate cu directivele europene privind legislația de mediu.

OBIECTUL ȘI SCOPUL ACHIZIȚIEI.

1.1. Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentației unui STUDIU DE FEZABILITATE pentru realizarea obiectivului de investiții: Reabilitarea si modernizarea infrastructurii postului vamal Giurgiulești secția marfară sensul intrare și ieșire, cu amplasarea echipamentului de scanare staționar.

Astfel, elaborarea studiului de fezabilitate va cuprinde 2 componente:

Componenta 1 – Reabilitarea și modernizarea sectorului marfar pe sensul intrare/ieșire. Această componentă se va concentra pe reconstrucția infrastructurii existente, cu posibile demolări și extinderi.

Componenta 2 – Amplasarea  echipamentului de scanare staționar a camioanelor, pe sensul intrare în țară, reieșind din scenariile propuse. Respectiv această componentă , urmează a fi realizată independent față de componenta 1, cu asigurarea funcționalității acesteia, fără a depinde de componenta 1, dar care ulterior, urmează să fie inclusă ca un sistem complex.

Documentația trebuie sa respecte conținutul cadru al studiului de fezabilitate, inclus în anexa 1 al caietului de sarcini  și va include informațiile referitor la impactul de mediu si social, incluse în  studiul de prefezabilitate existent.

La elaborarea documentației și întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligația de a aplica/respecta toate actele normative și prescripțiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea prestatorul va aplica/respecta eventualele acte normative și prescripții tehnice aplicabile, care intră in vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului, cu asigurarea integrală a condițiilor de securitate și protecție, rețele utilități, împrejmuire și sistematizare .

1.2 SCOPUL ACHIZIȚIEI

Scopul achiziției este realizarea studiului de fezabilitate pentru obținerea unei documentații tehnico-economice, care totodată va fi baza de plecare pentru o viitoare achiziție de proiectare și execuție a obiectivului mai sus prezentat, prin  asigurarea unei capacități adecvate a infrastructurii, interoperabilitate și eficientizare a serviciilor de trecere a frontierei la punctul de trecere a frontierei rutiere MD/RO, Giurgiulești/Galați, în conformitate cu reglementările în vigoare, ținând cont de infrastructura punctelor de trecere a frontierei Reni (UA) și Galați (RO), precum și  posibilitățile oferite de Zona de Control Vamal, amplasată pe  terenul cu numărul cadastral 9420101.066 cu suprafața de 1.27930 ha.

Cap. II. PREZENTARE SUCCINTĂ A OBIETULUI INVESTIȚIONAL

2.1. Suprafața și situația juridică a terenului pe care se execută construcția obiectivului: imobilul este amplasat în sat. Giurgiulești, post vamal Giurgiulești-Galați, terenul cu numărul cadastral 9420105.311, suprafata terenului de 5,5083 ha.

2.2.1	Situația actuală la PTF, sectorul marfar.

În prezent sectorul marfar al PTF, este amplasat pe partea dreaptă a postului și este compus din 2 benzi per direcție (intrare și ieșire), cu o infrastructura aferentă perfectării unităților de transport marfar.

La ieșirea din sectorul marfar, infrastructura rutieră se îngustează  și tot fluxul se orientează  pe o singură bandă de circulație pe sens.

Din considerentul evoluției recente din Europa de Est (invazia rusă a Ucrainei), s-a pus o presiune enormă asupra granițelor de nord și de est ale României, din cauza numărului mare de refugiați, precum și a redirecționării rutelor de transport de marfă ca rezultat al închiderii/distrugerii anumitor rute de pe teritoriul Ucrainei, precum și exploatarea rutelor navale în Marea Neagră.

Din aceste considerente,  traficul înregistrat la PTF Giurgiulești a crescut enorm, iar infrastructura existentă nu mai face față solicitărilor înregistrate. Astfel, în vederea implementării Coridoarelor de Solidaritate UA-UE, ce tranzitează RM, urmare a solicitării CE, se impune necesitatea de extindere a infrastructurii existente pentru coridorul Galati/Giurgiulesti/Reni” prin dezvoltarea  infrastructurii.

Obiectul investiției prevede următoarele activități:

2.2.2	Construcția/Reconstrucția sectorului marfar va cuprinde:

- Optiune 1: Extinderea sectorului marfar existent în ambele direcții intrare și iesire din țară  prin :

- Proiectare sectorului marfar pe sensul intrare/ieșire si asistenta tehnica

- Lucrări de demolare

- Poziționarea echipamentului pentru scanerul staționar, parametrii tehnici urmează a fi prezentați suplimentar

- Construcția pistelor –  min.3*4,5 m pe fiecare direcție.

- Construcția copertinelor noi.

- Construcția Ghișeelor de control vamal

- Construcția infrastructurii rutiere a sectorului marfar, inclusiv marcajul rutier.

- Opțiune 2: Reconstrucția sectorului marfar existent cu sens de ieșire din țară și construcția  sectorul marfar nou, pe sensul de intrare în țară,  pe partea opusă a terenului, în vederea dispersării fluxului de camioane.

Sens de ieșire din țară

- Resistematizarea sectorului marfar pe sensul ieșire si asistenta tehnica

- Lucrări demolare

- Reabilitarea pistelor –  min.4*4,5 m.

- Reabilitarea copertinelor.

- Reabilitarea Ghișeelor de control vamal

Sens intrare în țară

- Proiectarea sectorului marfar pe sensul intrare si asistenta tehnica

- Lucrări demolare

- Construcția pistelor –  min.4*4,5 m.

- Construcția copertinelor.

- Construcția Ghișeelor de control vamal

- Poziționarea echipamentului pentru scanerul staționar, parametrii tehnici urmează a fi prezentați suplimentar

- Construcția blocurilor sanitare.

2.2.3 Sisteme inginerești  si amenajare teren  intrare/ieșire

- Rețele inginerești interne si externe, aferente sectorului marfar intrare/ieșire (electricitate, telecomunicații, apeduct, canalizare)

- Sistem de scurgere a apelor

- Refacere împrejmuire

- Instalarea sistemului de iluminat

- Sistem de control  acces –semafoare și bariere

- Sistem supraveghere video

- Amenajarea terenului

- Siguranța rutieră

CAP. III: CERINȚE GENERALE  PENTRU OFERTANȚI

Licitația este deschisă persoanelor juridice și fizice, interesate să participe la procedura de achiziție publică, având obiectul menționat.

Ofertantul va depune toate eforturile în vederea efectuării studiilor și investigațiilor pe aspectele lucrărilor de pregătire, expertizare, avizare în vederea atingerii scopului final. Ofertantul trebuie să livreze Studiul de fezabilitate adaptat și complexe, în limba română și în limba engleză.

Ofertantul va elabora Studiul de fezabilitate în conformitate cu cerințele Beneficiarului și prezentului Caiet de sarcini.

Ofertantul va asigura elaborarea Studiului de fezabilitate, astfel încât acestea să permită realizarea proiectului în conformitate cu normele si regulile privitoare la construcțiile de acest tip.

În Studiul de fezabilitate se vor include cerințe privind obținerea de avize și autorizații conform dispozițiilor în vigoare.

Ofertantul va specifica / detalia toate lucrările de construcții, instalații, amenajări și finisaje, necesare realizării obiectivului. Cotațiile de preț vor reflecta atât valoarea materialelor folosite, cât și a manoperei, transportului, lucrărilor și a tuturor cheltuielilor efectuate în vederea atingerii obiectivului.

Ofertantul va fi responsabil ca în Studiul de fezabilitate să fie reflectată toată informația necesară cu privire la proiectarea și execuția lucrărilor ce pot include următoarele activități considerate obligatorii prin legislația în vigoare:

a)	certificat de urbanism;

b)	avizul Serviciului Medicină Preventivă (sanitar);

c)	condiţiile tehnice de racordare la reţelele edilitare (apa / canalizare /electricitate / gaze naturale etc.);

d)	lucrările de măsurare;

e)	ridicarea topografică;

f)	studiul geotehnic;

g)	expertiza tehnică a clădirii;

h)	studiul hidrotehnic;

i)	proiectul pentru autorizarea lucrărilor și proiectul tehnic;

j)	caiet de sarcini pentru proiectarea proiectului de execuție;

k)	detalii de execuție;

l)	schița de proiect architectural;

m)	calculul tehnico-economic;

n)	documentații tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor,

o)	fișe și specificații tehnice pentru echipamente, utilaje și aparatura propusă;

p)	impact asupra mediului;

q)	alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și nr. 163/2010, privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Studiul de fezabilitate va conține toate aspectele tehnicoeconomice ce țin de mentenanța și întreținerea construcțiilor și instalațiilor aferente acesteia. Vor fi luate în calcul toate costurile ce țin de proiectare, construcție, amenajare și dotare, obligatorii pentru realizarea proiectului: rezistența mecanică și stabilitate; securitate la incendiu; igienă, sănătate și protecția mediului; siguranța în exploatare; protecție împotriva zgomotului și a vibrațiilor; economie de energie și izolare termică.

Ofertantul va prezenta, în mod obligatoriu, propunerile și soluțiile tehnice privind reconstrucția sectorului marfar și instalarea echipamentului de scanare staționar.

Ofertantul va analiza și va propune soluții privind asigurarea securității sediului, vor fi luate în calcul asigurarea cu sisteme de paza, inclusiv sisteme de monitorizare video, sistem de control acces, sistem anti incendiar.

Ofertantul va reflecta, în cadrul Studiului de fezabilitate situația reala privind rețelele IT și va lua în considerare instalarea rețelelor tehnice pentru sectorul marfar reconstruit.

Ofertantul va realiza toate studiile de teren necesare la această fază (Studiu geotehnic sau expertiză tehnică după caz, ridicări topografice, etc.)

Ofertantul va reface Studiul de fezabilitate în funcţie de propunerile  Echipei de implementare  în cadrul avizării obiectivului de investiţii, în limita costului ofertat.

Ofertantul va elabora  devizul costurilor estimative de cheltuieli pentru realizarea activităților necesare de executat.

Cap. IV DOCUMENTAȚIA PENTRU ELABORAREA OFERTEI

Se vor pune la dispoziția ofertantului următoarele:

1. Schițele  întocmite de beneficiar pentru scenariile  de realizare;

2. Posibilitatea vizitării obiectivului investițional .

ATENŢIE: Ofertanții au posibilitatea să examineze, în perioada de întocmire a ofertei, obiectivul prin înaintarea unei solicitări  de fiecare ofertant. Astfel, urmare a examinării solicitărilor , o vizita comuna in teren va fi organizata.

Cap. V. PERIOADA DE ELABORARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE.

Durata contractului de achiziție servicii de Studiu de fezabilitate va fi de 70 zile calendaristice, din care 60 zile calendaristice pentru elaborare şi 10 zile calendaristice pentru verificare, avizare şi recepție.

- Data de începere: Termenul pentru începerea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către prestator va fi de cel mult 3 zile calendaristice de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- În termen de 39 zile calendaristice de la data de începere, Prestatorul va elabora și prezenta Beneficiarului proiectul Studiului de fezabilitate (Draft 1).

- În termen de 7 zile calendaristice, Beneficiarul va formula și prezenta Prestatorului obiecțiile asupra Draft 1.

- În termen de 7 zile calendaristice, după prezentarea obiecțiilor Beneficiarului , Prestatorul va prezenta Draft 2,

- În termen de 7 zile calendaristice din data primirii obiecțiilor Beneficiarului, cu privire la Draftul 2 al Studiului de fezabilitate, Prestatorul va definitiva si prezenta în adresa Beneficiarului varianta finală a Studiului de fezabilitate.

- În termen de 10 zile calendaristice  vor fi obținute toate verificările, avizele şi recepţia livrabilului Studiu de Fezabilitate.

Cap. VI PREDAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

Varianta finală a Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente, vor  fi prezentate Beneficiarului  în original pe suport hârtie, a cate 2 exemplare în română -engleză, precum și în format electronic.

Cap. VII CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/ RPOFESIONALA A OFERTANTULUI.

Pentru ca oferta să fie declarată admisibilă, ca cerinţe obligatorii, ofertantul trebuie să prezinte, următoarele documente:

- dovada înregistrării persoanei juridice cu indicarea genurilor de activitate;

- oferta (Formularul 3.1);

- garanție bancara pentru ofertă – 1% din suma contractului;

- garanție de buna execuție – 5% din suma contractului (Formularul 3.3);

- specificaţia tehnică (Formularul 4.1);

- specificaţia de preţ (Formularul 4.2);

- certificat de atribuire a contului bancar;

- declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani( conform anexei din Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 145 din 24-11-2020);

- certificatul cu privire la lipsa datoriilor față de bugetul de stat (eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat);

- informaţii cu privire la experienţa similară cu prezentarea Listei studiilor de fezabilitate elaborate anterior pe parcursul perioadei de 3 ani (2019-2023); - CV-urile și informaţii suplimentare referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea experților care vor fi antrenați în elaborarea Studiului de fezabilitate, inclusiv și a unui expert inginer-proiectant în construcții, căi de comunicare, drumuri și infrastructură edilitară.

Formularele vor fi încărcate de către Ofertant prin Sistemul informațional automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP)

Cap. VIII. CONDIŢII DE RECEPŢIE  ȘI PLATĂ

Avizul Grupului de lucru fără observaţii şi procesul-verbal de predare-primire întocmit cu beneficiarul constituie documentele de recepţie.

Achitarea sumei aferente contractului se va efectua în integralitate la recepția finală a STUDIULUI DE FEZABILITATE

Cap.IX.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Evaluarea ofertelor şi ulterior atribuirea contractului de servicii se va face respectând criteriul "preţul cel mai scăzut". Va fi considerată câștigătoare oferta cu prețul cel mai scăzut. ( Modelul contractului_)

ANEXA 1

CONȚINUTUL STUDIULUI

1. Partea scrisă

1. • Date generale:

      - denumirea obiectivului de investiții;

      - amplasamentul (localitatea, strada, numărul);

      - beneficiarul investiției;

      - elaboratorul studiului.

•2 Situaţia actuală şi carențele majore atestate cu includerea după caz a tebelelor, harților grafice, fotografiilor, ce demonstrează necesitatea investiției;

- Descrierea investiției:

- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse ;

- scenarii propuse (minimum două);

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

- descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

4. date tehnice ale investiției:

- zona şi amplasamentul;

- statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

- situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan / extravilan;  - studii de teren:

    - ridicări topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistemul de referinţă naţional;

    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul

geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări;

    - concluziile evaluării impactului asupra mediului;

    - alte studii de specialitate necesare, după caz;

        - caracteristicile principale ale construcţillor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

        - situaţia existentă a utilităților și analiza de consum:

        - necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

        - soluții tehnice de asigurare cu utilități;

        - expertiză tehnică în cazul demolărilor;

5 . Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiției.

6  Costurile estimative ale investiției

    - valoarea totală cu detalierea pe structura devizului de cheltuieli;

    - eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției;

- Analiza cost-beneficiu:

1) identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

    - analiza opţiunilor;

    - analiza economico-financiară, inclusiv raportul cost/ beneficiu;

    - analiza de risc.

- Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

    - valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei);

    - durata de realizare (luni);

    - capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

    - alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia,

- Identificarea riscurilor și evaluarea imcatului financiar al acestora.

după caz.

- Avize şi acorduri de principiu

    - certificatul de urbanism;

    - avize privind asigurarea rețelelor inginerești și telecomunicații (conform tabelului, pct. 5);

    - acordul de impact asupra mediului;

    - Raport expertiză tehnică pentru demolări

    - alte avize şi acorduri specifice.

- Alte elemente necesare demonstrării fiabilității și viabilității proiectului.

B- Partea desenată:

- plan de amplasare în zonă (1:25000 -1:5000);

- plan general (1:2000-1:500);

- planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare pentru realizarea proiectului;