TEMĂ DE PROIECTARE

de elaborare a proiectului de execuție: ,,Reconstrucția acoperișului, replanificarea și reparația încăperilor imobilului pentru amplasarea în sat. Cociulia, r-l. Cantemir a Punctului de Asistență Medicală Urgentă”

- Beneficiar: I.M.S.P. CNAMUP;

- Tema proiectării: Reconstrucția acoperișului, replanificarea și reparația încăperilor, pentru organizarea scării de acces pe interior și  garajului incorporat pentru 2 (două) autospeciale;

- Faza de proiectare: Proiect de execuție;

- Amplasarea obiectului: s. Cociulia, r-nul Cantemir; S demisol = 240,00 m.p; S parter = 280,00 m.p;

- Sursa de finanțare: Planul de investiții pe anul 2021;

- Parametrii tehnici de bază: Acoperiș din țiglă metalică;

- Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri: Beneficiarul deține Certificatul de urbanism nr. 38 din 10 februarie 2020 eliberat de Primăria s. Cociulia, nr. fișei cadastrale 2128205305.01;

- Proiectantul va obține: Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere;

- Conținutul proiectului de execuție: Schița de proiect; Proiectul în complet cu OLC, pentru reconstrucție; Memoriu explicativ; Plan general; Arhitectură; Rezistență; Rețele electrice (interioare); Rețele interioare-exterioare AC; Termomecanica; Verificarea proiectului de execuție și devizului; Coordonarea cu rețelele edilitare;

- Termenul de proiectare: Conform graficului contractual în 40 de zile;

- Costul lucrărilor: Se va calcula în lucrarea prezentă;

- Necesitate supravegherii de autor: Este necesară;

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 4 exemplare de documentație de proiect și deviz ( F. 1, 3, 5, 7; ), inclusiv format electronic KOS.

Cerințe:

Acoperiș șarpant cu învelitoare din țiglă metalică, masa stratului de zinc (275g/m2), grosimea nu mai mică de 0.47 microni, inclusiv copertinele la blocurile de ușă, Reparația fațadei cu termoizolare, crearea unui gol pentru garaj  (b-3m; h-3,3m), replanificare, reparații, construcția haznalei cu sistema de  canalizare, căi de acces. La elaborarea proiectului să se țină cont de construcțiile existente, normativele în construcție și în strictă conformitate cu cerințele ecologice, sanitare și antiincendiare.