| Denumirea bunurilor | Cantitatea solocitată ( litru) | Cerințe speciale | Livrarea |
| --- | --- | --- | --- |
| Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (ambalaj ≤ 5L) p/u MAT LD521XLS,Matachana | 200 | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS din dotare. | Pe parcursul lunii mai-iunie 2023 |
| Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (ambalaj ≤ 5L) p/u MAT LD521XLS,Matachana | 300 | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV.Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS din dotare. | Pe parcursul lunii mai-iunie 2023 |