ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea articolelor parafarmaceutice pentru perioada 01.03.2019-30.12.2019 prin procedura de achiziție Licitația Deschisă

Cod CPV:

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/ prestarea/ executarea următoarelor bunuri/ servicii/ lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33140000-3 | Cateter Kumpe access Fr-5 | bucată | 25 |  | 7500 |
|  | 33140000-3 | Cateter Petter G24 | bucată | 50 | silicon | 1750 |
|  | 33140000-3 | Cateter Petter G26 | bucată | 50 | silicon | 1750 |
|  | 33140000-3 | Cateter Petter G28 | bucată | 30 | silicon | 1050 |
|  | 33140000-3 | Cateter Petter G30 | bucată | 50 | silicon | 1750 |
|  | 33140000-3 | Cateter ureteral de acces, bilumen 6/10 CH/FR, 50cm | bucată | 25 |  | 2500 |
|  | 33140000-3 | Cateter Ureteral Open-End FR-5 | bucată | 100 |  | 12636 |
|  | 33140000-3 | Cathejell (steril) flacon 10ml | bucată | 300 |  | 13500 |
|  | 33140000-3 | Cistostomă troacară (14CH) set | bucată | 60 |  | 6000 |
|  | 33140000-3 | Dilatator al meatului uretral pentru adulți | bucată | 5 | (7,25 - 34 CH) | 500 |
|  | 33140000-3 | Dilatator Amplatz cu teacă (28 FR) | bucată | 20 |  | 92000 |
|  | 33140000-3 | dispozitiv pentru hipotermie dirijată a pacientului critic | bucată | 1 |  | 1000 |
|  | 33140000-3 | Impingator orientabil 7FR | bucată | 300 |  | 7500 |
|  | 33140000-3 | Manometru de presiune manjetă tub intub. | bucată | 10 | Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal cu marcaj de securitate (roșu/verde) și posibilitate de control a presiunei în manjetă | 81600 |
|  | 33140000-3 | Masca Laringiana 70kg, 90kg, 100kg | bucată | 20 |  | 2200 |
|  | 33140000-3 | Măscă pentru respirație artificială de unica folosință | bucată | 350 | cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | 5250 |
|  | 33140000-3 | Măscă pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | bucată | 20 | Măscă pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | 30400 |
|  | 33140000-3 | Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop | bucată | 4 | 10CH/FR, 38cm, Nitinol | 32000 |
|  | 33140000-3 | Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat | bucată | 200 | pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare | 20000 |
|  | 33140000-3 | Pîlnie pentru lavaj gastric | bucată | 9 |  | 90 |
|  | 33140000-3 | Plosca din inox | bucată | 10 |  | 3000 |
|  | 33140000-3 | Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei | bucată | 1500 | Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4 | 20000 |
|  | 33140000-3 | Saci presionali pentru cateterizarea arteriei | bucată | 110 | saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) | 11000 |
|  | 33140000-3 | Servețele unica folosință pentru prelucrarea monitoarelor | bucată | 2450 | servețele unic folosință pentru prelucrarea monitoarelor | 12250 |
|  | 33140000-3 | Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free | bucată | 140 |  | 38976 |
|  | 33140000-3 | Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR) | bucată | 5 |  | 16860 |
|  | 33140000-3 | Set dilatatoare ureterale (6 FR – 18 FR), cu ghid | bucată | 5 |  | 250 |
|  | 33140000-3 | Set dilatatoare uretrale (8 - 26 CH) | bucată | 5 | (S-curve, lungimea=37cm) | 250 |
|  | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei jugulare | bucată | 270 | din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 84504,6 |
|  | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal | bucată | 200 | din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 85175,1 |
|  | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal | bucată | 400 | din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 200412 |
|  | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal | bucată | 210 | din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 93600 |
|  | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal | bucată | 100 | din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 48552 |
|  | 33140000-3 | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal | bucată | 70 | din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. | 85680 |
|  | 33140000-3 | Sonda lavaj gastric d=1cm, L=50-100 cm | bucată | 515 | Sonda lavaj gastric d=1cm, L=50-100 cm | 5150 |
|  | 33140000-3 | Sonda pentru flebectomie/Babcoc/ | complet | 1 |  | 780 |
|  | 33140000-3 | Stone Basket Nitinol FR3 | bucată | 10 |  | 13500 |
|  | 33140000-3 | Transductor de o singură utilizare pentru măsurarea invazivă a PVC | bucată | 500 | Compatibil cu monitor ,,Nichon Cochen” | 50000 |
|  | 33140000-3 | Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h | bucată | 1035 | Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit. | 10350 |
|  | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24 | bucată | 300 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon, L 60 cm - 80 cm | 10800 |
|  | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26 | bucată | 300 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon, L 60 cm - 80 cm | 10800 |
|  | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28 | bucată | 500 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon, L 60 cm - 80 cm | 18000 |
|  | 33140000-3 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30 | bucată | 500 | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon, L 60 cm - 80 cm | 18000 |
|  | 33140000-3 | Tub trasheostomic bilumenal N.6 | bucată | 25 | Tub traheostomic bilumenal cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana | 1440 |
|  | 33140000-3 | Turusol (steril) pungă 3000ml | bucată | 200 |  | 28000 |
|  | 33140000-3 | Ureteral Ballon dilatator FR5 75 cm | bucată | 1 |  | 3372 |
|  | 33140000-3 | Masca de examinare simpla | bucată | 50000 | 1.Material: polipropilenă - nețesut, trei straturi, trei pliuri 2.Hipoalergica 3.Fixare cu de elastic 4.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 5.Să permită respirația fără efort 6.Protecție împotriva contaminării 7.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). | 25000 |
|  | 33140000-3 | Sutură Mătase, atraumatic (mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 4, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc) | bucată | 1050 | Sutură Mătase, atraumatic (ac sudat) 1.Neresorbabil, polifilament filmat (silicon/ceară) 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic, reactie minima la nivel de tesut 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Ambalaj: ambalate individual 9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 10.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, neresorbabile, sterile. 11.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 12.Certificat ISO 13485 13.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia | 5250 |
|  | 33140000-3 | Sutură Polypropylene, atraumatic (mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 2, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc) | bucată | 2020 | Sutură Polypropylene, atraumatic (ac sudat) 1.Neresorbabil, monofilament 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic, reactie minima la nivel de tesut 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Ambalaj: ambalate individual 9.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 10.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, neresorbabile, sterile. 11.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 12.Certificat ISO 13485 13.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia | 10100 |
|  | 33140000-3 | Sutură PGA Rapid, atraumatic (mărimi disponibile: firul USP 4/0 - 1, ac rotund și tăietor de 1/2 și 3/8 cerc) | bucată | 500 | PGA Rapid, atraumatic, resorbabil (ac sudat) 1.Rezistența maximală 7 zile, absorbția totală 42 zile, 2.Lungimea 75 cm, 3.Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat și/sau siliconat, ascuțit 4.Steril - etilen oxid 5.Hipoalergic, non-toxic 6.Ambalaj: ambalate individual 7.Termen de valabilitate ≥ 24 luni 8.Să corespundă cerințelor ”European Pharmacopoeia” a ”EDQM” pentru suturi chirurgicale, resorbabile, sterile. 9.Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 10.Certificat ISO 13485 11.Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia | 2500 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):  Pe lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP- Franco destinație vămiut , Incoterms 2013, în decurs de 5 zile de la comanda efectuată de persoana responsabilă din cadrul IMSP SCM Sfanta Treime. Perioada  01.03.2019-31.12.2019

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 3 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 5 | Declarație pe propria răspundere (în forma liberă) privind lipsa motivelor de excluderea de la procedură. | Ofertantul nu se află în următoarele situații: 1.Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale 2.Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici 3.Motive legate de faliment, insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale Declarația, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 6 | Autorizație pe care se bazează activitatea comercială a întreprinderii, după caz | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarant cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarant cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat si stampilat de către operatorul economic | DA |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificate ce confirmă calitatea consumabilelor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat si ștampilat de către operatorul economic | DA |
| 12 | PREZENTAREA MOSTRELOR | În decurs de 3 zile de la cererea Autorității contractante | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut în corespundere cu cerințele de evaluare

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- - până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: NU

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU __________________             L.Ș.