- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind: Achiziționarea vanelor din fontă, supapelor și membranelor pentru supape.

CPV general  - 42130000-9

licitație electronică: 3 runde          
prin procedura de achiziție    licitație deschisă

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa       Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-426-388, 022-385-499

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, lei fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 42130000-9 | Vane din fontă și supape |  |  |  |
| 1.1 | 42130000-9 | Vana din fontă D-250 cu acționare electrică | 1 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă Diametrul nominal DN, mm: 250 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 10 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30ч906бр Acționare electrică / manuală: acționare electrică Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 100 000,00 |
| 1.2 |  | Vana din fontă D-100 GOST 10042-75 | 6 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30ч6бр Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 18 000,00 |
| 1.3 |  | Vana din fontă D-150 GOST 10042-75 | 3 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 10-16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30ч6бр Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 15 000,00 |
| 1.4 |  | Vana din fontă D-200 GOST 10042-75 | 2 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30ч6бр Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 16 000,00 |
| 1.5 |  | Vana D-150 inox | 5 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 16 Temperatura nominală, °C: 100 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 30нж41нж Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 45 000,00 |
| 1.6 |  | Supapă KMF du-50 | 5 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/abur Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 10 Temperatura nominală, °C: 130 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 15ч75п1 Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 35 000,00 |
| 1.7 |  | Supapă KMF du-80 | 2 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ abur/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 80 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6,3 Temperatura nominală, °C: 130 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 15ч75п2 Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: orizontal/ vertical Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 27 000,00 |
| 1.8 |  | Supapă МИК Ø 100 | 4 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 33 000,00 |
| 1.9 |  | Supapă МИК Ø 125 | 3 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 44 000,00 |
| 1.10 |  | Supapă МИК Ø 150 | 2 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 38 000,00 |
| 1.11 |  | Supapă МИК Ø 200 | 3 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*:22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 50 000,00 |
| 1.12 |  | Supapă МИК Ø 50 | 3 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Tipul(seria) vanei/ventilului*: 22ч7п Acționare electrică / manuală: manuală Tipul de racordare: flanșă Poziționarea conductelor de montare: verticală Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 15 000,00 |
| Lot 2 | 42130000-9 | Membrane pentru supape МИК |  |  |  |
| 2.1 |  | Membrane p/u supape МИК: Ø - 50 | 15 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 50 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:7 Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 20 000,00 |
| 2.2 |  | Membrane p/u supape МИК: Ø - 100 | 30 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 100 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 45 000,00 |
| 2.3 |  | Membrane p/u supape МИК: Ø - 125 | 30 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 125 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 45 000,00 |
| 2.4 |  | Membrane p/u supape МИК: Ø - 150 | 30 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 150 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:9 Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 57 000,00 |
| 2.5 |  | Membrane p/u supape МИК: Ø - 200 | 10 buc | Conform caietului de sarcini: Mediul fluidului: apă/ soluții agresive Diametrul nominal DN, mm: 200 Presiunea nominală PN, kgf/cm2 : 6 Temperatura nominală, °C: 400 Grosimea pereților membranei, mm:12,5 Termenul de garanție a bunului – 12 luni | 23 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 626 000,00 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:

- Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%:

Garanția pentru ofertă se va reține:

- în caz de retragere sau modificare a ofertei pe perioada de  valabilitate a acesteia;

- în caz de refuz a ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reținerii garanției pentru ofertă.

- Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, achitarea va fi efectuată în termen de până la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant __________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la comanda Beneficiarului în termen de 3 luni de la semnarea contractului. Adresa livrării produsului: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central (DDP, INCOTERMS 2020).

- Armatura trebuie să fie transportată în siguranță pentru a fi exclusă posibilitatea de a se lovi unul de celălalt. În cazul livrării ambalate, cutiile, lăzile sau altă țară trebuie să fie bine fixate;

- Armatura trebuie să fie conservată și livrată la beneficiar în lăzi sigilate de producător. Conservarea trebuie să protejeze armatura minim 2 ani.

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._________ c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz) | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |
| 11 | Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% | Forma garanției pentru ofertă: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |
| 12 | Pașaport /Certificatul de calitate / conformitate de la uzina producătoare sau alt document ce confirmă corespunderea calității bunurilor propuse | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Raport financiar pentru ultimul an de gestiune | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | Certificat/ Declarație de garanție a bunurilor | Copie-scanată de pe original sau original semnat electronic/declarație- în original, semnată electronic | Obligatoriu |
| 15 | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | La solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) conform caietului de sarcini;

- Termenul de garanție a bunului – 12 luni din momentul punerii în funcțiune.

- Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2022;

- Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza Actului de primire - predare, facturii fiscale, certificat de conformitate/calitate a bunului, certificat/declarație de garanție sau alt document ce va indica perioada de garanție și termenul de exploatare a produsului (după caz).

- Bunurile, la predare, vor trece obligatoriu controlul calității efectuat de către Beneficiar.

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului  prin întocmirea Actului de primire- predare, cu indicarea în mod obligatoriu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile au trecut testarea, atunci se semnează actul de predare primire și Vânzătorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

- Pe parcursul duratei de garanție, în cazul depistării a neconformităților, defectelor la elementele echipamentului. Ofertantul este obligat în termen de 14 zile calendaristice din momentul înștiințării, să înlăture neconformitățile, cu schimbarea elementelor neconforme sau să schimbe bunurile în ansamblu din contul furnizorului.

- Ofertele se prezintă în valuta: MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN