## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția | [5 empty] | Valuta | Perioada de livrare
|  | Descrierea obiectului lotului | Clasificator (Codul CPV) | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul |  | De la | pînă la
1 | Lot.1 Detergent și neutralizant pentru mașinile Sterilmed WD-10 | Lot.1 Detergent și neutralizant pentru mașinile Sterilmed WD-10 | 33100000-1 | 1 | 641 | Lot.1 Detergent și neutralizant pentru mașinile Sterilmed WD-10 | 134400 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
1 | 1.1 Detergent alcalin compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10 | Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed Care Base, WD-10 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Concentratia recomandata de utilizare sa nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesari pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii.Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. | 33100000-1 | 480 | 112 | 1.1 Detergent alcalin compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10 | 134400 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
1 | 1.2 Neutralizant compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10 | Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-10. Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandarilor producatorului. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrelor necesare pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. | 33100000-1 | 240 | 112 | 1.2 Neutralizant compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10 | 134400 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
2 | Lot.2 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Medivators ISA | Lot.2 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Medivators ISA | 33100000-1 | 1 | 641 | Lot.2 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Medivators ISA | 49500 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
2 | 2.1 Detergent enzimatic pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISACLEAN™ Detergent) | Detergent enzimatic pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISACLEAN™ Detergent) NB: Mașina Medivators ISA (2024) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. • Activ și testat împotriva biofilmului microbian • 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor/grăsimilor, carbohidraților, componentelor celulare • Formulă unică datorită prezenței activatorului ISAZONE™ (agent microbiologic nou patentat) • Compatibil cu toate mărcile de endoscoape datorită pH-ului neutru • Dezvoltat special pentru curățarea manuală sau utilizarea în MEDIVATORS™ Reproces™ Endoscopes | 33100000-1 | 10 | 112 | 2.1 Detergent enzimatic pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISACLEAN™ Detergent) | 49500 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
2 | 2.2 Dezinfectant (set din 10 litri activator (sol.A) + 10 litri sol acid peracetic (Sol B) pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISASPOR™ Dezinfectant) | Dezinfectant (set din 10 litri activator (sol.A) + 10 litri sol acid peracetic (Sol B) pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISASPOR™ Dezinfectant) NB: Mașina Medivators ISA (2024) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției. Acțiunea sinergică a Activatorului ISAZONE™ și Acid Peracetic (PAA) • Revendicare de sterilizare conform UNI EN ISO 14937 la temperatura camerei • PAA de pornire scăzut și pH 6 garantat compatibilitate ridicată cu dispozitivele medicale • Timp de dezinfecție a contactului: 3 minute • Chimie de unică folosință; fără aldehide • Testat clinic, microbiologic și toxicologic • Proiectat special pentru utilizare în reprocesorul endoscopului MEDIVATORS™ ISA™ | 33100000-1 | 10 | 768 | 2.2 Dezinfectant (set din 10 litri activator (sol.A) + 10 litri sol acid peracetic (Sol B) pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISASPOR™ Dezinfectant) | 49500 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
3 | Lot.3 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Detrowash | Lot.3 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Detrowash | 33100000-1 | 1 | 641 | Lot.3 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Detrowash | 199325 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
3 | 3.1 Detergent enzimatic (ambalaj 5 litri) pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Detrowasch (2025) (tip Detro Enzym Plus DW Detergent) | Reduce încărcătura microbiană a materialelor curățate de impuritățile organice. Reduce riscul de coroziune a materialelor purificate de impurități anorganice. Potrivit pentru utilizare manuală și cu ultrasunete și mașini de spălat endoscop. Eficient în 5 minute cu utilizare manuală și cu ultrasunete. Datorită conținutului de 4 enzime, oferă o curățare mai eficientă, dizolvând reziduurile de pe instrumente. Conține inhibitor de coroziune. Compoziție: 1% – 5% enzime (amilază, protează, lipază, celulază), glicol, surfactanți neionici, compuși de amoniu cuaternar, agenți anticorozivi Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. NB Mașina Detrowasch (2025) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției | 33100000-1 | 85 | 112 | 3.1 Detergent enzimatic (ambalaj 5 litri) pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Detrowasch (2025) (tip Detro Enzym Plus DW Detergent) | 199325 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
3 | 3.2 Dezinfectant 5 litri pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Detrowasch (2025) (tip DetroPlusPAA DW Dezinfectant) | Produs concentrat. Oferă un nivel ridicat de dezinfecție. Nu contine aldehide si fenol. Produs clasa II B, conform Directivei 93/42/CEE Compoziție: 15% acid peracetic, excipienti Activitate microbiologica: Activitate bactericida, fungicida, tuberculocida, virucida, sporicida in 5 minute. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. NB Mașina Detrowasch (2025) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției. | 33100000-1 | 340 | 112 | 3.2 Dezinfectant 5 litri pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Detrowasch (2025) (tip DetroPlusPAA DW Dezinfectant) | 199325 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
4 | Lot.4 Detergent și neutralizant pentru mașinile Matachana | Lot.4 Detergent și neutralizant pentru mașinile Matachana | 33100000-1 | 1 | 641 | Lot.4 Detergent și neutralizant pentru mașinile Matachana | 35700 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
4 | 4.1 Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) | Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici. Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la | 33100000-1 | 85 | 112 | 4.1 Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) | 35700 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
4 | 4.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) | Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur | 33100000-1 | 170 | 112 | 4.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS) | 35700 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
5 | Lot.5 Detergent enzimatic pentru mașina Ligașur | Lot.5 Detergent enzimatic pentru mașina Ligașur | 33100000-1 | 1 | 641 | Lot.5 Detergent enzimatic pentru mașina Ligașur | 14280 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
5 | 5.1 Detergent enzimatic pentru mașina ,,Ligașur” a blocului operator (tip PROTEAZONE™ Detergent). | ***Litri soluție de lucru*** Curățarea și decontaminarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale. Testat și compatibil cu materialele a dispozitivelor medicale. Complet compatibil cu PAA (fără reacție pe bază de acid) Compoziție: Agenți tensioactivi și minim 4 enzime (grupa zaharide, proteica, lipidica, vegetala) , surfactanți, pH- neutru. (ambalaj ≤ 1L). Activ pe bacterii, viruși și ciuperci Clasa IIb. Activ pentru eliminarea biofilmului microbian din dispozitivele medicale invazive și neinvazive. Dozare: 0,25%, Expoziția: ≤ 5 min. Sigur pentru personal. Funcționează la temperatura camerei și cu spumă scăzută de lungă durată. Produs concentrat lichid. Termen de valabilitate min 2 ani. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur. | 33100000-1 | 10200 | 112 | 5.1 Detergent enzimatic pentru mașina ,,Ligașur” a blocului operator (tip PROTEAZONE™ Detergent). | 14280 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
6 | Lot.6 Container pentru sterilizare | Lot.6 Container pentru sterilizare | 33100000-1 | 1 | 641 | Lot.6 Container pentru sterilizare | 6000 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
6 | 6.1 Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (875x230x160 mm +/- 5mm) | Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (875x230x160 mm +/- 5mm) Fabricat din polipropilenă rezistentă. Fiecare container să fie dotat cu coș de uscare pentru instrumente și capac. Indicat pentru toate tipurile de instrumente. Dimensiunea totală a containerului: (lungime/lățime/înălțime) 875x230x160 mm +/- 5mm Dimensiunea internă a paletului: (lungime/lățime/înălțime) 700x180x130 mm +/- 5mm Volum util al containerului: 10 litri Rezistent la dezinfectanți chimici și agenți pentru sterilizare, dezinfectare și sterilizare pentru unitățile sanitare. Perioada de exploatare nu mai puțin de 2 ani din momentul achiziționării. | 33100000-1 | 4 | 794 | 6.1 Container pentru dezinfecție și sterilizare chimică. (875x230x160 mm +/- 5mm) | 6000 | MDL | 2026-02-23 | 2026-12-31
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Legendă
Legendă
50 - Milimetru patrat
51 - Centimetru patrat
53 - Decimetru patrat
54 - Mie decimetri patrati
55 - Metru patrat
56 - Milion decimetri patrati
57 - Milion metri patrati
58 - Mie metri patrati
59 - Hectar
60 - Mie hectare
61 - Kilometru patrat
62 - Metru patrat conventional
63 - Mie metri patrati conventionali
64 - Milion metri patrati conventionali
71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
73 - Picior patrat (0,092903 m2)
75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
81 - Metru patrat arie totala
83 - Milion metri patrati arietotala
84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
613 - Sac dehirtie
614 - Colac
615 - Bobina
616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi