____Iluminarea stradala strada Vasile Alecsandri din mun.Ungheni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 148

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de electromontare
			
1	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta
	buc	23,000
	
 2	RpEN03A
	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat)
	buc	21,000
	
 3	RpEN05A
	Montarea pilonilor
	buc	21,000
	
 4	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV
	1 km	0,710
	
 5	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	23,000
	
 6	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,460
	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie
			
7	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)
	m2	16,000
	
 8	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Material beneficiar)
	m2	16,000