| Replanificarea incaperii de la parter pentru amplasarea unui Angeograf in incinta blocului nr. 1 a Spitalului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Automatizare IVC

Valoarea de deviz 175 000 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Раздел 1. Щиты и пульты |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Шкаф металический с монтажной панелью 800*600*250, IP54, серый) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 1. Щиты и пульты Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Раздел 2. Оборудование, устанавливаемое в щиты |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Розетка на DIN- рейку 35мм) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 3 |  | Розетка на DIN- рейку 35мм | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Автоматический выключатель,220 Vac 1Р, 4А, х-ка С) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Переключатель на 2 фикс. положение 0-1, желтый) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Кнопка управления моноблочная) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Лампа сигнальная светодиодная, 230В | buc | 10,00 |  |  |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Звонок модульный 75 dB, 230B) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu,cu pregatire loc de montare | buc | 12,00 |  |  |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: (Стабилизированный блок питания 24В, 30Вт) | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контролер приточно-вытяжной вентиляции 24В, 8DI, 4AI 8DO 2AO | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Измеритель -регулятор одноканальный с универсальным входом и интерфейсом RS-485 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контролер управления групой вентиляторов с резервированием САУ-У | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Трехцветный Modbus- индикатор 24В | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 2. Оборудование, устанавливаемое в щиты Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Раздел 3. Приборы и агрегаты по месту |  |  |  |  |
| 15 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Пост кнопочный с одной зеленой кнопкой | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | 08-03-522-1 | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A (Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, 230В, 1н.з+11н.р.) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Датчик влажности и температуры) | buc | 12,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 3. Приборы и агрегаты по месту Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Раздел 4. Материалы |  |  |  |  |
| 18 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton | 100 m | 2,32 |  |  |
| 19 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 3*0,35 | m | 40,00 |  |  |
| 20 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 5*0.35 | m | 17,00 |  |  |
| 21 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий экрановированный емк. 3*0.5 | m | 42,00 |  |  |
| 22 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*0.75 | m | 87,00 |  |  |
| 23 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 4*1.5 | m | 21,00 |  |  |
| 24 | 590-0118 | Кабель с медными жилами огнестойкий емк. 19*1.5 | m | 25,00 |  |  |
| 25 |  | Коробка соединения 4 зажима | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Коробка соединения 20 зажимов | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,60 |  |  |
| 28 |  | Труба гофр. ПВХ с зондом д25мм | m | 160,00 |  |  |
| 29 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 30 |  | Труба гладкая гипкая из ПВХ д40 | m | 10,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 4. Материалы Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Раздел 5. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |
| 31 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Прибор приемо- контрольный пожарный, EN54-2, EN54-4, EN54-13 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | 10-08-001-01 | Concentrator: (Одноканальная релейная плата REL1INT) | buc | 5,00 |  |  |
| 33 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Извещатель пожарный автоматический дымовой безадресный EN54-7, ID100) | buc | 7,00 |  |  |
| 34 | 10-08-002-02 | Avertizoare Извещатель пожарный ручной, красный EN 54-11 IC0020 | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | 10-04-101-08 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: pe stilp sau pe acoperis, intensitate, pina la 10 W (Оповещатель свето-звуковой внутрений, строб красный, 24Vdc, 46mA, 102 dBA, IP33, EN54-3, EN54-13) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (радиопередатчик VHF охранный одноканальный 12В, 1,5А, 5Вт) | set | 1,00 |  |  |
| 37 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: | buc | 3,00 |  |  |
| 38 |  | Коробка соединительная огнестойкая | buc | 3,00 |  |  |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.) | 100 m | 0,58 |  |  |
| 40 |  | Кабель пожарный сигнализации огнестойкий экранированный с медными жилами емк 4*0,5 | m | 58,00 |  |  |
| 41 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,46 |  |  |
| 42 |  | Труба гофр. ПВХ с зондом д20мм | m | 46,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 5. Semnalizarea de incendiu Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul |  |  |  |  |
|  |  | Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Раздел 1. Щиты и пульты |  |  |  |  |
| 43 |  | Шкаф металический с монтажной панелью 800*600*250, IP54, серы | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 1. Щиты и пульты Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Раздел 2. Оборудование, устанавливаемое в щиты |  |  |  |  |
| 44 |  | Автоматический выключатель,220 Vac 1Р, 4А, х-ка С | buc | 10,00 |  |  |
| 45 |  | Переключатель на 2 фикс. положение 0-1, желтый | buc | 9,00 |  |  |
| 46 |  | Кнопка управления моноблочная, 1 НР, синяя 230В | buc | 1,00 |  |  |
| 47 |  | Кнопка управления моноблочная, 1 НР, зеленая 230В | buc | 2,00 |  |  |
| 48 |  | Кнопка управления моноблочная, 1 НР, красная 230В | buc | 2,00 |  |  |
| 49 |  | Лампа сигнальная светодиодная, синяя, 230В | buc | 1,00 |  |  |
| 50 |  | Лампа сигнальная светодиодная, белая, 230В, | buc | 1,00 |  |  |
| 51 |  | Лампа сигнальная светодиодная , желтая, 230В | buc | 1,00 |  |  |
| 52 |  | Лампа сигнальная светодиодная, оранжевая, 230В | buc | 1,00 |  |  |
| 53 |  | Лампа сигнальная светодиодная, красная, 230В | buc | 6,00 |  |  |
| 54 |  | Звонок модульный 75 dB, 230B | buc | 1,00 |  |  |
| 55 |  | Реле времени (генератор импульсов) 2 врем. диапазон 230В, 1гр 230В 16А | buc | 1,00 |  |  |
| 56 |  | Реле времени с задержкой включения TRE-1A | buc | 2,00 |  |  |
| 57 |  | Реле промежуточное обмотка 24В 2 гр.230B 8A, индикатор положения с колодкой под DIN- рейку | buc | 2,00 |  |  |
| 58 |  | Реле промежуточное обмотка 230В 2 гр.230B 8A, индикатор положения с колодкой под DIN- рейку | buc | 2,00 |  |  |
| 59 |  | Реле промежуточное обмотка 230В 4 гр. контактов 230В, 6А, индикатор положения с колодкой под DIN- рейку | buc | 4,00 |  |  |
| 60 |  | Реле промежуточное обмотка 24В 4 гр.230B 8A, индикатор положения с колодкой под DIN- рейку | buc | 1,00 |  |  |
| 61 |  | Стабилизированный блок питания 24В, 30Вт | buc | 1,00 |  |  |
| 62 |  | Контролер приточно-вытяжной вентиляции 24В, 8DI, 4AI 8DO 2AO | buc | 1,00 |  |  |
| 63 |  | Измеритель -регулятор одноканальный с универсальным входом и интерфейсом RS-485 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 |  | Контролер управления групой вентиляторов с резервированием САУ-У | buc | 1,00 |  |  |
| 65 |  | Трехцветный Modbus- индикатор 24В | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 2. Оборудование, устанавливаемое в щиты Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Раздел 3. Приборы и агрегаты по месту |  |  |  |  |
| 66 |  | Пост кнопочный с одной зеленой кнопкой | buc | 2,00 |  |  |
| 67 |  | Концевой выключатель, рычаг регулируемый с роликом, 230В, 1н.з+11н.р. | buc | 1,00 |  |  |
| 68 |  | Датчик влажности воздуха канальный, 0,,,,10В | buc | 3,00 |  |  |
| 69 |  | Датчик температуры воздуха настенный Pt1000 | buc | 3,00 |  |  |
| 70 |  | Датчик температуры воздуха канальный Pt1000 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 |  | Датчик- реле температуры капиллярный -30....+15 Н.З. 230В 16А | buc | 2,00 |  |  |
| 72 |  | Датчик- реле перепада давления 1NO+ 1NC РД30 | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 3. Приборы и агрегаты по месту Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Раздел 5. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Прибор приемо- контрольный пожарный, EN54-2, EN54-4, EN54-13 | buc | 1,00 |  |  |
| 74 |  | Одноканальная релейная плата REL1INT | buc | 5,00 |  |  |
| 75 |  | Извещатель пожарный автоматический дымовой безадресный EN54-7, ID100 | buc | 7,00 |  |  |
| 76 |  | База автоматического извещателя | buc | 7,00 |  |  |
| 77 |  | Avertizoare Извещатель пожарный ручной, красный EN 54-11 IC0020 | buc | 2,00 |  |  |
| 78 |  | Оповещатель свето-звуковой внутрений, строб красный, 24Vdc, 46mA, 102 dBA, IP33, EN54-3, EN54-13 | buc | 1,00 |  |  |
| 79 |  | Устройство оконечное контроля шлейфа УК-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 80 |  | радиопередатчик VHF охранный одноканальный 12В, 1,5А, 5Вт | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | 24454 | Резервный источник питания 12В, 3А, 7А\ч, одноканальный | buc | 1,00 |  |  |
| 82 |  | Аккумулятор 12В 17Ач | buc | 2,00 |  |  |
| 83 |  | Аккумулятор 12В 7Ач | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Раздел 5. Semnalizarea de incendiu Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | TVA |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

Inginer Șef                                                    Eugeniu Scurtu